Утверждаю:

Исполняющий обязанности главы администрации

муниципального образования г.Нефтеюганск

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.П.Сивков

План (дорожная карта) мероприятий, направленных на обеспечение качества холодного и горячего водоснабжения муниципального образования г. Нефтеюганск.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Стоимость работ  Тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | **2015 год** |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г. Нефтеюганск, 7 микрорайон, строение 57/7. Реестровый номер 522074 | 1шт. | 562 000,0 | Окружной бюджет  Местный бюджет  ОАО «НК «Роснефть»  ООО« Юганскнефтегаз» | 4 квартал 2015 г. | ДепЖКК и Э ХМАО-Югры  МО г.Нефтеюганск |
| 2. | Водопроводные сети 16 микр.ж.д. №36,37,38,45.( капремонт водопровода к ж.д.№36,37,38,45 в 16 мкр. ) | 693м.п | 7 358,0 | ОАО «Юганскводоканал» | 3 квартал 2015г. | МО г.Нефтеюганск |
| 3. | Водопроводные сети 16 микр.ж.д. №3,4,5,6,9,10,14,23,25,31,32.( капремонт водопровода к ж.д.№14,23,25,31 в 16 мкр. ) | 567 м.п. | 6 026,0 | ОАО «Юганскводоканал» | 3 квартал 2015г. | МО г.Нефтеюганск |
| 4. | Водопроводные сети к ж.д. №40 16 мкр.( капремонт водопровода к ж.д.№40 в 16 мкр. ) | 15 м.п. | 175,0 | ОАО «Юганскводоканал» | 3 квартал 2015г. | МО г.Нефтеюганск |
| 5. | Водопроводные сети к ж.д. №28 16 микр.( капремонт водопровода к ж.д.№29 в 16 мкр. ) | 14 м.п | 168,0 | ОАО «Юганскводоканал» | 3 квартал 2015г. | МО г.Нефтеюганск |
| 6. | Соединительные водоводы "Водоснабжение промзоны" (капитальный ремонт участка водопровода от ВК-1сущ. У ж.д. №42 до ВК-4сущ. У ж.д. №25 в 8А мкр.) | 181 м.п. | 2 891,0 | ОАО «Юганскводоканал» | 3 квартал 2015г | МО г.Нефтеюганск |
| 7. | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов (капремонт скорого безнапорного фильтра №4 на ВОС) | 1шт. | 4 090,0 | ОАО «Юганскводоканал» | 3 квартал 2015г | МО г.Нефтеюганск |
| 8. | Гидропневматическая промывка водопроводных сетей г. Нефтеюганска | 146 км. | 4 410,0 | ОАО «Юганскводоканал» | 3 квартал 2015г | МО г.Нефтеюганск |
|  | **Итого:** |  | **587 118,0** |  |  |  |
| 9. | Капремонт участка сети теплоснабжения Ду 700 мм 2-й выход ЦК№1 объекта "Сети теплоснабжения по ул. Мира от ЦК№1 до МК1-1Наб." | 0,071 | 6 146,872 | ОАО «Югансктранстеплосервис» | 3 квартал 2015г | МО г.Нефтеюганск |
| 10. | Капремонт сети теплоснабжения от МК12-1Мам. до МК12-9Неф. Ду500мм. (ул. Молодежная) | 0,544 | 25 010,653 | ОАО «Югансктранстеплосервис» | 3 квартал 2015г | МО г.Нефтеюганск |
| 11. | Капремонт участка сети теплоснабжения Ду500мм по ул. Нефтяников, от т. "А" до МК3-8Неф.объекта "Сети теплоснабжения Ду500мм г. Нефтеюганска от МК4-4Неф доМК12-9Неф" | 0,5905 | 37 711,864 | ОАО «Югансктранстеплосервис» | 3 квартал 2015г | МО г.Нефтеюганск |
| 12. | Капремонт участка сети теплоснабжения от МК8А-14 Парк. До т. "А". Объекта "Сети теплоснабжения по ул. Мамонтовская от МК8а-14Парк до МК7-2вк" . | 0,14 | 5 906,432 | ОАО «Югансктранстеплосервис» | 3 квартал 2015г | МО г.Нефтеюганск |
| 13. | Капремонт участка сети теплоснабжения от т. "В" доМК12-1Мам. Объекта "Сети теплоснабжения по кл. Мамонтовская от МК7-2вк до МК12-2Мам" | 0,895 | 4 012,217 | ОАО «Югансктранстеплосервис» | 3 квартал 2015г | МО г.Нефтеюганск |
| 14. | Капремонт участка сети теплоснабжения в 16 мкр от ТК16-М2 к ж.д №42 объекта "Сети теплоснабжения в 16 мкр от ТК16-7 Молодежная до ТК 16-Школа 6-1 к ж.д. №42" | 0,0568 | 859,912 | ОАО «Югансктранстеплосервис» | 3 квартал 2015г | МО г.Нефтеюганск |
| 15. | Тепловые сети в 2-х трубном исполнении, микрорайон 1, от МК1-1 Наб. до ТК1-17 к жилым домам № 14,17,19. (капитальный ремонт участка сети теплоснабжения в 1 мкр. к ж.д.№ 14) | 0,193 | 3 233,927 | Окружной бюджет  Местный бюджет | 3 квартал 2015г | Деп ЖКК и Э ХМАО-Югры  МО г.Нефтеюганск |
| 16. | Гидропневматическая промывка тепловых сетей г. Нефтеюганска | 106км | 1 328,9 | ОАО «Югансктранстеплосервис» | 3 квартал 2015г | МО г.Нефтеюганск |
|  | **Итого** |  | **82 881,877** |  |  |  |
|  | **Всего по муниципальному образованию**  **в 2015 году** | | **669 999,877** |  |  |  |
|  | **2016 год** | |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г. Нефтеюганск, 7 микрорайон, строение 57/7. Реестровый номер 522074 (окончание работ) | 1шт. |  | Окружной бюджет  Местный бюджет  ОАО «НК «Роснефть»  ООО« Юганскнефтегаз» | 3 квартал 2016 г. | ДепЖКК и Э ХМАО-Югры  МО г.Нефтеюганск |
| 2. | Капитальный ремонт водопровода по ул.Мамонтовская вдоль 12мкр. | 0,86км | 9 974,00 | ОАО «Юганскводоканал» | 2-4 квартал 2016г. | МО г.Нефтеюганск |
| 3. | Капитальный ремонт водопровода по ул.Парковая от ул.Сургутская до ул.Мира | 1,327км | 13 530,00 | ОАО «Юганскводоканал» | 2-4 квартал 2016г. | МО г.Нефтеюганск |
| 4. | Гидропневматическая промывка водопроводных сетей г.Нефтеюганска | 0,146км | 4 100,00 | ОАО «Юганскводоканал» | 2016г. | МО г.Нефтеюганск |
|  | **Итого** |  | **27604,00** |  |  |  |
| 5. | Реконструкция тепловой сети в 11а мкр. от УМ11А-12 Сургут.до ТК11а-бер.1 Сети теплоснабжения, протяженостью 211м.п. г. Нефтеюганск по улице Сургутская от УМ-11а-14Сург. До ТК11а-12 Сург. Сети теплоснабжения, протяженостью 659,6 м.п. в 2-х трубном исполнении г. Нефтеюганск, мкр-н 11а от УМ 11а-14 Сур. до ТК11А-2а. Сети теплоснабжения, протяженостью 150 м.п. в 2-х трубном исполнении, г. Нефтеюганск, мкр-н 11а, от ТК 11а-бер.1 к ж.д №1. | 0,84км | 47622,00 | ОАО «Югансктранстеплосервис» | 3 квартал 2016 г. | МО г.Нефтеюганск |
| 6. | Капремонт сети теплоснабжения жилого городка Су-62 протяженностью 2,183км | 1,68 | 13361,00 | ОАО «Югансктранстеплосервис» | 3 квартал 2016 г. | МО г.Нефтеюганск |
| 7. | Капремонт сети теплоснабжения протяженостью 516,5 м.п. г.Нефтеюганск, мкр. 11а, пос. Звездный, сооружение 72/3 | 1,244 | 15055,00 | ОАО «Югансктранстеплосервис» | 3 квартал 2016 г. | МО г.Нефтеюганск |
| 8. | Сети теплоснабжения расположенные по адресу город Нефтеюганск,ул.Нефтяников (тепловая сеть от МК3-8Неф до МК12-9Неф, от МК12-12Неф. До МК12-13Неф) | 0,501 | 2726,20 | МКУ "Управление капитального строительства" | 3 квартал 2016 г. | МО г.Нефтеюганск |
| 9. | Актуализация схемы теплоснабжения города Нефтеюганска | 1шт. | 6 700,00 | Местный бюджет | 4 квартал 2016г | МО г.Нефтеюганск |
| 10. | Организационные мероприятия по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения путём установки индивидуальных тепловых пунктов, модернизация и реконструкция существующих узлов управления тепловыми потоками в многоквартирных жилых домах | 560 МКД |  | Местный бюджет  Средства собственников  Частные инвестиции | С 2016-2020 | МО г.Нефтеюганск |
|  | **Итого** |  | **85 464,20** |  |  |  |
| **Всего по муниципальному образованию**  **в 2016 году** | | | **113 068,20** |  |  |  |