АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2017											№ 94-нп

г.Нефтеюганск

Об обеспечении первичных мер пожарной

безопасности на территории города Нефтеюганска

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ             «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом города Нефтеюганска, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить:

1.1.Положение о первичных мерах пожарной безопасности на территории города Нефтеюганска согласно приложению 1.

1.2.Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории города Нефтеюганска согласно приложению 2.

1.3.Правила содержания и эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения на территории города Нефтеюганска согласно приложению 3.

1.4.Примерный перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и юридических лиц на территории города Нефтеюганска (далее - Перечень), согласно приложению 4.

2.Установить, что противопожарную пропаганду на территории города проводят органы администрации города Нефтеюганска, пожарно-спасательные подразделения, предприятия, организации и учреждения города Нефтеюганска независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

3.Рекомендовать:

3.1.Руководителям организаций, обслуживающих водопроводно-канализационное хозяйство, иных организаций всех форм собственности, являющихся собственниками (арендаторами) водопроводных сетей, в практической работе руководствоваться Правилами содержания и эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения на территории города Нефтеюганска.

3.2.Гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения, укомплектовать их первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём в соответствии с Перечнем.

3.3.Руководителям управляющих компаний, председателям товариществ собственников жилья провести разъяснительную работу с собственниками жилых помещений в подведомственном жилом фонде по оснащению их первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём.

4.Считать утратившими силу:

4.1.Постановление главы города Нефтеюганска от 25.07.2007 № 1778  «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности»;

4.2.Постановление главы города Нефтеюганска от 01.04.2008 № 579    «Об утверждении Положения в порядке проведения противопожарной пропаганды на территории города»;

4.3.Постановление администрации города Нефтеюганска от 27.04.2009   № 921 «О проверке состояния источников наружного противопожарного водоснабжения»;

4.4.Постановление администрации города Нефтеюганска от 11.08.2011   № 2167 «О содержании и эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения на территории города Нефтеюганска»;

4.5.Постановление администрации города Нефтеюганска от 21.02.2013               № 7-нп «Об утверждении примерного перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и юридических лиц на территории города Нефтеюганска».

5.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!».

6.Департаменту по делам администрации города (Виер М.Г.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

7.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нефтеюганска                                                                С.Ю.Дегтярев

Приложение 1

к постановлению   администрации города

от 30.05.2017 № 94-нп

Положение

о первичных мерах пожарной безопасности

на территории города Нефтеюганска

1.Настоящее Положение о первичных мерах пожарной безопасности на территории города Нефтеюганска (далее - Положение) определяет перечень превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров, ограничение их последствий и реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

2.Правовое регулирование отношений в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом города Нефтеюганска, настоящим Положением и другими муниципальными правовыми актами администрации города Нефтеюганска.

3.Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров

3.1.Соблюдение требований противопожарных правил и нормативов при планировке и застройке территории города.

3.2.Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития города, в том числе разработка и вынесение на рассмотрение Думы города Нефтеюганска программы по укреплению первичных мер пожарной безопасности, предусматривающей комплекс мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории города Нефтеюганска, а также их материально-техническое обеспечение.

3.3.Обеспечение пожарной безопасности в границах территории города Нефтеюганска, на объектах (зданиях и помещениях) муниципальной собственности и муниципального жилищного фонда.

3.4.Оборудование объектов средствами пожарной безопасности и обозначение мест размещения (нахождения) этих средств.

3.5.Обустройство, содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения. Обеспечение жилых строений запасами воды для целей пожаротушения, в том числе находящихся в собственности у граждан, или приобретение огнетушителей.

3.6.Организация обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

3.7.В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения, а также в случае повышения пожарной опасности, установление на территории города Нефтеюганска особого противопожарного режима (приостановление проведения пожароопасных работ, разведения костров, выжигания сухой травы, топки печей и котельных установок, работающих на твердом топливе).

3.8.Для целей пожаротушения обеспечение садоводческих товариществ и дачно-строительных кооперативов с количеством усадеб (участков) не более 300 – переносной пожарной мотопомпой, с количеством усадеб (участков) от 300 до 1000 – прицепной пожарной мотопомпой, а с количеством усадеб (участков) свыше 1000 – не менее двух переносных пожарных мотопомп.

3.9.Проведение соответствующей разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

3.10.Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности.

3.11.Оказание содействия органам государственной власти субъекта Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения, а именно:

-информирование населения через средства массовой информации о противопожарной обстановке, происходящих пожарах и мерах пожарной безопасности;

-оказание информационного содействия организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами, в части обеспечения пожарной безопасности.

3.12.Создание и содействие деятельности добровольной пожарной охраны в муниципальных учреждениях и организациях, добровольных пожарных.

3.13.Определение Примерного перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и юридических лиц на территории города Нефтеюганска.

3.14.Осуществление иных полномочий в пределах своей компетенции.

4.Организационно-правовое, финансовое, материально-техническое регулирование вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности осуществляется в пределах установленной компетенции.

5.Финансирование мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории города осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Нефтеюганска, в установленном порядке.

6.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности юридических лиц по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется за счет собственных средств в соответствии с законодательством.

Приложение 2

к постановлению                                                                              администрации города

от 30.05.2017 № 94-нп

Положение

о порядке проведения противопожарной пропаганды

на территории города Нефтеюганска

1.Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории города Нефтеюганска (далее - Положение) определяет цели и порядок ведения противопожарной пропаганды на территории муниципального образования город Нефтеюганск.

2.Основные термины и определения:

2.1.Противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской федерации, форм информирования населения.

2.2.Инструктаж по пожарной безопасности – ознакомление работников (служащих) предприятий, организаций и учреждений, учащихся образовательных учреждений и населения города с инструкциями по пожарной безопасности.

3.Противопожарная пропаганда проводится с целью внедрения в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную ответственность за пожарную безопасность.

4.Противопожарная пропаганда на территории города Нефтеюганска осуществляется посредством:

4.1.Разработки и издания средств наглядной агитации, специальной литературы и рекламной продукции.

4.2.Изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок.

4.3.Организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику.

4.4.Проведения учебно-методических занятий, семинаров и конференций.

4.5.Размещения на объектах предприятий, организаций и учреждений города уголков (информационных стендов) пожарной безопасности.

4.6.Изготовления и размещения на территории города Нефтеюганска стендов социальной рекламы по пожарной безопасности.

4.7.Привлечения средств массовой информации.

4.8.Использования иных средств и способов, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

5.Противопожарная пропаганда проводится в тесном взаимодействии органов государственной власти, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, органов местного самоуправления и организаций.

6.Информационные стенды и уголки пожарной безопасности должны содержать информацию об обстановке с пожарами на территории города Нефтеюганска или организации (объекта), примеры происшедших пожаров с указанием трагических последствий, причин их возникновения, фотографии последствий пожаров с указанием причин их возникновения, рекомендации о мерах пожарной безопасности применительно к категории посетителей организации (объекта), времени года, с учетом текущей обстановки с пожарами.

7.С целью организации противопожарной пропаганды администрация города Нефтеюганска:

7.1.Координирует деятельность предприятий, организаций и учреждений города Нефтеюганска, в том числе общественных объединений и граждан.

7.2.Информирует население о проблемах и путях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Нефтеюганска.

7.3.В пределах своей компетенции контролирует реализацию на территории города Нефтеюганска требований нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по противопожарной пропаганде.

8.Финансирование мероприятий по противопожарной пропаганде на территории города Нефтеюганска осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 3

к постановлению                                                                              администрации города

от 30.05.2017 № 94-нп

Правила

по содержанию и эксплуатации пожарных

гидрантов, естественных и искусственных водоисточников

для целей пожаротушения на территории города Нефтеюганска

1.Основные положения

1.1.В настоящих Правилах по содержанию и эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения на территории города Нефтеюганска (далее - Правила) применяются следующие понятия:

абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения.

водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

Пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара.

1.2.Настоящие Правила действуют и предлагаются к исполнению руководителям организаций водопроводно-канализационного хозяйства, иных организаций всех форм собственности в городе Нефтеюганске, физическим лицам.

1.3.Настоящие Правила определяют отношения между органами местного самоуправления, организациями водопроводно-канализационного хозяйства, иных организаций всех форм собственности и пожарно-спасательными подразделениями в сфере пользования системами противопожарного водоснабжения.

1.4.Ответственность за наличие и исправность систем и источников противопожарного водоснабжения возлагается на абонентов, организации водопроводно-канализационного хозяйства, собственников (арендаторов) источников противопожарного водоснабжения.

1.5.Финансирование мероприятий по устройству, ремонту и техническому обслуживанию систем и объектов противопожарного водоснабжения осуществляется за счёт соответствующих статей расходов бюджетов муниципального образования, абонентов или собственников (арендаторов) источников противопожарного водоснабжения.

2.Требования по размещению, установке и эксплуатации пожарных гидрантов

2.1.Пожарные гидранты разрешается использовать только для целей пожаротушения, выполнения ремонтных работ и промывки водопроводной сети.

2.2.Ответственность за исправность пожарных гидрантов несут абоненты, организации водопроводно-канализационного хозяйства, собственники (арендаторы) источников противопожарного водоснабжения.

2.3.Пожарные гидранты должны быть изготовлены в соответствии с предъявляемыми требованиями, в области пожарной безопасности.

2.4.Люки колодцев с пожарными гидрантами должны закрываться крышками установленного образца.

2.5.Колодцы с гидрантами должны иметь указатели установленного образца, размещённые на фасаде ближайшего здания напротив колодца или вблизи его на видном месте.

2.6.Гидрант должен легко открываться и плотно закрываться.

2.7.Обеспечение подъездов к пожарным гидрантам, обозначение их указателями, утепление и снятие утепления производят абоненты, организации водопроводно-канализационного хозяйства, собственники (арендаторы) источников противопожарного водоснабжения.

2.8.Контроль за беспрепятственным доступом к колодцам гидрантов возлагается на организации водопроводно-канализационного хозяйства.

2.9.Строительные и дорожно-ремонтные организации, производящие восстановление дорожного покрытия, обязаны осуществлять очистку крышек пожарных гидрантов от асфальта.

2.10.При невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на водопроводных сетях организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты и организации водопроводно-канализационного хозяйства обязаны уведомлять структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности.

2.11.Техническая приёмка новых пожарных гидрантов осуществляется владельцем водопроводных сетей совместно с представителями организации по обслуживанию водопроводно-канализационного хозяйства.

2.12.Для обеспечения безотказной работы пожарных гидрантов и водоёмов предприятия и организации, на балансе которых они находятся, осуществляют за ними систематический уход и контроль.

3.Требования по устройству, эксплуатации и использованию искусственных водоисточников для целей пожаротушения

3.1.К искусственным водоисточникам относятся пруды, колодцы, каналы, различные бассейны, водонапорные башни, пожарные водоёмы и резервуары.

3.2.Ответственность за наличие, исправность и своевременную очистку искусственных водоисточников, а также подъездов к ним несут абоненты либо предприятия и организации, на балансе которых они находятся.

3.3.Объём пожарных резервуаров и водоёмов надлежит определять исходя из расчётных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно требованиям нормативных документов, регламентирующих данное направление деятельности.

3.4.Объём открытых водоёмов необходимо рассчитывать с учётом возможного испарения воды и образования льда.

3.5.К пожарным резервуарам, водоёмам и приёмным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин с твёрдым покрытием дорог.

3.6.У мест расположения пожарных резервуаров и водоёмов должны быть предусмотрены указатели согласно ГОСТу. Установка указателей осуществляется абонентами либо предприятиями и организациями, на балансе которых они находятся.

4.Организация проверки и ремонта пожарных гидрантов, водоёмов и резервуаров

4.1.Состояние пожарных гидрантов, водоёмов и резервуаров абонентов, проверяется организацией водопроводно-канализационного хозяйства и (или) собственником (арендатором) источников противопожарного водоснабжения два раза в год.

4.2.При проверке осуществляются следующие мероприятия: откачивается вода из колодца гидранта, колодец осматривается, стены колодца должны быть исправны, проверяется наличие и эффективность утеплителя. Проверяется работа штока гидранта. Устанавливается пожарная колонка на гидрант с пуском воды. Проверяется целостность люка колодца. Колодец должен быть чистым. Результаты проверки оформляются актом.

4.3.Снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населённых пунктов, а также предприятий и организаций без согласования с органами надзорной деятельности запрещается.

4.4.На зимний период производится утепление пожарных гидрантов.

4.5.Ремонт пожарных гидрантов, принятых в эксплуатацию, проводится работниками организации водопроводно-канализационного хозяйства либо организации, имеющей право работы в данной отрасли.

4.6.Состояние пожарных водоёмов и резервуаров проверяется не менее двух раз в год абонентами, на территории которых имеются резервуары и водоёмы, и представителями пожарно-спасательных подразделений при выполнении работ по тушению пожаров.

4.7.На зимний период времени производится утепление пожарных водоёмов и резервуаров. Работы по утеплению проводятся работниками абонентов. По окончании работы список утеплённых водоёмов и резервуаров, незамерзающих прорубей высылается в ФГКУ «6 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».

4.8.Очистка резервуаров, устройство незамерзающих прорубей возлагается на абонентов.

4.9.Ремонт пожарных водоёмов и резервуаров, принятых в эксплуатацию, проводится работниками предприятий и организаций, на территориях которых они находятся.

4.10.Испытание водопроводных сетей на водоотдачу проводится во время приёмки в эксплуатацию новых и реконструированных зданий и сооружений, а также в период пожарно-технических обследований особо важных и пожароопасных объектов. Испытанию подвергаются наиболее трудные для водоотбора участки водопроводной сети: тупиковые линии, участки с малым диаметром трубопроводов, с большим водопотреблением.

Приложение 4

к постановлению                                                                              администрации города

от 30.05.2017 № 94-нп

Примерный перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в

помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и юридических лиц на территории города Нефтеюганска

| № п/п | Наименование помещения, строения | Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Квартиры в многоквартирных домах, комнаты в общежитиях и квартирах | 1.Огнетушитель порошковый или углекислотный ёмкостью не менее 2 литров в количестве 1 единицы не менее чем на 100 кв.м. защищаемой площади; 2.Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) 1х1 м. из расчёта 1 единица на квартиру |
| 2. | Индивидуальные жилые дома | 1.Огнетушители ёмкостью не менее 2 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) из расчёта 1 единица на 50 кв.м. защищаемой площади; 2.Емкости с водой объёмом не менее 200 л., 2 ведра; 3.Ящик с песком; 4.Немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, ведра, лопаты совковые и штыковые, вилы, ящики с песком) |
| 3. | Дачные дома, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы и др.) | 1.Огнетушители ёмкостью не менее 2 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) из расчёта 1 единица на 50 кв.м. защищаемой площади; 2.Емкости с водой объёмом не менее 200 л., 2 ведра; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 3.Ящик с песком ёмкостью не менее 0,5 куб.м с совковой лопатой |
| 4. | Индивидуальные гаражи | 1.Огнетушители ёмкостью не менее 5 литров (порошковые или углекислотные) из расчёта 1 единица на 1 машиноместо; 2.Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) 1 х 1 м. из расчёта 1 единица на помещение; 3.Ящик с песком ёмкостью не менее 0,5 куб.м с совковой лопатой |