2.2.2. Результаты деятельности по безопасности условий труда

В 2018 году специалистами территориального отдела Управления  Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске, г. Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе проводилась работа по изучению влияния на организм человека трудового процесса по каждому отдельно взятому предприятию, факторов производственной среды с целью профилактики профессиональных заболеваний (отравлений) и др. неблагоприятных последствий воздействия условий труда на работающих. Основной задачей является проведение совместно со специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» качественной и количественной оценки воздействий условий труда на организм работающих, с целью проведения разработки программ производственного контроля, способных обеспечить максимальное снижение вредного влияния производственных факторов на организм работающих и недопущение развитие профессиональных заболеваний (отравлений).

В г. Нефтеюганске зарегистрировано - 124  промышленных предприятий (уменьшение количества промышленных предприятий произошло за счет реорганизации предприятий путем объединения с более крупными промышленными предприятиями (ООО «РН-Транспорт», ООО «РН-Юганскнефтегаз»), с количеством работающих 31802     в т.ч. женщин 8292

Основная доля промышленных благополучных предприятий приходится на предприятия, занимающиеся добычей сырой нефти и природного газа, а также оказывающих услуги в данной области и составляет 46 % от общей численности промышленных предприятий, находящихся на контроле. Из 124  промышленных объектов к нефтедобывающей промышленности относится  6 предприятий с общей численностью 12668 человек, из них женщин  3036, к предприятиям, предоставляющим услуги в области добычи нефти - 51 предприятие с численностью работающих 14041, в т.ч. женщин 2619.

В данной отрасли промышленности широко финансируются проекты по обеспечению благоприятных условий труда работающих, ведется строительство новых и реконструкция существующих производственных зданий и сооружений, устройство административно-бытовых зданий, реконструкция санитарно-технических систем и оборудования, отопления, вентиляции, освещения и т.д.

Исходя из классификации распределения предприятий по группам сан. эпид. благополучия  7 предприятий (6%) относятся к Ш группе, т.е. санитарное состояние объектов не соответствует действующим нормам, имеются превышения ПДК и ПДУ, ко II группе сан. эпид. благополучия отнесено 56 предприятий (45%), где санитарное состояние не соответствует санитарным нормам , но отсутствует превышение ПДК и ПДУ и 61 предприятий (49%) к 1 группе, где условия труда удовлетворительные и отсутствует превышение ПДК И ПДУ.

Таблица № 74

Оценка и распределение промышленных объектов в г. Нефтеюганск по группам в 2016-2018гг

| Год | 1 группа | 2 группа | 3 группа |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 37,6 | 52,3 | 10,1 |
| 2017 | 38,6 | 51,1 | 10,3 |
| 2018 | 49 | 45 | 6 |

Рис №  23 Оценка и распределение промышленных  объектов в г. Нефтеюганск по группам СЭБ 2016-2018г.

За последние годы по прежнему прослеживается положительная тенденция к улучшению условий труда на промышленных предприятиях нефтедобывающей отрасли.

В данной отрасли промышленности создаются довольно серьезные предпосылки для обеспечения благоприятных условий труда работающим: ведется строительство новых и реконструкция существующих производственных зданий и сооружений; устройство административно-бытовых зданий; реконструкция санитарно-технических систем и оборудования – отопления, вентиляции, освещения и т.д. Устаревшее оборудование заменяется на современное. Администрацией предприятий целенаправленно проводятся работы по модернизации производства, внедрению современного оборудования и технологических процессов, особое внимание уделяется условиям труда и быта работающих, обеспечению спецодеждой.

Наибольшее число работников занятых во вредных и опасных условиях труда, занято на предприятиях с негосударственной формой собственности, т.е. более половины работников промышленных предприятий округа подвергается значительно большему риску утраты здоровья, работая на предприятиях негосударственной формы собственности.

Однако  условия труда и быта, работающих на предприятиях строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, особенно среднего и малого бизнеса, вызывают тревогу и озабоченность. По-прежнему много грубых нарушений санитарного законодательства в области охраны труда и профилактики профессиональных заболеваний выявляется на предприятиях малого и среднего бизнеса, которые  открываются самостоятельно без заключений санитарной службы о соответствии таких объектов требованиям санитарного законодательства и которые  крайне неохотно вкладывают средства в создание оптимальных условий труда.

На данных предприятиях не разрабатываются комплексные планы по улучшению условий труда, не осуществляется производственный контроль на рабочих местах связанных с вредными  производственными факторами, не проводится аттестация рабочих мест, не осуществляют контроль за прохождением медицинских осмотров работников, сокращаются объёмы капитального и профилактического ремонта промышленных зданий, сокращается финансирование разработок по созданию новой техники. На многих предприятиях используется устаревшее оборудование и технологии. Износ основных производственных средств, в т. ч. Машин и оборудования на многих предприятиях достигает 50-70%.

Комплексные планы улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий на многих предприятиях не разрабатываются или выполняются лишь на 30-70%, финансирование планов ограничено.

Основная причина, в данном случае, заключается в отсутствии:

-  экономической заинтересованности работодателей в проведении мероприятий по улучшению условий труда,

- достаточных финансовых средств для проведения коренных изменений в условиях труда работающих, для замены и модернизации оборудования,

- снижение ответственности работодателей и руководителей производств за состояние условий и охраны труда, ослабление внимания к безопасности производства работ,

- недостаточный уровень обучения и контроля навыков и знаний по охране труда.

На рабочих местах освещенность ниже нормативной, не соблюдается  тепловой режим, неудовлетворительная обеспеченность средствами индивидуальной защиты, низкая эффективность работы вентиляционных систем, отсутствуют или имеются в недостаточном количестве бытовые помещения. Не решаются вопросы питания  и отдыха рабочих.  При  этом значительное количество работников занято на работах с использованием оборудования, не отвечающего требованиям безопасности.

Существующая система здравоохранения также не в полной мере обеспечивает медико-профилактическое обслуживание работающих. В результате, уровень и качество медицинских профилактических мероприятий не всегда отвечает предъявляемым требованиям, профессиональные заболевания выявляются несвоевременно, часто тогда, когда уже проявляются стойкие ограничения трудоспособности и требуется возмещение ущерба, нанесенного здоровью.

В 2018 году по г. Нефтеюганску, Нефтеюганскому район и г. Пыть-Ях отделом было проведено 12 мероприятий по контролю, их них 9 плановых мероприятия,  3 внеплановых.

Основные нарушения, выявляемые при плановых и внеплановых мероприятиях по контролю:

1.	На основании проведенной гигиенической оценки эквивалентные уровни звука на обследованных рабочих местах не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (ООО «ИДС», ООО «ПетроАльянс», ООО «Новомет-Сервис»).

2.	Программа производственного контроля отсутствует, (ООО «Энерготранссервис», ООО «Интеллект дриллинг сервисиз», что не соответствует требованиям п. 2.6, п. 2.7 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. "

3.	Результаты производственного контроля и в том числе протоколы лабораторных исследований не представлены, в нарушение п. 2.8 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (ООО «Энерготранссервис», ООО «ИДС», ООО «ЮНГГФ»), предстаавлены не в полном объеме согласно ППК (ООО «РУСРС»).

4. Обособленная сеть ливнестоков по периметру базы и смежных площадок не оборудована, территория на въезде и в зоне хранения кабельной продукции подтоплена ливневыми дождевыми водами, в нарушение п. 3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению, обезвреживанию отходов производства и потребления», п. 3 «Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования промышленных предприятий» № 65866 от 11.12.1966г. (ООО «Новомет-Сервис», ООО «Энерготранссервис»)

5. Воздушно-тепловые завесы в помещении (цехе) для загрузки нефтедобывающего оборудования, центрального склада ОМТС, УРОНО  над воротами для въезда не установлены, в нарушение п. 6.34 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» (ООО ИДС», ООО «Новомет-сервис», ООО «Энерготрансесрвис»)

6. На предприятие имеется разработанный проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденный руководителем предприятия от 29.12.2014г. На предприятии разработаны инструкции по обращению с отходами 1-4 классов опасности, назначены ответственные лица. Фактически представленная проектная документация по обращению с отходами не учитывает существующие положения предприятия на настоящее время, в нарушение  СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению, обезвреживанию отходов производства и потребления». (ООО «Новомет-Сервис»).

7. Измеренные параметры искусственной освещенности на рабочих местах не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (ООО «Новомет-Сервис», ООО «ИДС», ООО «Петроальянс»»).

8. Эквивалентные уровни шума на рабочих местах не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (ООО «Новомет-Сервис», ООО «ИДС», ООО «Петроальянс»»).

9. 	РММ не оборудован общей приточно-вытяжной механической вентиляцией, места генерации вредностей не обустроены местной вентиляцией что не соответствует требованиям п.6.3 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» , отсутствует тепловоздушная завеса на входе в РММ, что не соответствует требованиям п.6.34 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий». (ООО «Новомет-Сервис», ООО «ИДС», ООО «Петроальянс», ООО «Энерготранссервис», ООО «РУСРС»).

10.	Помещение сушки не оборудовано вытяжной вентиляцией, что не соответствует п. 5.18 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» (ООО «ПетроАльянс»)

11. Параметры общей и локальной вибрации, микроклимата на исследованных рабочих местах не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» на рабочих местах (ООО «ПетроАльянс», ООО «Новомет-Сервис»)

12.	 Имеющееся место для курения, оборудованное на открытом воздухе на территории АБК, не обеспечено знаком «Место для курения», что является нарушением п. 3 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013г № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,  п. 4 Приказ Минстроя России N 756/пр, Минздрава России N 786н от 28.11.2014 "О требованиях к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2015 N 36809) (ООО «ПетроАльянс»)

13. ООО «СК «ПЕТРОАЛЬЯНС», являясь собственником твердых коммунальных отходов не имеет заключенного договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, не имея при этом в собственности или на ином законном основании объекта размещения отходов, расположенного в границах земельного участка, на территории которого образуются такие твердые коммунальные отходы, или на смежном земельном участке по отношению к земельному участку, на территории которого образуются такие твердые коммунальные отходы. В представленном договоре субаренды № 19936 от 01.08.2015г, заключенном между ООО «СК «ПетроАльянс» и Компании «Шлюмберже Лоджелко, Инк,» не обозначена возможность ООО «СК «Петроальянс» использовать территорию арендодателя, предназначенную для складирования и временного хранения ТБО., что является нарушением п. 4 ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998г № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

14. Участок по поверке приборов радиоактивного каротажа (R226). На двери установлен знак радиационной опасности. При поверке устанавливаются ограждение, предупредительны ленты. (ООО «ЮНГГФ)

15. Участок ремонта аппаратуры открытого ствола. Установлены локальные вытяжные устройства на каждом рабочем месте, однако на момент проверки пайка велась без вытяжной системы, что является нарушением раздела 3 Санитарных правил организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец3952-72 от 20.03.1972г. (ООО «ЮНГГФ)

16. При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук не предусмотрена выдача защитных кремов, что является нарушением п.129 Инструкции по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий № 658-66 от 31.12.1966 г. (ООО «ЮНГГФ)

17.     Лабораторные исследования в зоне влияния выбросов данного объекта не проводились, в нарушение п.5.1, 5.4 "Гигиенические      требования к обеспечению качества атмосферного воздуха  населенных       мест.  СанПиН 2.1.6.1032-01"(ООО «ЮНГГФ)

18. В перечень загрязняющих вещества подлежащих нормированию входит  канцерогеноопасные вещества бутадиен 1,3, пропан-2-еннитрил (акрилонитрил) –паспорт канцерогеноопасного производства не оформлен, что является нарушением СанПиН1.2.2353-08 "Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности".(ООО «ЮНГГФ)

19. Источники с радионуклидом Радий -226 в количестве 1 шт , № ЕР-14 28.06.1984 года; Назначенный срок службы  источника закончен в 2014г., согласно технической документации источники подлежат захоронению на специализированном предприятии, несмотря на это ИИИ эксплуатируются в нарушении требований п.3.5.18 СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" (ООО «ЮНГГФ)

20. Санитарно-эпидемиологическое заключение №86.НП.01.000.М.000089.05.10 от 24.05. 2010 года на право работы с ИИИ, выданное ТО Управления Роспотребнадзора в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть Яхе, срок действия до 24.05.2015 года . срок действия СЭЗ истек, работы проводятся без СЭЗ, что является нарушениям п.1.7 СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" (ООО «ЮНГГФ)

20. Индивидуальный дозиметрический контроль   определяется   расчетным методом , результаты  заносятся в карточки учета индивидуальных доз. Не проводится индивидуальный дозиметрический контроль гамма излучения, нейтронного излучения (Сs-137, Рв-), отсутствуют индивидуальные дозиметры, что является нарушением п.7.4 СанПиН 2.6.1.1202-03 «Гигиенические требования к использованию закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения при геофизических работах на буровых скважинах.» Ежегодно результаты обобщаются с оформлением учетно-отчетной формы ДОЗ-1в электронном и бумажном носителе и последующем оформлении радиационно-гигиенического паспорта организации. т.о. в отчетные формы вносятся недостоверные сведения, скрывается информация о радиационной обстановке на предприятии ООО «ЮНГГФ». (ООО «ЮНГГФ).

При проведении проверок отмечаются  нарушения свойственные практически всем транспортным предприятиям: низкая искусственная  освещенность рабочих мест в боксах предназначенных для ремонта и обслуживания  транспорта, полное или частичное  отсутствие систем вентиляции,    повышенный уровень шума и вибрации  на транспорте, электромагнитных излучений на рабочих местах оснащенных ПЭВМ, неудовлетворительное состояние санитарно-бытовых помещений, отсутствие душевых.

Внеплановые проверки проводились по проверке исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, а так же в рамках приказов по исполнению поручения президента.

Основными причинами неудовлетворительных условий труда остаются:

-спад производства и неустойчивая работа многих предприятий;

-старение и износ основных производственных фондов;

-сокращение объемов капитального и профилактического ремонта промышленных зданий, сооружений и оборудования;

-существенное сокращение работ по реконструкции и техническому перевооружению, созданию и закупке новых современных безопасных производственных технологий и техники.

Таблица №  75

Исследования воздуха рабочей зоны  промышленных предприятий за 2016 – 2018 г.г.

| Год | Пары и газы |  |  |  |  |  | Пыль и аэрозоли |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе 1,2 класса |  |  | всего |  |  | в том числе 1,2 класса |  |  |
|  | проб | не соотв. нормам | % | проб | не соотв. нормам | % | проб | не соотв. нормам | % | проб | не соотв. нормам | % |
| 2016 | 825 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 318 | 12 | 3,7 | 54 | 12 | 3,7 |
| 2017 | 462 | 9 | 1,9 | 30 | 3 | 10 | 88 | 3 | 3,4 | 21 | 3 | 14,2 |
| 2018 | 774 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 52 | 3 | 6% | 29 | 0 | 0 |

В 2018 г. из общего числа исследованных проб проведено  774  исследований паров и газов, что составляет 94 % от общего количества исследованных проб воздуха рабочей зоны. По сравнению с 2017 г. количество исследуемых проб паров и газов в 2018г увеличилось  на 168 %. В динамике в 2016-2018гг отмечается увеличение доли несоответствующих проб с  1,9 до 6%.

Таблица №  76

Динамика исследований проб воздуха рабочей зоны промышленных предприятий

за 2016 – 2018 г.г.

| Год | проб | не соотв. нормам | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 1143 | 12 | 2,0 |
| 2017 | 550 | 12 | 2,2 |
| 2018 | 826 | 3 | 0,4 |

В 2018 г. из общего числа исследованных проб воздуха рабочей зоны и проведено  исследование  52 пробы  на пыли и аэрозоли, что составляет 7% от общего количества исследованных проб. В  динамике регистрируется снижение   общего количества проб на пыль и аэрозоли. В 2018г, по сравнению с 2017 г. количество исследуемых проб снизилось на 18%.  В динамике отмечается увеличение количества исследуемых проб на пыль и аэрозоли 1,2 класса  - на 138%, по сравнению с 2017 годом (21проба) до 29 пробы в 2018г. и снижение проб воздуха на пары газы  1,2 класса на 30% в 2018 году 9 проб, в 2017 году 30 проб.

Диаграмма № 24

Динамика исследований проб воздуха рабочей зоны за 2016-2018 г.г.

Исследование неионизирующих физических факторов

Всего в 2018 г. ИЛЦ ФФБУЗ выполнены измерения неионизирующих физфакторов на промышленных предприятиях - обследовано  1455 рабочих мест (в 2017 г.- 1247 рабочих места). В 2018г. наблюдается увеличение  количества обследованных мест, по сравнению с 2017 годом-на 7% из них: шума на  289%., вибрации на 444%, освещенности на  267%. Снижение количества обследованных мест зарегистрирован по электромагнитным  излучениям  на 261%, микроклимату  на 314%,.

В динамике, одновременно с ростом количества обследованных мест прослеживается тенденция к увеличению   доли несоответствующих результатов исследований физических факторов неионизирующей природы  по следующим видам исследований:

- шум-с 23,9 в 2017г  до 29,3% в 2018г;

- вибрация - с 14,8% в 2017г до 34,2% в 2018г.;

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом  снизился процент не соответствующих санитарным нормам и правилам исследований по показателям:

- микроклимат  с 18, в 2017г до 16,5% в 2018г.

- Освещенность с 35,3 в 2017г до 2,6 в 2018г

- ЭМИ с 27,8 в 2017г до 26,4 в 2018г

Таблица №  77

Исследование неионизирующих физических факторов

| Показатель | 2016 г. |  |  | 2017г. |  |  | 2018г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число обследованных рабочих мест | не соотв. нормам | % | число обследованных рабочих мест | не соотв. нормам | % | число обследованных рабочих мест | не соотв. нормам | % |
| 1. Шум | 256 | 23 | 9,0 | 46 | 11 | 23,9 | 133 | 39 | 29,3 |
| 2. Вибрация | 192 | 12 | 6,3 | 27 | 4 | 14,8 | 120 | 41 | 34,2 |
| 3. Микроклимат | 103 | 30 | 29,1 | 323 | 60 | 18,6 | 103 | 17 | 16,5 |
| 4. Освещение | 498 | 72 | 14,5 | 337 | 119 | 35,3 | 901 | 24 | 2,6 |
| 5. Электро-магнитное излучение | 289 | 7 | 2,4 | 514 | 143 | 27,8 | 197 | 52 | 26,4 |
| Итого | 1338 | 144 | 10,8 | 1247 | 337 | 27,0 | 1454 | 173 | 12 |

Рис. № 25  Динамика исследований неионизирующих физфакторов.

Основными причинами неудовлетворительных условий труда остаются:

-спад производства и неустойчивая работа многих предприятий;

-старение и износ основных производственных фондов;

-сокращение объемов капитального и профилактического ремонта промышленных зданий, сооружений и оборудования;

-существенное сокращение работ по реконструкции и техническому перевооружению, созданию и закупке новых современных безопасных производственных технологий и техники.

По выявленным нарушениям санитарного законодательства ТО УФС РПН приняты соответствующие меры:

| Меры административного воздействия | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Составлено протоколов | 57, в т.ч. за ПМО 5 | 57 | 32 |
| В т.ч. на юридических лиц | 22 | 34 | 21 |
| Вынесено постановлений | 57 | 57 | 31 |
| В т.ч. на юридических лиц | 22 | 34 | 21 |
| Направлено материалов в с уд | 1 | 1 | 2 |
| Приостановлена деятельность | - | 1 | - |
| Выдано предписаний | 29 | 26 | 12 |

С целью выдачи судовых свидетельств  в 2018 году проверено 1 промышленное предприятие. 1 предприятие (ООО «Юганскречтранс»,) оказывают услуги населению и предприятиям нефтедобывающей отрасли. Остальные предприятия -, ООО «Речник»,  ОАО «Сибнефтепровод», ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские районные электрические сети,  ОАО «Тюменьэнерго»,  АО «Транснефтьподводсервис» имеющие от 1 до 3 судов,  занимаются частной перевозкой грузов и людей по разовым  договорам.

Выдано 10 санитарных судовых свидетельств на право плавания в навигацию 2018г.

При обследовании суден выявлены нарушения  требований СанПиН 2.5.2-703-98
"Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания", а именно отсутствие результатов инструментального контроля на рабочих местах, отсутствие средств защиты от вибрации.  Составлены протоколы об административном нарушении по ст.6.3 КоАп РФ  на должностных лиц – 1,  предписание – 1.

Случаев отказа органов прокуратуры в проведении проверок юридических лиц и ИП, осуществляющих деятельность по привозке пассажиров и грузов водным транспортом за 2018 года не было.

ООО «Речной порт Нефтеюганска» осуществляет деятельность на Приобском месторождении Ханты-Мансийском районе и ССС на 19 судов  выданы  ТО УРПН по ХМАО-Югре в г.Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе.

ООО «Речное пароходство Нефтегаза» - весь приписной флот Нефтеюганского районного управления – филиала ООО «Речное пароходство Нефтегаза» переведен с 2014 года в разряд маломерного. Поэтому судовые свидетельства в 2018 году не получались)

ООО «Речтранссервис» - в навигации 2018г. суда находятся в холодном отстое  и в эксплуатацию не введены.

Исследования условий труда плавсостава показали, что неудовлетворительные условия труда судовых специалистов отмечаются практически на всех типах судов, что обусловлено "старением" Российского гражданского флота. Подавляющее большинство водных транспортных средств (около 70% судов) эксплуатируются более 20 лет, судовые помещения и особенно судовые системы не обеспечивают требуемых условий труда и обитаемости плавсостава.

Основные нарушения  это повышенный уровень вибрации, шума на рабочих местах и помещениях для отдыха, отсутствие  средств коллективной и индивидуальной защиты от шума и вибрации.

Медицинские осмотры работников промышленных предприятий

Медицинские осмотры  лиц занятых на вредных и опасных производствах организованы на базе поликлиники №1 БУ ХМАО-Югры  «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив»,  ООО ЛУ  «Витамин+»,  ООО «Профэнергомед».

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 12 апреля 2011 г. N 302н г. "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" в отдел поступило заключительных актов по результатам ПМО 437, списков контингентов подлежащих периодическим медицинским осмотрам 47, в основном списки предоставляются муниципальными учреждениями (школы и детские сады). Списки и  заключительные акты поступают как из промпредприятий, так и из учреждений здравоохранения, образования, коммунальных объектов.

Основные замечания при оформлении заключительных актов:

- К заключительных актам не прикладываются списки лиц прошедших периодический медицинский осмотр, с указанием пола, даты рождения, структурного подразделения, заключения медицинской комиссии, в нарушение п.43 Приказа №302н.

- В заключительных актах зачастую указывается не общая численность работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а численность работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда подлежащих осмотру в текущем году. Нарушение п.43 Приказа №302н.

- К заключительному ату не прикладывается список работников, не завершивших периодический медицинский осмотр, не прошедших периодический медицинский осмотр в нарушение п.43 Приказа №302н.

- К заключительному акту не прикладываются списки работников, нуждающихся в проведении дополнительного амбулаторного либо стационарного обследования (заключение не дано), лечения, в нарушение п.43 Приказа №302н.

- К заключительному акту не прикладываются результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта, в нарушение п.43 Приказа №302н.

- К заключительному акту не прикладываются рекомендации работодателю по реализации комплекса оздоровительных мероприятий, включая профилактические и другие мероприятия, в нарушение п.43 Приказа №302н.

Отсутствует схема информирования территориального отдела о лицах, прошедших периодические медицинские осмотры в центре профессиональной патологии.

В 2018г. в ходе периодических медицинских осмотров выявлено 3 случая профзаболевания. ПМО работников транспорта (сухопутного), работников нефтедобывающей отрасли не выполняют своей основной функции: выявление на ранней стадии признаков профессиональной патологии, вследствие чего имеет место несвоевременная диагностика начальных признаков профессиональных заболеваний, позднее выявление запущенных форм профпатологии, развитие профессиональной инвалидности.

Таблица № 78

Медицинские осмотры работников промышленных предприятий

| Год | Подлежало осмотрам |  | осмотрено |  | %охвата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО (в разбивке по отраслям) | в т. ч. женщин | ВСЕГО | В т. ч. женщин | ВСЕГО | в т. ч. Женщин |
| 2016 | 18772 | 2984 | 18325 | 2938 | 97,6 | 98,1 |
| 2017 | 15209 | 2408 | 14857 | 2321 | 97,6 | 96,3 |
| 2018 | 22068 | 5844 | 21919 | 5788 | 99,3 | 99,04 |

Таблица № 79

Динамика заболеваемости с временной утратой трудоспособности за 2016-2018 годы по г. Нефтеюганску

| Год | Число случаев на 100 работающих | Динамика в % (по сравнению с предыдущим годом) | Число дней нетрудоспособности на 100 работающих | Динамика в % (по сравнению с предыдущим годом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 44,8 | +18,2 | 561 | +13,4 |
| 2017 | 51,4 | +14,7 | 625 | +11,4 |
| 2018 | 58,6 | +14,01 | 696 | +11,4 |

Диаграмма № 26

Число случаев временной нетрудоспособности на 100 работающих за период 206-2018г.г.

1

В 2018 г. наибольшее число случаев временной нетрудоспособности у мужчин и женщин, в структуре заболеваемости занимают болезни органов дыхания, второе места болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и третье место у мужчин и у женщин занимают болезни системы кровообращения.

Диаграмма № 27

Число дней временной нетрудоспособности на 100 работающих, за период 2016-2018г.г.

Наибольшее число дней временной нетрудоспособности в 2018 г. среди нозологических форм у мужчин занимают болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, у женщин болезни органов дыхания. На втором месте у мужчин болезни органов дыхания, у женщин болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, на третьем месте болезни системы кровообращения.

Итоги по паспортизации канцерогеноопасных производств.

На территории г. Нефтеюганска зарегистрировано 14 (Ликвидировано предприятие ООО «ЮАТ-1»)

Группой риска на транспортных предприятиях являются автослесари и другие работники ремонтных зон автотранспортных предприятий, а также других производственных и складских помещений, в которых согласно принятой технологии отработавшие газы дизельных двигателей поступают в рабочую зону.

Практически на всех автотранспортных предприятиях организованы рабочие места, на которых работники могут подвергаться воздействию канцерогенных факторов: это все участки, на которых работники по технологическому регламенту контактируют с минеральными маслами.

Из паспортов канцерогеноопасных предприятий  в настоящее время исключены участки обточки тормозных колодок (пыль асбестеодержащих материалов); шиноремонтные участки (М-нитрозодиметйламин, М-нитрозодиэтиламин); участки ремонта, связанные с воздействием на работников абразивной пыли (кремний диоксид кристаллический), включая процессы обработки свечей зажигания; окраска кузовных деталей, с применением лакокрасочных материалов и растворителей, в которых могут содержаться эпоксидные соединения и в качестве примеси бензол; антикоррозионные работы с применением материалов, содержащих полициклические ароматические углеводороды (бенз(а)пирен) и другие ПАУ. Это является следствием разукрупнение транспортных предприятий, которое повлекло за собой закрытие  вышеуказанных участков. Большая часть работ по ремонту автомобилей проводится  на небольших станциях технического обслуживания.

Все зарегистрированные предприятия  заключили договоры на проведение лабораторного контроля за  содержанием в воздухе рабочей зоны вредных химических веществ, а на  асфальтобетонных заводах  за состоянием атмосферного воздуха.

Список предприятий канцерогенно-опасных производств паспортизированных в 2015-2018г

- ООО «Спецкоммунсервис».

- Филиал ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» СУ-905.

- ООО «Нефтеюганское АТП-1».

- ООО «РН-Юганскнефтегаз»

- ООО «Плазма»

- ЗАО «Югансктрубопроводстрой»

- ООО «Юганскнефтегазгеофизика

- ОАО «Югансктранстеплосервис»

- ООО «Везерфорд»

- ОАО «ЮТэйр-Вертолетные услуги»

- АО «Сибирская сервисная компания» Управление цементирования скважин

- АО «Транснефть-Сибирь» УМН.

- ООО «Ламор-Югра»

- ООО «СГК-Бурение»

В 2018 году продолжено  обновление гигиенических паспортов и ведется  надзор за условиями труда на предприятиях с канцерогеноопасными производствами   г. Нефтеюганска, продолжается работа по изучению и выявлению предприятий, использующих в своей деятельности канцергеноопасные технологии.