|  | ГОРОД НЕФТЕЮГАНСК |
| --- | --- |
|  | ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ «ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА» И ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА» |
|  | ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА |
|  | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |

|  | ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ «ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА» И ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА» |
| --- | --- |
|  | ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА |
|  | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |
| Заказчик: | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |
| Муниципальный контракт: | № 637 от 29 декабря 2018 года |
| Исполнитель: | ООО «ИТП «Град» |
| Шифр проекта: | КП 1775-19 |
| Генеральный директор | И.С. Бальцер ___________________ |
| Руководитель проекта | С.И. Канушин ___________________ |

Состав авторского коллектива

| Ответственные исполнители | Ф.И.О. |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Дузенко И.Н. |
| Руководитель проекта | Канушин С.И. |
| Главный архитектор проекта Руководитель авторского коллектива | Чулкова Н.М. |
| Главный инженер проекта | Плотников А.С. |
| Ответственный специалист в области социальной инфраструктуры | Ионина А.Ю. |
| Ответственный специалист в области градостроительной экологии | Мецлер А.Ю. |
| Ответственные специалист в области нормативно-правового обеспечения | Мезер Е. С. |
| Ответственный специалист в области транспортной инфраструктуры | Генрих А.А. |
| Ответственный специалист в области градостроительной подготовки территории | Москаленко Н.О. |

СОДЕРЖАНИЕ:

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

1.1	Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации, субъекта Российской Федерации	9

1.2	Сведения о документах стратегического планирования федерального и регионального уровней	10

1.3	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития города Нефтеюганска	11

2	АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	12

2.1	Общие сведения о территории городского округа	12

2.2	Природные условия и ресурсы территории	12

2.2.1	Климат	12

2.2.2	Рельеф	13

2.2.3	Гидрогеологические условия	14

2.2.4	Гидрография	16

2.2.5	Растительность и почвенный покров	18

2.2.6	Минеральные ресурсы	18

2.3	Особо охраняемые природные территории	19

2.3.1	Список особо охраняемых природных территорий	19

2.4	Охрана объектов культурного наследия	19

2.4.1	Списки объектов культурного наследия	19

2.5	Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития городского округа	19

2.5.1	Население и трудовые ресурсы	19

2.5.2	Прогноз численности населения	23

2.5.3	Сельское хозяйство	23

2.5.4	Промышленность	24

2.5.5	Малый бизнес	24

2.5.6	Жилищный фонд	25

2.5.7	Социальная инфраструктура	28

2.5.8	Транспортное обеспечение	37

2.5.9	Инженерное обеспечение	41

2.5.10	Экологическое состояние	57

2.5.11	Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и имущественных отношений	68

3	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	74

3.1	Пространственно-планировочная организация территории городского округа	74

3.1.1	Планировочная структура города Нефтеюганска	74

3.1.2	Ранее разработанная градостроительная документация	76

3.2	Основные направления пространственно-планировочной организации территории городского округа	81

3.2.1	Функциональное использование и пространственное развитие территории городского округа	82

3.2.2	Предложения по функциональному зонированию территории	87

3.3	Планируемое социально-экономическое развитие	90

3.3.1	Промышленность	90

3.3.2	Жилищный фонд	92

3.3.3	Социальная инфраструктура	93

3.4	Транспортное обеспечение	99

3.4.1	Внешний транспорт	99

3.4.2	Улично-дорожная сеть	100

3.4.3	Общественный пассажирский транспорт	102

3.4.4	Объекты транспортной инфраструктуры	102

3.4.5	Объекты трубопроводного транспорта	104

3.5	Инженерная подготовка и защита территории	104

3.5.1	Противопаводковые и берегоукрепительные сооружения	106

3.5.2	Организация поверхностного стока и его очистка, дренаж территории	107

3.5.3	Обустройство рекреационных зон	109

3.5.4	Вертикальная планировка	109

3.6	Инженерное обеспечение	110

3.6.1	Водоснабжение	111

3.6.2	Водоотведение (канализация)	118

3.6.3	Теплоснабжение	124

3.6.4	Электроснабжение	127

3.6.5	Газоснабжение	129

3.6.6	Связь и информатизация	132

3.7	Градостроительные ограничения и особые условия использования территорий городского округа	134

3.7.1	Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	134

3.7.2	Санитарно-защитные зоны, охранные зоны и санитарные разрывы объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	138

3.7.3	Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы водных объектов	140

3.7.4	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и водопроводов питьевого и хозяйственно-бытового назначения	141

3.7.5	Зоны затопления, подтопления	144

3.7.6	Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий	144

3.8	Охрана окружающей среды	146

3.8.1	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	146

3.8.2	Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	147

3.8.3	Мероприятия по охране почвенного покрова	148

3.8.4	Мероприятия в области обращения с отходами	149

3.9	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	150

3.9.1	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	151

3.9.2	Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	153

3.9.3	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	154

3.9.4	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	156

3.9.5	Перечень мероприятий по определению границ зон затопления, подтопления	156

3.9.6	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	157

4	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	159

5	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	160

ПРИЛОЖЕНИЕ	166

Приложение 1	166

Приложение 2	167

Приложение 3	169

Приложение 4	171

Перечень текстовых материалов генерального плана:

| № п/п | Наименование документации |
| --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |
| 1 | Положение о территориальном планировании города Нефтеюганска |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана |
| 2 | Материалы по обоснованию генерального плана города Нефтеюганска |

Перечень графических материалов генерального плана:

| Номер листа | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
| 1.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа | 1:25 000 |
| 1.2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа | 1:10 000 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа | 1:25 000 |
| 3.1 | Карта функциональных зон городского округа | 1:25 000 |
| 3.2 | Карта функциональных зон городского округа | 1:10 000 |
| Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт: |  |  |
| 4.1 | Карта использования территории городского округа | 1:25 000 |
| 4.2 | Карта использования территории городского округа | 1:10 000 |
| 5.1 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25 000 |
| 5.2 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10 000 |
| 6.1 | Карта предложений по территориальному планированию городского округа | 1:25 000 |
| 6.2 | Карта предложений по территориальному планированию городского округа | 1:10 000 |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект внесения изменений в Генеральный план города Нефтеюганска выполнен 
в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение работ для муниципальных нужд № 637 от 29.12.2018 и градостроительным заданием на выполнение работ 
по подготовке проекта внесения изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска» и проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска.

Цель работы – подготовка проекта внесения изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», утверждённый решением Думы от 01.10.2009 № 625-IV (в ред. от 25.12.2015 № 1172-V, 
с изм. от 11.04.2018 № 373-VI) (далее также – действующий генеральный план).

В действующем генеральном плане приняты следующие проектные периоды:

исходный год, принятый за основу расчетов прогнозирования – конец 2008 года;

первая очередь реализации генерального плана – конец 2018 года;

расчетный срок реализации генерального плана – конец 2028 года.

На 01.01.2014 года фактическая численность населения города Нефтеюганска (далее также – городской округ, город, город Нефтеюганск, муниципальное образование) составила 125,9 тыс. человек.

Численность населения города Нефтеюганска в материалах СТП Ханты-Мансийского округа - Югры принята на 2020 год – 130,6 тыс. человек, на 2030 год – 
137,6 тыс. человек.

С учетом интерполяции данных показателей на расчетный срок реализации генерального плана 2028 год численность населения города Нефтеюганска составит 
136,2 тыс. человек.

Проект внесения изменений в Генеральный план города Нефтеюганска (далее 
также – проект Генерального плана города Нефтеюганска, проект Генерального плана, Генеральный план) является результатом внесения изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», в части:

внесения сведений о реализации мероприятий, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, в соответствии с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденных распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 516-рп и муниципальных программ города Нефтеюганска, утвержденных постановлением Администрации города 
от 05.09.2013 № 987-п;

приведения Генерального плана города Нефтеюганска в соответствие Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 
«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу Приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793», в части требований к описанию и отображению объектов федерального, регионального, местного значения, в связи с поступлением письма Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 06.03.2018 № 1915;

отображения в Генеральном плане города Нефтеюганска границ населенного пункта города Нефтеюганска (Письмо ФГБУ «ФКП Росреестра» от 01.10.2018 
№ 02-01-17/5818 «О внесении границ населенного пункта города Нефтеюганска в Единый государственный реестр недвижимости»);

отображения в Генеральном плане города Нефтеюганска границ зон затопления, подтопления (исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.03.2018 № 120-рп «О ходе исполнения подпункта «в» пункта 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 18 октября 2017 года 
№ Пр-2107 по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации 27 сентября 2017», согласно муниципальному контракту от 14.09.2018 № 365);

обоснования отметки затопляемости из условия затопляемости территории паводковыми водами 1 % обеспеченности с учетом расчета сгонно-нагонных процессов»;

учета предложений Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, утвержденной решением Думы города от 26.09.2018 № 445-VI, 
в части автомобильного, водного, велосипедного транспорта;

уточнения границ зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), заполнение семантических данных с указанием ссылки на пункт нормативного правового акта, определяющего параметры ЗОУИТ на момент подготовки проекта внесения изменений в Генеральный план города Нефтеюганска;

приведения в соответствие Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 
№ 816-р, в части отображения трубопроводного транспорта (по результатам рассмотрения письма Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 34-Исх-3489 от 25.04.2018);

уточнения границ функциональной зоны в соответствии с границами земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет, под автомобильную дорогу общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск (подъезд Нефтеюганск–Сургут);

изменения границ функциональных зон с учетом планировочных решений разрабатываемого на основании муниципального контракта проекта планировки 
и проекта межевания территории микрорайона 11А;

уточнения параметров функциональных зон (баланс функциональных зон), 
в части приведения в соответствие общей площади функциональных зон к общей площади границ населенного пункта города Нефтеюганска (далее также – 
г. Нефтеюганск, город) и границ муниципального образования город Нефтеюганск (далее также – город Нефтеюганск, муниципальное образование, городской округ);

уточнение границ зон с особыми условиями использования территорий, границ функциональных зон, по замечаниям, выявленным в результате работы с Генеральным планом города Нефтеюганска;

заполнение семантических данных каждого элемента.

Основные задачи работы:

выявление проблем градостроительного развития территории города Нефтеюганска;

разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности;

подготовка актуализированной редакции (с учетом всех изменений) Генерального плана города Нефтеюганска;

создание электронного генерального плана с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе ГИС «MapInfo Professional 11».

Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации, субъекта Российской Федерации

Проект Генерального плана города Нефтеюганска выполнен в соответствии 
со следующими основными нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению 
в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу Приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.07.2004 № 43-оз 
«Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и порядке его изменения»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз 
«О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз 
«О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.05.2000 № 26-оз 
«О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 23.03.2018 № 120-рп «О ходе исполнения подпункта «в» пункта 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 18.10.2017 № Пр-2107 по итогам совещания Президента Российской Федерации с Членами Правительства Российской Федерации 
27 сентября 2017 года»;

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

Сведения о документах стратегического планирования федерального и регионального уровней

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 
№ 1734-р;

Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации 
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.06.2008 № 877-р;

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р;

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 01.08.2016 № 1634-р;

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р;

Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2014 № 506-п;

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 338-п;

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 337-п;

Схема территориального планирования муниципального образования Нефтеюганский район, утвержденная решением Думы Нефтеюганского района 
от 19.12.2007 №623 (с внесением изменений от 17.07.2014 № 494);

Генеральная схема газоснабжения и газификации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры , утвержденная распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 30 апреля 2014 №231-рп;

Схема и программа развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденная распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 26 апреля 2019 №203-рп;

Схема теплоснабжения города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период 2019 – 2033 годы, утвержденная постановлением Администрации города Нефтеюганска от 19.06.2018 № 293-п;

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
г. Нефтеюганск на период с 2014 до 2028 годов», утвержденная постановлением администрации города Нефтеюганска от 22.12.2014 № 1472-п;

Схема обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.11.2011 
№ 625-рп.

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития города Нефтеюганска

Проект генерального плана выполнен в соответствии со следующими планами 
и программами комплексного социально-экономического развития города Нефтеюганска:

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Нефтеюганска на период 2017 – 2028 годы, утвержденная решением Думы города Нефтеюганска от 26.09.2018 № 445-VI;

Муниципальная программа города Нефтеюганска «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске», утвержденная постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 592-п;

Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1214-п;

Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске 2019 – 2030 годах», утверждённая постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 605-п;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Нефтеюганск на период до 2027 года, утвержденная решением Думы города Нефтеюганска от 29.05.2015 № 1050-р.;

«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на 2018 – 2028 годы», утверждённая решением Думы города Нефтеюганска от 21.02.2018 N 347-VI.

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Общие сведения о территории городского округа

Территория муниципального образования город Нефтеюганск расположена в юго-восточной части Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на правом берегу протоки Юганская Обь, которая представляет собой левый рукав реки Оби и протекает по ее левобережной пойме, представляющей собой плоскую заболоченную равнину, изрезанную многочисленными старицами и протоками, с блюдцеобразными 
впадинами – сорами.

Своим рождением город Нефтеюганск обязан богатейшим запасам нефти уникального Усть-Балыкского месторождения, открытого в 1961 году – первенца среди месторождений Среднего Приобья. Пробуренные скважины Р-62, Р-63 послужили основой новой крупной нефтедобывающей базы.

История города началась с рабочего поселка. Статус города был присвоен рабочему поселку нефтеразведчиков 16.10.1967 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «О преобразовании рабочего поселка Нефтеюганск Сургутского района Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области в город окружного подчинения». Город образован благодаря природным богатствам, благодаря ученым, геологам, нефтяникам, строителям и развивался как административно-хозяйственный центр 
в условиях опережения темпов промышленного освоения по сравнению с развитием непроизводственных сфер.

Сегодня город окружного значения Нефтеюганск – крупный промышленный центр Среднего Приобья. Важнейшей отраслью является нефтяная промышленность. Сопутствующие и инфраструктурные отрасли – строительство, транспорт, производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды также играют большую роль в экономике города.

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» город окружного значения Нефтеюганск является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, наделенным статусом городского округа.

Городской округ граничит с Нефтеюганским районом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Внешние транспортные связи осуществляются с помощью воздушного, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Водный транспорт связывает город с Ханты-Мансийском и Сургутом. Железнодорожная станция находится в 42 км от города Нефтеюганска в городе Пыть-Яхе. Воздушное сообщение осуществляется авиатранспортом из Сургута. С юга на север по территории городского округа проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень – Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск.

Площадь городского округа – 14 096,29 га.

Природные условия и ресурсы территории

Климат

По строительно-климатическому районированию в соответствии 
с СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория города Нефтеюганска относится к району I, подрайону IД. Основными особенностями, влияющими на формирование климата, являются:

месторасположение;

низинный характер местности с наличием большого количества рек, озер 
и болот;

открытость территории, способствующей проникновению холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана и теплых воздушных масс Средней Азии;

удаленность от Атлантического океана и наличие Уральских гор, задерживающих влажные воздушные массы, перемещающиеся с запада.

Эти условия обеспечивают резко континентальный климат с суровой 
и продолжительной зимой, теплым, но коротким летом, ранними осенними, поздними весенними заморозками, быстрой сменой погодных условий.

Прохождение циклонов зимой вызывает обычно значительные, 
но кратковременные потепления. Период с устойчивым снежным покровом продолжается около 190 дней.

Средняя дата образования и разрушения снежного покрова соответственно 
28 октября и 14 мая. Средняя высота снежного покрова за зиму достигает 80 см.

Таблица 1 – Климат

| Показатель | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютный максимум,°C | 3 | 5 | 13 | 25 | 35 | 35 | 35 | 32 | 27 | 20 | 9 | 3 | 35 |
| Средний максимум, °C | -18 | -16 | -5 | 6 | 13 | 20 | 23 | 18 | 11 | 2 | -7 | -13 | 3 |
| Средняя температура, °C | -19,7 | -16,5 | -7,2 | -1,2 | 8,7 | 15,6 | 18,3 | 14,5 | 8,4 | 0,6 | -9,2 | -16,5 | -1,2 |
| Средний минимум, °C | -24 | -22 | -15 | -5 | 2 | 10 | 14 | 11 | 5 | -4 | -14 | -22 | -5 |
| Абсолютный минимум, °C | -47 | -47 | -40 | -31 | -16 | -5 | 1 | -1 | -8 | -30 | -47 | -49 | -49 |
| Норма осадков, мм | 28 | 20 | 21 | 30 | 42 | 70 | 79 | 67 | 62 | 52 | 42 | 31 | 544 |

Самыми холодными месяцами в году являются декабрь-январь со среднемесячной температурой воздуха минус 22,0 0C – минус 24 0C. Абсолютная минимальная температура воздуха – минус 49 0C. Наиболее теплым месяцем является июль, 
со средней температурой плюс 23 0C. Абсолютная максимальная температура воздуха, воздуха – плюс 35 0C.

Максимальная скорость ветра один раз в год достигает 22 м/сек и один раз 
в 20 лет – 28 м/сек. Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль – 
юго-западное, за июнь – август – северное.

Глубина промерзания на защищенных участках 0,5 м – 1,2 м. Нормативная глубина промерзания грунтов 2,7 м.

Из атмосферных явлений наблюдаются туманы, метели и грозы.

Рельеф

В орографическом отношении территория города Нефтеюганска расположена 
в долине р. Обь и представляет собой остров, расположенный между протокой Чеускина на севере и протокой Юганская Обь – на юге.

По характеру рельефа в пределах рассматриваемой территории отчетливо выделяются пониженная пойменная часть и возвышенная, представленная I и II надпойменными террасами.

Пойма представляет собой плоскую заболоченную равнину с абсолютными отметками 25,7 – 32,0 м, относительными превышениями не более 2 – 3 м, поверхность изрезана многочисленными старицами и протоками, осложнена береговыми грядами 
и валами, разделенными блюдцеобразными впадинами – сорами. Высота уступа пойменной террасы над урезом протоки Юганская Обь составляет 4 – 7 м. Верхняя часть уступа обрывиста (1 – 2 м), нижняя – ступенчатая или бугристая, осложненная оплывинами.

I надпойменная терраса развита к северо-востоку от селитебных территорий, поверхность слабохолмистая, заболоченная, с общим уклоном на северо-восток. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 32,6 до 36,0 м.

Ширина террасы – 700 – 800 м, в западной и юго-западной частях 
она сокращается до 20 – 200 м. Высота уступа, отделяющего ее от поймы составляет 
1,5 – 2,0 м.

II надпойменная терраса развита в центральной части рассматриваемой территории и представляет собой пологую возвышенность с абсолютными отметками 34,0 – 46,0 м. Общий уклон ее поверхности направлен к северу и северо-востоку, в сторону основного русла р. Обь. Рельеф слабохолмистый, с небольшими ложбинами, к которым местами приурочены верховые болота. От первой надпойменной террасы она отделена уступом высотой 2 – 4 м. В северной и северо-восточной части территории уступ пологий (5о – 10о), в западной части крутой (до 30о). В южной части высота уступа увеличивается 
до 10 – 12 м, сливаясь с эрозионным уступом, отделяющим I надпойменную террасу от поймы.

Наряду с естественными формами рельефа – широкое развитие имеют территории 
с искусственно измененным рельефом. Это в первую очередь насыпные и намывные территории в пойме, используемые для территориального развития города, а также карьеры, ямы, отвалы.

Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория расположена 
в центральной части Западно-Сибирского артезианского бассейна, в вертикальном разрезе которого выделяются пять гидрогеологических комплексов, состоящих из ряда водоносных и водоупорных горизонтов.

Первый гидрогеологический комплекс объединяет песчано-глинистые отложения олигоцен – четвертичных отложений. В гидродинамическом отношении комплекс представляет единую водонасыщенную толщу, грунтовые и межпластовые воды которой гидравлически связаны между собой.

К верхней части четвертичных отложений, представленных техногенными аллювиальными, озерно-аллювиальными, болотными отложениями, приурочены воды типа «верховодка», залегающие в интервалах глубин 0,5 – 5,5 м. Водообильность отложений, содержащих верховодку – низкая.

Техногенный водоносный горизонт образовался в результате гидронамыва территории, за счет слабой фильтрации подстилающих суглинков и глин.

В толще аллювиальных отложений, неоднородных по составу, воды приурочены 
к супесям и пескам. Мощность водовмещающих пород, залегающих до глубины 60 м, изменяется от 1 до 35 м, составляя в среднем 6 – 18 м. Воды аллювиальных отложений 
в основном безнапорные, их уровень связан с уровнем воды в протоке Юганская Обь 
и подвержен сезонным колебаниям от 0,5 до 5 – 6 м. В меженный период протока дренирует водоносный горизонт, в паводковый – питает. По химическому составу воды гидрокарбонатно-натриево-кальциевого состава, пресные, умеренно жесткие.

Воды олигоценовых отложений распространены повсеместно. Отложения новомихайловской и атлымской свит образует выдержанный водоносный горизонт мощностью до 100 м. Глубина залегания его подошвы изменяется от 86 до 288 м. Подземные воды напорные и безнапорные. Пьезометрическая поверхность 
их сливается с зеркалом безнапорных вод четвертичных отложений. Водообильность водоносного горизонта изменяется в значительных пределах. По химическому составу воды гидрокарбонатно-натриевые, реже гидрокарбонатно-кальциевые, слабокислые. Воды часто отличаются повышенным содержанием железа, достигающим иногда 
12 мг/л, йода – до 8,5 мг/л, бора – до 3,7 мг/л.

Второй гидрогеологический комплекс представлен глинами с прослоями опок, песчаников, песков и бурых углей эоцена, палеоцена. В гидрогеологическом отношении комплекс являлся региональным водоупором. Этот комплекс делит весь разрез артезианского бассейна на два резко различных по своим гидрогеологическим особенностям этажа.

Первый и второй комплексы образуют верхний гидрогеологический этаж, характеризующийся свободным, а в нижних частях затрудненным водообменом. 
В его пределах большей частью развиты пресные и слабосолоноватые воды, реже солоноватые и соленые. Растворенные газы – преимущественно азотные и метано-азотные, степень газонасыщенности – невысокая.

Отложения третьего, четвертого и пятого комплексов слагают нижний гидрогеологический этаж. Заключенные в нем подземные воды находятся в зоне затрудненного водообмена, местами застойного режима. Для них характерны высокая минерализация от солоноватых вод до слабых рассолов, повышенная концентрация микрокомпонентов, преимущественно метановый состав газов и высокая газонасыщенность.

Третий гидрогеологический комплекс сложен осадками сеноманского, альбского 
и аптского возраста. Он отличается от выше и нижележащих комплексов заметным преобладанием песчаных отложений, наиболее выдержанными и мощными водоносными горизонтами с напорными водами, что обусловливает фонтанирование скважин 
и значительные дебиты.

Четвертый гидрологический комплекс представлен отложениями баррем-готеривского и валанжинского возраста. Для комплекса характерно чередование водоносных толщ и горизонтов с водоупорными глинистыми слоями.

Пятый гидрогеологический комплекс объединяет осадки юрского возраста и также обводненные породы верхней части доюрского фундамента. Для комплекса характерны низкая пористость и невысокая проницаемость отложений, что обуславливает незначительные дебиты скважин, несмотря на преимущественно песчаный состав осадков.

Гидрография

Гидрографическая сеть города Нефтеюганска представлена протоками Юганская Обь, Чеускина и Акопас.

Таблица 2 – Основные гидрографические характеристики

| № п/п | Наименование | Куда впадает | С какого берега впадает | Расстояние от устья, км | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | протока Юганская Обь | река Обь | левый | 1353 | 195 |
| 2 | протока Акопас | протока Юганская Обь | правый | 90 | 30 |
| 3 | протока Чеускина | протока Сангапайская | правый | 3 | 29 |

Протока Юганская Обь протекает вдоль южной части города.

Протока представляет собой левый рукав реки Обь и протекает 
по ее левобережной пойме. В районе города долина реки трапецеидальная, достигает ширины 16 – 17 км. Правый склон долины крутой, высотой 10 – 12 м, левый склон выражен неясно.

Русло протоки Юганская Обь извилистое, в пределах города образует значительный изгиб.

Ширина русла в межень достигает 400 – 500 м. Средняя скорость течения 
во время весеннего половодья – 1,18 м/с, максимальная – 1,48 м/с. Средняя скорость течения во время межени 0,1 м/с, минимальная – 0,06 м/с.

В период весеннего половодья протока Юганская Обь соединяется с основным руслом Оби множеством проток и рукавов. Пониженные участки поймы с отметками 
25 – 29 м, ежегодно затапливаются паводками. В излучинах во время ледохода бывают заторы льда.

Водный пост наблюдений за протокой Юганская Обь расположен в городе Нефтеюганске. Наблюдения ведутся с 1968 года.

Таблица 3 – Сведения о гидрологическом посту города Нефтеюганск – р. Обь, протока Юганская Обь

| Пост | Расстояние от устья, км | Площадь водосбора, км2 | Отметка «0» поста |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Нефтеюганск | 1423 | 971000 | 22,50 м БС-77 |

Протока Акопас, протекающая в восточной части города Нефтеюганска, является правым притоком протоки Юганская Обь.

Русло протоки слабоизвилистое, хорошо выражено. Грунты песчаные 
и супесчаные, на заболоченных участках торфянистые. Ширина протоки в межень составляет 30 – 40 м. Весной ежегодно выходит на левобережную пойму и разливается на ширину до 200 м и более. В многоводные годы возможен разлив до 2 км. Максимальная глубина 3,5 м.

Течение в протоке наблюдается весной. В межень течение практически отсутствует или незначительно.

Уровень воды протоки Акопас определяется уровнем р. Оби и протоки Юганская Обь.

Протоки относятся к рекам западносибирского типа с растянутым половодьем, повышенным летне-осенним стоком и низкой зимней меженью. Основное питание проток снеговое (более 50% от объема годового стока).

Ресурсы поверхностных вод в течение года распределены неравномерно. Во время весеннего половодья проходит 50 – 60% годового стока. Начало половодья приходится на конец апреля – начало мая, ранее вскрытие может наблюдаться в середине апреля, позднее – в середине мая. Продолжительность подъема половодья составляет 60 – 
80 дней, а нарастание уровня даже в высокое половодье не превышает 90 см/сутки. Наивысшие уровни половодья обычно приходятся на конец июня, после окончания весеннего ледохода. Высокие уровни отмечаются в течение 1,0 – 1,5 месяцев.

В конце июня – начале июля начинается медленный спад уровней воды. Наиболее интенсивный спад не превышает 50 см/сутки. Плавный спад продолжается до конца августа – начала сентября при общей продолжительности половодья 110 – 120 дней. Форма половодья преимущественно одновершинная, сглаженная, куполообразная. Половодье сливается с дождевыми паводками.

Летне-осенний период с относительно устойчивыми уровнями непродолжителен – сентябрь, начало октября. В этот период проходит до 30% годового стока. Подъем уровня от дождевых паводков незначительный и составляет 0,5 – 1,0 м. В течение всей зимы происходит плавный спад уровня, в первой половине апреля, перед началом весеннего половодья наблюдаются минимальные годовые уровни. В зимний период проходит 10 – 20% годового стока.

На территории города проведена работа по Подготовке предложений 
об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны на территории города Нефтеюганска, выполненная ЗАО «Центр геодезических технологий» по заказу Департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска в 2018 году в результате данной работы были определены максимальные расчетные обеспеченные уровни воды в р. Обь 
(пр. Юганская Обь) и представлены ниже (Таблица 4).

Таблица 4 – Максимальные уровни воды р. Обь (пр. Юганская Обь)

| Период наблюдений | Критический высокий уровень воды (ОЯ) | Максимальные уровни весенне-летнего половодья |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за период наблюдений |  | различной обеспеченности (Р) |  |  |
|  |  | уровень | год | 1% | 10% | 50% |
| 1968-2018 | 31,85 | 32,58 | 1979 | 32,70 | 31,86 | 30,89 |

Появление ледовых образований на протоке происходит одновременно, 
а замерзание на 2 – 4 дня раньше, чем на р. Обь. Наступление холодов и понижение температуры воды до О0 вызывает появление ледовых образований в виде сала 
и заберегов. Забереги носят устойчивый характер и наблюдаются ежегодно. Ледостав устойчив. Толщина льда к концу марта достигает 0,8 – 1,2 м, а в отдельные суровые зимы максимальная толщина льда достигает 1,5 м. Вскрытие протоки происходит 
10 – 13 мая, на 2 – 3 дня раньше, чем на Оби. Продолжительность ледохода 8 – 10 дней. Ледоход проходит спокойно, так как скорость течения в протоке невелика, бывают кратковременные заторы льда.

Протока Юганская Обь относится к водоемам высшей категории рыбохозяйственного водопользования. В ней обитают такие рыбы как стерлядь, язь, щука, плотва, налим, ерш, окунь. В весеннее время на заливной пойме происходит нерест рыб. В летнее время 
в протоке происходит нагул молоди и взрослых особей. По протоке мигрируют полупроходные рыбы: муксун, нельма, пелядь, осетр. Зимовальные ямы в городе Нефтеюганске отсутствуют.

Растительность и почвенный покров

Территория города Нефтеюганска входит в состав Среднеобской геоботанической провинции Западно-Сибирской физико-географической страны, располагается 
в центральной части низменности и представляет собой выровненную слаборасчлененную равнину. Низкие абсолютные высоты поверхности, малая глубина вреза рек при избыточной влажности предопределили заболоченность междуречий. Растительность дифференцируется по широтно-зональным признакам.

На пойме реки развиты заболоченные луга, древесная растительность занимает менее 5% площади пойменных угодий. Доминируют осоко-вейниковая, мятликовая, хвощовая и канареечниковая луговые формации. Древесная растительность представлена ивой, березой, реже хвойными.

Растительный ресурсный потенциал достаточно разнообразен и может являться поставщиком многих видов сырья.

Строение почвенного покрова определяется сочетанием трех факторов: рельефа, литологического состава почвообразующих пород, дренированности ландшафтов, что способствует застою почвенно-грунтовых вод на междуречьях и обусловливает повышенный гидроморфизм почвенного покрова территории г. Нефтеюганска.

На приречных дренированных участках развивается зональный подзолистый почвообразовательный процесс. На водоразделах с ухудшением поверхностного 
и грунтового стока преобладают полугидроморфные почвы, которые в центральной части обычно сменяются болотными почвами. В условиях дренированного рельефа 
на породах таежного механического состава формируются глеевые и глееподзолистые почвы, на песчаных и супесчаных породах – иллювиально-железистые, торфянисто-глеевые иллювиально-гумусовые, иллювиально-железисто-гумусовые и иллювиально-гумусовые подзолы.

На подзолистый процесс почвообразования зачастую накладывается болотообразовательный процесс и полуболотный. Для поймы реки Обь характерно сложное сочетание аллювиальных дерновых, луговых и болотных почв.

Освоение и вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот целесообразно производить за счет пойменных и придолинных ландшафтов.

Минеральные ресурсы

Город Нефтеюганск расположен на территории Усть-Балыкского нефтяного месторождения, открытого в 1961 году и являющегося одним из крупнейших в Западной Сибири. В промышленной эксплуатации месторождение находится с 1964 года.

Залежи нефти Усть-Балыкского месторождения приурочены к отложениям юрской 
и меловой систем. Всего в разрезе этих отложений выделено 16 пластов. Этаж нефтеносности составляет 500 м. Глубина залегания кровли продуктивных пластов 
1900 – 2300 м.

Основные запасы нефти и попутного газа сосредоточены в пластах БС1 – БС5, характеризующихся лучшими емкостно-фильтрационными свойствами и продуктивностью, низким содержанием легких фракций, с содержанием серы 1,7 %.

Нефтяная залежь перекрыта отложениями сеноманского яруса, представленного песками, песчаниками и алевролитами, содержащими высокоминерализованную воду. Сеноманский ярус перекрыт толщей глин мощностью 560 – 670 м. Слабоминерализованные воды сеноманского яруса отбирались и отбираются для нагнетания в нефтяные горизонты.

Особо охраняемые природные территории

Список особо охраняемых природных территорий

На территории муниципального образования город Нефтеюганск особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Охрана объектов культурного наследия

Списки объектов культурного наследия

На территории муниципального образования город Нефтеюганск объекты культурного наследия отсутствуют.

Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития городского округа

Население и трудовые ресурсы

Численность постоянного населения города на начало 2014 года составила 
125,9 тыс. человек. Динамика численности постоянного населения представлена ниже (Таблица 5 и Рисунок 1).

Таблица 5 – Динамика численности постоянного населения

| Год | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года, тыс. человек | 111,2 | 112,8 | 114,4 | 115,7 | 117,2 | 117,3 | 122,0 | 123,3 | 125,2 | 125,9 | 125,9 |

Рисунок 1 – Динамика численности постоянного населения

За последние 10 лет численность постоянного населения выросла на 13 %, 
в среднем на 1,3 % в год. На протяжении всего рассматриваемого периода наблюдался ежегодный прирост численности постоянного населения.

Естественное движение населения города характеризуется сохраняющимся 
на протяжении рассматриваемого периода положительным естественным приростом (Рисунок 2).

Общий коэффициент рождаемости колеблется от 11,5 ‰ в 2005 году до 15,8 ‰ 
в 2013 году, общий коэффициент смертности – от 5,7 ‰ в 2009 году до 6,6 ‰ 
в 2004 году.

Среднегодовой естественный прирост населения составил 7,9 ‰.

Рисунок 2 – Естественное движение населения

Механическое движение населения города длительное время характеризовалось притоком населения, за исключением 2012 – 2013 годов (Рисунок 3).

Общий коэффициент прибытия колеблется от 27,3 ‰ в 2007 году до 45,6 ‰ 
в 2012 году, общий коэффициент выбытия – от 22,1 ‰ в 2009 году до 50,3 ‰ 
в 2013 году.

Среднегодовой механический прирост населения составил 3,4 ‰. При этом интенсивность механического движения в несколько раз выше интенсивности естественного движения.

Рисунок 3 – Механическое движение населения

Для наиболее полной оценки демографической ситуации важно оценить возрастную структуру населения города, которая характеризуется высокой долей лиц моложе трудоспособного возраста и трудоспособного возраста и низкой долей лиц старше трудоспособного возраста (Таблица 6).

Таблица 6 – Возрастная структура населения, %

| Возрастная группа | 2008 год | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| младше трудоспособного возраста | 18 | 21 |
| трудоспособного возраста | 71 | 66 |
| старше трудоспособного возраста | 11 | 13 |
| Итого | 100 | 100 |

Исходя из представленной на диаграмме (Рисунок 4) половозрастной структуры населения можно прогнозировать в средне-, долгосрочном периоде стабилизацию доли лиц моложе трудоспособного возраста и небольшое увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста.

Рисунок 4 – Половозрастная структура населения на 01.01.2014

В целом благоприятная возрастная структура является следствием привлечения 
на территорию населения в трудоспособном возрасте в связи с наличием достаточно высокооплачиваемых рабочих мест и отъездом части населения по достижении пенсионного возраста в регионы с благоприятным климатом.

Численность экономически активного населения на 2013 год составила 
70,3 тыс. человек, из них занято в экономике – 55,9 тыс. человек (Рисунок 5). Уровень зарегистрированной безработицы (к численности экономически активного населения) составляет 0,17 %.

На диаграмме представлена структура занятости населения по видам экономической деятельности.

Рисунок 5 – Структура занятости населения на 2013 год 
по видам экономической деятельности

Наибольшая доля занятых отмечается в добыче полезных ископаемых (13 %), операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг (14 %), торговле 
и ремонте (13 %). Высокий уровень занятости также в транспорте и связи (11 %), строительстве (9 %), обрабатывающих производствах (8 %).

На территории города Нефтеюганска 0,7 тыс. чел. занято вахтовым методом, маятниковая миграция составляет 4,7 тыс. чел.

Прогноз численности населения

Прогноз численности населения откорректирован согласно материалам Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского округа - Югры, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 26.12.2014 № 506-п (в ред. от 21.12.2018) (далее – СТП Ханты-Мансийского округа - Югры), в сторону увеличения.

Численность населения города Нефтеюганска в материалах СТП Ханты-Мансийского округа - Югры принята на 2020 год – 130,6 тыс. человек, на 2030 год – 
137,6 тыс. человек.

С учетом интерполяции данных показателей на расчетный срок генерального плана (конец 2028 года) численность населения города Нефтеюганска составит 
136,2 тыс. человек.

Сельское хозяйство

Географическое положение города Нефтеюганска определяет ограниченные возможности развития сельского хозяйства. Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2013 году составил 125 млн. руб., из них доля КФХ и индивидуальных предпринимателей – 45 %, доля хозяйств населения – 55 %, сельскохозяйственные предприятия отсутствуют.

Сельскохозяйственное производство ориентировано в основном на развитие животноводства. Растениеводство в промышленных масштабах не развито.

Динамика поголовья в КФХ представлена ниже (Таблица 7). В последние годы отмечается увеличение поголовья птицы при сокращении поголовья других животных.

Таблица 7 – Динамика поголовья в КФХ

| Наименование | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | на 01.11.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРС | 36 | 38 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| Свиньи | 193 | 305 | 306 | 297 | 260 | 210 |
| Овцы, козы | 18 | 44 | 3 | - | - | - |
| Лошади | 20 | 16 | 8 | 8 | 3 | 5 |
| Птица | 78 | 350 | 470 | 896 | 1037 | 1020 |
| Кролики | 6 | 48 | 12 | - | - | - |
| Всего: | 351 | 801 | 809 | 1211 | 1312 | 1248 |

Площадь используемых КФХ земель сельскохозяйственного назначения составляет около 195 га, в подавляющем большинстве – сенокосы.

Промышленность

Важнейшей отраслью, определяющей развитие города, является нефтяная промышленность. Прилегающий район относится к районам с наибольшими объемами извлеченной нефти в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры.

Основными предприятием в этой отрасли являются ООО «РН – Юганскнефтегаз», нефтеюганский филиал ООО «РН-Бурение», филиал ЗАО «ССК», 
ООО «ЮНГ-Нефтехимсервис», нефтеюганский филиал ООО «Везерфорд».

Сопутствующие и инфраструктурные отрасли – строительство, транспорт, производство и распределение электроэнергии, газа и воды также играют большую роль в экономике города.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по крупным и средним организациям – производителям промышленной продукции за 2013 год составил 31 689,58 млн. рублей или 121,98 % 
в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Характеристика динамики развития базовых видов промышленной деятельности:

«Добыча полезных ископаемых» – 21 980,17 млн. рублей или 138,28 % 
в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года;

«Обрабатывающие производства» – 5 541,27 млн. рублей или 105,54 % 
в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года;

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 4168,14 млн. рублей или 94,13 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Малый бизнес

Малый бизнес города Нефтеюганска на начало 2014 года представлен 755 малыми предприятия, 35 средними предприятиями и 3 773 индивидуальными предпринимателями. Средняя численность занятых на малых и средних предприятиях города составляет 
11,8 тыс. человек (без индивидуальных предпринимателей) – около 21 % всего занятого населения.

Структура занятости по видам экономической деятельности исторически сформировалась и кардинальных изменений не претерпевает. Наиболее востребованы малые предприятия в таких сферах, как:

строительство – 28,2 %;

торговля – 18,2 %;

операции с недвижимым имуществом, аренда – 15,3 %;

транспорт и связь – 13,9 %.

Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда города Нефтеюганска на 2014 год составила 
1963 тыс. кв. м, в том числе 81 тыс. кв. м – общая площадь индивидуальных домов. Жилищная обеспеченность остается на низком уровне – 15,6 кв. м/человек.

Многоквартирное жилищное строительство сосредоточено в южной части города. Индивидуальное жилищное строительство представлено локально, в основном, 
на свободных от застройки земельных участках.

Структура жилищного фонда по типу застройки представлена ниже (Рисунок 6). Жилищный фонд представлен, в основном (57 %) среднеэтажной (4 – 8 этажей) застройкой.

Рисунок 6 – Структура жилищного фонда по типу застройки

Средний уровень износа многоквартирного жилищного фонда составляет 20,4 %, что является достаточно невысоким показателем. При этом около 8 % жилищного фонда (166,1 тыс. кв. м) признано непригодным для проживания, из них 
111,9 тыс. кв. м аварийный фонд. В домах, непригодных для проживания, проживает около 11,6 тыс. человек.

В санитарно-защитных зонах предприятий (далее – СЗЗ) расположено около 13 % жилищного фонда, что противоречит требованию СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов».

Динамика по объему вводимого жилищного фонда приведена ниже (Рисунок 7). Объем вводимого жилищного фонда сокращался до 2012 года, в 2012 и 2013 годах отмечается значительное увеличение объёма вводимого жилья. Средний объем жилищного строительства за последние 5 лет составил 29 тыс. кв. м ежегодно.

Рисунок 7 – Жилищное строительство, кв. м

Сводные данные по жилищному фонду в границах жилых микрорайонов приведены ниже (Таблица 8).

Таблица 8 – Сводные данные по жилищному фонду в границах жилых микрорайонов

| Территория | Общая площадь жилищного фонда, тыс. кв. м |  |  |  |  | Численность населения, тыс. чел. | Средний уровень износа, % | Непригодный для проживания жилищный фонд |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | индивидуаль-ная жилая застройка | малоэтажная застройка (1 - 3 этажа) | среднеэтажная застройка (4 - 8 этажей | многоэтажная застройка (9 и более этажей) |  |  | всего |  | в том числе аварийный |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. кв. м | % | тыс. кв. м | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 микрорайон | 90,9 | - | - | 87,0 | 3,9 | 5,9 | 30,5 | - | - | - | - |
| 2 микрорайон | 79,7 | 0,2 | - | 71,5 | 8,0 | 5,1 | 29,9 | - | - | - | - |
| 3 микрорайон | 55,1 | - | - | 55,1 | - | 3,5 | 32,1 | - | - | - | - |
| 4 микрорайон | 11,6 | - | 11,6 | - | - | 0,8 | 68,1 | 11,6 | 100 | 11,6 | 100 |
| 5 микрорайон | 55,8 | - | 6,5 | 42,6 | 6,7 | 3,6 | 25,9 | 5,6 | 10 | 5,6 | 10 |
| 6 микрорайон | 44,8 | - | 23,7 | 9,1 | 12,0 | 2,9 | 42,6 | 22,5 | 50 | 22 | 49 |
| 7 микрорайон | 63,5 | - | 40,1 | 23,4 | - | 4,1 | 46,4 | 31,2 | 49 | 1,6 | 3 |
| 8 микрорайон | 94,1 | - | - | 91,7 | 2,4 | 6,1 | 23,7 | - | - | - | - |
| 8а микрорайон | 94,5 | - | 1,9 | 92,6 | - | 6,1 | 19,1 | 1,5 | 2 | 0,8 | 1 |
| 9 микрорайон | 125,0 | - | 0,5 | 112,0 | 12,5 | 8,1 | 21,4 | - | - | - | - |
| 10 микрорайон | 95,0 | - | - | 80,4 | 14,6 | 6,2 | 20 | - | - | - | - |
| 10а микрорайон | 9,4 | 2,4 | - | - | 7,0 | 0,6 | 7 | - | - | - | - |
| 11 микрорайон | 72,0 | 0,5 | 67,8 | 3,7 | - | 4,6 | 34,5 | 43,5 | 60 | 35,8 | 50 |
| 11а микрорайон | 111,2 | 64,7 | 43,5 | 3,0 | - | 6,2 | 49 | 24,6 | 22 | 16,2 | 15 |
| 11б микрорайон | 28,1 | 3,4 | 19,9 | 4,8 | - | 1,8 | 11 | 2,8 | 10 | 2,8 | 10 |
| 12 микрорайон | 175,8 | - | - | 144,6 | 31,2 | 11,4 | 18,7 | - | - | - | - |
| 13 микрорайон | 175,4 | - | - | 158,0 | 17,4 | 11,4 | 17,7 | - | - | - | - |
| 14 микрорайон | 197,8 | - | - | 47,8 | 150,0 | 12,8 | 6 | - | - | - | - |
| 15 микрорайон | 130,1 | 9,8 | - | 11,7 | 108,6 | 8,3 | 0,5 | - | - | - | - |
| 16 микрорайон | 109,1 | - | - | 48,2 | 60,9 | 7,0 | 11,1 | - | - | - | - |
| 16а микрорайон | 123,6 | - | - | 38,8 | 84,8 | 8,0 | 7,4 | 2,4 | 2 | 2,4 | 2 |
| 17 микрорайон МО-15 | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 0,2 | 66 | 2,9 | 97 | 2,8 | 93 |
| СУ-62 | 15,4 | - | 15,4 | - | - | 1,0 | 65,2 | 15,4 | 100 | 8,2 | 53 |
| СУ-905 | 2,2 | - | 2,2 | - | - | 0,1 | 44,3 | 2,1 | 95 | 2,1 | 95 |
| В целом по городу | 1963,1 | 81,0 | 236,1 | 1126,0 | 520,0 | 125,8 | 20,4 | 166,1 | 8 | 111,9 | 6 |

Социальная инфраструктура

В городе Нефтеюганске представлены объекты социальной сферы трех уровней – муниципального, регионального и федерального.

Оценка уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа 
(в том числе по транспортной и пешеходной доступности объектов) выполнена согласно Местным нормативам градостроительного проектирования города Нефтеюганска, утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 30.04.2015 
№ 1021-V (далее – МНГП города Нефтеюганска) и с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденных Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 29.12.2014 № 534-п (далее – РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).

Выполнена оценка территориальной доступности объектов образования согласно МНГП города Нефтеюганска (300 м или 5 мин). В отношении объектов культуры, здравоохранения, физической культуры и массового спорта установлена транспортная доступность 30 мин, которой удовлетворяют все объекты в данных сферах обслуживания.

Образование

Объекты образования федерального значения представлены филиалами образовательных организаций высшего образования – филиалы Тюменского государственного нефтегазового университета, Российского государственного социального университета, филиал Югорского государственного университета – Нефтеюганский индустриальный колледж.

Объекты образования регионального значения представлены профессиональной образовательной организацией – Нефтеюганский политехнический колледж 
и общеобразовательными организациями – Нефтеюганская специальная (коррекционная) начальная общеобразовательная школа VII вида, Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида

Согласно СТП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в ред. от 21.12.2018) предусматривается строительство специального (коррекционного) образовательного учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» на 144 учащихся, 2021 – 2023 гг.

Объекты образования местного значения представлены дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования.

Дошкольное образование

Для обеспечения общедоступного дошкольного образования функционируют 
4 образовательных организации для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 17 дошкольных образовательных организаций, дошкольные группы 
в общеобразовательных организациях.

В городе отмечается стабильное увеличение числа детей в возрасте от рождения 
до 6 лет. Увеличение количества детей дошкольного возраста города приводит 
к опережающему спросу на дошкольное образование и обостряет проблему доступности мест в дошкольных образовательных организациях города.

Услуги дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях получают 5405 детей дошкольного возраста.

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 6 лет, включая вариативные формы организации дошкольного образования, составляет 53 %. Доля детей в возрасте от 3 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу – 
76 %. Дети в возрасте от 5 до 6,5 лет 100 % обеспечены дошкольным образованием 
в разных формах организации.

Вариативные формы организации дошкольного образования включают группы кратковременного пребывания, школу раннего развития, группы предшкольной подготовки в общеобразовательных организациях, консультативные центры, лекотеки.

В городе зарегистрированы 16 индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (615 детей).

Существующая сеть образовательных организаций не обеспечивает в полной мере потребность населения в услугах дошкольного образования. Численность детей, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, 
на 01.01.2014 года – 6743 ребенка.

Проектная мощность всех объектов рассчитана на 5724 места, при этом фактическая посещаемость составляет 5889 детей. Фактический уровень обеспеченности населения дошкольными образовательными организациями ниже нормативного на 37 %. Техническое состояние зданий данных учреждений удовлетворительное.

Пешеходная доступность дошкольных образовательных организаций представлена ниже (Рисунок 8). Часть жилой застройки находится вне зоны пешеходной доступности.

Рисунок 8 – Пешеходная доступность дошкольных образовательных организаций

Согласно государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования (утв. Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 338-п от 05.10.2018) планируется строительство следующих объектов:

детский сад на 320 мест, микрорайон 5;

детский сад на 300 мест, микрорайон 16.

Общее образование

Структура сети общего образования местного значения представлена 
18 общеобразовательными организациями, в том числе:

4 комплекса начальная школа-детский сад;

14 организаций среднего общего образования.

В последние годы отмечается рост численности учащихся (2012 год на 1,29 %, 
2013 год на 1,26 %) и данная тенденция сохранится на протяжении ближайших лет. Охват детей общим образованием составляет 100 %. Обучение в две смены ведется 
в 13 образовательных организациях (72 %).

Проектная мощность всех объектов рассчитана на 11 363 места, фактически 
в школах обучается 12640 ребенка. Фактический уровень обеспеченности населения общеобразовательными организациями ниже нормативного на 45 %. Техническое состояние зданий данных учреждений удовлетворительное.

Пешеходная доступность общеобразовательных организаций представлена ниже (Рисунок 9). Часть жилой застройки находится вне зоны пешеходной доступности.

Рисунок 9 – Пешеходная доступность общеобразовательных организаций

Согласно государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования, утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 338-п от 05.10.2018 (далее по тексту –государственная программа) планируется строительство следующих объектов:

средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне на 1600 мест, 
2019 – 2021 гг.;

средняя общеобразовательная школа в 11В микрорайоне на 1200 мест, 
2022 – 2024 гг.;

средняя общеобразовательная школа в 6 микрорайоне на 1200 мест, 
2022 – 2024 гг.;

средняя общеобразовательная школа в СУ-62 на 500 мест, 2025 – 2027 гг. (согласно утвержденному проекту планировки мощность школы составит 1200 мест, необходимо внести изменения в государственную программу);

реконструкция МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 «Многопрофильная», микрорайон 2 (строительство дополнительного корпуса 
на 400 мест);

реконструкция МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», микрорайон 8 
(строительство дополнительного корпуса на 400 мест);

реконструкция МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», микрорайон 8 (строительство дополнительного корпуса на 400 мест).

Дополнительное образование

Дополнительное образование осуществляется на базе следующих объектов: 
2 центра дополнительного образования для детей, дом детского творчества, 
5 детско-юношеских спортивных школ, детская школа искусств, детская музыкальная школа, общеобразовательные организации.

Численность детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, составила 19,7 тыс. человек (88 %).

Фактический уровень потребности населения в дополнительном образовании обеспечен на 209 %. Техническое состояние зданий организаций дополнительного образования удовлетворительное.

Пешеходная доступность объектов дополнительного образования представлена ниже (Рисунок 10). Часть жилой застройки находится вне зоны пешеходной доступности.

Рисунок 10 – Пешеходная доступность объектов дополнительного образования

Оценка обеспеченности населения объектами образования представлена ниже (Таблица 9).

Таблица 9 – Оценка обеспеченности населения объектами образования

| № п/п | Тип объекта | Единица измерения | Фактичес-кая мощность | Норматив | Норматив-ная потреб-ность | Излишек (+), дефицит (-) | Обеспе-ченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты дошкольного образования | место | 5724 | 70 на 100 детей от 0 до 7 лет | 9100 | -3376 | 63 |
|  | Объекты общего образования | учащийся | 11363 | 165 на 1000 человек | 20774 | -9411 | 55 |
|  | Объекты дополнительного образования | место | 19700 | 75 на 1000 человек | 9443 | 10257 | 209 |

Здравоохранение

Система здравоохранения г. Нефтеюганска представлена следующими объектами регионального значения:

БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени 
В.И. Яцкив» (в том числе 2 поликлиники, 2 детских поликлиники, женская консультация);

БУ ХМАО-Югры «Городской центр медицинской профилактики» 
в г. Нефтеюганске;

БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи»;

БУ ХМАО-Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» 
в г. Нефтеюганск;

БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская городская стоматологическая поликлиника».

Техническое состояние зданий перечисленных учреждений удовлетворительное.

Нормируемые объекты здравоохранения федерального значения и объекты местного значения городского округа в городе Нефтеюганске отсутствуют.

Мощность, на которую рассчитаны лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, составляет 2317 посещений в смену, стационары рассчитаны на 875 коек.

Фактическая обеспеченность населения лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, ниже нормативного уровня на 48 %. Фактическая обеспеченность населения лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, чуть выше нормативного уровня (1 %).

Согласно СТП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в ред. 
от 21.12.2018) ведется реконструкция здания роддома Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив.

Ниже (Таблица 10) представлена справочная характеристика обеспеченности населения объектами здравоохранения согласно РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Планируемые объекты здравоохранения определяются при разработке СТП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и государственных программ развития здравоохранения.

Таблица 10 – Обеспеченность населения объектами здравоохранения

| № п/п | Тип объекта | Единица измерения | Фактичес-кая мощность | Норматив | Норматив-ная потреб-ность | Излишек (+), дефицит (-) | Обеспе-ченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | койка | 875 | 134,7 на 10 тыс. человек | 1696 | -821 | 52 |
|  | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | посещение в смену | 2317 | 181,5 на 10 тыс. человек | 2285 | 32 | 101 |
|  | Медицинские организации скорой медицинской помощи | автомобиль | 11* | 1 на 10 тыс. человек | 13 | -2 | 85 |
| Примечание: * - экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |

Культура

В городе Нефтеюганске расположен ряд муниципальных и коммерческих объектов культуры, предоставляющих услуги населению.

Библиотечное обслуживание населения представлено объединением 
4 муниципальных библиотек. В структуре МБУК «Городская Библиотека»: Городская библиотека, выполняющая функции центральной для взрослого населения, Центральная детская библиотека, Библиотека семейного чтения и Библиотека жилого городка СУ-62 – библиотеки смешанного типа (обслуживающие взрослое и детское население).

Услугами общедоступных муниципальных библиотек города Нефтеюганска пользуется около 30 % жителей города, что составляет 37 104 читателя. Библиотечный фонд составляет около 233 тыс. экземпляров.

Основными центрами художественно-творческой деятельности являются клубные учреждения, к которым относятся центр национальных культур и 3 культурных центра МБУК «Культурно-досуговый комплекс».

Музейное обслуживание осуществляет НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс», совмещая в себе многообразные функции: научного 
и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий. Учреждение включает в себя 3 структурных подразделения: «Музей реки Обь», «Художественная галерея «Метаморфоза» и культурно-выставочный комплекс «Усть – Балык».

Театры в г. Нефтеюганске представлены театром кукол «Волшебная флейта». 
За весь период деятельности театра кукол осуществлены постановки более 
60 спектаклей и 190 шоу-программ.

На территории г. Нефтеюганска также расположены детская музыкальная школа, детская школа искусств (см. подраздел Социальная сфера. Образование), кинотеатр 
(400 мест), художественная галерея «Югория», развлекательный центр.

На сегодняшний день муниципальными программами не предусмотрено строительство новых объектов культуры.

Оценка обеспеченности населения объектами культуры представлена ниже (Таблица 11). Объекты регионального и федерального значения отсутствуют.

Таблица 11 – Оценка обеспеченности населения объектами культуры

| № п/п | Тип объекта | Наименование | Единица измерения | Факти-ческая мощ-ность | Норматив | Норма-тивная потреб-ность | Излишек (+), дефицит (-) | Обеспе-ченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общедос-тупные библиотеки | Городская библиотека для взрослого населения, библиотека семейного чтения смешанного типа, библиотека поселка СУ-62 смешанного типа | объект | 3 | 1 на 10 тыс. человек | 13 | -10 | 23 |
|  | Юношеская библиотека | - | объект | 0 | 1 на 17 тыс. человек в возрасте от 15 до 24 лет | 1 | -1 | 0 |
|  | Детская библиотека | Центральная детская библиотека, библиотека семейного чтения смешанного типа, библиотека поселка СУ-62 смешанного типа | объект | 3 | 1 на 5,5 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 15 лет | 4 | -1 | 75 |
|  | Объекты культуры клубного типа | Культурные центры (3 ед.), центр национальных культур | место в зрительном (актовом) зале | 1148 | 25 на 1000 человек | 3148 | -2000 | 36 |
|  | Музеи | Музей реки Обь, культурно-выставочный центр «Усть-Балык», художественная галерея «Метаморфоза» | объект | 3 | 4 | 4 | -1 | 75 |
|  | Выставочные залы, картинные галереи | Художественная галерея «Югория» | объект | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 |
|  | Театры | Театр кукол «Волшебная флейта» | место | 113 | 4 на 5 тыс. человек | 101 | 12 | 112 |
|  | Концертные залы | Культурный центр | объект | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 |
|  | Универсаль-ные спортивно-зрелищные залы | - | место | - | 6 на 1 тыс. человек | 755 | -755 | 0 |

Физическая культура и массовый спорт

Как и в любом северном городе, особое внимание в городе Нефтеюганске уделяется спорту. Но фактическая обеспеченность горожан не достигла нормативного уровня. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в городе осуществляется 
на 111 спортивных объектах, в которых регулярно занимаются физической культурой 
и спортом более 18 тыс. человек.

В настоящее время функционирует 30 спортивных залов, расположенных как 
в отдельно стоящих зданиях, так и в спортивно-оздоровительных комплексах, проектной мощностью порядка 12042 кв. м общей площади. Суммарная площадь открытых плоскостных спортивных сооружений составляет 4 га (в том числе 44 спортплощадки, городской стадион и хоккейный корт).

В 2014 году был введен в эксплуатацию спортивный комплекс «Жемчужина Югры», 
в состав которого входит в том числе 2 бассейна, аквапарк, спортивный зал.

В настоящее время единовременная пропускная способность составляет около 
3,1 тыс. человек/час.

Система дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта представлена 4 специализированными детско-юношескими спортивными школами олимпийского резерва: МБОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо», МБОУ ДОД «СДЮСШОР 
по биатлону», НГ МОАУ ДОД «СДЮСШОР «Сибиряк», МБОУ ДО «СДЮСШОР «Спартак».

Оценка обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта представлены ниже (Таблица 12).

Таблица 12 – Оценка обеспеченности населения объектами физической культуры 
и спорта

| № п/п | Тип объекта | Единица измерения | Фактическая мощность | Норматив | Нормативная потребность | Излишек (+), дефицит (-) | Обеспе-ченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Физкультурно-спортивные залы | кв. м площади пола | 12042 | 350 на 1 тыс. человек | 44048 | -32006 | 27 |
|  | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 1977 | 75 на 1 тыс. человек | 9439 | -7462 | 21 |
|  | Плоскостные сооружения | кв. м | 44772 | 1950 на 1 тыс. человек | 245408 | -200636 | 18 |

Согласно СТП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в ред. от 21.12.2018) к размещению предусматривается многофункциональный спортивный комплекс.

Социальное обслуживание населения

Объекты социального обслуживания населения представлены следующими объектами регионального значения:

БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями»;

БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр социальной помощи семье и детям»;

БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Защита».

Объекты иного значения

Объекты иного значения в социальной сфере согласно МНГП включают торговые объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания, аптеки, помещения для культурно-досуговой деятельности, для физических занятий и тренировок, кинотеатры, прачечные, химчистки, бани, отделения банков, в том числе сберегательного банка.

В городе Нефтеюганске функционирует 15 торговых центров, порядка 459 магазинов (в том числе в жилой застройке). Суммарная мощность перечисленных объектов составляет около 63 тыс. кв. м торговой площади. Также функционирует центральный рынок города общей торговой площадью 13,4 тыс. кв. м. Обеспеченность населения магазинами составляет 88 %.

Общедоступная сеть общественного питания представлена более чем 155 объектами на 6027 посадочных мест. Наличие данных объектов и объём предоставляемых услуг 
в сфере общественного питания превышает нормативную потребность на 20 %.

Сфера бытового обслуживания развита довольно слабо. Дефицит в объектах согласно нормативным показателям составляет: около 0,6 тыс. рабочих мест 
на предприятиях бытового обслуживания, 13 тыс. кг белья в прачечных, 0,4 тыс. кг вещей в химчистках и 0,5 тыс. мест в банях.

Также согласно нормативным показателям отмечается дефицит кинотеатров 
и помещений для физкультурных занятий и тренировок.

Оценка обеспеченности населения объектами социальной сферы иного значения 
г. Нефтеюганска представлены ниже (Таблица 13).

Таблица 13 – Оценка обеспеченности населения объектами социальной сферы иного значения

| № п/п | Тип объекта | Единица измерения | Факти-ческая мощность | Норматив | Норматив-ная потребность | Излишек (+), дефицит (-) | Обеспе-ченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Торговые объекты | кв. м площади торговых объектов | 62968 | 571 на 1 тыс. человек | 71889 | -8921 | 88 |
|  | Объекты общественного питания | место | 6027 | 40 мест на 1 тыс. человек | 5036 | 991 | 120 |
|  | Объекты бытового обслуживания | рабочее место | 511 | 9 рабочих мест на 1 тыс. человек | 1133 | -622 | 45 |
|  | Аптеки | объект | 34 | 1 объект на 13 тыс. чел. | 10 | 24 | 340 |
|  | Помещения для культурно-досуговой деятельности | кв. м площади пола | 6500* | 50 на 1 тыс. населения | 6295 | 205 | 103 |
|  | Кинотеатры | объект | 1 объект | 2 объекта | 2 | -1 | 50 |
|  | Помещения для физкультурных занятий и тренировок | кв. м общей площади | 0* | 70 на 1 тыс. человек | 8813 | -8813 | 0 |
|  | Прачечные | кг белья в смену | 2000 | 120 на 1 тыс. человек | 15108 | -13108 | 13 |
|  | Химчистки | кг вещей в смену | 1000 | 11,4 на 1 тыс. человек | 1435 | -435 | 70 |
|  | Бани | место | 138 | 5 на 1 тыс. человек | 630 | -492 | 22 |
|  | Отделения банков | операционная касса | 20* | 1 на 10 – 30 тыс. человек | 4 - 13 | 16 | 500 |
|  | Отделения сберегательного банка | операционная место | 30* | 1 на 2 – 3 тыс. человек | 42 - 130 | -12 | 71 |
| Примечание: *Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |

Транспортное обеспечение

Внешний транспорт

Город Нефтеюганск – административный центр Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Расположен на протоке Юганская Обь 
в 250 км к востоку от города Ханты-Мансийска.

Воздушный транспорт

Аэропорт городского округа расположен в 1,5 км северо-восточнее селитебной территории. Аэропорт является недействующим. Ближайший аэропорт, выполняющий авиарейсы, находится в городе Сургут. На территории аэропорта находятся вертолетные площадки иного значения. Взлетно-посадочная полоса используется под активные виды спорта.

Негативного влияния на жилую застройку объекты воздушного транспорта 
не оказывают.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожная линия «Тюмень – Сургут» проходит в 43 км к востоку от города Нефтеюганска. Ближайшей к городу железнодорожной станцией с пассажирским вокзалом является железнодорожная станция «Пыть-Ях», расположенная в 53 км 
к юго-востоку от города и связанная с ним автобусным маршрутом по автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.

Внутренний водный транспорт

Город Нефтеюганск расположен на протоке Юганская Обь, левом рукаве р. Оби. Продолжительность навигации в среднем составляет 165 суток.

В городе Нефтеюганске расположен речной порт в районе пересечения 
ул. Набережная и ул. Мира. Для перевозки жителей водным транспортом имеется пассажирский терминал, распложённый в створе ул. Ленина.

В западной промышленной зоне находятся 4 причала.

Автомобильный транспорт

Автомобильная связь городского округа с общероссийской сетью автомобильных дорог осуществляется по автомобильной дороге общего пользования федерального значения II категории Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, проходящей 
в восточной части муниципального образования. Участок данной дороги в границах городского округа имеет протяженность чуть более 8 км. Въезд в город 
с автомобильной дороги федерального значения Р-404 осуществляется с моста через протоку Юганская Обь по ул. Мамонтовская.

Был реализован проект строительство съезда с автомобильной дороги федерального значения Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск в створе 
ул. Мамонтовской.

Связь города Нефтеюганска с населенными пунктами Нефтеюганского муниципального района осуществляется по автомобильным дорогам регионального 
и межмуниципального значения примыкающим к городскому округу.

В границах городского округа расположены автомобильные дороги иного значения, по которым осуществляется подъезд к предприятиям добывающей промышленности.

Город Нефтеюганск связан автобусными маршрутами с городом Ханты-Мансийском 
и другими населенными пунктами автономного округа. Продажа билетов 
и обслуживание пассажиров осуществляется в кассе по продаже билетов, расположенном на ул. Строителей.

Трубопроводный транспорт

На территории городского округа расположены транзитные участки магистральных трубопроводов федерального значения.

Улично-дорожная сеть

Протяженность улично-дорожной сети в соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска, утвержденного Постановлением Администрации города Нефтеюганска от 03.09.2014 № 1002-п 
(с изм. от 30.06.2017) составляет 53.3 км, в том числе магистральных улиц:

магистральные улицы общегородского значения – 11,2 км;

магистральные улицы районного значения – 37,7 км.

Перечень автомобильных дорог местного значения города Нефтеюганска представлен ниже (Таблица 14).

Таблица 14 – Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование | Адрес | Протяженность (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71134 ОПМГ (000 061 430) | Автодорога | г.Нефтеюганск, ул.Юганская, от ул.Мамонтовская до ул.Набережная | 1081 |
| 2 | 71134 ОПМГ (000 061 410) | Автодорога | г.Нефтеюганск, Объездная дорога, от ул.Сургутская до ул.Мамонтовская | 3729 |
| 3 | 71134 ОПМГ (000 061 440) | Автодорога | г.Нефтеюганск, ул.Молодежная, от ул.Мамонтовская до ул.Набережная | 1506 |
| 4 | 71134 ОПМГ (004 924 000) | Автодорога по ул.Нефтяников (от ул.Пойменной до ул.Сургутской) | г.Нефтеюганск, ул.Нефтяников | 4280 |
| 5 | 71134 ОПМГ (000 061 420) | Автодорога | г.Нефтеюганск, микрорайон 11, от ул.Сургутской до строения 61, подъезд к школе № 7 | 606 |
| 6 | 71134 ОПМГ (000 061 390) | Автодорога | г.Нефтеюганск, ул.Ленина, от Объездной дороги до строений нового аэропорта | 1741 |
| 7 | 71134 ОПМГ (000 061 360) | Автодорога | г.Нефтеюганск, ул.Гагарина, от ул.Нефтяников до ул.Набережной | 1176 |
| 8 | 71134 ОПМГ (000 053 950) | Автодорога | г.Нефтеюганск, ул.Мира, от ул.Набережная до ул.Жилая (прямое направление), от ул.Жилой до ул.Строителей (обратное направление) | 2961 |
| 9 | 71134 ОПМГ (004 926 000) | Автодорога по ул.Жилая (от ул.Сургутская до ул.Парковая) | г.Нефтеюганск, ул.Жилая | 3388 |
| 10 | 71134 ОПМГ (000 061 330) | Автодорога | г.Нефтеюганск, ул.Киевская, от ул.Нефтяников до ул.Парковая | 432 |
| 11 | 71134 ОПМГ (000 061 370) | Автодорога | г.Нефтеюганск, ул.Ленина, от ул. Набережная до Объездной дороги | 2020 |
| 12 | 71134 ОПМГ (000 061 320) | Автодорога | г.Нефтеюганск, Проезд Береговой | 137 |
| 13 | 71134 ОПМГ (000 061 380) | Автодорога | г.Нефтеюганск, ул.Строителей, от ул.Сургутская до ул.Ленина | 1172 |
| 14 | 71134 ОПМГ (000 061 290) | Автодорога | г.Нефтеюганск, ул.Набережная, от ул.Сургутская до ул.Юганская | 2126 |
| 15 | 71134 ОПМГ (000 061 280) | Автодорога | г.Нефтеюганск, ул.Транспортная, от проезда 5П до ул.Парковая | 2376 |
| 16 | 71134 ОПМГ (004 925 000) | Автодорога по ул.Парковая (от ул.Транспортная до ул.Мамонтовская) | г.Нефтеюганск, ул.Парковая | 4329 |
| 17 | 71134 ОПМГ (000 061 340) | Автодорога | г.Нефтеюганск, Проезд 6П, от проезда 8П до жилого городка УПТК | 2652 |
| 18 | 71134 ОПМГ (000 054 730) | Автодорога | г.Нефтеюганск, Проезд 8П | 962 |
| 19 | 71134 ОПМГ (000 054 380) | Автодорога | г.Нефтеюганск, Проезд 5П, от ул.Набережная до проезда 8П | 3188 |
| 20 | 71134 ОПМГ (000 053 940) | Автодорога | г.Нефтеюганск, ул.Сургутская, от черты города до ул.Набережная | 4358 |
| 21 | 71134 ОПМГ (000 061 300) | Автодорога | г.Нефтеюганск, ул.Пойменная, от ул.Мамонтовская до ул.Нефтяников | 196 |
| 22 | 71134 ОПМГ (000 061 260) | Автодорога | г.Нефтеюганск, ул.Мамонтовская | 3921 |
| 23 | 71134 ОПМГ (000 061 270) | Автодорога | г.Нефтеюганск, ул.Усть-Балыкская | 1787 |
| 24 | 71134 ОПМГ (000 061 310) | Автодорога | г.Нефтеюганск, ул.Аржанова, от ул.Мамонтовская до ул.Нефтяников | 633 |
| 25 | 71134 ОПМГ (000 061 400) | Автодорога | г.Нефтеюганск, ул.Энергетиков, от ул.Сургутская до пр. Энергетиков | 1226 |
| 26 | 7134 ОПМГ (622877)* | Автодорога | г.Нефтеюганск, ул.Пойменная от т.12 до т.10 | 661,1 |
| 27 | 7134 ОПМГ (622880)* | Автодорога | г.Нефтеюганск, ул.Набережная от т.10 до т. 9 | 419,5 |
| 28 | 71134 ОПМГ (639606)* | Автодорога | г.Нефтеюганск, ул. Нефтяников, ул. Коммунальная | 1318 |

Неразвитость и удалённость других видов транспорта от города (воздушного, железнодорожного), а также промышленная направленность развития экономики города определяет рост интенсивности движения автотранспорта, постоянное увеличение 
в составе транспортного парка автомобилей большой грузоподъемности, и возрастающие нагрузки на автомобильные дороги.

Магистральными улицами, по которым осуществляется основное движение автомобильного транспорта, являются: ул. Сургутская, ул. Набережная, ул. Мира, 
ул. Нефтяников, ул. Мамонтовская, ул. Ленина, ул. Объездная, ул. Жилая, 
ул. Парковая.

Транспортно-эксплуатационные характеристики дорог зачастую не отвечают нормативным требованиям, на дорогах происходят заторы, ухудшаются условия движения автотранспорта, вследствие чего снижается скорость движения.

Несбалансированное и несогласованное развитие транспорта и дорожной инфраструктуры в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов привело 
к их нерациональному соотношению.

Общественный пассажирский транспорт

Перевозки пассажиров обслуживает городской пассажирский транспорт, выполняющий рейсы по определенным маршрутам. Перевозки осуществляют коммерческие перевозчики.

Для посадки и высадки пассажиров в городе расположены 137 остановочных пункта, данное количество не в полной мере обеспечивает нормативную пешеходную доступность, установленную в МНГП города Нефтеюганска.

Объекты транспортной инфраструктуры

На сегодняшний день на территории города Нефтеюганска находится 
9 автозаправочных станций, 2 автогазозаправочных станции (суммарной мощностью 
38 топливораздаточных колонок), 22 станций технического обслуживания различной специализации (суммарной мощностью 113 постов), 10 автомоек.

При существующем количестве легковых автомобилей в 38,8 тыс. единиц для 
их обслуживания необходимо 33 колонки (в среднем 6 АЗС) и 194 поста СТО (в среднем 40 СТО), из чего следует, что данного количества станций технического обслуживания недостаточно для удовлетворения существующей потребности.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется в гаражах боксового типа и на открытых автостоянках. Местами для хранения обеспечено 27668 единиц индивидуального автотранспорта или 70% парка, что ниже допустимой величины, установленной МНГП города Нефтеюганска.

Инженерное обеспечение

Водоснабжение

В городе существует централизованная система водоснабжения, обеспеченность населения которой составляет 97 %.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды, источником горячего и технического водоснабжения – протока Юганская Обь.

Эксплуатирующей организацией, оказывающей услуги в сфере централизованного водоснабжения (на основании договора аренды с Департаментом имущественных 
и земельных отношений Администрации города), является АО «Юганскводоканал».

Подземный источник

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города осуществляется за счет эксплуатации подземных вод атлымского (подмерзлотного) водоносного горизонта.

Водозабор состоит из 26 скважин глубиной до 300 м. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения выдержаны.

Установленная производительность водозаборного узла составляет 
23,8 тыс. м3/сут.

Основная характеристика насосного оборудования водозаборных скважин представлена ниже (Таблица 15).

Таблица 15 – Характеристика водозаборных скважин и насосного оборудования

| № п/п | Наименова-ние скважины | Марка насоса | Кол-во | Производ-ть, м3/час | Напор, м в.ст. | Устан. мощность, кВт | Состояние оборудо-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозаборные скважины |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | № 20-162 | WILO TW16.60-12-B | 1 | 78 | 161 | 22 | новый |
| 2 | № 20-163 | WILO TW16.60-12-B | 1 | 78 | 161 | 22 | новый |
| 3 | № 20-164 | WILO TW16.60-12-B | 1 | 78 | 161 | 22 | новый |
| 4 | № 20-165 | WILO TW16.60-14-B | 1 | 78 | 190 | 30 | новый |
| 5 | № 20-166 | WILO TW16.60-14-B | 1 | 78 | 190 | 30 | новый |
| 6 | № 20-181 | WILO TW16.60-14-B | 1 | 78 | 190 | 30 | новый |
| 7 | № 20-182 | WILO TW16.60-14-B | 1 | 78 | 190 | 30 | новый |
| 8 | № 20-525 | WILO TW16.60-14-B | 1 | 78 | 190 | 30 | новый |
| 9 | № 20-526 | WILO TW16.60-14-B | 1 | 78 | 190 | 30 | новый |
| 10 | № 20-527 | WILO TW16.60-14-B | 1 | 78 | 190 | 30 | новый |
| 11 | № 20-528 | WILO TW16.60-14-B | 1 | 78 | 190 | 30 | новый |
| 12 | № 20-529 | WILO TW16.60-14-B | 1 | 78 | 190 | 30 | новый |
| 13 | № 20-530 | WILO TW16.60-14-B | 1 | 78 | 190 | 30 | новый |
| 14 | № 20-531 | WILO TW16.60-14-B | 1 | 78 | 190 | 30 | новый |
| 15 | № 20-532 | WILO TW16.60-14-B | 1 | 78 | 190 | 30 | новый |
| 16 | № 20-549 | WILO TW16.60-14-B | 1 | 78 | 190 | 30 | новый |
| 17 | № 20-550 | WILO TW16.60-14-B | 1 | 78 | 190 | 30 | новый |
| 18 | № 20-551 | WILO TW16.60-14-B | 1 | 78 | 190 | 30 | новый |
| 19 | № 7209 | WILO TW16.60-12-B | 1 | 78 | 161 | 22 | новый |
| 20 | № 7233 | WILO TW16.60-14-B | 1 | 78 | 190 | 30 | новый |
| 21 | № 7234 | WILO TW16.60-12-B | 1 | 78 | 161 | 22 | новый |
| 22 | № 7495 | WILO TW16.60-14-B | 1 | 78 | 190 | 30 | новый |
| 23 | № 7496 | WILO TW16.60-12-B | 1 | 78 | 161 | 22 | новый |
| 24 | № 7497 | WILO TW16.60-12-B | 1 | 78 | 161 | 22 | новый |
| 25 | № 7498 | WILO TW16.60-12-B | 1 | 78 | 161 | 22 | новый |
| 26 | № 7499 | WILO TW16.60-12-B | 1 | 78 | 161 | 22 | новый |
| Насосная станция II подъема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой | Wilo SCP 300-490 HA(C) | 3 | 1405 | 63 | 355 | новый |
| 2 | Насос сетевой | Wilo SCP 200-440 HA(C) | 3 | 500 | 63 | 132 | новый |

Качество воды, подаваемой потребителю от подземного водозабора, 
не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Питьевая вода имеет повышенные показатели цветности, мутности 
и железа.

В настоящее время проводятся экспериментальные опыты на «пилотных» установках по улучшению показателей качества воды.

Вода из скважин, пройдя цикл обеззараживания (площадка водопроводных очистных сооружений расположена в центральной части города, на пересечении 
ул. Молодежная и ул. Мамонтовская), поступают в резервуары чистой воды, откуда насосной станцией второго подъема подается потребителям.

Поверхностный источник (протока Юганская Обь)

Потребителями воды из поверхностного источника являются газовые котельные 
ЦК №1 и ЦК №2, обеспечивающие централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение жилой и общественной застройки, а также промышленная зона.

Вода из реки забирается двумя струйными насосами и поступает в насосную станцию первого подъема. Далее сетевыми насосами по трем водоводам ВØ630 (L=2,46км), ВØ530 (L=2,55км), ВØ325 (L=2,47км), подается на станцию водоочистки ВОС. После полного цикла очистки на водопроводных очистных сооружениях вода поступает в резервуары чистой воды, откуда забирается насосами второго подъема и подается в город.

Фактическая производительность поверхностного водозаборного узла составляет 21,2 тыс. м3/сут.

Основная характеристика насосного оборудования поверхностного водозабора представлена ниже (Таблица 16).

Таблица 16 – Характеристика насосного оборудования поверхностного водозабора

| № п/п | Марка насоса | Кол-во | Производть, м3/час | Напор, м в.ст. | Устан. мощность, кВт | Состояние оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция I подъема |  |  |  |  |  |  |
| 1 | № 1 200Д-90 | 1 | 720 | 90 | 250 | удовл. |
| 2 | № 2 1Д1250 | 1 | 1250 | 125 | 630 | удовл. |
| 3 | № 3 200Д-90 | 1 | 720 | 90 | 200 | удовл. |
| 4 | № 4 200Д-90 | 1 | 720 | 90 | 250 | удовл. |
| 5 | № 5 200Д-90 | 1 | 720 | 90 | 200 | удовл. |
| 6 | № 6 200Д-90 | 1 | 720 | 90 | 200 | удовл. |
| Насосная станция II подъема |  |  |  |  |  |  |
| 1 | № 1 200Д-90 | 1 | 720 | 90 | 200 | удовл. |
| 2 | № 2 200Д-90 | 1 | 720 | 90 | 200 | удовл. |
| 3 | № 3 200Д-90 | 1 | 720 | 90 | 200 | удовл. |
| 4 | № 4 200Д-90 | 1 | 720 | 90 | 200 | удовл. |
| 5 | №5 1Д800-56 | 1 | 800 | 56 | 200 | удовл. |
| 6 | №7 1Д800-56 | 1 | 800 | 56 | 200 | удовл. |

Водопроводные очистные сооружения поверхностного водозабора расположены 
на площадке водопроводных сооружений подземного водозабора. Вода обрабатывается по одноступенчатой схеме на контактных осветлителях и по двухступенчатой схеме 
на блоках отстойников и скорых фильтров.

Технологическая схема включает следующие сооружения:

2 смесителя вихревого типа со встроенной механической мешалкой. Производится дозирование коагулянта сульфата алюминия (средняя доза Al2(SO4)3 – до 35 мг/л, 
в пиковые периоды – до 54 – 60 мг/л). Кроме того, постоянно вводятся дозы флокулянтаполиакриламида (до 3 мг/л) и производится первичное хлорирование 
до 4 мг/л;

4 осветлителя коридорного типа со слоем взвешенного осадка. С целью повышения производительности осветлители были реконструированы (шламоотделительные секции переоборудованы в отстойники с тонкослойными модулями);

5 фильтров площадью 32 м2 каждый. Фильтры оборудованы колпачковым дренажом; загружены кварцевым песком фракции 0,7 – 1,2 мм. Высота фильтрующего слоя 1,8 – 2 метра. Проводится водо-воздушная промывка (в октябре – декабре – от 2-х до 5-ти раз в сутки, в остальные месяцы – 1 раз в сутки). Воздух подается 
от воздуходувки LutosDT 65/102 производительностью 1250 м3/час, напор 8м. В работе постоянно находятся от 3 до 5 фильтров. Промывная вода сбрасывается в реку без очистки. Количество промывной воды от 800 до 1000 м3/сутки, что составляет 5,3 – 6,7% от объема воды, подаваемой на станцию.

Качество очищенной воды из поверхностного источника по основным показателям, включая микробиологические, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Сведения об объемах забора воды из источников водоснабжения в 2013 г. представлены ниже (Таблица 17).

Таблица 17 – Сведения об объемах забора воды из источников водоснабжения 
в 2013 г., тыс. м3/сут.

| № п/п | Показатель | Подземный источник | Поверхностный источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано потребителям | 4667,17 | 3084,42 |
| 2 | Потери воды | 1438,503 | - |
| 3 | Собственные нужды предприятия | 433,52 | 149,06 |
| ДОБЫЧА ВСЕГО |  | 6539,193 | 3233,48 |

Система водоснабжения города однозонная, низкого давления, трассируется 
по кольцевой системе, по степени обеспеченности подачи воды – вторая. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным водопроводом.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 145,9 км, в том числе магистральных водоводов – 71,3 км. Средний износ водопроводных сетей – 78 – 80 %. Протяженность ветхих сетей – 56,3 км.

Надежность системы водоснабжения города характеризуется 
как неудовлетворительная, так как фактическое значение показателей составляет:

аварийность на трубопроводах – 0,99 ед./км при норме 0,1 – 0,2 ед./км;

индекс реконструируемых сетей – 2,4 % при норме 4 – 5 %.

Система трубопроводов характеризуется высоким износом, вторичным загрязнением и ухудшением качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов, отсутствием регулирующей арматуры, низким качеством запорной арматуры.

Для населения, проживающего в районах города, где отсутствует централизованная система водоснабжения (в основном это частный сектор), оказываются услуги по завозу питьевой воды. Завоз воды осуществляется специализированной техникой 
АО «Юганскводоканал».

Нормативы потребления услуг по холодному и горячему водоснабжению определяются Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.08.2014 № 38-нп «О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 ноября 2013 № 22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

Сведения о расходах воды, поданной в город за 2013 г. представлены ниже (Таблица 18).

Таблица 18 – Сведения о расходах воды, поданной в город за 2013 г.

| № п/п | Потребитель | Расход воды, тыс. м3/год | Расход воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 3798 | 10,41 |
| 2 | ОАО "ЮТТС" | 3084 | 8,45 |
| 3 | Бюджетные предприятия | 270 | 0,74 |
| 4 | Прочие предприятия | 600 | 1,64 |
| ВСЕГО |  | 7752 | 21,24 |

Выводы:

В настоящее время существует ряд технических и технологических проблем 
в осуществлении водоснабжения города:

Подземный источник:

Качество воды подземного источника не соответствует нормативным требованиям действующего законодательства.

Поверхностный источник:

Ограждение первого пояса зоны санитарной охраны не соответствует законодательству, при этом отсутствует проект строительства.

Износ оборудования, сооружений.

Использование в технологии дезинфекции опасного вещества – хлора.

Водоводы и водопроводные сооружения:

Высокий процент износа (78 – 80%).

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям 
по надежности и электропотреблению.

Водоотведение (канализация)

В городе существует полная раздельная система централизованной канализации, обеспеченность населения которой составляет 94 %.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 132,26 км, в том числе:

главные канализационные коллекторы – 6,8 км;

уличная канализационная сеть – 54,6 км;

внутриквартальная и внутридворовая сеть – 71,1 км.

Износ канализационных сетей составляет 70%.

Отведение сточных вод города осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. На сети имеется 12 канализационных насосных станций (КНС). Износ канализационных насосных станций составляет 50,4%.

В стадии разработки проектной документации находится КНС №13, которая позволит подключить к централизованной системе водоотведения жителей микрорайонов №17, №17А, №15.

Основная характеристика канализационных насосных станций представлена ниже (Таблица 19).

Таблица 19 – Характеристика канализационных насосных станций

| № п/п | Марка насоса | Кол-во | Производ-ть, м3/час | Напор, м в.ст. | Устан. мощность, кВт | Состояние оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС №1А |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Wilo FA 30.78D | 1 | 1600 | 32 | 210 | новый |
| 1.2 | Wilo FA 30.78D | 1 | 1600 | 32 | 210 | новый |
| 1.3 | Wilo FA 30.78D | 1 | 1600 | 32 | 210 | новый |
| 2 | КНС №2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Иртыш ПФ2 125/400.345-45/4-06 | 1 | 200 | 37 | 45 | хорош. |
| 2.2 | Иртыш ПФ2 125/400.345-45/4-06 | 1 | 200 | 37 | 45 | хорош. |
| 3 | КНС №3А |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 2 СМ-250-200-400/4 | 1 | 800 | 50 | 160 | удовл. |
| 3.2 | СМ-250-200-400/4 | 1 | 800 | 35 | 160 | удовл. |
| 3.3 | 2 СМ-250-200-400/4 | 1 | 800 | 50 | 160 | удовл. |
| 3.4 | 2 СМ-250-200-400/4 | 1 | 800 | 50 | 160 | удовл. |
| 3.5 | СМ-250-200-400/4 | 1 | 800 | 35 | 160 | удовл. |
| 4 | КНС №4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Иртыш ПФС2 125/400.375-45/4-06 | 1 | 150 | 37 | 45 | хорош. |
| 4.2 | Иртыш ПФС2 125/400.375-45/4-06 | 1 | 200 | 40 | 45 | хорош. |
| 4.3 | Иртыш ПФС2 125/400.375-45/4-06 | 1 | 200 | 40 | 45 | хорош. |
| 4.4 | Иртыш ПФС2 125/400.375-45/4-06 | 1 | 200 | 40 | 45 | хорош. |
| 5 | КНС №5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | СМ-150-125-315а/4 | 1 | 180 | 27,3 | 23 | удовл. |
| 5.2 | СМ-150-125-315а/4 | 1 | 180 | 27,3 | 23 | удовл. |
| 5.3 | СМ-150-125-315а/4 | 1 | 180 | 27,3 | 23 | удовл. |
| 6 | КНС №6 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Иртыш ПФ2 125/315.290-22/4-06 | 1 | 160 | 10 | 22 | удовл. |
| 6.2 | Иртыш ПФ2 125/315.290-22/4-06 | 1 | 160 | 10 | 22 | удовл. |
| 7 | КНС №7 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Иртыш-Эко 550ПК-СП 2,5х9 | 1 | 300 | 32 | 55 | удовл. |
| 7.2 | Иртыш ПФС 125/400.420-55/4-06 | 1 | 200 | 45 | 55 | удовл. |
| 7.3 | Иртыш ПФС 125/400.420-55/4-06 | 1 | 200 | 45 | 55 | удовл. |
| 7.4 | Иртыш ПФС 125/400.420-55/4-06 | 1 | 200 | 45 | 55 | удовл. |
| 8 | КНС №8 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | СМ-250-200-400/4 | 1 | 680 | 22 | 160 | удовл. |
| 8.2 | СМ-150-125-315-4 | 1 | 180 | 27,5 | 23 | удовл. |
| 9 | КНС № 9 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Wilo EMY FA10.94.E | 1 | 200 | 15 | 15 | удовл. |
| 9.2 | Wilo EMY FA10.94.E | 1 | 200 | 15 | 15 | удовл. |
| 10 | КНС № 10 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Насос СМ 80-50-200/2 | 1 | 50 | 50 | 18,5 | удовл. |
| 10.2 | Насос СМ 80-50-200/2 | 1 | 50 | 50 | 18,5 | удовл. |
| 11 | КНС № 11 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Насос СМ 150-125-315/4 | 1 | 180 | 12 | 40 | удовл. |
| 11.2 | Насос СМ 150-125-315/4 | 1 | 180 | 32 | 40 | удовл. |
| 12 | КНС № 12 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Насос Flygt 3057.181 0350110 | 1 | 35 | 31 | 7,5 | удовл. |
| 12.2 | Насос Flygt 3057.181 0350110 | 1 | 35 | 31 | 7,5 | удовл. |
| 13 | КНС в 15 мкр. |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Grundfos SL1.80.100.265.2.52S S.N.51D | 1 | 202 | 53 | 35 | - |
| 13.2 | Grundfos SL1.80.100.265.2.52S S.N.51D | 1 | 202 | 53 | 35 | - |
| 14 | КОС |  |  |  |  |  |
| 14.1 | СМ 150-125-315 | 3 | 100 | 46 | 30 | удовл. |
| 14.2 | Насос ФГ 216/24 | 2 | 200 | 32 | 30 |  |

Сточные воды города поступают на головные канализационные насосные станции (КНС№3А, КНС№1А, КНС№8), откуда подаются на канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные в юго-западной промышленной зоне города.

Действующие КОС биологической очистки производительностью 12 тыс. м3/сут. были построены по проекту № 4829/1 института «Башнефтепроект» г. Уфа и введены 
в эксплуатацию в 1979 году.

В состав оборудования КОС входят:

приемная камера;

решетки – 4 шт.;

горизонтальные песколовки – 4 шт.;

первичные отстойники – 5 шт.;

илоуплотнитель – 1 шт.;

аэротенк 2-х коридорный – 4 шт.;

вторичные отстойники – 8 шт.;

смеситель;

водоизмерительный лоток Паршаля.

Сточные воды через задвижки для регулирования стоков поступают в две гасительные камеры, где происходит первичное обеззараживание овицидным препаратом «Пуролат-Бингсти», предназначенным для дегельминтизации стоков и их осадков. Далее стоки распределяются по четырем решеткам, где задерживается крупный мусор. Крупнодисперсные загрязнения с решеток складываются в накопительный контейнер, 
где обеззараживаются хлорной известью путем послойного пересыпания. Мусор вывозится на полигон ТБО.

После решеток стоки поступают в четыре горизонтальные с прямолинейным движением воды песколовки, где оседает песок. Затем сточные воды проходят чаши первичных отстойников, где оседает сырой осадок и на поверхности воды собирается жировая пленка. Сырой осадок и жировая пленка удаляются обслуживающим персоналом. На этом этапе заканчивается механическая очистка.

Из-за дефицита мощности канализационных очистных сооружений одна часть сточных вод в объеме 12 тыс. м3/сутки (40 – 50% от общего объема) проходит полную биологическую очистку. Оставшаяся часть сточных вод после механической очистки 
и дегельминтизации по обводному трубопроводу поступает в лоток Паршаля, где смешивается со сточными водами, прошедшими этап биологической очистки.

Биологическая очистка: сточные воды поступают в аэротенки, где происходит смешивание с активным илом. Далее стоки попадают в распределительные чаши вторичных отстойников, где осуществляется разделение сточной воды и иловой смеси. Сточная вода переливается через лотки отстойников и поступает в лоток Паршаля.

В лотке Паршаля происходит смешивание сточных вод, прошедших механическую очистку и полную биологическую очистку, и вторичное обеззараживание хлорной водой.

При хлорировании основное технологическое требование сводится к тому, 
что количество остаточного хлора после 30-минутного контакта стоков с хлорной водой было 1,5 мг/л.

После обеззараживания сточные воды проходят через протоку Лог и поступают 
в протоку Юганская Обь на 75 км от устья. В исток протоки Лог стоки поступают 
по самотечному сбросному коллектору (2 Д = 500 мм, L = 397 м). Протяженность протоки Лог составляет около 7 км.

Качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ.

Износ КОС составляет 60%.

Проектная производительность очистных сооружений составляет 
4380 (4392) тыс. м3/год; фактическая производительность (2013 год) – 
8241,148 тыс. м3/год. Таким образом ежегодно только около 50 % стоков проходят полную биологическую очистку.

Очистные сооружения города в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства и в настоящее время не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

В 2015 году введена первая очередь КОС, производительностью 25 тыс. м3/сут. Суммарная мощность действующих очистных сооружений составляет 37 тыс. м3/сут.

Нормативы потребления услуг по водоотведению определяются Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.08.2014 № 38-нп «О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 ноября 2013 № 22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению 
и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

Сведения об объемах сточных вод за 2013 г. представлены ниже (Таблица 20).

Таблица 20 – Сведения об объемах сточных вод за 2013 г.

| № п/п | Наименование | Расход сточных вод, тыс. м3/год | Расход сточных вод, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 5631 | 15,43 |
| 2 | Бюджетные предприятия | 374 | 1,02 |
| 3 | Прочие предприятия | 1007 | 2,76 |
| ВСЕГО |  | 7012 | 19,21 |

К децентрализованной системе водоотведения относятся жилые дома микрорайона 11«а», общежитие №1 п. Звездный, жилые дома, расположенные в промышленной зоне на территориях ПНМК, ОБПТОиК. Указанные объекты оборудованы септиками, вывозом сточных вод из которых занимается ОАО «Юганскводоканал».

Также септиками оборудована большая часть частной застройки микрорайона 11«а», несколько жилых домов на территории СУ-905, а также жилые дома и частные строения пос. Мостоотряд в 17 мкр. города. Услуги по вывозу сточных вод с данных территорий осуществляется частными предпринимателями, организациями.

Выводы:

В настоящее время существует ряд технических и технологических проблем 
в осуществлении водоснабжения города:

высокий износ канализационных сетей, канализационных насосных станций;

моральный и физический износ, дефицит производственной мощности канализационных очистных сооружений;

сброс в протоку Юганская Обь недостаточно очищенных сточных вод.

Теплоснабжение

В городе Нефтеюганске преобладает централизованное теплоснабжение. Согласно схемы теплоснабжения г. Нефтеюганска, при общей площади жилых помещений 
1889,6 тыс.м2 к системам централизованного теплоснабжения подключено 
1843,8 тыс.м2 по отоплению и 1808,7 тыс.м2 по горячему водоснабжению. Общественно-деловая застройка также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение общественного и жилищного фонда, части промышленных предприятий осуществляют 2 предприятия: ОАО «Югансктранстеплосервис» 
и ООО «РН- Юганскнефтегаз».

На балансе ОАО «Югансктранстеплосервис» находится четыре газовых котельных, расположенных в центральной, северной и западной частях города: центральная котельная № 1 (ЦК-1), центральная котельная № 2 (ЦК-2), СУ-62 и котельная 
пос. Звездный, выведенная в резерв. Тепловая нагрузка потребителей котельной 
пос. Звездный переключена на центральную котельную ЦК-2.

Две котельные: центральная котельная № 1 (далее по тексту – ЦК-1) 
и центральная котельная № 2 (далее по тексту – ЦК-2), расположенные 
в 1 и 10 микрорайонах, обеспечивают теплоснабжение жилищного и общественного фондов, а также промышленной зоны. Котельная СУ-62 осуществляет теплоснабжение потребителей юго-западной части города.

Котельные ЦК-1 и ЦК-2 работают на единую тепловую сеть, обеспечивающую нужды отопления, вентиляции и ГВС жилых, общественных и производственных зданий города.

Отпуск тепловой энергии от котельных ЦК-1 и ЦК-2 осуществляется 
по температурному графику 115 – 65 °С, имеющему спрямление для нужд ГВС на 75 °С. Система теплоснабжения открытого типа, отбор теплоносителя в систему горячего водоснабжения осуществляется непосредственно из тепловой сети.

Отпуск тепловой энергии от котельной СУ-62 осуществляется по температурному графику 95 – 65 °С, который является оптимальным для сложившейся системы теплоснабжения.

На балансе ООО «РН- Юганскнефтегаз» находится одна газовая котельная – Юго-Западная, осуществляющая теплоснабжение потребителей Юго-Западной промышленной зоны.

Характеристика газовых котельных представлены ниже (Таблица 21).

Таблица 21 – Характеристика котельных города Нефтеюганска

| Наименование котельной | Наименование котлов | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Отпущено тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отоп-ление | на гвс |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦК №1 | КВГМ-100 (№1, №2, №3, №4); ПТВМ-30 (№1, №2, №3) | 490 | 490 | 217,0 | 195,3 | 21,7 | 253,6 | 907,6 |
| ЦК №2 | ПТВМ-30 (№1, №2, №3, №4, №5) | 150 | 150,0 | 125,2 | 113,0 | 12,2 | 13,0 | 299,39 |
| СУ-62 | КСВ-3 | 5,2 | 5,2 | 1,61 | 1,45 | 0,16 | 3,28 | 9,39 |
| Котельная пос. Звездный | ВВД-1,8 (4 котла) | 7,2 | - | - | - | - | - | - |
| Юго-Западная | ДЕ-25-14 ГМ (3 котла) | 42,6 | 42,8 | 17,11 | 17,11 | 0 | 22,20 | 50,42 |
| Итого |  | 695,0 | 688,0 | 360,92 | 326,86 | 34,06 | 292,08 | 1266,8 |

Общая установленная тепловая мощность котельных составляет 695,0 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность – 688,0 Гкал/ч, присоединенная тепловая 
нагрузка – 360,92 Гкал/ч. Данные свидетельствуют о наличии резервных мощностей источников теплоснабжения города.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ОАО «ЮТТС» в городе составляет около 170 км в двухтрубном исчислении. ОАО «ЮТТС» эксплуатирует 118 км тепловых сетей, остальные сети находятся на балансе абонентов. В таблице, представленной ниже (Таблица 22) показано распределение протяженности 
и материальной характеристики тепловых сетей по балансовой принадлежности.

Таблица 22 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельных ОАО «ЮТТС» по балансовой принадлежности

| Балансовая принадлежность(аренда) | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ОАО «ЮТТС» | 117984 | 45663 |
| Абоненты | 52612 | 10360 |
| Всего | 170595 | 56023 |

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в основном подземная. На долю надземной прокладки приходится 6 % протяженности тепловых сетей.

Также теплоснабжение потребителей – юридических лиц, расположенных 
на территории юго-западной промышленной зоны, обеспечивает находящаяся 
в ведении ООО «РН- Юганскнефтегаз» котельная Юго-Западная.

На территории города действует ряд ведомственных газовых котельных, обеспечивающих собственные потребности предприятий в тепле и не участвующих 
в теплоснабжении общественного и жилищного фонда.

Ситуационный план города Нефтеюганска с расположением основных источников теплоснабжения приведен ниже (Рисунок 11).

Рисунок 11 – Ситуационный план города Нефтеюганска

Общая протяженность тепловых сетей, обслуживаемых ОАО «ЮТТС», 
в двухтрубном исчислении составляет 118,0 км, тепловых сетей на балансе абонентов – 52,6 км, тепловых сетей котельной Юго-Западная – 4,5 км.

Основные проблемы системы теплоснабжения города:

высокие тепловые потери вследствие большой протяженности тепловых сетей, значительная доля которых изношена (более 60%);

значительный износ оборудования котельных;

недостаточная пропускная способность части трубопроводов.

Электроснабжение

Электроснабжение г. Нефтеюганска в настоящее время осуществляется 
от Тюменской энергосистемы. Питающими центрами (ПЦ) города являются четыре электрические подстанции (далее – ПС):

ПС 220/35/10 кВ «Усть-Балык» с трансформаторами 4х40 МВА, находящаяся 
в п. Сингапай;

ПС 110/35/6 кВ «Нефтеюганская» с трансформаторами 2х40 МВА, находящаяся 
в пос. Звездный (вблизи микрорайона 11А);

ПС 110/35/6 кВ «Звездная» с трансформаторами 2х25 МВА;

ПС 110/35/6 кВ «Парус» с трансформаторами 2х40 МВА, находящаяся на левом берегу протоки Юганская Обь, в районе моста.

Электрическая подстанция ПС 110/35/6 кВ «Нефтеюганская» расположена 
в центре нагрузок, подключена по двухцепной высоковольтной линии электропередачи ВЛ-110 кВ голым проводом марки АС 150 с разных секций шин ПС 220/110/35 кВ «Ленинская». Год ввода в эксплуатацию ПС «Нефтеюганская» – 1988г., оборудование 
ПС морально устарело.

Электрическая подстанция ПС 220/35/10 кВ «Усть-Балык» эксплуатируется 
с 1969 г. и полностью выработала свой ресурс.

Электрическая подстанция ПС 110/35/6 кВ «Парус» эксплуатируется с 1987 г., оборудование ПС морально устарело.

По данным ООО «ЮНГ-Эгнергонефть» ПС 110/35/6 кВ «Парус», ПС 110/35/6 кВ «Нефтеюганская», ПС 220/35/10 кВ «Усть-Балык» загружены (при одном работающем трансформаторе) соответственно на 92,2, 135 и 147 % и не имеет резерва для ремонтных и аварийных режимов.

В соответствии с целевой программой «Реконструкция и развитие электрических сетей муниципального образования город Нефтеюганск на 2009 – 2012г.г.», утвержденной решением Думы города от 23.10.2008г. №462-IV, для обеспечения потребителей города надежным и качественным электроснабжением построены 
ПС 35/6 №192 А «Городская» в районе котельной и ПС 35/6 «Южная».

Электрическая подстанция ПС 35/6 №192 А «Городская» предусмотрена для разгрузки ПС №192 и частично понизительных подстанций №193, №194, № 191.

ПС 35/6 «Южная» предусмотрена для электроснабжения 3-й очереди строительства микрорайонов 15, 17 и 14.

Характеристика понизительных подстанций приведена ниже (Таблица 23).

Таблица 23 – Перечень электрических подстанций, используемых для электроснабжения г. Нефтеюганска

| № п/п | Наименование понизительной подстанции | Напряжение, кВ | Количество и мощность трансформаторов, (МВА) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Усть-Балык» | 220/35/10 | 4х40 | 1968-1971 |
| 2 | ПС «Нефтеюганская» | 110/35/6 | 2х40 | 1987-1988 |
| 3 | ПС «Парус» | 110/35/6 | 2х40 | 1987 |
| 4 | ПС «Звездная» | 110/35/6 | 2х25 | 2012 |
| 5 | ПС №151 | 35/6 | 2х6,3, 2х4 | 1979 |
| 6 | ПС № 151а | 35/6 | 2х4,0 | 1981 |
| 7 | ПС № 152 | 35/6 | 2х10 | 1972 |
| 8 | ПС № 159 | 35/6 | 2х6,3 | 1980 |
| 9 | ПС № 162 | 35/6 | 2х6,3 | 1976 |
| 10 | ПС № 168 | 35/6 | 2х16 | 1978 |
| 11 | ПС № 191 | 35/6 | 2х10 | 1970 |
| 12 | ПС № 192 | 35/6 | 2х10 | 1978 |
| 13 | ПС № 193 | 35/6 | 2х10 | 1983 |
| 14 | ПС № 194 | 35/6 | 2х16 | 1990 |
| 15 | ПС № 195 | 35/6 | 2х16 | 1994 |
| 16 | ПС № 196 | 35/6 | 2х6,3 | 1986 |
| 17 | ПС «Южная» | 35/6 | 2х16 | 2011 |
| 18 | ПС «Городская» | 35/6 | 2х16 | 2009 |

В нормальном режиме работы сети 35 кВ питаются по двухцепным высоковольтным линиям электропередачи (далее – ВЛ), отходящим от разных секций РУ 35 кВ ПС 110/35/6 кВ «Нефтеюганская»:

по ВЛ-35кВ «Центральная» – ПС № 194, ПС № 151 и ПС № 151 А;

по ВЛ-35кВ «Городская» – ПС № 191;

по ВЛ-35кВ «Карамышевская» – ПС № 168 и ПС № 196.

С разных секций шин РУ 35 кВ ПС 220/35/10 кВ «Усть-Балык» в нормальном режиме работы сети запитаны:

по ВЛ-35кВ «Связная» – ПС № 192;

по ВЛ-35кВ «Герань» – ПС № 159, ПС № 193, ПС № 195;

по ВЛ-35кВ «Остров» – ПС № 152.

Электрическая подстанция ПС 110\35\6кВ «Парус», по двухцепной ВЛ-35 кВ «Московская», используется для резервирования ПС № 195, ПС № 193 и ПС № 159, подключенных к ВЛ «Герань» и питающихся от ПС 220/35/10 кВ «Усть-Балык».

Электрические подстанции ПС 35/6кВ – № 151, № 151а, № 152, № 159, № 168, 
№ 191, № 192, № 193, № 196, с учетом срока ввода в эксплуатацию, полностью самортизированы и требуется их полное восстановление. Оборудование ПС морально 
и физически устарело.

Загрузка ПС 35/6кВ № 191, 192, 193 в послеаварийных режимах, при отключении одного из трансформаторов и питании 90% нагрузок нормального режима от второго трансформатора, превышает допустимую, то есть требуется проведение мероприятий 
по усилению источников питания сети 6 кВ. В южной части г. Нефтеюганска, рядом 
с нефтяной кустовой насосной станцией № 4 (КНС-4) и производственной зоной, расположена электрическая подстанция ПС 35/6 кВ № 162 с трансформаторами 
2х6,3 МВА.

В 2 км восточнее города расположена электрическая подстанция ПС № 197 
с трансформаторами 2х4,0 МВА, 1980 г., подключенная по ВЛ-35кВ от электрической подстанции ПС № 162.

По северной части территории города Нефтеюганска проходят транзитные высоковольтные линии электропередачи номиналом 500 кВ и 220 кВ.

Общая протяженность существующих высоковольтных линий электропередачи 
в границах г. Нефтеюганска, составляет:

ВЛ-500 кВ – 27,5 км;

ВЛ-220 кВ – 29,4 км;

ВЛ-110 кВ – 11,6 км;

ЛЭП-35 кВ – 63,42 км, из них 49,1 км – ВЛ, 14,32 км – КЛ.

Электрические сети г. Нефтеюганска в основной своей массе были введены 
в эксплуатацию в 70-80-е годы. На сегодняшний день отмечается значительный износ сетей.

Основные проблемы системы электроснабжения:

отсутствует кольцевая сеть 110 кВ вокруг г. Нефтеюганска, что является существенным недостатком в обеспечении надежности электроснабжения;

существует необходимость образования транзита по сети 110 кВ между подстанциями Пыть-Ях и Ленинская для обеспечения резервирования нагрузок города по сети 110 кВ;

снижение напряжения на шинах 110 кВ ПС Ленинская и Нефтеюганская 
на величину до 15% и более при выводе в ремонт или аварийное отключение ВЛ-220 «Сомкинская – Ленинская»;

перегруз трансформаторов на ПС «Ленинская» в ремонтных режимах;

значительный износ электрических сетей.

Дальнейшее увеличение нагрузок в г. Нефтеюганске и в прилегающем районе невозможно, в том числе, и по причине отсутствия питающих центров 220 – 500 кВ. Автотрансформаторы 220/110 кВ ПС «Ленинская» и ПС «Пыть-Ях» перегружены 
и значительно удалены, а ПС 220/35/10 кВ «Усть-Балык» не имеет автотрансформаторных мощностей, оборудование её морально устарело и физически изношено (введена в работу в 1969 г.). Проектируемая ПС 220 кВ «Вектор», вынесенная на 30 км от г. Нефтеюганска, решит лишь одну проблему из перечисленных выше – перегруз автотрансформаторов на ПС «Ленинская», а остальные с каждым днем становятся более острыми.

Газоснабжение

Газоснабжение города осуществляется от автоматической газораспределительной станции (АГРС) и газосепарационной установки (ГСУ), расположенной севернее границ города на территории цеха сбора, подготовки и транспортировки газа №1 (ЦСПТГ-1) 
ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Через АГРС осуществляется поставка сухого отбензиненного газа (СОГ) от точки врезки с газопровода ОАО «Сибгазтранс», поставка попутного нефтяного газа (ПНГ) осуществляется через ГСУ ООО «РН-Юганскнефтегаз». Весь газ при транспортировке проходит через систему измерения количества газа (СИКГ), расположенную 
на площадке ЦСПТГ-1.Газораспределительная станция введена в эксплуатацию 
в 1989 году, более 26 лет назад, существующее оборудование морально и физически устарело.

Сухой отбензиненный газ (СОГ) подается распределительными газопроводами среднего давления Ø325, Ø219 мм для потребителей жилой застройки. Смешанный (попутный нефтяной и сухой отбензиненный) газ поступает по газопроводам Ø820 мм, Ø720 мм для промышленных предприятий и котельных.

Попутный нефтяной газ не соответствует ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения». Нормативным требованиям соответствует только сухой отбензиненный газ. С каждым годом увеличивается реализация газа на нужды г. Нефтеюганска, что в свою очередь увеличивает нагрузку на сети газораспределения и газопотребления.

Годовое потребление природного газа по г. Нефтеюганску за 2014 г. составило фактически 175,8 млн.м3/год, из них населением – 3,8 млн.м3/год, промышленностью – 164,0 млн.м3/год, прочими потребителями – 8 млн.м3/год.

Основным потребителем природного газа являются городские газовые котельные, 
в частности котельные ЦК №1 и ЦК №2.

В городе Нефтеюганске 8695 газифицированных квартир, из них 8427 используют природный газ, 268 – сжиженный газ. Поставка сжиженного углеводородного газа (СУГ) осуществляется с Сургутского ГПЗ и ОАО «ЮБГПК». Параметры СУГ соответствуют 
ГОСТ 20448-90. Газонаполнительный пункт (ГНП) расположен на территории 
ОАО «Нефтеюганск-газ».

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газоснабжения 2-х ступенчатая:

от ГРС запитываются распределительные газопроводы среднего давления 
(0,3 МПа), подводящие газ к пунктам редуцирования газа (ПРГ), промышленным 
и коммунально-бытовым потребителям;

от ПРГ запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ 
к потребителям жилой застройки.

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме и закольцованные.

Общая протяженность газопроводов системы газоснабжения г. Нефтеюганска составляет 105 км. Из них 66,5 км газопровода среднего давления находятся 
в собственности ОАО «Нефтеюганскгаз». В муниципальной собственности находится 
25,6 км газопроводов, в том числе 23,6 км низкого давления. 98,7 км выполнены 
в подземном исполнении, 5,3 км в надземном.

Износ по газопроводам среднего давления – 58%, низкого давления – 80%.

Для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в системе газоснабжения в городе находится в эксплуатации 14 ПРГ.

Основные проблемы системы газоснабжения:

попутный нефтяной газ не соответствует требованиям нормативных документов;

существующее оборудование автоматической газораспределительной станции (АГРС) морально и физически устарело;

высокий процент износа сетей газоснабжения;

отсутствуют	газовые сети в районах существующей и перспективной индивидуальной застройки.

Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения при строительстве в индивидуальной застройке позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом и существенно снизить нагрузку 
на электросети.

Связь и информатизация

В городе развитая система связи и информатизации. Предоставление услуг телефонной связи населению и предприятиям в городе Нефтеюганске осуществляют два крупных оператора связи: Территориальный узел электросвязи ПАО «Ростелеком» Ханты-мансийского филиала ОАО «Уралсвязьинформ» и ПАО «МТС».

Общая монтированная емкость всех автоматических телефонных станций (АТС) 
и подстанций ПАО «Ростелеком» – 30564 номера, в т.ч.:

АТСЭ-1, 2, 4, 7 – 13856 номеров (микрорайон 2);

ПСЭ-7/2 – 3808 номеров (микрорайон 8);

ПСЭ-4,7/1 – 12400 номеров (микрорайон 12);

minicomDECT – 500 (микрорайон 2).

Междугородняя телефонная связь организована по ЦРРЛ «Сургут-Нефтеюганск» 
(с выходом на все направления) пропускной способностью 155 Мбит/сек.

Тип аппаратуры, используемый на АТС и подстанциях, «LineaVT-100».

ПАО «МТС» обслуживает 7024 абонентов. На сети работает АТС SI-2000 распределенный софт-свитч SI-3000 общей монтированной емкостью 31240 номеров, включая выносные подстанции в 8А, 11, 12, 14, 16, поселке СУ-62.

К сети присоединены три оператора ведомственной связи:

ОАО «Тюменьэнерго» – 500 номеров;

ОАО «Нефтеюганский объединенный авиаотряд» – 400 номеров;

ОАО «Связь объектов транспорта и добычи нефти» – 880 номеров.

Выход на межгород осуществляется через ПАО «Ростелеком».

Плотность телефонной сети составляет 378 телефонов на 1000 человек.

В городе активно формируется мультисервисная сеть связи. В городе построена сеть широкополосного доступа FTTB, с предоставлением высокоскоростного доступа 
к сети Интернет, телефонии по технологии IP, цифрового телевидения VPN-каналов 
и т.д. Деловому сектору и жителям города предлагаются новые виды и услуги связи.

В настоящее время на территории города работают четыре оператора сотовой связи: ОАО «TELE2», ОАО «Мегафон», ОАО «Мобильные Телесистемы», ОАО «Вымпелком». Такое разнообразие дает пользователю право выбора и оператора сотовой связи, 
и тарифного плана на более выгодных условиях.

У каждого жителя города есть возможность подключения к кабельному телевидению, пакет программ которого насчитывает более 40 каналов. Завод РТА предоставляет услугу «Интернет по сети кабельного телевидения», что позволяет, 
не занимая домашнюю телефонную сеть, иметь высокоскоростной Интернет. Компания ПАО «МТС» предоставляет по сети широкополосного доступа FTTB цифровое телевидение с пакетом программ более 173 каналов.

В рамках федерального проекта «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательным учреждениям Российской Федерации» к сети Интернет по технологии ADSL подключены все муниципальные общеобразовательные учреждения.

Анализируя современное состояние системы связи г. Нефтеюганска, установлено наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные качества:

межстанционная связь осуществляется посредством радиорелейных 
и оптиковолоконных линий связи;

высокий уровень телефонизации населения;

существующее оборудование абонентского доступа АТС соответствует современным требованиям;

развитая система сотовой связи.

Отрицательные качества:

низкая надежность и пропускная способность радиотехнологии DECT, применяемой для части потребителей;

отсутствуют сети связи и АТС в районах перспективной застройки.

Экологическое состояние

Анализ экологических проблем

Основной целью разработки документации территориального планирования является обеспечение устойчивого и безопасного развития территории, комфортных условий проживания населения. Особое внимание при разработке документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

В задачи проекта генерального плана входит выявление наиболее острых экологических проблем, причин их возникновения, определение наиболее проблемных участков. На основании анализа ситуации разрабатывается комплекс градостроительных мероприятий по улучшению экологической обстановки на проектируемой территории 
в целом, а также рекомендации по градостроительному освоению территории 
на перспективу.

Согласно Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
к вопросам местного значения городского округа относятся следующие:

организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;

создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа.

На рассматриваемой территории основные экологические проблемы связаны 
с нефте- и газодобывающей деятельностью. В процессе освоения нефтяных и газовых месторождений наиболее активное воздействие на природную среду осуществляется 
в пределах территорий самих месторождений, трасс линейных сооружений (в первую очередь магистральных трубопроводов). Однако они оказывают негативное влияние 
на городскую территорию посредством атмосферного загрязнения, загрязнения поверхностных вод и почв.

В работе над настоящим разделом использованы следующие источники:

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2017 году»;

Письмо ТО Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г. Нефтеюганск, Нефтеюганском районе 
и г.Пыть-Яхе № 4088 от 12.11.2014 г.

Письмо Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Нефтеюганска № 008864/14 от 19.11.2014.

Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» 2019 – 2030 гг.

Анализ доступной информации выявил основные экологические проблемы города Нефтеюганска:

загрязнение атмосферного воздуха выбросами производственных объектов;

загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными канализационными и загрязненными ливневыми стоками;

загрязнение территории отходами (коммунальными и производственными);

нарушение и деградация природных ландшафтов, вызванных производственной деятельностью.

Атмосферный воздух

Атмосферный воздух является важнейшим фактором среды обитания человека, оказывающим влияние на состояние здоровья населения.

Качество атмосферного воздуха зависит от поступления в атмосферу выбросов загрязняющих веществ от собственных источников (стационарных и передвижных), трансграничного переноса, а также от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей.

Согласно районированию территории Российской Федерации по потенциалу загрязнения атмосферы (далее – ПЗА), территория города Нефтеюганска относится 
к зоне, характеризующейся умеренным ПЗА.

Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ежегодно осуществляется Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре», Государственным учреждением «Ханты-Мансийский окружной центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха осуществляется в зоне влияния промышленных предприятий, на территории жилой застройки, в зоне влияния автомагистралей, в границах лицензионных участков недр.

По данным регионального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга основными веществами ведущими загрязнителями атмосферного воздуха, превышающими предельно допустимую концентрацию (далее – ПДК) являются: диоксид азота, взвешенные вещества, азот (II) оксид, сера диоксид, гидроксибензол 
и его производные. В 2017 году проб с превышением ПДК не зарегистрировано.

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в городе осуществляется 
на региональном посту наблюдений за загрязнением атмосферы. Наблюдения проводились ежедневно (по скользящему графику) по 8 загрязняющим примесям: оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы, взвешенные вещества, сажа, фенол, формальдегид.

Загрязнение атмосферного воздуха в городе Нефтеюганске происходит 
от объектов по добыче нефти и газа, при авариях на месторождениях. Основными загрязнителями при этом являются природный газ, продукты летучие органические соединения, аммиак, ацетон, этилен, а также продукты горения. Источниками выбросов 
в атмосферу, расположенными непосредственно на проектируемой территории, являются объекты теплоснабжения (котельные), работающие на газовом топливе.

Постоянно возрастает вклад в загрязнение атмосферного воздуха передвижных источников, о чем свидетельствует рост доли неудовлетворительных проб, отобранных вблизи автомагистралей, в среднем на 75 % больше, чем в зоне влияния промпредприятий.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

Вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (далее также – СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Санитарно-защитные зоны являются зонами с особыми условиями использования территорий.

Размеры санитарно-защитных зон предприятий зависят от вида деятельности (отрасли промышленности) и класса вредности, СЗЗ определяется в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Использование территории СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации 
и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На территории города Нефтеюганска выделяются три компактно сформировавшиеся промышленные зоны: юго-западная, северо-западная и северная. Часть жилой застройки расположена в непосредственной близости от промышленных территорий.

Большинство предприятий, сооружений и объектов, расположенных на территории города Нефтеюганска, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, 
не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное влияние. Максимальное воздействие на среду обитания и здоровье оказывается на жителей микрорайона 11А. Нормативные санитарно-защитные зоны, отображенные согласно 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, охватывают порядка 30 % жилых домов. Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованиями 
п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

Жилая застройка находится в границах СЗЗ следующих объектов: производственная база «Нефтеюганскгаз», производственная база ООО «Юганскавтотранс-4», фонд скважин, кладбище, автотранспортное предприятие.

В городе Нефтеюганске для следующих организаций разработаны проекты СЗЗ: Нефтеюганский филиал ООО «РН-Бурение», ОАО «Югансктранстеплосервис», ООО «ЮНГ-Нефтехимсервис», Нефтеюганский филиал ООО «СГК-Бурение», ОАО «Нефтеюганск Газ».

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений мощностью 
50000 м3/сут. составляет 400 м согласно Проекту расчетной санитарно-защитной зоны, выполненным ООО «СИБСТРОЙПРОЕКТ».

На территории города Нефтеюганска расположены следующие объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Таблица 24 – Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов, расположенных на территории города Нефтеюганска

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |
| 2 | Свалка (недействующая) | 1000 |
| 3 | Асфальтобетонный завод | 500 |
| 4 | Канализационные очистные сооружения | 400 |
| 5 | Производственная база «Нефтеюганскгаз»* | 150-300 |
| 6 | Производственная база ООО «Юганскавтотранс-1» | 300 |
| 7 | Производственная база ООО СФ «Фундамент» | 300 |
| 8 | Производственная база ООО «Юганскавтотранс-4»* | 300 |
| 9 | Куст нефтяных скважин* | 50-500 |
| 10 | Вертолетная площадка | 300 |
| 11 | Кладбище (действующее, в районе СУ-62)* | 300 |
| 12 | Производственная база ОАО «ЮНГ» | 50, 300 |
| 13 | НРУ ОАО «Речное пароходство Нефтегаза» | 300 |
| 14 | Грузовой причал | 300 |
|  | Фонд скважин | 300 |
| 15 | Типография | 100 |
| 16 | Гормолзавод | 100 |
| 17 | Производственная база ООО «СМУ-2» | 100 |
| 18 | Производственная база «Югансквышкомонтаж» | 100 |
| 19 | Производственная база РМАТП | 100 |
| 20 | Производственная база «Севернефтепродукт» | 100 |
| 21 | Производственная база ООО «ФПК Гидромехстрой» | 100 |
| 22 | Производственная база «Сибирская Сервисная Компания» | 100 |
| 23 | Производственная база ООО «Плазма» | 100 |
| 24 | Территория электро-ремонтного завода | 100 |
| 25 | Производственная база ОАО «Юганскжилстрой» | 100 |
| 26 | Производственная база ООО «Энергонефть» | 100 |
| 27 | Производственная база ССК УЦС | 100 |
| 28 | Мебельная фабрика ООО «Югансккапстрой» | 100 |
| 29 | Производственная база по прокату и ремонту нефтепромышленного оборудования | 100 |
| 30 | Производственная база ОАО «НК-Роснефть» | 100 |
| 31 | Производственная база ОАО «Подводтрубопровод» | 100 |
| 32 | Производственная база ООО «Сургуттробопроводстрой» | 100 |
| 33 | Производственная база ООО «Автосиб» | 100 |
| 34 | Производственная база УТТ-1 | 100 |
| 35 | Производственная база ООО «РемСтройМастер» | 100 |
| 36 | Производственная база ООО «Монтажспецстрой» | 100 |
| 37 | Производственная база ЗАО «Сибэкспо» | 100 |
| 38 | Производственная база ОАО РН «Автоматика» | 100 |
| 39 | Производственная база ЮНДСР | 100 |
| 40 | База горюче-смазочных материалов «Роснефтетранс» | 100 |
| 41 | База горюче-смазочных материалов | 100 |
| 42 | СММ АТП-9 | 100 |
| 43 | Склады ГСМ | 100 |
| 44 | Столярный цех | 100 |
| 45 | Площадка для накопления и хранения песко-соляной смеси | 100 |
| 46 | Площадка под складирование снега | 100 |
| 47 | Разработка песчаного карьера | 100 |
| 48 | Автозаправочная станция, | 100 |
| 49 | Автогазозаправочная станция | 100 |
| 50 | Стоянка тяжелого автотранспорта | 100 |
| 51 | Автотранспортное предприятие* | 100 |
| 52 | АТП ООО «Спецкоммунсервис» | 100 |
| 53 | Центральный рынок | 50 |
| 54 | Хлебозавод | 50 |
| 55 | Химчистка | 50 |
| 56 | Производственная база ОАО «Юганскнефтестройсервис» | 50 |
| 57 | Производственная база ООО «Имущество-Сервис» | 50 |
| 58 | Производственная база НУАИС | 50 |
| 59 | Производственная база ЮНИПИ | 50 |
| 60 | Производственная база ЮТТС | 50 |
| 61 | Производственная база «Домостроительный комбинат» | 50 |
| 62 | Производственная база ООО «Обьстройсервис» | 50 |
| 63 | Производственная база ООО «Север Монтаж Сервис» | 50 |
| 64 | Производственная база ДЭУ «НФ-4» | 50 |
| 65 | Производственная база ООО «Трест» | 50 |
| 66 | Производственная база ОАО «Сибирь» | 50 |
| 67 | Производственная база УПНП и КРС-1 | 50 |
| 68 | Производственная база ОАО «Тюменьгазмеханизация» | 50 |
| 69 | Производственная база ООО «Северстрой» | 50 |
| 70 | Производственная база ООО «Альянс» | 50 |
| 71 | Производственная база ООО «Тетерев» | 50 |
| 72 | Производственная база ООО «Термокон» | 50 |
| 73 | Производственная база ООО «Стройресурс» | 50 |
| 74 | Производственная база ООО ТПК «Досуг» | 50 |
| 75 | Производственная база ООО «Сервис Центр Эпу» | 50 |
| 76 | Производственная база ООО «СК-Капитель» | 50 |
| 77 | Производственная база ООО МПКФ «Югра-М» | 50 |
| 78 | Производственная база ООО «Уралсибстрой» | 50 |
| 79 | Производственная база ООО «Кровмонтаж» | 50 |
| 80 | Производственная база ООО «Классик» | 50 |
| 81 | Производственная база ООО «Привод» | 50 |
| 82 | Производственная база ООО «Бейкер Хьюз» | 50 |
| 83 | Производственная база Нефтеюганскжилстрой | 50 |
| 84 | Производственная база ЮНПХ | 50 |
| 85 | Производственная база ООО «Эркер» | 50 |
| 86 | Производственная база ООО «Эпарс» | 50 |
| 87 | Производственная база ООО «Жилстрой» | 50 |
| 88 | Производственная база ООО «Имущество-Сервис» | 50 |
| 89 | Производственная база ООО НТУ | 50 |
| 90 | Производственная база НТЦ «Эврика» | 50 |
| 91 | Производственная база ОАО «Теплосетьмонтаж» | 50 |
| 92 | Завод столовых вод | 50 |
| 93 | НПО «Жилкомхоз» | 50 |
| 94 | Коммунально-складская территория ООО НУК | 50 |
| 95 | Коммунально-складская территория ОАО «Югандор» | 50 |
| 96 | Коммунально-складская территория «Кимет» | 50 |
| 97 | Коммунально-складская территория | 50 |
| 98 | Овощехранилище | 50 |
| 99 | Склады, мастерские | 50 |
| 100 | Материально-техническая база | 50 |
| 101 | Фермерское хозяйство «Агро» | 50 |
| 102 | Фермерское хозяйство | 50 |
| 103 | Кладбища (закрытые) | 50 |
| 104 | Станции технического обслуживания | 100, 50 |
| 105 | Многоуровневый гаражный комплекс | 50 |
| 106 | Автостоянка | 15, 25, 35, 50 |
| 107 | Гаражи индивидуального транспорта | 15, 25, 35, 50 |
| 108 | Автосервис | 50 |
| 109 | Причал | 50 |
| 110 | Автомойка | 100, 50 |
| 111 | Станции технического обслуживания, комплекс гаражей для служебных автомобилей, бокс-стоянка и контрольно-пропускной пункт | 50 |
| 112 | Шиномонтажная мастерская | 50 |
| 113 | Канализационные насосные станции | 15, 20 |
| Санитарные разрывы |  |  |
| 1 | Магистральный газопровод | 200 |
| 2 | Магистральный нефтепровод | 150, 200 |
| 3 | Линии электропередачи 500 кВ | 30 |

Примечание -* объекты, в санитарно-защитной зоне от которых расположена жилая застройка

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарный разрыв для линии электропередачи 500 кВ устанавливается в размере 30 м, санитарный разрыв от магистрального нефтепровода устанавливается в размере 150 и 200 м в зависимости от диаметра трубы; санитарный разрыв от магистрального газопровода, проходящего в западной части города, установлен в размере 200 м.

Одной из основной проблемой города Нефтеюганска, требующей незамедлительного решения – организация и соблюдение санитарно-защитных зон групп промышленных предприятий.

Почвенный покров

Почва является важнейшим компонентом биосферы, где происходит аккумулирование и преобразование подавляющего большинства органических 
и неорганических загрязняющих веществ окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные 
и поверхностные воды, флору и фауну. В результате деятельности, связанной с добычей нефти и газа, происходит нарушение растительного и почвенного покровов, загрязнения снежного покрова и поверхностного стока. Такие нарушения приводят к сдвигам 
в тепловом и влажностном режимах грунтовой толщи и к существенному изменению 
ее общего состояния, что обуславливает активное, часто необратимое, развитие экзогенных геологических процессов. Негативное влияние антропогенной деятельности проявляется в изменении состава фауны, уменьшении численности и видового состава популяций животных, в изменении гидрологического режима территории, исчезновении видов растений коренного фитоценоза.

Загрязнение почв и поверхностных вод происходит в результате накоплений 
на территории города Нефтеюганска отходов производства и потребления, нарушения почвенного покрова на территориях промышленных территорий.

Загрязнение почвенного покрова также связано с поступлением загрязнителей 
из воздуха. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву, поверхностные воды, растительность.

Поверхностные воды

Территория города Нефтеюганска расположена на левобережной пойме р. Обь, представляющей собой плоскую заболоченную равнину, изрезанную многочисленными старицами и протоками, с блюдцеобразными впадинами – сорами.

Территория муниципального образования находится между протокой Юганская Обь, протекающей на юге, и протокой Чеускина, протекающей на севере. В период весеннего половодья протока Юганская Обь соединяется с основным руслом Оби множеством проток и рукавов. В восточной части города Нефтеюганска протекает протока Окопас.

Протока Юганская Обь относится к водоемам высшей категории рыбохозяйственного водопользования. В ней обитают такие рыбы как стерлядь, язь, щука, плотва, налим, ерш, окунь. В весеннее время на заливной пойме происходит нерест рыб. В летнее время 
в протоке происходит нагул молоди и взрослых особей, по протоке мигрируют полупроходные рыбы: муксун, нельма, пелядь, осетр.

Поверхностные воды используются для хозяйственно-бытовых нужд населения, промышленности, судоходства, рекреации, рыболовства. Вода протоки Юганская Обь подходит к территории муниципального образования уже загрязненной стоками расположенных выше по течению населенных пунктов, стоками с территорий нефтепромыслов.

В городе Нефтеюганске основными источниками загрязнения поверхностных вод являются:

неочищенные и недостаточно очищенные сточные воды КОС;

неочищенные сточные воды предприятий, расположенных в юго-западной промзоне территории муниципального образования;

неочищенные сточные воды дождевой канализации;

загрязненный поверхностный сток с территорий нефтепромыслов, предприятий 
и др.;

речной и маломерный флот;

несанкционированные свалки, нефтебаза.

Для характеристики степени загрязнённости водных объектов использовался удельный комбинаторный индекс загрязнённости воды (далее – УКИЗВ). УКИЗВ – оценивает долю загрязняющего эффекта, вносимого в общую степень загрязнённости воды, обусловленную одновременным присутствием ряда загрязняющих веществ.

В динамике с 2015 года отмечается стабильно неблагоприятное состояние водных объектов I категории по санитарно-химическим показателям в городе Нефтеюганске.

Наиболее характерными загрязняющими веществами являются железо, марганец, азот нитритный, цинк и органические соединения (ХПК).

В 2017 году в сравнении с 2016 году состояние водных объектов II категории 
по микробиологическим показателям находится в удовлетворительном состоянии 
на уровне отсутствия положительных находок.

Воды протоки Юганская Обь используются на нужды хозяйственно-бытового горячего водоснабжения и теплоснабжения. Перед подачей населению вода подвергается предварительной очистке и обеззараживанию, однако 100 % эффективность очистки воды не обеспечивается.

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, 
в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны (далее – ВОЗ), в границах ВОЗ устанавливаются прибрежные защитные полосы (далее – ПЗП). В соответствии со статьёй 65 Водного кодекса Российской Федерации ширина ВОЗ водных объектов устанавливается 
в зависимости от протяженности, ширина ПЗП в зависимости от уклона местности. Регламент использования ВОЗ и ПЗП установлен Водным кодексом Российской Федерации.

При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежной защитной полосы совпадают с парапетами набережных.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются зонами с особыми условиями использования территорий.

Ширина водоохранных зон проток Чеускино, Юганская Обь и Окопас устанавливаются в размере 200 м, 100 м и 100 м соответственно. Ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах 
и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
(за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку 
и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 
и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта 
в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными ограничениями 
в границах водоохранных зон, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Для всех водных объектов, расположенных на территории города Нефтеюганска, предусматриваются береговые полосы в размере 20 м и 5 м.

Береговая полоса водных объектов общего пользования – это полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования, предназначенная для общего пользования. В соответствии со статьей 6 Водного кодекса Российской Федерации каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. При этом, согласно статье 27 Земельного кодекса Российской Федерации запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии 
с Водным кодексом Российской Федерации.

Подземные воды

Источником питьевого водоснабжения является Атлымский подмерзлотный горизонт. Водозабор расположен в сложившейся жилой застройке, зона санитарной охраны для водозабора в составе трех поясов не организована. Одной из проблем города Нефтеюганска, требующей безотлагательного решения, является организация зон санитарной охраны водозабора.

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории города Нефтеюганска в 2013 году 
не изменилась и соответствовала предыдущим годам. Места с повышенным радиационным фоном в городе Нефтеюганске отсутствуют.

Обращение с отходами производства и потребления

Захоронение твердых коммунальных отходов (далее также – ТКО) производится 
на полигон по обезвреживанию твердых бытовых отходов г. Нефтеюганска (далее – полигон ТБО), расположенный на 24 км автодороги Нефтеюганск – Пыть-Ях. Общая площадь полигона ТБО составляет 11,25 га. Полигон ТБО эксплуатируется с середины 1998 года. Полигон ТБО зарегистрирован в региональном реестре объектов размещения отходов и внесен в государственный реестр объектов размещения отходов.

Полигон ТБО является объектом межмуниципального использования, он принимает около 90 % от общей массы образующихся отходов с территорий следующих муниципальных образований: город Нефтеюганск, город Пыть-Ях и поселения Нефтеюганского района. Размещение отходов на полигоне ТБО производится по высотной схеме методом надвига с уплотнением и изоляцией каждого слоя. Эксплуатацию полигона ТБО осуществляет ООО «Спецкоммунсервис» в соответствии с лицензией на деятельность по сбору, использованию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре для развития мощностей по переработке ТКО планируется реализация инвестиционного проекта по созданию комплексного межмуниципального полигона для городов Нефтеюганск, Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района. Комплексный межмуниципальный полигон для городов Нефтеюганск, Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района планируется разместить на территории, прилегающей 
к действующему полигону ТБО.

На территории города Нефтеюганска западнее автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Нефтеюганск – левый берег реки Обь расположена закрытая свалка. Свалка представляет собой котлован, заполненный ТКО, промышленными и строительными отходами. Площадь свалки превышает 11 га. 
На свалку вывозились отходы со дня основания города. Свалку закрыли в 1998 году. Территория свалки подлежит рекультивации.

На территории муниципального образования осуществляется сбор отдельных видов отходов:

сбор и обезвреживание отработанных ртутных, люминесцентных ламп (в том числе от населения), утилизация отработанных батареек производится специализированными организациями ООО «Сибирская экологическая компания», ООО «Эконадзор», 
ООО «Экологическая практика» по лицензии;

прием пластика производят ООО «Транссервис» и ИП Дмитриев Я.И. Пластиковые бутылки собираются в специализированные сетчатые контейнеры, установленные 
на территории города. ООО «Транссервис» установлено 180 сетчатых контейнеров 
для накопления пластика возле контейнерных площадок для накопления ТКО. 
ИП Дмитриев Я.И. установлено 8 сетчатых контейнеров для накопления пластика 
на прогулочных зонах. После сбора пластиковых отходов, вторсырье перевозится 
в г. Екатеринбург и сдается на изготовление нетканых материалов, геосинтетических материалов для промышленности, химического волокна, полимерного профиля 
в АО «ВторКом», ООО «Химволокно», ООО «Уралтермопласт».

Опасные промышленные отходы собираются и передаются на утилизацию предприятиями и организациями города на договорной основе специализированным предприятиям, расположенным в г. Сургуте, г. Нижневартовске, г. Тюмени, 
г. Екатеринбурге.

Медицинские отходы передаются медицинскими организациями на утилизацию 
на договорной основе.

Полигон ТБО ООО «Спецкоммунсервис» на отдельной карте осуществляет захоронением медицинских отходов класса «А».

Биологические отходы (трупы животных) утилизируются на действующем полигоне ТБО путем сжигания на установке КД-300 «Крематор». До 2010 года утилизация биологических отходов производилась в биотермических ямах, построенных 
на действующем полигоне ТБО. С 2010 года все биотермические ямы заполнены 
и законсервированы.

В настоящее время на территории муниципального образования в области обращения с отходами производства и потребления действуют следующие нормативно-правовые документы: Постановление администрации г. Нефтеюганска от 14.06.2018 
№86-нп «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) на территории муниципального образования город Нефтеюганск», Генеральная схема санитарной очистки территории города Нефтеюганска, утвержденная Постановлением администрации города Нефтеюганска от 06.03.2017 
№ 35-нп.

С 2019 года экологические мероприятия осуществляются в рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» 2019 – 2030 гг., утвержденной Постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 
№ 605-п.

Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и имущественных отношений

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз 
«О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» муниципальное образование город Нефтеюганск наделено статусом городского округа.

Несмотря на то, что город не является вновь образованным муниципальным образованием, отдельные вопросы местного значения все еще остаются неурегулированными. Успешное выполнение задач развития города в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

Часть вопросов градостроительной деятельности урегулирована Постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.03.2009 № 616 «О составе, порядке подготовки документа территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганск», порядке подготовки изменений и внесения их в такой документ, а также 
о составе, порядке подготовки плана реализации такого документа» (далее – Постановление № 616). Данное Постановление устанавливает требования к графическим и текстовым материалам основной (утверждаемой) части Генерального плана 
и материалов по его обоснованию (обосновывающая часть), порядку подготовки Генерального плана города, определяет, в том числе состав градостроительного задания на подготовку проекта Генерального плана, порядок предоставления исходных данных, 
а также источники финансирования работ по подготовке проекта Генерального плана. Кроме того, В Постановлении № 616 закреплен состав и порядок подготовки плана реализации Генерального плана города Нефтеюганска.

Решением Думы города Нефтеюганска от 23.10.2008 № 467-IV были утверждены «Правила землепользования и застройки муниципального образования города Нефтеюганск» (далее – Правила). Правила состоят из 3-х частей:

«Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения 
в них изменений» (далее – Общая часть правил);

«Часть II. Карта градостроительного зонирования города Нефтеюганска»;

«Часть III. Градостроительные регламенты».

Общая часть Правил состоит из пяти глав. Первая глава закрепляет общие положения: цели введения Правил, правовой статус и сфера регламентации, осуществляемая Правилами, состав Правил, открытость и доступность информации 
о землепользовании и застройке, лица, осуществляющие застройку 
и землепользование, общие положения регулирования застройки площадей залегания полезных ископаемых в границах горного отвода на территории города, ответственность за нарушение Правил и др.

Глава II Общей части Правил посвящена регулированию землепользования 
и застройки органами местного самоуправления. Регламентируется градостроительное зонирование территории и установление градостроительных регламентов, определяются органы администрации города Нефтеюганска и иные органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку. Закрепляются полномочия комиссии по землепользованию и застройке. Главой III определяется порядок подготовки документации по планировке территории органами местного самоуправления.

Отдельная глава Общей части Правил регламентирует порядок применения Правил 
и внесения в них изменений. В ней устанавливается порядок предоставления разрешения на условно – разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Определяются основания для внесения изменений в Правила и перечень субъектов, обладающих правом внесения таких изменений, порядок внесения изменений в Правила в случае размещения, реконструкции объектов капитального строительства федерального значения, регионального значения, порядок внесения изменений в Правила по заявлениям физических или юридических лиц и пр.

Заключительной главой Общей части Правил урегулирована процедура организации и проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки: общие положения по организации и проведению публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки, темы и вопросы, выносимые на обсуждение публичных слушаний, участники публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки, сроки проведения публичных слушаний и др.

Решением Думы города Нефтеюганска от 02.04.2009 № 543 утверждено Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности в городе Нефтеюганске. Данное Положение закрепляет вопросы, подлежащие обязательному вынесению на публичные слушания, в числе которых проект генерального плана города Нефтеюганска и проект внесения в него изменений; проект правил землепользования и застройки города Нефтеюганска и проект внесения в них изменений; проекты планировки территорий и проекты межевания территорий города Нефтеюганска; вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также вопрос о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства. В Положение определены органы, уполномоченные 
на подготовку и проведение публичных слушаний, источники финансирования расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, а также правовой статус участников публичных слушаний.

На территории городского округа действует Постановление главы города Нефтеюганска от 11.06.2008 № 1045, которым утверждено Положение о муниципальном земельном контроле на территории города Нефтеюганска. Данное Положение устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля 
за использованием земель на территории городского округа юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, их руководителями, должностными лицами, а также индивидуальными предпринимателями и гражданами. Полномочия 
по осуществлению муниципального земельного контроля возложены на департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска. Также Положение закрепляет формы осуществления муниципального земельного контроля – плановые и внеплановые проверки, а также форму акта проверки соблюдения земельного законодательства.

Постановлением главы города Нефтеюганска от 13.11.2008 № 2009 в целях установления единых требований к документам, предоставляемым застройщиками для получения разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, сокращения сроков выдачи разрешений, повышения качества выдаваемых разрешений 
в строительстве утвержден Порядок выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Кроме того, Постановлением администрации города Нефтеюганска от 25.02.2009 
№ 530 утвержден Порядок подготовки, утверждения, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков в городском округе. Указанное постановление устанавливает также форму заявления, направляемого в администрацию города с целью получения градостроительного плана земельного участка.

Постановлением главы города Нефтеюганска от 23.11.2007 № 2716 утвержден порядок производства земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте объектов на территории городского округа (далее – Постановление № 2716). Данный порядок является обязательным для всех организаций, намеренных проводить работы по строительству, реконструкции и ремонту, связанных с выполнением земляных работ, устранением аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях. В соответствии 
с Постановлением № 2176 все земляные работы должны производиться при наличии разрешения. Разрешение на проведение земляных работ выдает департамент городского хозяйства администрации города Нефтеюганска. Также Постановлением № 2176 утверждены формы следующих документов: разрешение на производство земляных работ на территории городского округа, разрешение на производство земляных работ при авариях на инженерных коммуникациях городского округа, согласование производства земляных работ с заинтересованными организациями городского округа, проект договора по восстановлению благоустройства после производства земляных работ, акт сдачи-приемки выполненных работ по восстановлению благоустройства.

На сегодняшний день на территории городского округа действует Постановление администрации города Нефтеюганска от 03.03.2009 № 551 «Об утверждении порядка установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории города Нефтеюганска». В соответствии с данным постановлением причины нарушения законодательства о градостроительной деятельности устанавливаются технической комиссией, создаваемой главой города. Поводом для рассмотрения главой города вопроса об образовании комиссии являются полученные администрацией города:

заявление физического и (или) юридического лица либо их представителей 
о причинении вреда;

документы государственных органов и (или) органов местного самоуправления, содержащие сведения о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем причинение вреда;

извещение лица, осуществляющего строительство, о возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, повлекшем за собой причинение вреда;

сведения о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем за собой причинение вреда, полученные из других источников.

По итогам деятельности технической комиссии, в установленный распоряжением 
о её создании срок, технической комиссией осуществляется подготовка заключения, содержащего следующие выводы:

о причинах нарушения законодательства, в результате которого был причинён вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц 
и его размерах;

об обстоятельствах, указывающих на виновность лиц;

о необходимых мерах по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности человека.

На основании заключения технической комиссии и с учётом её рекомендаций лицо, осуществляющее строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) или эксплуатацию объекта, на котором допущено нарушение законодательства о градостроительстве, 
в месячный срок разрабатывает конкретные мероприятия по устранению допущенного нарушения и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем, в тот же срок предоставляет эти мероприятия в администрацию города.

Решением Думы города Нефтеюганска от 31.10.2006 № 90-IV установлены нормы предоставления земельных участков. В соответствии с этими нормами предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков (включая площадь застройки), предоставляемых гражданам в собственность или аренду для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности города Нефтеюганска составляют для:

одно-, двухквартирных домов в застройке усадебного типа (из расчета на одну квартиру):

максимальный – 1000 кв. метров;

минимальный – 500 кв. метров;

блокированных жилых домов в застройке коттеджного типа (из расчета на одну квартиру):

максимальный – 800 кв. метров;

минимальный – 350 кв. метров.

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков (включая площадь застройки), предоставляемых гражданам или юридическим лицам 
в собственность или аренду из земель, находящихся в муниципальной собственности города Нефтеюганска (если иное не определено федеральным законодательством) для ведения:

крестьянского (фермерского) хозяйства:

максимальный – 1400000 кв. метров;

минимальный – 10000 кв. метров;

животноводства:

максимальный – 50000 кв. метров;

минимальный – 10000 кв. метров;

садоводства, огородничества и дачного строительства:

максимальный – 1500 кв. метров;

минимальный – 600 кв. метров.

На территории города Нефтеюганска действуют Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные Постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.05.2009 № 1225 (далее – местные нормативы) в целях реализации положений действующего законодательства о градостроительной деятельности. Местные нормативы содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории) и решают следующие основные задачи:

установление минимального набора показателей, расчёт которых необходим при разработке документов градостроительного проектирования;

обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения;

обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории городского округа.

Местные нормативы применяются при подготовке и корректировке (внесении изменений и дополнений) следующих видов градостроительной документации 
на территории городского округа: генерального плана, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки.

Иные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, отсутствуют. В частности, в настоящее время 
на территории города Нефтеюганска не принято каких-либо муниципальных правовых актов о составе и содержании документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании документов территориального городского округа. Неурегулированными остаются также вопросы предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

При отсутствии необходимых муниципальных правовых актов органы местного самоуправления не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета городского округа – землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории городского округа, с целью непрерывного поступательного развития городского округа 
и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей городского округа являются:

подготовка и утверждение плана реализации генерального плана городского округа;

подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

Необходимо обеспечить обмен опытом правового обеспечения градостроительной деятельности, землепользования и застройки между муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пространственно-планировочная организация территории городского округа

Планировочная структура города Нефтеюганска

Город Нефтеюганск, как и большинство новых городов, начал застраиваться 
с пионерного поселка деревянными жилыми домами, которые в настоящее время амортизировались и морально устарели. С развитием города сохранено основное требование размещения селитебной зоны: селитебная зона расположена с наветренной стороны по отношению к промышленному району и выше по течению протоки. Сохраняется и четкое функциональное зонирование территории города, улицы коммунально-промышленной зоны являются продолжением улиц жилой зоны.

Центр города расположен на пересечении главных улиц – ул. Ленина 
и ул. Нефтяников с выходом по ул. Ленина к живописной излучине протоки Юганская Обь, где в мкр. 2А расположен храмовый комплекс и историко-культурный комплекс «Усть-Балык». Застройка ул. Ленина представлена крупными общественными объектами: торговым центром «Европа», гостиницей и рестораном «Рассвет», культурным центром «Обь» и пр.

Центральная площадь города сформирована по оси улицы Строителей зданиями администрации города, Управления ООО «РН-Юганскнефтегаз», спортивного комплекса «Сибиряк», кинотеатра «Юган». В юго-восточной части центра города размещена детская зона (мкр. 2А), связанная с центральной площадью благоустроенным пешеходным бульваром. В детской зоне расположены: городская библиотека с центральной детской библиотекой, детская музыкальная школа им. В. В. Андреева, детский дом, комплекс игровых детских площадок.

Вокруг городского центра расположены микрорайоны жилой застройки. 
На территории города сформировались три крупных жилых района: «Пионерный», «Нефтяников», «Южный».

Жилой район «Пионерный» (мкр. 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А) расположен в центральной части города в границах улиц: Мира, Молодёжная, Набережная, Мамонтовская и Объездной дороги. Основным видом жилой застройки жилого района является застройка многоквартирными жилыми домами средней этажности. Застройка мкр. 4, 5, 6, 7 – это преимущественно ветхая деревянная застройка, которая в дальнейшем подлежит сносу.

В западной части города находится жилой район «Нефтяников» (мкр. 11, 11А, 11Б), территория которого ограничена улицами: Транспортная, Энергетиков, Сургутская, Коммунальная. Основным видом жилой застройки микрорайона 
11А является индивидуальная жилая застройка и многоквартирные жилые дома малой этажности (1 – 3 этажа).

Микрорайоны 11 и 11Б застроены многоквартирными жилыми домами средней этажности, многие из которых являются ветхими и морально устаревшими. В настоящее время в соответствии с ранее разработанными проектами планировки в мкр. 11 
и 11Б ведется строительство среднеэтажных жилых домов и объектов общественно-делового назначения.

В южной части г. Нефтеюганска расположен жилой район «Южный», состоящий из микрорайонов 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А. Застройка микрорайонов 12, 13 представлена в основном многоквартирными жилыми домами средней этажности 
и отдельными многоэтажными жилыми домами. Основным видом жилой застройки микрорайонов 14, 16, 16А является многоэтажная жилая застройка. На территории микрорайона 15 сформированы два жилых квартала. Квартал в границах улиц Нефтяников, Молодёжная, Пойменная, Энтузиастов представлен многоэтажными жилыми домами. В квартале улиц Энтузиастов, Молодёжная, Пойменная, Набережная размещается среднеэтажная и индивидуальная жилая застройка.

Территории микрорайонов 17 и 17А, представленная небольшим кварталом частных одноэтажных домов, на сегодняшний день начала застраиваться многоэтажной жилой застройкой (16 этажей). Здесь же имеются свободные территории для дальнейшего размещения жилой застройки.

Производственные и коммунально-складские территории промышленной зоны «Пионерной», расположенные между улицей Мира и улицей Сургутской, широким фронтом примыкают к общегородскому центру и жилым микрорайонам. В связи с этим, возникла тенденция к вытеснению производственных и коммунально-складских объектов объектами административного и социально-бытового обслуживания. В границах промышленной зоны «Пионерной» расположено кладбище.

На территории города имеется ещё одна крупная коммунально-складская зона – северо-восточная, расположенная между Объездной дорогой и взлётно-посадочной полосой. Здесь же находятся территории, занятые вертолётными площадками, гаражными кооперативами и объектами обслуживания автотранспорта.

В результате анализа существующей ситуации, ранее разработанной градостроительной документации выявлены следующие особенности территориального развития муниципального образования г. Нефтеюганск:

город расположен на нефтяном месторождении, на острове, в окружении обширной поймы реки Оби на берегу ее протоки – Юганской Оби;

климат проектируемой территории резко континентальный с продолжительной суровой зимой, теплым и коротким летом;

промышленная зона широким фронтом непосредственно примыкает к жилым микрорайонам;

территория для расширения городских земель исчерпана, в связи с этим необходимо устройство дорогостоящего намыва и предварительной подготовки территории для строительства;

наличие проблемы модернизации и реконструкции морально и физически устаревшего жилого фонда, и объектов городской инфраструктуры;

наличие «жилых поселков» на территории промышленных и коммунально-складских зон.

Основными направлениями градостроительного развития города Нефтеюганска являются:

формирование нового градостроительного качества городского образования удобного для жизни и развития, отвечающего современным требованиям, сохранение его самобытности и неповторимости;

предвидение и предупреждение негативных последствий социального 
и имущественного расслоения населения города, совершенствование социальной сферы обслуживания, формирование доступного рынка жилья для всех категорий населения;

повышение привлекательности города для строительной, инвестиционной 
и предпринимательской деятельности, обеспечение многообразия и свободы выбора 
в рамках градостроительных требований, определенных генеральным планом;

создание на основе утвержденного генерального плана инструмента управления, обеспечивающего условия для оперативного принятия решений, направленных 
на устойчивое развитие территории города.

Ранее разработанная градостроительная документация

В 1969 году разработан первый генеральный план города с расчетной численностью 18 тыс. человек институтом «ЛенНИИПградостроительства» совместно с Башкирским государственным институтом по проектированию предприятий и сооружений нефтедобывающей промышленности "Башнефтепроект". Генеральным планом были предусмотрены мероприятия по реконструкции, упорядочению застройки, уточнению состава общественного центра, совершенствованию транспортного обслуживания, композиционному выявлению объемно-пространственной структуры.

В 1979 году была выполнена корректировка генерального плана. Новый генеральный план с расчетной численностью 100 тыс. жителей, с территориальным резервом 
до 130 тыс. жителей был разработан институтом ЛенНИИПградостроительства.

Реализация комплексной застройки г. Нефтеюганска складывалась в соответствии 
с генеральным планом, на основании которого сложилась сеть транспортных коммуникаций, определилось местоположение центра города по отношению к местам приложения труда и зонам отдыха.

В 2006 году была выполнена новая корректировка генерального плана города Нефтеюганска институтом ГУП «НИИПградостроительства», которая определила основные направления развития и завершения формирования его планировочной структуры, функционального использования территории по этапам освоения с учетом реконструкции сложившейся застройки с целью создания к концу расчетного срока комфортного городского образования с устойчивой социально-экономической основой. Корректировкой генерального плана принята расчетная численность населения – 100 тыс. человек 
с учетом местоположения города в системе расселения.

В 2009 году была выполнена корректировка генерального плана города Нефтеюганска ООО «ИТП «Град». Решениями генерального плана были уточнены основные направления развития городского округа на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, 
с учётом комплексных программ развития муниципального образования город Нефтеюганск, РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, МНГП города Нефтеюганска. Расчетная численность населения, принятая генпланом, составила 
123 тыс. человек. За последующие 5 лет было разработано несколько проектов внесения изменения в данный Генеральный план (ОАО «ГИПРОГОР», 2015 г., 
ООО «УРАЛНИИПРОЕКТ» 2016 г.).

Согласно документу территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганск», утверждённому решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 
№ 625-IV (с изменениями от 23.06.2011 № 55-V, на 26.12.2011 № 185-V, от 20.12.2012 
№ 443-V, от 30.06.2014 № 830-V, от 25.12.2015 № 1172-VI, от 31.05.2017 № 164, 
от 11.04.2018 № 373-VI) рост градостроительной ёмкости города на расчетный срок должен был достичь128,6 тыс. человек за счет освоения большего объема территорий под жилую застройку. Кроме этого, в материалах по обоснованию СТП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прогноз численности населения муниципального образования город Нефтеюганск на 2035 год составит:

на 2020 год: 130,6 тыс. человек;

на 2030 год: 137,6 тыс. человек;

на 2035 год: 141,0 тыс. человек.

На территорию города Нефтеюганска были подготовлены и утверждены ряд проектов планировки и проектов межевания (Таблица 25).

Таблица 25 – Перечень утвержденной градостроительной документации по состоянию 
на 31.10.2018

| № п/п | Наименование документа | Дата утверждения, реквизиты документа об утверждении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект планировки территории микрорайона 15 | Постановление главы города от 03.08.2007 № 1982 |
| 1.1 | Внесение изменений проект планировки территории микрорайона 15 | Постановление администрации города от 29.12.2010 № 3649 |
| 1.2 | Внесение изменений проект планировки территории микрорайона 15 | Постановление администрации города от 08.05.2014 № 526-п |
| 1.3 | Внесение изменений проект планировки территории микрорайона 15 | Постановление администрации города от 26.09.2017 № 578-п (изм. в проект планировки); Постановление администрации города от 26.09.2017 № 577-п (изм. в проект межевания) |
| 2 | Проекты межевания территории микрорайонов 1,2,3,8,8А,9,10,12,13,14,16,16А | Постановление главы города от 19.06.2008 № 1083 |
| 2.1 | Внесение изменений в проект межевания территории микрорайона 1 | Постановление администрации города от 26.09.2017 № 577-п |
| 3 | Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 2А | Постановление главы города от 05.09.2008 № 1557 (с изм. на 02.04.2013 № 213-п) |
| 4 | Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 4 (требуется корректировка) | Постановление главы города от 05.09.2008 № 1557 (с изм. на 02.04.2013 № 213-п) |
| 5 | Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 5 (требуется корректировка) | Постановление главы города от 05.09.2008 № 1557 (с изм. на 02.04.2013 № 213-п) |
| 6 | Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 6 (требуется корректировка) | Постановление главы города от 05.09.2008 № 1557 (с изм. на 02.04.2013 № 213-п) |
| 7 | Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 7 (требуется корректировка) | Постановление главы города от 05.09.2008 № 1557 (с изм. на 02.04.2013 № 213-п) |
| 8 | Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 11Б | Постановление администрации города от 21.07.2009 № 1645 |
| 8.1 | Внесение изменений в Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 11Б | Постановление администрации города от 16.05.2012 № 1309 |
| 8.2 | Внесение изменений в Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 11Б | Постановление администрации города от 26.09.2017 № 578-п (проект планировки); Постановление администрации города от 26.09.2017 № 577-п (проект межевания) |
| 9 | Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 11 | Постановление администрации города от 03.09.2009 № 1948 |
| 9.1 | Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 11 | Постановление администрации города от 26.09.2017 № 578-п (изм. в проект планировки); Постановление администрации города от 26.09.2017 № 577-п (изм. в проект межевания) |
| 9.2 | Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 11 (сети ТВС 9 этап) | Постановление администрации города от 27.02.2018 № 79-п |
| 10 | Проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии, улично-дорожная сеть) | Постановление администрации города от 08.09.2010 № 2448 |
|  | Проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии, улично-дорожная сеть | Постановление администрации города от 18.10.2012 № 3001 |
|  | Проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии, улично-дорожная сеть | Постановление администрации города от 27.03.2014 № 315-п |
| 10.1 | Внесение изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии) | Постановление администрации города от 26.06.2017 № 400-п |
| 10.2 | Внесение изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии) | Постановление администрации города от 26.09.2017 № 578-п |
| 10.3. | Внесение изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии) | Постановление администрации города от 12.02.2018 № 38-п |
| 10.4. | Внесение изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии) | Постановление администрации города от 30.08.2018 № 415-п |
| 10.5. | Внесение изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии) | Постановление администрации города от 19.09.2018 № 459-п |
| 11 | Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 17 и 17А | Постановление администрации города от 27.12.2012 № 3696 |
| 11.1 | Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 17 и 17А | Постановление администрации города от 25.11.2014 № 1288-п |
| 11.2 | Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 17 и 17А | Постановление администрации города от 28.09.2017 № 587-п |
| 12 | Проект планировки и проект межевания территории прибрежной зоны города Нефтеюганска | Постановление администрации города от 11.04.2011 № 827 |
| 12.1 | Внесение изменений в Проект планировки и проект межевания территории прибрежной зоны города Нефтеюганска | Постановление администрации города от 27.03.2014 № 316-п |
| 13 | Проект планировки и проект межевания застроенной территории, расположенной на участке по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 6 | Постановление администрации города Нефтеюганска от 23.01.2013 № 86 (Обьстрой) |
| 14 | Проект планировки и проект межевания застроенной территории, расположенной на участке по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 11А (территория домов № 7 и 8) | Постановление администрации города Нефтеюганска от 14.06.2013 № 579-п |
| 15 | Проект планировки и проекта межевания территории микрорайона 10А | Постановление администрации города Нефтеюганска от 14.08.2013 №871-п |
| 16 | Проект планировки и проекта межевания территории микрорайона 9А | Постановление администрации города Нефтеюганска от 14.08.2013 № 870-п |
| 17 | Проект планировки и проекта межевания территории микрорайона 8А | Постановление администрации города Нефтеюганска от 18.11.2015 № 1158-п |
| 18 | Проект планировки и проекта межевания территории в районе СУ-62 | Постановление администрации города Нефтеюганска от 14.08.2013 № 869-п |
| 18.1. | Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе СУ-62 города Нефтеюганска | Постановление администрации города Нефтеюганска от 20.09.2016 № 884-п |
| 18.2. | Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе СУ-62 города Нефтеюганска | Постановление администрации города Нефтеюганска от 28.09.2017 № 587-п |
| 18.3. | Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе СУ-62 города Нефтеюганска | Постановление администрации города Нефтеюганска от 12.02.2018 № 38-п |
| 19 | Проект планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Коммунальная-ул. Транспортная | Постановление администрации города Нефтеюганска от 10.12.2013 № 1383-п |
| 20 | Проект планировки и проект межевания территории городского водозабора на 50 тыс. куб. м в районе урочища «Березовый остров» и трассы прокладки водовода до ВОС в микрорайоне 7 города Нефтеюганска | Постановление администрации города от 30.03.2011 № 783 |
| 21 | Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Газопровод», расположенного по адресу: город Нефтеюганск, микрорайон 11А, строение 29/4 к базе ООО «Сибтраст» | Постановление администрации города от 01.03.2012 № 490 |
| 22 | Проект планировки и проекта межевания территории в северо-восточной части города Нефтеюганска (ограниченной ул. Ленина, Объездной дорогой и район аэропорта) | Постановление администрации города от 30.12.2014 № 1491-п |
| 23 | Проект планировки и проект межевания комплексного освоения микрорайона 17 города Нефтеюганска | Постановление администрации города от 08.08.2013 № 862-п |
| 24 | Проект планировки и проекта межевания комплексного освоения микрорайона 9А города Нефтеюганска | Постановление администрации города от 25.11.2015 № 1191-п |
| 25 | Проект планировки и проект межевания застроенной территории, расположенной на участке по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 11 (территория 1) | Постановление администрации города Нефтеюганска от 18.12.2014 № 1442-п |
| 26 | Проект планировки и проект межевания застроенной территории, расположенной на участке по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 6 | Постановление администрации города Нефтеюганска от 25.02.2015 № 136-п (Омск-Трэйс) |
| 26.1. | Проект планировки и проект межевания части территории микрорайона 6 города Нефтеюганска | Постановление администрации города Нефтеюганска от 30.01.2019 № 39-п |
| 27 | Проект планировки и проект межевания застроенной территории, расположенной на участке по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 4 (зона 1) | Постановление администрации города Нефтеюганска от 15.05.2014 № 560-п |
| 28 | Проект планировки и проект межевания застроенной территории, расположенной на участке по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 4 (зона 2) | Постановление администрации города Нефтеюганска от 23.12.2014 № 1477-п |
| 29 | Проект планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Парковая-ул. Киевская (в районе жилого городка СУ-905) | Постановление администрации города от 03.04.2015 № 264-п |
| 30 | Проект планировки и проект межевания территории, в северо-восточной части города Нефтеюганска (ограниченная Объездной дорогой, проездом Озерный) | Постановление администрации города от 29.06.2016 № 679-п |
| 31 | Проект планировки и проект межевания территории, по ул. Транспортная напротив микрорайона 11Б города Нефтеюганска | Постановление администрации города от 21.10.2016 № 964-п |
| 32 | Проект планировки и проект внесения изменений территории микрорайона 14 города Нефтеюганска | Постановление администрации города от 30.12.2016 № 1167-п |
| 33 | Проект планировки и проект межевания застроенной территории микрорайона 11 территория 3 | Постановление администрации города от 25.01.2017 № 18-п |
| 34 | Проект планировки и проект межевания территории вдоль ул. Мамонтовская, напротив микрорайона 8А, 12, 13, 14, 17А города Нефтеюганска | Постановление администрации города от 20.12.2016 № 1127-п |
| 35 | Изменения в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии); Изменения в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 4 города Нефтеюганска; Изменения в проект межевания территории микрорайона 3 (в части сетей электроснабжения) | Постановление администрации города от 11.04.2017 № 225-п |
| 36 | Проекта планировки части территории микрорайона 2 города Нефтеюганска | Постановление администрации города от 23.10.2017 № 635-п |
|  | Проект планировки и проект межевания комплексного освоения территории, расположенной по адресу: город Нефтеюганск, ул. имени Алексея Варакина, земельный участок № 3 (строительный) (мкр.11В) | Постановление администрации города от 14.11.2017 № 678-п |
| 37 | Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейных объектов | Постановление администрации города Нефтеюганска от 12.02.2018 № 38-п |
| 38 | Проект планировки и проекта межевания территории микрорайона 11А города Нефтеюганска | Постановление администрации города Нефтеюганска от 18.01.2018 № 18-п |
| 38 | Генеральный план города Нефтеюганска | Решение Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изм. на 23.06.2011 № 55-V, на 26.12.2011 № 185-V, на 20.12.2012 № 443-V, на 30.06.2014 № 830-V, на 25.12.2015 № 1172-V, от 31.05.2017 № 164-VI, от 11.04.2018 № 373-VI) |
| 39 | Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска | Решение Думы города Нефтеюганска от 01.10.2010 № 812-IV (с изм. на 31.05.2012 № 281-V, на 20.12.2012 № 444-V, на 30.06.2014 № 831-V, на 30.10.2015 № 1131-V, от 31.05.2017 № 165-VI, от 11.04.2018 № 372- VI) |
| 40 | Местные нормативы градостроительного проектирования | Решение Думы города Нефтеюганска от 30.04.2015 № 1021-V (с изменениями от 14.09.2016 № 1334-V) |

В настоящее время на основании муниципальных контрактов ведутся работы 
по подготовке:

проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 8А;

проекта планировки и проекта межевания территории жилого городка СУ-905 (ул. Парковая – ул. Киевская);

проекта планировки и проекта межевания территории по ул. Транспортная напротив микрорайона 11Б города Нефтеюганска;

проекта планировки и проекта межевания территории в северо-восточной части города (ограниченная Объездной дорогой, проездом Озерный).

Основные направления пространственно-планировочной организации территории городского округа

Решения по основным направлениям пространственно-планировочной организации территории города Нефтеюганска базируются на следующих проектно-аналитических материалах:

анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры города, с учётом взаимосвязей с сопредельными территориями;

комплексной оценке территории, её социально-демографических условий, промышленного и транспортного потенциала;

данных о природно-климатических условиях территории, её ландшафте 
и природных элементах;

вариантах сценария градостроительного освоения территории и направлений развития города;

разработанной ранее утверждённой градостроительной документации.

В результате проведённого анализа выявлены основные факторы, определившие содержание основных направлений пространственно-планировочной организации территории городского округа:

основным направлением территориального развития селитебных территорий является сохранение сложившейся застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных жилых домов, освоение новых территорий посредством застройки жилыми домами разного типа, выявление территорий перспективного развития за расчётный период;

упорядочение и развитие существующего общественного центра, наполнение объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры и развитие его на объединение жилых микрорайонов города;

упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу города;

совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития селитебных территорий;

полное инженерное обеспечение города с учетом существующих сетей и проектных разработок;

формирование зон отдыха населения с учетом природного каркаса территории;

обеспечение экологической безопасности и защите территории от чрезвычайных ситуаций.

Благодаря комплексному подходу предлагаемые направления пространственно-планировочной организации территории городского округа позволят организовать удобную и комфортную среду проживания.

Функциональное использование и пространственное развитие территории городского округа

Решениями генерального плана предложено поэтапное пространственное развитие города при условии сохранения целостности городского образования в разных временных периодах его развития в существующих границах населённого пункта, совпадающих 
с существующими границами муниципального образования. Проектное решение в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру г. Нефтеюганска. Развитие транспортных связей позволяет создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами города: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и иными зонами. Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры, организация новых транспортных связей, создание взаимоувязанной системы общественных центров и рекреационных зон, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный период, а также выявление резервных участков под развитие города за расчётный срок.

Основная архитектурно-планировочная композиция города формируется системой основных улиц, связывающих селитебную территорию с коммунально-промышленной зоной и имеющих выходы на внешние автодороги:

автомобильную дорогу общего пользования федерального значения «Тюмень – Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск»;

автомобильную дорогу регионального значения «подъезд к поселку Сингапай»;

проектируемые автомобильные дороги местного значения IV технической категории (в створе ул. Энергетиков, из западной промышленной зоны) до существующей автомобильной дороги регионального значения «подъезд к селу Чеускино».

Центр города расположен на пересечении главных улиц – ул. Ленина 
и ул. Нефтяников с выходом по ул. Ленина к живописной излучине протоки Юганская Обь, где в мкр. 2А расположен храмовый комплекс и историко-культурный комплекс «Усть-Балык». Застройка ул. Ленина представлена крупными общественными объектами: торговым центром «Европа», гостиницей и рестораном «Рассвет», культурным центром «Обь» и пр.

Центральная площадь города сформирована по оси улицы Строителей зданиями администрации города, Управления ООО «РН-Юганскнефтегаз», спортивного комплекса «Сибиряк», кинотеатра «Юган». В юго-восточной части центра города размещена детская зона (мкр. 2А), связанная с центральной площадью благоустроенным пешеходным бульваром. В детской зоне расположены: городская библиотека с центральной детской библиотекой, детская музыкальная школа им. В. В. Андреева, детский дом, комплекс игровых детских площадок.

С северо-западной стороны к городскому центру примыкают микрорайоны 4, 5, 6, которые также расположены на пересечении главных улиц города – ул. Ленина 
и ул. Нефтяников. За счёт включения этих микрорайонов в систему городского общественного центра планируется его дальнейшее развитие. На территории микрорайонов 4, 5, 6 предусмотрено строительство культурно-торгового комплекса, коммерческого центра, сбербанка, а также многоэтажных жилых домов (9 этажей 
и выше), в том числе жилых домов со встроено-пристроенными объектами обслуживания, и объектов учебно-образовательного назначения (школ, детских садов). Генеральным планом предусмотрено формирование зоны многофункционального общественного центра в мкр. 11А и восточнее объездной дороги в районе аэропорта за счёт размещения крупных многофункциональных объектов: универсально-зрелищного зала, многофункциональных спортивных комплексов с бассейном, гостиниц, автозаправочной станции, станции технического обслуживания, центра технических видов спорта (езда 
на картингах, прыжки с парашютом, катание на скейтах и роллерах). Общественные центры жилых районов и промышленных территорий входят в структуру общегородского центра, чем достигается возможность формирования линейно-узловой системы общегородского центра. Решениями генерального плана предусмотрено формирование общественно-деловых зон для размещения административных, социально-бытовых 
и коммерческих объектов:

по ул. Энергетиков в микрорайоне 11А;

в границах улиц Коммунальной, Сургутской, 5 Проезд;

в северо-восточной части квартала СУ-62

на территории микрорайона 11Б.

Вокруг городского центра расположены микрорайоны жилой застройки, развитие которых осуществляется в южном направлении, на пойменных территориях протоки Юганская Обь. На территории города сформировались три крупных жилых района: «Пионерный», «Нефтяников», «Южный».

Жилой район «Пионерный» (мкр. 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А) расположен в центральной части города в границах улиц: Мира, Молодёжная, Набережная, Мамонтовская и Объездной дороги. Основным видом жилой застройки жилого района является застройка многоквартирными жилыми домами средней этажности. Ветхая деревянная застройка мкр. 4, 5, 6, 7 подлежит сносу. На её месте планируется строительство нового современного жилья средней этажности, а также многоэтажных жилых домов.

В западной части города находится жилой район «Нефтяников» (мкр. 11, 11А, 11Б), территория которого ограничена улицами: Транспортная, Энергетиков, Сургутская, Коммунальная. Основным видом жилой застройки микрорайона 11А является индивидуальная жилая застройка и многоквартирные жилые дома малой этажности (1 – 
3 этажа). Проектными решениями предусмотрено упорядочение и реконструкция жилых кварталов мкр. 11А с обеспечением нормативных противопожарных и санитарных требований, а также с учётом сноса ветхого жилья и строительства новых объектов. Микрорайоны 11 и 11Б застроены многоквартирными жилыми домами средней этажности, многие из которых являются ветхими и морально устаревшими. На сегодняшний 
в соответствии с ранее разработанными проектами планировки в мкр. 11 и 11Б ведется строительство среднеэтажных жилых домов и объектов общественно-делового назначения.

С южной стороны микрорайона 11Б, по ул. Имени Алексея Варакина, запланировано развитие многоэтажной жилой застройки – микрорайон 11В, с учётом градостроительных ограничений, имеющихся на данной территории.

Ранее планируемое развитие индивидуальной жилой застройки с западной стороны улицы Транспортной в соответствии с решениями проекта планировки и проект межевания территории микрорайона 11А города Нефтеюганска, утвержденного постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.01.2018 № 18-п, 
не предусмотрено.

В южной части г. Нефтеюганска расположен жилой район «Южный», состоящий из микрорайонов 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А. Застройка микрорайонов 12, 13 представлена в основном многоквартирными жилыми домами средней этажности 
и отдельными многоэтажными жилыми домами. Основным видом жилой застройки микрорайонов 14, 16, 16А является многоэтажная жилая застройка. На территории микрорайона 15 сформированы два жилых квартала. Квартал в границах улиц Нефтяников, Молодёжная, Пойменная, Энтузиастов представлен многоэтажными жилыми домами. В квартале улиц Энтузиастов, Молодёжная, Пойменная, Набережная размещается среднеэтажная и индивидуальная жилая застройка.

Территории микрорайонов 17 и 17А планируется застраивать кварталами многоэтажной жилой застройки и высокоплотной малоэтажной жилой застройки с домами блокированного типа. Кроме того, в микрорайоне 17 предусмотрена зона под строительство: специального (коррекционного) образовательного учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» и Центр для обучения слепых и слабовидящих детей.

Запланировано размещение здания торгово-развлекательного центра, Гипермаркета, Торгового центра по улице Мамонтовской в кадастровом квартале 86:20:0000061.

Основной объем нового жилищного строительства планируется на территориях микрорайонов 4, 6, 7, 11, 9А, 10А, 11Б, 11В, 17, 17А, СУ-62 (от 50 до 100 тыс. кв. м).

Активный рост численности населения города за последние годы остро поставил вопрос об индивидуальном жилищном строительстве, быстрое решение которого возможно за счет освоения свободных территорий и как следствие – территориальное увеличение селитебной зоны. Помимо развития существующих жилых районов генеральным планом предусмотрено освоение новых территорий под строительство индивидуальных жилых домов. В восточной части города Нефтеюганска, за территорией аэропорта, предлагается формирование нового жилого района индивидуальной жилой застройки на свободной территории с учётом обеспечения планируемого жилья необходимыми объектами обслуживания. В районе квартала СУ-62 запланированы территории под развитие индивидуального жилищного строительства с учётом санитарных разрывов от действующих предприятий Юго-западной промышленной зоны.

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года к концу запланированного срока реализации мероприятий Стратегии предусмотрено увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся 
в среднем на одного жителя, до 24,3 в кв. С учетом увеличения темпов жилищного строительства, прогнозируемых Стратегией и их экстраполяции на период до 2035 года средний показатель жилищной обеспеченности в городском округе должен составлять около 30 кв. м общей площади жилых помещений на человека.

Учитывая вышесказанное, запланированных ранее территорий под строительство жилья, в том числе с целью расселения и сноса аварийного жилого фонда и обеспечения объектами социального назначения, не достаточно для покрытия расчетной потребности в жилищном фонде (потребность в жилищном фонде определяется на основании местных нормативов градостроительного проектирования с учетом норматива жилищной обеспеченности 30 кв. м общей площади жилых помещений на человека) к расчетному сроку проектирования. На расчетный срок генеральным планом предусматривается территория в западной части города, в мкр. СУ-62, под среднеэтажную многоквартирную жилую застройку за счет сноса непригодных для эксплуатации многоквартирных жилых домов. При комплексном рассмотрении территории городского округа данная площадка является благоприятной для строительства, так как не требует большого объема работ 
по инженерной подготовке территории. Генеральным планом предусматриваются объекты капитального строительства для обеспечения данной территории инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Предусматривается поэтапное освоение территории. На первоочередное освоение предусмотрены следующие территории:

многоэтажная застройка многоквартирными домами – микрорайоны, 4, 5, 6, 7, 11В, 17;

среднеэтажная застройка многоквартирными домами – микрорайоны 11, 11Б, 6, 
СУ-62;

малоэтажная застройка многоквартирными домами – микрорайон 11А;

индивидуальная застройка – северо-восточная часть города, микрорайоны СУ-62 
и 17А.

Генеральным планом определены территории под перспективное развитие личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в северо-западной части населённого пункта.

Значительная часть садово-огородных участков в северной и западной частях города расположена в санитарно-защитных зонах объектов и подлежит выносу. Проектными решениями предусмотрена территория в юго-восточной части города Нефтеюганска для развития садоводческой деятельности населения без права строительства объектов капитального строительства.

Проектом запланировано упорядочение, реорганизация и развитие существующих производственных и коммунально-складских территорий в соответствии с действующими санитарными нормами. Производственные и коммунально-складские территории промышленной зоны «Пионерной», расположенные между улицей Мира и улицей Сургутской, широким фронтом примыкают к общегородскому центру и жилым микрорайонам. В связи с этим, возникла тенденция к вытеснению производственных 
и коммунально-складских объектов объектами административного и социально-бытового обслуживания. Проектными решениями предусмотрена реорганизация части территории промышленной зоны «Пионерной» в границах улиц Набережная, Сургутская, Парковая, Мира с целью формирования зоны для развития коммерческой деятельности, создания транспортно-логистической инфраструктуры, техно- и бизнес-парков, объектов оптовой торговли. Северо-восточная коммунально-складская зона, расположенная между Объездной дорогой и взлётно-посадочной полосой, также подлежит реорганизации. Территории, занятые вертолётными площадками, гаражными кооперативами и объектами обслуживания автотранспорта предлагается сохранить. Территории, расположенные севернее зоны транспортной инфраструктуры, предусмотрены под развитие зоны многофункционального общественного центра. Производственные территории в северной части города по улице Энергетиков подлежат упорядочению. Балочный фонд временных жилых городков, расположенных на территории промышленных и коммунально-складских зон, подлежит ликвидации, как несоответствующий современным нормам размещения на данной территории и требованиям качества жилых объектов. Развитие производственных и коммунально-складских территорий предусмотрено за счёт упорядочения, уплотнения 
и рационального использования производственных участков в Юго-западной промышленной зоне, протянувшейся вдоль берега протоки Юганская Обь. Для организации удобной транспортной связи селитебных территорий с юго-западной промышленной зоной генеральным планом запланировано строительство новой автомобильной дороги параллельно протоке Юганская Обь.

Размещение объектов специального назначения определено существующим зонированием территории города с соблюдением санитарно-гигиенических 
и технологических требований. Основным решением является упорядочение сложившихся территорий и предложения по их развитию. На месте недействующего кладбища, расположенного в мкр. 7 по ул. Молодёжная, запланирована организация мемориального сквера. Проектными решениями предусмотрено расширение территории кладбища в Юго-западной промышленной зоне. В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по ликвидации площадки для временного вывоза и складирования снега 
в северной части городского округа, которая находится в непосредственной близости 
от жилой застройки.

Территория закрытой свалки ТБО в северной части города подлежит рекультивации и в дальнейшем предусматривается для объектов транспортной инфраструктуры.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству 
и озеленению территорий с использованием природного каркаса территории. Проектными решениями запланировано развитие озеленения общественного центра города Нефтеюганска с учётом сохранения сложившейся системы городских скверов, бульваров 
и площадей. В центральной части города, на территории микрорайона 4, предусмотрено создание городского парка.

Особое внимание уделено организации благоустройства прибрежной территории протоки Юганская Обь, где планируется продолжение строительства комплекса набережной с объектами историко-архитектурного комплекса «Усть-Балык», храмовым комплексом. Также предлагается создание городского парка в северо-восточной части города в районе аэропорта. На территории парка предусматривается строительство стадиона со спортивными площадками, устройство аттракционов, площадок для отдыха, игр и пикников в тёплое время года, катка, снежных городков и лыжероллерной трассы 
в районе лыжной базы с прокатом инвентаря в зимнее время. Кроме того, формирование системы прогулочных дорожек, устройство беседок, ландшафтного парка позволит сделать городской парк излюбленным местом отдыха горожан. На восточном берегу озера Голубого планируется создание зоны отдыха с водно-спортивными сооружениями 
и организацией пляжа. В зимнее время зона отдыха может быть использована для зимних технических видов спорта.

На территории города Нефтеюганска расположены участки городских лесов площадью 341 га, сведения о которых содержаться в Едином государственном реестре недвижимости. Проектом внесения изменений в генеральный план города Нефтеюганска данные участки отнесены к функциональной зоне – Зоне озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено благоустройство территорий школ и детских садов, обустройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог.

В границах муниципального образования расположены территории охотничьих угодий, закрепленных за ОО «Нефтеюганское районное общество охотников 
и рыболовов» (согласно распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.09.2009 №372-рп) и ОАО «Нефтеюганское охотничье-промысловое хозяйство» (согласно охотхозяйственного соглашения от 25.08.2015 №55). Таким образом, дальнейшее планирование развития территории муниципального образования городского округа город Нефтеюганск необходимо осуществлять с учетом территорий закрепленных охотничьих угодий.

В графических материалах проекта внесения изменений в генеральный план города Нефтеюганска отображена граница населенного пункта города Нефтеюганска (письмо ФГБУ «ФКП Росреестра» от 01.10.2018 № 02-01-17/5818 о внесении границ населенного пункта город Нефтеюганска в Единый государственный реестр недвижимости). Проектом внесения изменений в генеральный план города Нефтеюганска изменение границы населённого пункта, входящего в состав городского округа, не предусмотрено.

В целом решения генерального плана направлены на развитие территории городского округа г. Нефтеюганск с учётом сложившейся планировочной структуры, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения более комфортных условий проживания населения. В основу решений территориального развития положено дальнейшее расширение и развитие функций городского округа как крупного промышленного и социально-культурного центра.

Предложения по функциональному зонированию территории

Проектом генерального плана функциональное зонирование территории городского округа установлено с соблюдением приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию 
и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Министерства экономического развития России от 07.12.2016 
№ 793».

На территории города Нефтеюганска установлены следующие функциональные зоны:

жилые зоны, из которых выделены:

зона застройки индивидуальными жилыми домами;

зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);

зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более);

общественно-деловые зоны;

производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, 
из которых выделены:

зона инженерной инфраструктуры,

зона транспортной инфраструктуры;

коммунально-складская зона;

производственная зона;

зоны сельскохозяйственного использования, из которых выделена:

зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

зоны рекреационного назначения, из которых выделена:

зона лесов;

зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

зоны специального назначения, включающие:

зона озелененных территорий специального назначения;

зона кладбищ;

зоны акваторий;

иные зоны.

Жилые зоны предназначены для преимущественного размещения жилищного фонда.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, медицинских организаций, дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, гаражей и открытых стоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, с включением объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных 
с обслуживанием данной зоны, объектов озеленения, в том числе пешеходных зон.

В качестве площадок для жилищного строительства рассматриваются территории свободные от застройки, экологически благополучные. Рекомендуемая плотность застройки жилой зоны зависит от этажности, предельная максимальная плотность должна составлять не более 250 чел./га для территорий преимущественной среднеэтажной застройки, и не более 150 чел./га для территорий, предполагающих малоэтажную застройку.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. На территории общественно-деловой застройки возможно размещение объектов, озеленения, объектов инженерной инфраструктуры, общественных автомобильных парковок.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов, с включением объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны. Площадь санитарно-защитных зон должна учитываться обособленно.

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур входят:

зона инженерной инфраструктуры;

зона транспортной инфраструктуры;

коммунально-складская зона;

производственная зона.

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения 
и функционирования сооружений и коммуникаций водоснабжения, водоотведения (канализации), теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, очистки стоков, связи, а также включает в себя территории, необходимые для их технического обслуживания и охраны.

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения 
и функционирования сооружений и коммуникаций внешнего и общественного транспорта, а также включает зону улично-дорожной сети, территории которой подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций, в том числе для создания санитарно-защитных зон.

Коммунально-складская зона предназначена для размещения объектов временного хранения, перевалки и перераспределения грузов, размещение погрузочных терминалов, хранения горючих материалов. В коммунально-складской зоне могут быть размещены объекты общественно-делового назначения, связанные с обслуживанием данной зоны.

Производственная зона предназначена для размещения объектов производственного и общественно-делового назначения.

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для выделения территорий, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.

В состав зоны сельскохозяйственного использования включены:

зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан – земли, предназначенные для ведения дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства с включением объектов инженерной инфраструктуры, улично-дорожной сети, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зона рекреационного назначения представляет собой озелененные территории общего пользования в пределах городского округа, предназначенные для организации отдыха населения, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан в зеленом окружении и создания благоприятной среды в застройке населенного пункта с включением объектов, допустимых в соответствии с действующим законодательством. Площадь озеленения объектов, расположенных в рекреационной зоне должна составлять не менее 40%.

В состав зоны рекреационного назначения включены:

зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) предназначенная для организации городских парков, садов, скверов, бульваров, набережных, других мест кратковременного отдыха населения.

зона лесов, предназначена для выделения участков лесной растительности 
на территории городского округа, требующая особого режима рекреации 
и кратковременного массового самодеятельного отдыха населения, с соблюдением санитарных и экологических норм.

Зоны специального назначения предназначена для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, скотомогильников, полигонов твердых коммунальных отходов; объектов, связанных с космической деятельностью. В зоне специального назначения возможно размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

В состав зоны специального назначения включены:

зона кладбищ, предназначенная для размещения участка территории, для погребения умерших или их праха после кремации, а также для размещения крематориев;

зона озелененных территорий специального назначения устанавливается 
с целью создания буферных зон между промышленными предприятиями и остальной застройкой с обеспечением нормативной площади озеленения санитарно-защитных зон, 
а также выделения территорий под коммуникационные коридоры магистральных инженерных сетей, вдоль магистральных дорог скоростного движения.

Зоны акваторий устанавливаются в целях отображения водного пространства 
в пределах естественных, искусственных или условных границ, в пределах которых устанавливается особый режим использования соответствующей территории.

Иные зоны устанавливаются на участки земли, водной поверхности, на которых расположены природные комплексы и объекты, сохранившие свои естественные свойства и по различным причинам не входящие в зоны рекреационного назначения 
и не вовлеченные в градостроительную деятельность. Основными функциями этой зоны являются природоохранная, средообразующая, санитарно-гигиеническая, эстетическая функция.

Планируемое социально-экономическое развитие

Промышленность

Основными задачами при формировании проектных территорий являются упорядочивание производственной застройки, организация новых территорий для развития промышленности и размещения новых производственных предприятий, а также реорганизация сформировавшихся промышленных территорий с целью установления баланса между градостроительными ограничениями и размещением объектов жилищной, социальной и производственной сфер.

Основными направлениями улучшения организации и экономической эффективности использования производственных территорий являются:

Исключение или максимальное снижение отрицательного влияния производственной застройки на экологическую ситуацию в городе. Это потребует освобождения части сложившихся производственных зон от застройки и выноса производственных объектов.

Повышение экономической эффективности использования земельных участков производственных предприятий.

Улучшение планировочной и транспортной организации производственной застройки, что также позволит более эффективно использовать эти территории, повысить надежность и безопасность их транспортного обслуживания, а также эффективность работы промышленного транспорта.

Решением генерального плана запланирован вынос производственных баз «СК-Капитель» и МПКФ «Югра-М» с сохранением производственных площадей на расстояние 400 м в северо-западном направлении от фактического местоположения.

Кроме этого, в генеральном плане учитываются решения СТП Ханты-Мансийского округа - Югры (в ред. от 21.12.2018) по размещению в городе Нефтеюганске инвестиционных площадок (Таблица 26).

Таблица 26 – Перечень проектных инвестиционных площадок в городе Нефтеюганске

| № п\п | Наименование | Площадь территории, га | Зоны с особыми условиями использования территорий | Значение объекта | Показатели сроков строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные площадки в сфере развития лесопромышленного комплекса |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвестиционная площадка | 1,50 | Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | Регионального значения | до 2035 года |
| 2 | Инвестиционная площадка | 1,00 | Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | Регионального значения | до 2035 года |
| 3 | Инвестиционная площадка | 1,50 | Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | Регионального значения | до 2035 года |
| Инвестиционные площадки в сфере развития научно-инновационной деятельности |  |  |  |  |  |
| - 4 | Инвестиционная площадка | 15,80 | Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | Регионального значения | до 2035 года |
| - 5 | Инвестиционная площадка | 6,75 | Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | Регионального значения | до 2035 года |
| Инвестиционные площадки в сфере развития туризма и рекреации |  |  |  |  |  |
| - 6 | Инвестиционная площадка | 10,17 | Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | Регионального значения | до 2035 года |
| - 7 | Инвестиционная площадка | 15,72 | Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | Регионального значения | до 2035 года |
| Инвестиционные площадки в сфере развития медицины |  |  |  |  |  |
| - 8 | Инвестиционная площадка | 4,11 | Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | Регионального значения | до 2035 года |
| - 9 | Инвестиционная площадка | 0,5 | Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | Регионального значения | до 2035 года |
| Инвестиционные площадки в сфере развития агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |
| - 10 | Инвестиционная площадка | 2,14 | Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | Регионального значения | до 2035 года |
| Инвестиционные площадки в сфере развития строительного комплекса |  |  |  |  |  |
| - 11 | Инвестиционная площадка | 4,75 | Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | Регионального значения | до 2035 года |
| - 12 | Инвестиционная площадка | 7,01 | Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | Регионального значения | до 2035 года |
| - 13 | Инвестиционная площадка | 4,19 | Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | Регионального значения | до 2035 года |
| - Инвестиционные площадки в сфере развития прочих направлений экономики |  |  |  |  |  |
| - 14 | Инвестиционная площадка: Промышленный технопарк/индустриальный (промышленный) парк | 6,10 | Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | Регионального значения | 2018-2022 гг. |

Упорядочение производственных и коммунально-складских территорий сопровождается увеличением территории по площади – рост в 3 раза. На свободных 
от застройки сформированных территориях возможно размещение производственных объектов, предусмотренных к строительству на ближайшую перспективу. Отдельно для каждой зоны производственного и коммунально-складского назначения не конкретизуется её дальнейшее использование, с целью формирования выбора инвестиционных площадок и развития производственной сферы.

Жилищный фонд

Уровень средней жилищной обеспеченности установлен в соответствии с МНГП 
г. Нефтеюганска. Решением генерального плана на конец расчетного срока средняя жилищная обеспеченность сохраняемого жилищного фонда должна составить 22 – 
23 кв. м общей площади на человека, а проектируемого жилищного фонда принято увеличить до 30 кв. м на человека.

В соответствии с прогнозируемой численностью населения – 136,2 тыс. чел. общий объем жилищного фонда на конец расчетного срока должен составить около 3520 тыс. кв. м общей площади жилых помещений.

Ориентировочные объёмы движения жилищного фонда в течение расчетного срока приведены ниже (Таблица 27).

Таблица 27 – Ориентировочные объёмы движения жилищного фонда в течение расчетного срока

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2014 | 2018 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная численность населения, на конец периода | тыс. чел. | 125,9 | 129 | 136,2 |
| 2 | Средняя норма общей площади жилищного фонда, на конец периода | кв. м/чел. | - | 22 | 26 |
| 3 | Расчетная общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 2377 | 3520 |
| 4 | Общая площадь существующего (существующего сохраняемого) жилищного фонда | тыс. кв. м | 1963 | 1955 | 1780 |
| 5 | Ориентировочный объем убыли жилищного фонда (непригодный для проживания) | тыс. кв. м | - | 8 | 183 |
| 6 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 422 | 1740 |

С учетом ликвидации непригодного для проживания жилья и при условии ввода 
в эксплуатацию строящегося жилищного фонда в течение расчетного срока объем нового жилищного строительства должен составить около 1 740 тыс. кв. м.

В настоящее время численность жителей, подлежащих расселению из непригодного для проживания жилищного фонда, составляет 11,6 тыс. чел. В течение расчетного срока численность жителей данной категории ориентировочно увеличится на 1,2 тыс. человек.

Для расселения непригодного для проживания жилищного фонда в течение расчетного срока потребуется строительство жилищного фонда площадью около 
230 тыс. кв. м жилых помещений.

Для определения территорий, необходимых для размещения проектируемого жилищного фонда, приняты следующие показатели минимального размера территорий для жилищного строительства:

индивидуальная жилая застройка – 25 га на 1 тыс. человек;

малоэтажная жилая застройка – 8 га на 1 тыс. человек;

среднеэтажная жилая застройка – 4 га на 1 тыс. человек;

многоэтажная жилая застройка – 3,5 га на 1 тыс. человек.

При разработке проектных решений генерального плана учтена утвержденная документация по планировке территории микрорайонов города.

Новое жилищное строительство предусматривается как на свободных от застройки территориях, так и на месте сносимого аварийного жилищного фонда.

Основной объем нового жилищного строительства планируется на территории микрорайонов 17, 11, 4, 6, территории в восточной части города (более 100 тыс. кв. м жилых помещений в каждом), на территории микрорайонов СУ-62, 11А, 11Б, 11В, 5 и 7 
(от 50 до 100 тыс. кв. м). Также предполагается выборочная застройка на территории 9А и 15 микрорайонов.

Зоны индивидуальной жилой застройки запроектированы в северо-восточной 
и северо-западной части города, на свободной от застройки территории.

Учитывая ограниченные территориальные резервы, основными типами новой жилой застройки, являются многоэтажная многоквартирная и среднеэтажная многоквартирная.

На конец расчетного срока структура жилищного фонда по типу застройки примет следующий вид:

индивидуальная застройка – 95 %;

малоэтажная застройка – менее 1 %;

среднеэтажная застройка – 3 %;

многоэтажная застройка – 2 %.

Социальная инфраструктура

Необходимость развития социальной сферы города обусловлена потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития 
и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности территории. Планируемые изменения в системе территориального размещения объектов направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг с обеспечением 
их оптимальной доступности.

Расчет потребности в объектах социальной сферы местного значения на расчетный срок (конец 2028 г.) выполнен согласно МНГП города Нефтеюганска и представлен ниже (Таблица 28).

Таблица 28 – Расчет потребности в объектах социальной сферы местного значения на расчетный срок

| № п/п | Тип объекта | Норматив | Единица измерения | Фактическая сохраняемая мощность | Нормативная потребность | Излишек (+), дефицит (-) | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты дошкольного образования | 70 на 100 детей от 0 до 7 лет | место | 5724 | 9940 | -4216 | не менее 4300 |
| 2 | Объекты общего образования | 165 на 1000 человек | учащихся | 11363 | 22473 | -11110 | не менее 11200 |
| 3 | Объекты дополнительного образования | 75 на 1000 человек | место | 19700 | 10215 | 9485 | 600 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общедоступные библиотеки | 1 на 10 тыс. человек | объект | 3 | 14 | -11 | 11 |
| 5 | Юношеская библиотека | 1 на 17 тыс. человек в возрасте от 15 до 24 лет | объект | - | 1 | -1 | 1 |
| 6 | Детская библиотека | 1 на 5,5 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 15 лет | объект | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 7 | Объекты культуры клубного типа | 25 на 1 тыс. человек | место в зрительном (актовом) зале | 1148 | 3405 | -2257 | 1000 |
| 8 | Музеи | 4 | объект | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 9 | Выставочные залы, картинные галереи | 1 | объект | 1 | 1 | 0 | - |
| 10 | Театры | 4 на 5 тыс. человек | место | 113 | 109 | 4 | - |
| 11 | Концертные залы | 1 объект | объект | 1 | 1 | 0 | - |
| 12 | Универсальные спортивно-зрелищные залы | 6 на 1 тыс. человек | место | - | 817 | -817 | 820 |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Физкультурно-спортивные залы | 350 на 1 тыс. человек | кв. м площади пола | 12042 | 47670 | -35628 | 5670 |
| 14 | Плавательные бассейны | 75 на 1 тыс. человек | кв. м зеркала воды | 1977 | 10215 | -8238 | 1826 |
| 15 | Плоскостные сооружения | 1950 на 1 тыс. человек | кв. м | 44772 | 265590 | -220818 | 250000 |
| Объекты иного значения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Торговые объекты | 571 на 1 тыс. человек | кв. м площади торговых объектов | 62968 | 77770 | -14802 | не менее 14800 |
| 17 | Объекты общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек | место | 6027 | 5448 | 579 | - |
| 18 | Объекты бытового обслуживания | 9 рабочих мест на 1 тыс. человек | рабочее место | 511 | 1226 | -715 | не менее 715 |
| 20 | Помещения для культурно-досуговой деятельности | 50 на 1 тыс. населения | кв. м площади пола | 6500* | 6810 | -310 | не менее 310 |
| 22 | Помещения для физкультурных занятий и тренировок | 70 на 1 тыс. человек | кв. м общей площади | н/д | 9534 | - | - |
| Примечание: * - экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |

В течение расчетного срока реализации генерального плана города, предусмотрено размещение следующих объектов регионального значения (Таблица 29).

Таблица 29 – Перечень объектов регионального значения, предусмотренных 
к размещению

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Зоны с особыми условиями | Ориентировочные сроки строительства, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |
| 1 | Строительство специальной (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» | 144 учащихся | не требуется | 2021 - 2023 гг. СТП Ханты-Мансийского автономного округа -Югры (в ред. от 21.12.2018) |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |
| 2 | Строительство многофункционального спортивного комплекса (центра технических видов спорта) | 1 объект | не требуется | 2018 - 2019 гг. СТП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в ред. от 21.12.2018), 2019 год О предложениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в государственную программу «Сотрудничество» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |

В течение расчетного срока реализации генерального плана города, предусмотрено размещение объектов местного значения городского округа, относящихся к следующим областям:

Образование:

не менее 16 объектов дошкольного образования суммарной мощностью не менее 4300 мест;

не менее 12 объектов общего образования суммарной мощностью не менее 
11200 мест;

не менее 2 объектов дополнительного образования мощностью не менее 
800 мест.

Физическая культура и массовый спорт:

2 многофункциональных спортивных комплекса с бассейном;

5 спортивных комплексов с бассейном;

спортивный комплекс;

1 плавательный бассейн;

крытый каток в 15 микрорайоне;

ледовый дворец (универсальная ледовая арена);

плоскостные спортивные сооружения в жилой застройке, в том числе оснащение спортивных площадок специализированными снарядами для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3.11.2016 N 583-рп «О предложениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в государственную программу «Сотрудничество» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», к размещению предложен центр технических видов спорта.

Культура:

11 библиотек, 1 юношеская библиотека, 2 детских библиотеки;

не менее 1 объектов культуры клубного типа суммарной мощностью не менее 1000 мест в зрительном зале;

универсально-зрелищный зал на 820 мест;

1 музей.

В течение расчетного срока реализации генерального плана города, также предусмотрено размещение объектов, не относящихся к объектам местного значения городского округа:

Религия:

Запланировано размещение следующих храмов:

на территории больничного комплекса, микрорайон 7;

на пересечении улиц Буровиков и Спортивная, микрорайон 11А;

по улице им. Алексея Варакина, микрорайон 11В;

на территории кладбища «Юго-Западного», микрорайон СУ-62;

на территории Северного кладбища, по ул. Сургутской

прихода храма в честь пророка Илии на территории микрорайона 9А.

Количество объектов, предусмотренных к размещению в общественных комплексах или в жилой застройке необходимо определить на стадии подготовки документации по планировке территории.

Рядом с озером Голубым, находящимся в северо-восточной части города, запланировано формирование рекреационной зоны площадью 12,1 га.

На первоочередное освоение запланирована территория микрорайонов 4, 5, 6 
с целью формирования единого общественного центра города (площадь 43 га).

При комплексных объектах, а также во встроенных помещениях на первых этажах жилых домов необходимо предусмотреть выделение помещений для размещения коммерческих объектов (общественного питания, торговли, кредитно-финансового назначения и пр.). Помимо этого, с целью сокращения расходов на строительство отдельно стоящих зданий, на первых этажах жилых домов возможно размещение библиотек, аптек, помещений для досуговой и спортивной деятельности населения, объектов бытового и коммунального обслуживания и офисных помещений, при обеспечении пешеходной доступности данных объектов для жителей. В последнее время складывается положительная тенденция по предоставлению услуг населению 
в рамках социально-культурной сферы коммерческими структурами. Поэтому предоставление помещений для данных объектов является весьма привлекательным для инвесторов.

Транспортное обеспечение

Внешний транспорт

В настоящем генеральном плане учитываются мероприятия, предусмотренные документами стратегического и территориального планирования, программами 
по развитию транспорта в Российской Федерации, Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, городе Нефтеюганске:

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 
№ 1734-р;

Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации 
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.06.2008 № 877-р;

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (ред. 
от 02.02.2019);

Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 26.12.2014 года № 506-п (ред. от 21.12.2018);

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Нефтеюганска на период 2017 – 2028 годы, утвержденная решением Думы города Нефтеюганска от 26.09.2018 № 445-VI.

Воздушный транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации 
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, 
на территории города Нефтеюганска предусмотрена реконструкция аэропортового комплекса: реконструкция взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, устройство водосточно-дренажной системы, замена светосигнального оборудования, искусственная взлетно-посадочная полоса 2720x48 м.

К ликвидации предлагаются вертолетные площадки иного значения, расположенные на территории аэропорта.

Железнодорожный транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации 
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, 
на территории города Нефтеюганска предусмотрено строительство железнодорожной линии Ульт-Ягун – Приобье. Протяженность в границах городского округа составит порядка 10 км.

На пересечении проектируемой железной дороги с естественными преградами необходимо предусмотреть мостовые сооружения.

Внутренний водный транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации 
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, 
на территории города Нефтеюганска предусматривается развитие инфраструктуры внутренних водных путей и речных портов для обеспечения перевозок 
по международным транспортным коридорам, в том числе создание современной системы транспортно-экспедиционного обслуживания и терминального хозяйства в пунктах взаимодействия различных видов транспорта в порту города Нефтеюганска.

Причалы, находящиеся в западной промышленной зоне, сохраняются.

Автомобильный транспорт

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации 
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, 
на территории города Нефтеюганска предусмотрена реконструкция автомобильной дороги федерального значения Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск на участке км 11+700 – км 733+000 – км 950+000 протяженностью 847,8 км по параметрам категории 
I В.

В рамках реконструкции автомобильной дороги при соответствующем технико-экономическом обосновании необходимо предусмотреть реконструкцию мостовых сооружений.

Трубопроводный транспорт

В соответствии с материалами по обоснованию Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (часть 4, таблица 2), на территории городского округа предусматриваются следующие мероприятия:

Волоконно-оптическая и радиорелейная система связи магистральных нефтепроводов. Строительство высокоскоростной линии связи на участке «Демьянск – Томск». 3 этап. Этап 3.2;

Магистральный нефтепровод «Усть-Балык – Нижневартовск». Замена нефтепровода на подводном переходе через пр. Захаркина. Реконструкция на участке 
275 км (п.824);

Магистральный нефтепровод «Усть-Балык – Нижневартовск». Замена нефтепровода на подводном переходе через пр. Юганская Обь на 263 км (пойма/русло) (п. 825).

Улично-дорожная сеть

Проектирование улично-дорожной сети города Нефтеюганска осуществляется 
в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования города Нефтеюганска.

Для формирования единого транспортного каркаса предлагается строительство следующих улиц и дорог:

магистральной дороги регулируемого движения протяженностью 7,0 км – обход города Нефтеюганска;

магистральной улицы районного значения протяженностью 1,42 км от Проезда 5 до ул. 8-й проезд;

магистральной улицы районного значения протяженностью 1,6 км 
в продолжение ул. Набережная до ул. 8-й проезд;

магистральной улицы районного значения протяженностью 2,8 км 
от ул. Транспортная до автомобильной дороги местного значения в створе 
ул. Энергетиков;

магистральной улицы районного значения протяженностью 2,0 км, соединяющей ул. Набережная с ул. Мамонтовская;

магистральной улицы районного значения протяженностью 0,6 км 
в продолжение ул. Нефтяников от ул. Пойменная до проектируемого участка 
ул. Набережная;

магистральной улицы районного значения протяженностью 1,2 км 
в продолжение ул. Мамонтовская (съезд с развязки) вдоль промышленной зоны;

магистральной улицы районного значения протяженностью 0,5 км 
в продолжение ул. Мира от ул. Жилая до ул. Объездная;

магистральной улицы районного значения протяженностью 2,2 км от ул. Ленина до проектируемого обхода города;

магистральных улиц районного значения в микрорайонах 11 и 11 Б: 
ул. Центральная протяженностью 1,2 км, ул. Коммунальная – 1,3 км, участок, соединяющий ул. Коммунальная и 5-й проезд) – 0,7 км;

участка магистральной улицы районного значения протяженностью 1,2 км 
по ул. Киевская (от ул. Парковая до Объездной дороги);

магистральной улицы районного значения протяженностью 2,0 км 
от 5-го проезда до 6-го проезда;

магистральной улицы районного значения протяженностью 4,0 км 
от ул. Транспортная до 8-го проезда;

магистральной улицы районного значения протяженностью 4,0 км 
от проектируемого обхода города в районе аэропорта;

магистральных улиц районного значения в новом планируемом микрорайоне 
в юго-восточной части города общей протяженностью 5,8 км;

улиц местного значения в микрорайонах 11, 11 А, 11 Б, СУ-62, 15, районе севернее аэропорта общей протяженностью 20,0 км

Часть ул. Набережная, ул. В Петухова, ул. Мира предусматривается перевести 
в категорию улиц общегородского значения регулируемого движения.

В соответствии с муниципальной программой города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» дополнительно предусматриваются следующие мероприятия:

Строительство участка дороги по ул. Киевская от ул. Парковая до ул. Жилая – 
0,43 км;

В границах городского округа предусмотрено строительство или реконструкция улично-дорожной сети протяженностью 75,5 км, в том числе:

магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения – 
11,3 км;

магистральных улиц районного значения транспортно-пешеходных – 28,99 км;

улиц и дорог местного значения – 35,2 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок составит 
157,8 км, в том числе:

магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения – 
28,6 км;

магистральных улиц районного значения транспортно-пешеходных – 56,7 км;

улиц и дорог местного значения – 72,5 км.

Для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети проектом Генерального плана предусмотрено строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги федерального значения Р-404 
и проектируемой магистральной улицы общегородского значения в створе Объездной дороги.

Проектируемые дороги предлагается устраивать с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное).

Для движения пешеходов вдоль улиц и проездов необходимо предусмотреть устройство тротуаров с шириной достаточной для пропуска пешеходов.

Велотранспортную инфраструктуру в городе Нефтеюганске предлагается создать вдоль следующих улиц и дорог: ул. Объездной, ул. Сургутской, ул. Транспортной, 
5-ого Проезда, ул. Набережной, ул. Романа Кузоваткина, ул. Мамонтовской, 
ул. Владимира Петухова, ул. Нефтяников, ул. Ленина, ул. Александра Филимонова.

Таким образом, общая протяженность предлагаемых велодорожек составит 
26,06 км. Ширина проектируемых велодорожек составит 1,5 м и 0,75 – 1,0 м 
в стесненных условиях движения.

Общественный пассажирский транспорт

Развитие сети городского пассажирского транспорта предусматривается путем решения следующих задач:

обеспечение транспортной связи всех жилых районов с центром города 
и объектами массового посещения общественным транспортом;

обеспечение нормативного радиуса доступности остановок общественного транспорта.

Для решения поставленных задач генеральным планом предусматривается:

реконструкция остановочных пунктов в количестве – 9 объектов;

строительство остановочных пунктов в количестве – 62 объекта.

Объекты транспортной инфраструктуры

Количество жителей на расчетный период составит 141 тыс. человек. В том числе проживающих в индивидуальной жилой застройке 7,0 тыс. человек.

Хранение личного автотранспорта жителей индивидуальной застройки предлагается на территории приусадебных участков. Для остальных владельцев транспортных средств (134,0 тыс. человек) проектом генерального плана предусмотрено строительство наземных гаражных кооперативов, подземных гаражей и многоуровневых гаражных комплексов. Мощность сохраняемых мест постоянного хранения составляет 
27668 машино-мест. К таким местам относятся: гаражные боксы в гаражных кооперативах, открытые автостоянки, расположенные на территории жилой застройки, многоуровневые гаражные комплексы. Так же предлагается реконструировать двух гаражных кооперативов с увеличением мощности на 1347 машино-мест. В соответствии 
с санитарными нормами и архитектурно-планировочными решениями необходимо ликвидировать 166 машино-мест в различных гаражных кооперативах. Обеспеченность личными транспортными средствами на расчетный период составит не более 
400 автомобилей на 1000 жителей. Необходимое количество мест постоянного хранения при данной обеспеченности составит 48240 машино-мест. Для обеспечения данной потребности проектом предполагается строительство подземных автостоянок, многоуровневые гаражные комплексы, наземные стоянки суммарной мощностью 
12545 машино-мест. Недостаток мест постоянного хранения индивидуального транспорта покрывается за счет организованных парковочных мест на улично-дорожной сети города, либо на внутри дворовых территориях.

Уровень автомобилизации на расчетный период составит 400 автомобилей 
на 1000 жителей. Общее количество автомобилей составит 56,4 тыс. единиц.

Согласно МНГП города Нефтеюганска автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчёта одна топливно-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, автогазозаправочные станции (АГЗС) – из расчета 15 % от количества АЗС. Для обслуживания перспективного количества транспорта необходимо 47 топливо-раздаточных колонок АЗС, 7 топливо-раздаточных колонок АГЗС. Существующие 
9 автозаправочных станций и 2 автогазозаправочные станции сохраняются. Проектом генерального плана предлагается разместить на территории города Нефтеюганска 
5 автозаправочных станций в северной части населенного пункта: ул, Сургутская, 
ул. Ленина, ул. Энергетиков, ул. Парковая, ул. Транспортная. Кроме этого, намечено строительство одной автогазозаправочной станции. Суммарная мощность проектируемых объектов составит не менее 21 топливораздаточных колонок.

Согласно МНГП города Нефтеюганска станции технического обслуживания следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. Исходя из количества транспортных средств на расчетный срок потребность в местах ремонта и обслуживания автомобилей составит 282 поста. Проектом генерального плана предусмотрено размещение 15 станций технического обслуживания суммарной мощностью 170 постов. Разместить данные объекты предлагается в северной и западной частях населенного пункта, в зонах производственного назначения, а также в сформированных зонах транспортной инфраструктуры. Из существующих, строящихся и планируемых к застройке предлагается сохранить 22 станции технического обслуживания.

Так же из объектов обслуживания сохраняются 10 автомоек.

Генеральным планом запланировано размещение транспортно-логистического центра иного значения в северо-восточной части города Нефтеюганска, предназначенный для оказания комплекса транспортно-экспедиционных услуг при перевозке грузов различным видом транспорта.

Перечень объектов местного значения городского округа, планируемых для размещения в городе Нефтеюганске:

Улично-дорожная сеть:

магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения – 
11,32 км;

магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные – 28,7 км;

улицы и дороги местного значения – 35,3 км;

дорожка велосипедная – 26,06 км.

Объекты транспортной инфраструктуры:

станции технического обслуживания общей мощностью 170 постов – 
15 объектов;

автозаправочные станции, мощностью 21 топливораздаточная колонка – 
6 объектов;

остановочные пункты общественного пассажирского транспорта – 62 объекта.

Объекты трубопроводного транспорта

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации 
в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) 
на территории городского округа предусматриваются следующие мероприятия:

волоконно-оптическая и радиорелейная система связи магистральных нефтепроводов. Строительство высокоскоростной линии связи на участке «Демьянск – Томск». 3 этап. Этап 3.2 (п.11 материалов по обоснованию);

магистральный нефтепровод «Усть-Балык – Нижневартовск». Замена нефтепровода на подводном переходе через пр. Захаркина. Реконструкция на участке 275 км (п.824 материалов по обоснованию);

магистральный нефтепровод «Усть-Балык – Нижневартовск». Замена нефтепровода на подводном переходе через пр. Юганская Обь на 263 км (пойма/русло) (п.825 материалов по обоснованию).

Инженерная подготовка и защита территории

Проектные предложения по инженерной подготовке и инженерной защите территории города Нефтеюганска выполняются в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, учитывают геолого-литологические, гидрогеологические, гидрологические, климатические и пр. условия.

При разработке проектных предложений учтены имеющиеся инженерные сооружения и системы.

В городе Нефтеюганске имеется ряд инженерно-строительных ограничений, связанных с неблагоприятными природными и техногенными процессами, имеющими развитие на территории города, а именно:

затопление паводковыми водами редкой повторяемости,

боковая эрозия и связанные с этим процессы оврагообразования и оползни,

заболачивание и заторфовывание,

развитие на территории города средне-, сильно- и чрезвычайно пучинистных грунтов, что требует внимания при строительстве транспортных, инженерных коммуникаций,

развитие в пределах рассматриваемой территории многолетних мерзлых пород редкоостровного, островного и массивно-островного типа со средними годовыми температурами от +3 до -1° С и мощностью мерзлой толщи от 0 до 100 м,

возможные деформации поверхности ввиду отработки Усть-Балыкского нефтяного месторождения нефти.

По данным отчета «Разработка горно-геологического обоснования застройки площадей полезных ископаемых на территории городской черты» (ПГТУ, г. Пермь, 2008г.) результаты инструментальных наблюдений за процессами сдвижения земной поверхности на нефтяных месторождениях Западной Сибири, в т.ч. на Мамонтовском и Усть-Балыкском месторождениях ООО «РН-Юганскнефтегаз», не выявили наличие деформаций, опасных для гражданских и промышленных объектов, что позволяет уверенно рекомендовать многоэтажную застройку на территории Усть-Балыкского нефтяного месторождения.

В то же время, ряд исследований (Кузьмина Ю.О., Сидорова В.С., Касьяновой Н.А. 
и др.) свидетельствует о возникновении суперинтенсивных деформаций земной поверхности, в т.ч. и при отработке Усть-Балыкского месторождения. Выявленные интенсивные локальные аномалии вертикальных и горизонтальных движений земной поверхности приурочены к зонам разломов различного типа и порядка. «Эти аномальные движения высокоамплитудные (50 – 70 мм/год), короткопериодичны (0,1 – 1 год), пространственно локализованы (0,1 – 1 км), обладают пульсационной 
и законопеременной направленностью. Среднегодовые скорости для них чрезвычайно высоки и составляют величины порядка (27) ·10 – 5/год. Поэтому их следует определить, как суперинтенсивные деформации (СД) земной поверхности в зонах разломов». 
По мнению данных авторов, именно эти деформации приводят к нарушениям эксплуатационных колонн нефтяных и газовых скважин, порывам нефтепроводов, нарушениям зданий.

В связи с этим, при дальнейшей отработке Усть-Балыкского месторождения 
в пределах городской застройки требуется создание надежного мониторинга деформаций земной поверхности в районе гражданской застройки, а именно создание надежной наблюдательной станции и выполнение на ней подробных инструментальных наблюдений как современными классическими методами, так и с использованием спутниковых технологий, в частности, с использованием метода радарной интерферометрии.

Цель настоящего раздела – на основании анализа инженерно-строительных ограничений предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке 
и защите городской территории для обеспечения стабильных условий функционирования населенного пункта, повышения уровня общего благоустройства территории.

На последующих стадиях проектирования предложенные мероприятия могут уточняться и детализироваться с учетом архитектурно-планировочных заданий (проекты планировки территорий жилых районов, проекты застройки, планы комплексного благоустройства и др.).

По уровню значимости и ответственности, намечаемые инженерные мероприятия отнесены к мероприятиям муниципального уровня и включают следующие.

Муниципальный уровень:

- Организация поверхностного стока и его очистка, дренаж территории

- Обустройство рекреационных зон

- Вертикальная планировка территории.

Противопаводковые и берегоукрепительные сооружения

При пропуске весеннего половодья в многоводные годы основной проблемой являются наводнения – затопление обширных территорий, освоенных в поймах рек, наносящее значительный материальный ущерб объектам экономики, населению.

Гидрологические наблюдения на протоке Юганская Обь ведутся по данным водомерного поста за период с 1968 по настоящее время.

В настоящее время на территории города проведена работа по Подготовке предложений об определении границ зон затопления, подтопления и сведений 
о границах такой зоны на территории города Нефтеюганска, выполненная ЗАО «Центр геодезических технологий» по заказу Департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска в 2018 году в результате данной работы были определены максимальные расчетные обеспеченные уровни воды в р. Обь 
(пр. Юганская Обь) и представлены ниже (Таблица 30).

Таблица 30 – Максимальные уровни воды в р. Обь (пр. Юганская Обь)

| Период наблюдений | Максимальные уровни весенне-летнего половодья |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за период наблюдений |  | различной обеспеченности (Р) |  |  |
|  | уровень | год | 1% | 10% | 50% |
| 1968-2018 | 32,58 | 1979 | 32,70 | 31,86 | 30,89 |

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями проекта и на основании данных по затоплению паводковыми водами редкой повторяемости на территории города Нефтеюганска предусматривается комплекс защитных мероприятий:

- Организация городской набережной.

- Защита городской территории вдоль р. Юганская Обь (южнее проезда №5) 
от набережной (в створе ул. Мира) до ул. Транспортная путем строительства автодороги на дамбе с замыканием на незатопляемые отметки по ул. Транспортная. Протяженность участка а/д на дамбе составляет 2 км. (ориентировочно 1.5 га).

- Защита мкр.СУ-62 от затопления. Проектом предусматриваются мероприятия по вертикальной планировке участка. Площадь участка, требующая проведения организации рельефа до незатопляемых отметок, составляет 116,3 га.

- Защита нового района освоения (северный) от затопления. Проектом предусматриваются мероприятия по вертикальной планировке участка освоения. Площадь участка, требующая проведения организации рельефа до незатопляемых отметок, составляет 45,25 га.

- Защита нового района освоения (восточный) от затопления.

- Превентивные мероприятия по защите территорий от опасных природных 
и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций по линии ГУ МЧС РФ 
по Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

контроль за проведением комплекса ИТМ по защите территории 
от подтопления/затопления;

создание систем оповещения населения в зонах возможного затопления;

ежегодное проведение противопаводковых мероприятий и расчеты 
по проведению эвакуации/отселения.

Заблаговременное проведение данных мероприятий должно обеспечить защищённость территории города от затопления.

Прочие превентивные мероприятия по предупреждению ЧС природного 
и техногенного характера, имеющие место на территории города Нефтеюганска 
(по данным отдела по делам ГО и ЧС администрации города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югра), более подробно рассматриваются в разделе «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Организация поверхностного стока и его очистка, дренаж территории

На основаниипредставленной Администрацией г. Нефтеюганска схемы дождевой канализации протяженность водосточной сети составляет 17.8 км. Обеспеченность улично-дорожной сети дождевыми коллекторами составляет около 30%.

Водосточная сеть самотечная закрытого типа, коллекторы диаметром от 350 
до 1000 мм, очистные сооружения дождевой канализации отсутствуют.

На отдельных участках требуется реконструкция сетей, продление коллекторов (без разрывов сети).

Проектное решение

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории, обеспечивает условия общего благоустройства, способствует улучшению санитарно-гигиенического состояния территории, обеспечивает организованное водоотведение стоков, предотвращает возможность подтопления и заболачивания территории.

Базовые принципы к организации системы дождевой канализации:

раздельная система водоотведения хозяйственно-бытовых и дождевых стоков;

принцип водоотведения поверхностного стока и его очистки – централизованный, по бассейнам стока, с очисткой стоков на очистных сооружениях дождевой канализации;

очистные сооружения дождевой канализации – модульного типа,

экологическая ориентированность на сохранение и благоустройство водотоков 
и водоемов.

С учетом рельефа территории, условий застройки, проектом предложен вариант организации максимально централизованного сбора устьевых участков дождевых коллекторов посредством устройства магистральных коллекторов, а также путем устройства насостных станций по перекачке поверхностного стока с направлением стока на очистные сооружения. На площадках освоения, значительно удаленных 
от центральной части города (западная, восточная, северная площадки).

Очистные сооружения (ОС) возможно предусматривать различного типа – 
от кассетных (на отдельных выпусках), модульных заводской сборки (на группе объединенных коллекторов) до очистных сооружений, которые возможно наращивать посекционно в зависимости от объемов сброса (комплексные).

Водосточная сеть предусматривается преимущественно закрытого типа самотечная, на отдельных участках – напорная (насостные станции – 2 шт.).

В микрорайонах ИЖС водоотведение целесообразно организовать путем устройства открытых лотков с направлением стоков в закрытые водостоки и далее – 
на очистные сооружения.

В состав очистных сооружений могут входить следующие модули – горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр.

Современные установки и станции очистки имеют много преимуществ: минимальные габариты, компактность, простоту и надежность в эксплуатации, высокую автоматизацию.

Очищенные до нормативно чистых стоков возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Для «сглаживания» пиков дождевых паводков перед ОС должна устраиваться аккумулирующая ёмкость, вода из которой при помощи насосной станции подаётся на очистные сооружения.

Перед аккумулирующей ёмкостью должна быть предусмотрена распределительная камера, из которой пиковые расходы поверхностных вод сбрасываются по байпасной линии в водоприемник. На ОС подвергается очистке не менее 70% годового стока.

Дождевые коллекторы могут устраиваться из полиэтиленовых труб диаметром.

На дальнейших стадиях проектирования возможна замена предложенных 
в проекте ОС на другие конкурентно способные очистные сооружения.

В проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу и стадии проектирования.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются отдельной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных и талых вод с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Итого, объемы работ по строительству системы дождевой канализации:

канализация дождевая самотечная закрытая – 47,67 км,

насосная станция – 2 шт.,

очистные сооружения дождевой канализации – 3 шт.

Учитывая нормативную глубину сезонного промерзания грунтов оснований (2.7м) 
и развитие островной мерзлоты, водонесущие коммуникации должны закладываться ниже глубины сезонного промерзания. В связи с этим можно рекомендовать 
на отдельных участках предусматривать открытую сеть ж/б лотков с направлением стоков на магистральные дождевые коллекторы закрытого типа и далее – на очистные сооружения.

Дренаж территории

Учитывая инженерно-строительные условия освоения новых территорий (пониженный плоский рельеф, заболачивание, затопление территории), проектом предусматриваются мероприятия по обустройству дренажей.

На участках мкр. Су-62, мкр.17, 17а, прибрежная зона застройки, новые северная 
и восточная площадки возможно рекомендовать закладывать локальный прифундаментный, кольцевой или внутриквартальных дренаж (в зависимости от типа застройки).

Сброс дренажных вод должен осуществляться в водосточную сеть.

Общая площадь, рекомендованная для организации дренажей, может составить 274,6 га.

Обустройство рекреационных зон

Проектом предусматривается к организации рекреационная зона в прибрежной зоне города Нефтеюганска на площади около 18 га.

Обустройство рекреационной зоны включает следующие мероприятия:

организация рельеф на площади 18 га,

строительство городской набережной капитального типа общей протяженности 2750 м,

дренаж территории,

устройство причальных сооружений,

капитальные объекты (в соответствии с проектом планировки и проектом межевания прибрежной зоны),

малые архитектурные формы, насыщение объектами для кратковременного отдыха и развлечений.

Вертикальная планировка

Ввиду расположения территории города в островной части р. Оби, затопления значительных участков паводковыми водами, значительного развития процессов заболачивания и заторфовывания, а также наличия островной мерзлоты (что затрудняет условия фильтрации талых и поверхностных стоков через грунты оснований и формирует застой поверхностных вод на поверхности), часть территории города сформирована на насыпных грунтах.

В соответствии с планировочными решениями по размещению застройки (в том числе с учетом проектных решений генерального плана 2009 года) рекомендуется осуществлять освоение новых территорий с проведением мероприятий по организации рельефа (вертикальная планировка территории).

Общие объемы работ по вертикальной планировке территории:

Прибрежная зона – площадь подсыпки – 54,34 га, потребный объем грунта – 
2500 тыс.м3,

Защита городской территории вдоль р. Юганская Обь (южнее проезда №5) 
от набережной (в створе ул. Мира) до ул. Транспортная путем строительства автодороги на дамбе с замыканием на незатопляемые отметки по ул. Транспортная. Протяженность участка а/д на дамбе составляет 2 км. Потребный объем грунта может составить около 
75 тыс.м3.

Мкр.СУ-62 – площадь подсыпки – 116,3 га, потребный объем грунта – 
4650 тыс.м3.

Северный мкр – площадь подсыпки – 45,25 га, потребный объем грунта – 
1600 тыс.м3.

Восточный мкр – площадь подсыпки – 85 га, потребный объем грунта – 
3830 тыс.м3.

укрепление откосов намываемого участка путем их закрепления плитами/габионами по контуру участка с устройством проезжей части (5.5км).

Данные объемы работ по инженерной защите от затопления осваиваемых участков учтены в подразделе 3.6.1. «Противопаводковые и берегоукрепительные сооружения».

В таблице 30 приведены основные объемы работ по инженерной подготовке 
и защите территории.

Таблица 31 – Основные объемы работ по инженерной подготовке территории

| № п/п | Мероприятие | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ / проект |
| Мероприятия местного уровня |  |  |  |
| 1 | Капитальное крепление откосов образуемой площадки застройки | км | - / 5.5 |
| 2 | Берегоукрепительные сооружения (набережная) | м | - / 2750 |
| 3 | Организация водоотведения поверхностного стока и его очистка (дождевая канализация): - канализация дождевая самотечная закрытая - очистные сооружения - насосная станция | км шт шт | 13,9 / 47,67 - / 3 - / 2 |
| 4 | Дренаж территории | га | нд / 274.6 |
| 5 | Обустройство рекреационных зон | га | - / 18 |
| 6 | Вертикальная планировка территории (подсыпка, организация рельефа) | га / тыс.м3 | нд/нд 302,5 / 11655 |

Инженерное обеспечение

В проекте Генерального плана города Нефтеюганска учитываются мероприятия, заложенные правительственными и отраслевыми схемами, стратегиями и программами 
по развитию инженерной инфраструктуры в Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальном образовании городе Нефтеюганске:

В части развития объектов федерального значения:

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 01 августа 2016 г. № 1634-р, с изменениями утвержденными правительством Российской Федерации от 10 ноября 2018 г. № 2447-р;

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 г. № 2915-р.

В части развития объектов регионального значения:

Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 26.12.2014 года № 506-П (ред. от 21.12.2018).

В части развития объектов местного значения городского округа:

Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске 2019 - 2030 годах», утверждённая постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 605-п;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Нефтеюганск на период до 2027 года, утвержденная решением Думы города Нефтеюганска от 29.05.2015 № 1050-р.;

Схема теплоснабжения города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период 2019 – 2033 годы, утвержденная постановлением Администрации города Нефтеюганска от 19.06.2018 №293-п.

Водоснабжение

На данной стадии рассмотрены принципиальные решения по организации системы водоснабжения города, все приведенные расчеты подлежат уточнению 
на последующих стадиях проектирования.

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества;

СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения;

Водный кодекс Российской Федерации.

Генеральным планом предусматривается сохранение централизованной системы водоснабжения. Охват населения централизованной услугой водоснабжения предлагается увеличить до 100%.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

В проектируемых жилых и общественных зданиях предусматривается санитарно-техническое благоустройство: водопровод, канализация и горячее водоснабжение.

Удельные среднесуточные нормы хозяйственно-питьевого водопотребления 
на одного жителя приняты в соответствии с СП 31.13330.2012, а также с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования и представлены ниже (Таблица 32).

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые 
и бытовые нужды в общественных зданиях.

Таблица 32 – Удельные среднесуточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей (централизованное горячее водоснабжение) | 244 | 244 |
| Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством (централизованное горячее водоснабжение) | 288 | 288 |
| Жилые дома, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 234 | 234 |

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения определены 
на основании экономических данных проекта и представлены ниже (Таблица 33).

Коэффициент суточной неравномерности для определения расходов воды в сутки наибольшего водопотребления принят 1,2.

Таблица 33 – Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № п/п | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией | I очередь (2018 г.) |  |  | Расчетный срок (2028 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, тыс. чел. | Среднесуточный расход, тыс. м3/сут. | Максимальный расход, тыс. м3/сут. | Количество жителей, тыс. чел. | Среднесуточный расход, тыс. м3/сут. | Максимальный расход, тыс. м3/сут. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с ванными и местными водонагревателями | 3,6 | 0,84 | 1,01 | 7,0 | 1,64 | 1,97 |
| 2 | с централизованным горячим водоснабжением (до 11 этажей) | 115,9 | 28,28 | 33,94 | 98,8 | 24,11 | 28,93 |
| 3 | с централизованным горячим водоснабжением (11 этажей и выше) | 9,5 | 2,74 | 3,28 | 30,4 | 8,76 | 10,51 |
| ВСЕГО |  | 129 | 31,86 | 38,23 | 136,20 | 34,51 | 41,41 |

Расход воды на нужды промышленных предприятий

Прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа существующего водопотребления.

Расходы приняты по существующему водопотреблению с увеличением на 10 %.

В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Расход воды на полив территории

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку 
в расчете на одного жителя принимается согласно СП 31.13330.2012.

Расходы воды на полив территории приведены ниже (Таблица 34).

Суммарные суточные расходы воды приведены ниже (Таблица 35).

Таблица 34 – Расходы воды на полив территории

| Очередь проектирования | Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, л/сут | Расчетные расходы воды на поливку, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| Первая очередь | 50 | 6,45 |
| Расчетный срок | 50 | 6,81 |

Таблица 35 – Суммарные суточные расходы воды

| № п/п | Наименование потребителя | Суточные расходы воды, тыс. м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Среднесуточный расход | Максимальный расход | Среднесуточный расход | Максимальный расход |
| 1 | Население | 31,86 | 38,23 | 34,51 | 41,41 |
| 2 | Неучтенные расходы (15%) | 4,78 | 5,73 | 5,18 | 6,21 |
| 3 | Промышленность | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| ВСЕГО |  | 38,34 | 45,66 | 41,49 | 49,42 |

Пожарные расходы воды

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии с СП 8.13130.2009 
и СП 10.13130.2009, которые приведены ниже (Таблица 36).

Таблица 36 – Расходы воды на пожаротушение

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Расчетное количество одновременных наружных пожаров | 3 |
| Расход воды на наружное пожаротушение | 40 л/с |
| Расчетное количество одновременных внутренних пожаров | 2 |
| Расход воды на внутреннее пожаротушение | 2,5 л/с |

Продолжительность тушения пожара – 3 ч.

Пожарный запас воды: (3*40+2*2,5)*3,6*3 = 1350 м3.

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды - не более 24 ч.

Пополнение пожарного запаса осуществляется за счет сокращения расхода воды 
на другие нужды.

Источники водоснабжения

Существующих водозаборов (поверхностного и подземного) будет достаточно для покрытия нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения города.

Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 должны быть выдержаны зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения 
и водопроводных сооружений в составе трех поясов.

Согласно СанПиН на территориях поясов ЗСО устанавливаются определенные регламенты хозяйственной деятельности, направленные на сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Система и схема водоснабжения

Схема водоснабжения следующая:

вода от водозаборных скважин и поверхностного водозабора подается 
на водопроводные очистные сооружения и далее с помощью насосной станции поступает в распределительные сети города.

водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме.

для новых районов предусматривается прокладка трубопроводов и подключение их к существующим водоводам.

Основные мероприятия

Первая очередь:

капитальный ремонт ВОС с восстановлением проектной производительности 
в 21,2 тыс. м3/сутки;

реконструкция насосной станции 1-го водоподъема воды из поверхностного источника и территории первого пояса ЗСО;

замена напорных водоводов со станции 1-го водоподъема воды из поверхностного источника;

реконструкция насосной станции 2-го водоподъема воды из поверхностного источника;

капитальный ремонт артезианских скважин;

создание автоматизированной системы мониторинга работы сети и управления ВОС, ВНС;

разработка проекта ЗСО и получение по нему положительного заключения 
от Роспотребнадзора для поверхностного водозабора;

строительство новых водопроводных сетей:

| Место расположения |  | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Строительство водопроводной сети d = 65 мм |  |  |
| 1 мкр. | Детский сад | 80 |
| 4 мкр. | Детский сад | 160 |
| 5 мкр. | Детский сад | 10 |
| 6 мкр. | Детский сад | 80 |
| 6 мкр. | Коммерческий центр, ул. Нефтяников. | 60 |
| 11 Б мкр. | Детский сад | 200 |
| Строительство водопроводной сети d = 80 мм |  |  |
| 4 мкр. | Общеобразовательная школа | 50 |
| 6 мкр. | Общеобразовательная школа | 70 |
| Строительство водопроводной сети d = 100 мм |  |  |
| 11 Б мкр. | Детский сад | 120 |
| 4 мкр. | 5-этажные жилые дома (№ 32, 39, 43, 31, 38, 37,36, 60) | 300 |
| 4 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 40, 41, 8, 42, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 45, 44, 48, 47, 68, 26, 52, 53, 54, 65, 28, 56, 55, 59, 61, 64, 58, 62, 63, 34) | 1000 |
| 5 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 46, 42, 53, 55, 56, 57, 58, 54, 65) | 350 |
| 5 мкр. | 9-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 37, 38, 39, 40, 49, 50) | 340 |
| 6 мкр. | 5-этажные жилые дома (№ 12, 12А, 37, 36, 49, 50, 70А, 78, 47, 48) | 350 |
| 6 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 7, 82) | 420 |
| 6 мкр. | 9-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 58, 60, 61, 57, 62, 65, 66, 67, 68, 71, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 69, 85) | 1040 |
| 6 мкр. | 12-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 28, 30, 79, 83,81) | 240 |
| 11 мкр. | Жилые дома (№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,19,20,21,22,23,24,25,26) | 512 |
| 11А мкр. | Строительство таунхаусов в южной части 11А микрорайона | 1500 |
| 11 Б мкр. | Многоквартирные жилые дома | 300 |
| 15 мкр. | Многоквартирные жилые дома | 590 |
| 15 мкр. | Индивидуальный 3-секц. жилой дом | 170 |
| 15 мкр. | Индивидуальный блокированный 9-секц. жил. дом (таунхаус) | 80 |
| 17, 17 Амкр. | Многоквартирные жилые дома | 3500 |
| 17, 17 Амкр. | 9-этажные жилые дома | 2100 |
| Прибрежная зона, Северо-восточная часть города, 11 Б мкрн. | Строительство индивидуальных жилых домов | 3100 |

реконструкция существующих сетей:

| Мероприятие | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Водоводы (поверхностная вода) |  |
| Реконструкция водовода по ул. Нефтяников d - 400 мм (от ул. Молодежной до ул. Мира) | 1,5 |
| Реконструкция водовода по ул. Нефтяников со 2 в/п d - 400 мм (от ВОС через 7 мкр. до ул. Мира) | 1,55 |
| Магистральные (уличные) водопроводы (пит.вода) |  |
| Реконструкция магистрального водопровода со 2 в/п по ул. Нефтяников d - 300 мм (от СОЖ через 7 мкр. до ул. Ленина) | 1,3 |
| "Водопроводные сети 8Амкр" (инв. № 70259) Кап. ремонт участка водопровода от ВК на ул. Жилая до ВК у ж.д. № 25 в 8 Амкр. (Д=315мм) | 0,14 |
| "Наружные сети водопровода, протяжен.771м" (инв. № 70734) Кап. ремонт водопровода вдоль ул. Нефтяников в 14 мкр. (Д= 415мм) | 0,78 |
| "Водоснабжение промзоны" (инв. № 70736) Кап. ремонт участка водопровода по ул. Нефтяников от ул. Киевская до ул. Сургутская (Д=315 мм). | 0,41 |
| Соединительные водоводы "Водоснабжение промзоны" (инв. № 30013) Кап. ремонт участка водопровода от ВК-1 у ж.д. № 42 до ВК-2 у ж.д. № 25 в 8А мкр | 0,18 |
| "Хоз-питьевой водопровод" (инв. № 3196) Капитальный ремонт водопровода по ул. Мамонтовская вдоль 12 мкр. (Д=415мм). | 0,64 |
| "Магистральный водопровод" (инв. № 40919) Кап. ремонт водопровода по ул. Жилая от ул. Усть-Балыкская до ул.Парковая (Д=415 мм) | 0,94 |
| "Магистральный водопровод по ул. Жилая вдоль 9 мкр. от ул. Ленина до ул. Усть-Балыкская" (инв. № 70744) Кап. ремонт водопровода (Д=415 мм) | 0,85 |
| " Водопровод по ул. Парковая от ул. Усть-Балыкская до ул. Мира" (инв. № 70778) Кап. ремонт участка водопровода по ул. Парковая от ул. Мира до ул. Ленина (Д=315мм) | 0,53 |
| "Сети водоснабжения" (инв. № 30004) Кап. ремонт водопровода по ул. Парковая от ул. Сургутская до ул. Мира (Д=315мм) | 1,35 |
| "Хоз-питьевой водопровод, протяжен. 505м " (инв. № 3190) Кап. ремонт водопровода по ул. Юганская, вдоль 13 мкр. (Д= 315мм) | 0,51 |
| "Инженерные сети водопровода" (инв №70451) Кап. ремонт участка водопровода вдоль ул. Набережная 16 и 16 А мкр., от ул. Молодежная до ул. Юганская | 0,42 |
| Внутриквартальные водопроводы |  |
| Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водопровода d - 100 мм | 3,47 |
| Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водопровода d - 150 мм | 6,21 |

установка общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах.

Расчетный срок:

строительство новых водопроводных сетей:

| Место расположения |  | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Строительство водопроводной сети d = 32 мм |  |  |
| 10 Амкр, ул. Жилая | Гостиница | 70 |
| Строительство водопроводной сети d = 65 мм |  |  |
| 7 мкр. | Детский сад | 74 |
| 17 мкр. | Детский сад | 190 |
| 17 мкр. | Детский сад | 140 |
| Строительство водопроводной сети d = 80 мм |  |  |
| 7 мкр. | Общеобразовательная школа | 140 |
| 17 мкр. | Общеобразовательная школа | 200 |
| Объездная дорога | Универсально-зрелищный зал | 460 |
| Объездная дорога | Торговый комплекс | 120 |
| ул. Пойменная | Административное здание с гаражным комплексом | 100 |
| Строительство водопроводной сети d = 100 мм |  |  |
| ул. Набережная | Ледовый дворец | 200 |
| Северо-восточная часть города | Стадион | 900 |
| ул. Коммунальная | Комбинат бытового обслуживания | 250 |
| 4 мкр. | 5-этажные жилые дома (№ 32, 39, 43, 31, 38, 37,36, 60) | 300 |
| 4 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 40, 41, 8, 42, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 45, 44, 48, 47, 68, 26, 52, 53, 54, 65, 28, 56, 55, 59, 61, 64, 58, 62, 63, 34) | 1000 |
| 5 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 46, 42, 53, 55, 56, 57, 58, 54, 65) | 350 |
| 5 мкр. | 9-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 37, 38, 39, 40, 49, 50) | 340 |
| 6 мкр. | 5-этажные жилые дома (№ 12, 12А, 37, 36, 49, 50, 70А, 78, 47, 48) | 350 |
| 6 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 7, 82) | 420 |
| 6 мкр. | 9-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 58, 60, 61, 57, 62, 65, 66, 67, 68, 71, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 69, 85) | 1040 |
| 6 мкр. | 12-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 28, 30, 79, 83,81) | 240 |
| 7 мкр. | 5-этажные жилые дома (№ 15, 15 А, 16, 16 А, 16 Б, 21, 22, 23, 24, 24а, 24 Б, 24 В, 24 Г, 24 Д) | 450 |
| 7 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 32, 33, 34, 34 А, 35, 36, 37, 38, 39, 39 А, 39Б, 26 А, 26, 27, 25, 25А, 25 Б) | 430 |
| 7 мкр. | 12-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (вместо домов № 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 40 А, 40 Б, 40 В, 40 Д) | 700 |
| 11 мкр. | Жилые дома (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 29) | 678 |
| 11 мкр. | Общежитие | 30 |
| 11А мкр. | Строительство таунхаусов в южной части 11А микрорайона | 1500 |
| 11 Б мкр. | Многоквартирные жилые дома | 300 |
| 15 мкр. | Многоквартирные жилые дома | 590 |
| 15 мкр. | Многофункциональный гаражный комплекс | 120 |
| 15 мкр. | 3-секционный жилой дом | 36 |
| 15 мкр. | 5-секционный жилой дом | 30 |
| 15 мкр. | 5-секционный жилой дом | 65 |
| 15 мкр. | 4-секционный жилой дом | 500 |
| 15 мкр. | Жилые дома башенного типа | 2020 |
| 15 мкр. | Индивидуальные жилые дома | 3130 |
| 17, 17 Амкр. | Многоквартирные жилые дома | 3500 |
| 17, 17 Амкр. | 9-этажные жилые дома | 3100 |
| Прибрежная зона, Северо-восточная часть города, 11 Б мкрн. | Индивидуальные жилые дома | 3100 |

реконструкция существующих сетей:

| Мероприятие | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Водоводы (поверхностная вода) |  |
| Соединительные водоводы "Водоснабжение промзоны" (инв. № 30013) Кап. ремонт участка водопровода от ВК у ж.д. №31 в 8А мкр. До ВК на ул.Мамонтовская (Д=315мм). | 0,88 |
| "Наружные сети водопровода, протяж. 997 м" (инв. № 70735) Кап. ремонт водопровода вдоль ул.Пойменная и ул.Мамонтовская в 14 мкр.(Д=415мм) | 1,1 |
| Магистральные инженерные сети (водопровод) (инв. № 40917) Кап. ремонт участка водопровода по ул.Транспортная от ВК у ж.д. №72 до ВК на ул.Центральная в 11 мкр. (Д=315мм) | 0,33 |
| "Сети водопровода, протяжен. 450м " (инв.№ 70742) Кап. ремонт водопровода вдоль ул.Строителей 4 мкр. (Д=315мм) | 0,47 |
| "Водопроводная сеть, протяжен.1396м" (инв. № 70740) Кап. ремонт участка водопровода вдоль ул. Сургутская от ул. Буровиков до ул. Парковая (Д=415мм) | 0,59 |
| "Водопровод с теплоспутником" (инв.№ 30024) Кап. ремонт водопровода от Объездной дороги до Нового аэропорта (2Д=160мм) | 2,7 |
| "Сети хоз-питьевого и производственного водопровода" (инв. № 30006) Кап. ремонт участка водопровода вдоль ул. Мира от ул. Нефтяников до ул. Жилая (Д=315мм) | 1,1 |
| "Водопроводные сети промзоны в 2-х трубном исполнении" (инв. № 30215) 1. Кап. ремонт участка водопровода вдоль проезда 5 П от ВК на ул.Набережная до ВК на ул.Транспортная (2Д-315мм) 2. Кап. ремонт участка водопровода от ВК на ул.Транспортная до ВК по проезду 3П (2Д=315мм) | 5,7 |
| "Инженерные сети водопровода" (инв. № 70452) Кап. ремонт участка водопровода вдоль ул. Юганская 16А мкр. от ул. Набережная до колодца ВК-6 у ж.д. № 66. | 0,47 |
| "Инженерные сети водопровода" (инв. № 70450) Кап. ремонт водопровода вдоль ул. Молодежная, 16 мкр. ( Д= 315 мм) | 0,86 |
| "Инженерные сети" (инв.№ 70741) Кап. ремонт участка водопровода по ул. Транспортная от ВК на ул. Сургутская до ВК у ж.д. № 55 в 11 мкр (Д=315 мм) | 0,69 |
| "Сети хоз-питьевого и производственного водопровода" (инв. № 3155) Кап. ремонт производственного водопровода по ул. Мира от ВК на ул. Нефтяников до ВК против ЦК-2 (Д=315мм) | 1,3 |
| "Водоводы Юго-Западной промзоны" (инв. № 30009) Кап. ремонт участка водовода от ВК по проезду 3П до ВК по проезду 8П (2Д=315мм) | 0,62 |
| Внутриквартальные водопроводы |  |
| Капитальный ремонт водопровода d - 300 мм | 0,3 |
| Капитальный ремонт водопровода - 150 мм | 1,42 |
| Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водопровода d - 100 мм | 1,45 |

установка общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах.

Перечень объектов местного значения городского округа:

существующий хозяйственно-питьевой подземный водозабор;

существующий технический водозабор - протока Юганская Обь;

насосные станции I и II подъема;

магистральные сети и водоводы.

Трассировка водопроводных сетей показана на «Карте планируемого размещения объектов местного значения. Карта планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения» М 1:5000.

Водоотведение (канализация)

На данной стадии проектирования рассмотрены принципиальные решения 
по организации системы водоотведения, все приведенные расчеты подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, М., 2012;

СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, М., 2012;

СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод, М.,2000;

Водный кодекс Российской Федерации, 2007.

Генеральным планом предусматривается сохранение централизованной системы водоотведения. Охват населения централизованной услугой водоотведения предлагается увеличить до 100%.

Расходы сточных вод

Расходы сточных вод от жилой и общественной застройки:

На основании СП 32.13330.2012 удельное среднесуточное водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расходов на полив территорий 
и зеленых насаждений.

Удельные среднесуточное водоотведение от жилой и общественной застройки приведено ниже (Таблица 37).

Таблица 37 – Удельные среднесуточное водоотведение от жилой и общественной застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей (централизованное горячее водоснабжение) | 244 | 244 |
| Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством (централизованное горячее водоснабжение) | 288 | 288 |
| Жилые дома, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 234 | 234 |

Расходы сточных вод от промышленных предприятий:

Прогнозный расход сточных вод от промышленных предприятий, сбрасываемых в городскую канализацию приведены ниже (Таблица 38), принят на основе анализа существующего водоотведения.

В последующих стадиях проектирования расходы по промышленности должны быть уточнены.

Таблица 38 – Суммарные суточные расходы сточных вод

| № п/п | Наименование потребителя | Суточные расходы воды, тыс. м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Среднесуточный расход | Максимальный расход | Среднесуточный расход | Максимальный расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население | 31,86 | 38,23 | 34,51 | 41,41 |
| 2 | Неучтенные расходы (10%) | 3,19 | 3,82 | 3,45 | 4,14 |
| 3 | Промышленность | 2,85 | 2,85 | 3,00 | 3,00 |
|  | ВСЕГО | 37,90 | 44,90 | 40,96 | 48,55 |

Система и схема водоотведения

Система водоотведения принимается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети ливневой канализации.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях.

Генеральным планом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

На первую очередь генерального плана предлагается строительство новой канализационной насосной станции КНС№13, отвод стоков от которой будет осуществляться на головную КНС№3А.

На расчетный срок запланирована ликвидация двух насосных станций – КНС № 10 
и КНС №11, а также строительство шести канализационных насосных станций.

Ввиду того, что прогнозный объем водоотведения на расчетный срок составит 
48,55 тыс.м3/сут., необходима реконструкция КОС с увеличением производительности 
до 50 тыс. м3/сут.

Основные мероприятия

Первая очередь:

реконструкция очистных сооружений с увеличением производительностью 
до 50 тыс. м3/сут.;

ликвидация КОС производительностью 12000 м3/сут;

строительство КНС с резервуарами-усреднителями сточных вод;

строительство КНС № 13, производительностью 14,4 тыс. м3/сут;

строительство новых канализационных сетей:

| Место расположения |  | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Строительство самотечной канализации d= 150 |  |  |
| 1 мкр. | Детский сад | 80 |
| 4 мкр. | Детский сад | 160 |
| 4 мкр. | Общеобразовательная школа | 50 |
| 5 мкр. | Детский сад | 10 |
| 6 мкр. | Детский сад | 80 |
| 6 мкр. | Общеобразовательная школа, | 70 |
| 6 мкр. | Коммерческий центр, ул. Нефтяников | 60 |
| 11 б мкр. | Детский сад | 320 |
| ул. Набережная | Ледовый дворец | 200 |
| 4 мкр. | 5-этажные жилые дома (№ 32, 39, 43, 31, 38, 37,36, 60) | 300 |
| 4 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 40, 41, 8, 42, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 45, 44, 48, 47, 68, 26, 52, 53, 54, 65, 28, 56, 55, 59, 61, 64, 58, 62, 63, 34) | 1000 |
| 5 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 46, 42, 53, 55, 56, 57, 58, 54, 65) | 350 |
| 5 мкр. | 9-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 37, 38, 39, 40, 49, 50) | 340 |
| 6 мкр. | 5-этажные жилые дома (№ 12, 12А, 37, 36, 49, 50, 70А, 78, 47, 48) | 350 |
| 6 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 7, 82) | 420 |
| 6 мкр. | 9-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 58, 60, 61, 57, 62, 65, 66, 67, 68, 71, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 69, 85) | 1040 |
| 6 мкр. | 12-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 28, 30, 79, 83,81) | 240 |
| 11 мкр. | Жилые дома (1,2,3,4,5,6,7,8,19,20,21,22,23,24,25,26) | 512 |
| 11 Б мкр. | Многоквартирные жилые дома | 300 |
| 15 мкр. | Многоквартирные жилые дома | 590 |
| 15 мкр. | Индивидуальный 3-секц. жилой дом | 170 |
| 15 мкр. | Индивидуальный блокированный 9-секц. жил. дом (таунхаус) | 80 |
| 17, 17 Амкр. | 9-этажные жилые дома | 2100 |
| Строительство сетей водоотведения d = 200 мм |  |  |
| 11А мкр. | Строительство таунхаусов в южной части 11А микрорайона | 800 |
| Прибрежная зона, Северо-восточная часть города, 11Б мкр. | Строительство индивидуальных жилых домов | 1800 |

реконструкция существующих сетей:

| Мероприятие | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Магистральные (уличные) самотечные коллектора |  |
| "Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2, вдоль ул. Мира, ул. Нефтяников до КНС-1А" (II пусковой комплекс), инв. № 3152 Д=200-400мм | 1,9 |
| Реконструкция канализационного коллектора №2 А, вдоль ул. Нефтяников от ул. Ленина до КНС-1А", инв. № 3164 Д=500мм | 0,88 |
| Реконструкция "Самотечный канализационный коллектор №8" инв. № 3976 , вдоль ул. Жилая от ж/д № 12 в 8 мкр. до КНС-4 Д= 300-400мм | 1,6 |
| Реконструкция "Самотечный канализационный коллектор № 3" инв. № 3408, по ул. Усть-Былыкская от ул. Парковая до ул. Нефтяников, Д=350 мм | 0,62 |
| Реконструкция "Самотечный канализационный коллектор (КНС-2а)", инв.№70456, вдоль ул. Сургутская, от отбойного колодца до КНС-3 Д=800мм | 0,78 |
| Реконструкция "Хоз-бытовая канализация", инв.№3194 , вдоль ул. Аржанова от ул. Нефтяников до ул. Мамонтовская, Д=400мм | 0,58 |
| Реконструкция "Хоз-бытовая канализация", инв№3173, вдоль ул. Нефтяников, 12 мкр. Д=300мм | 0,38 |
| Реконструкция "Самотечный коллектор от водобойного до КНС-3а ", инв.№3218, по ул .Набережная, ул. Сургутская Д=1000мм | 2,2 |
| Напорные коллектора |  |
| "Напорный коллектор", инв.№70781 Кап .ремонт участка напорного коллектора Д=450 мм от камеры КК-1 на территории КНС-1А до КК-2 у въезда на территории Храма 1-я нитка) | 0,7 |
| "Напорный коллектор", инв.№70781 Кап. ремонт участка напорного коллектора Д=450 мм от камеры КК-1 на территории КНС-1А до КК-2 у въезда на территории Храма (2-я нитка) | 0,71 |
| "Канализационная насосная станция и напорный коллектор от 11А мкр до ул.Сургутская" инв.№40924 Кап.ремонт напорного коллектора от КНС-12 до колодца от КНС-12 до колодца у ж.д. № 19 мкр.11А . 2Д100мм | 2,36 |
| Реконструкция "Коллектор напорного трубопровода" инв.№3154 От КНС-3А по ул.Сургутская до КОС-12 по проезду 5П 2Д=600мм | 3,53 |
| Реконструкция "Напорный коллектор" инв.№70780 От КНС-5 до КНС-4. 2Д=225мм | 3,2 |
| Реконструкция "Канализация КНС-10" инв.№70458 Напорный коллектор от КНС-10 у Нового Аэропорта до отбойного колодца на ул. Жилая. 2Д=160 мм | 3,1 |
| Реконструкция "Напорный коллектор", инв.№70781 Участок напорного коллектора от камеры КК-2 у въезда на терр. Храма до камеры КК-3 по проезду 5П 2Д=450мм | 3,3 |
| Внутриквартальные коллектора |  |
| Реконструкция внутриквартальной сети канализации d - 100 мм | 3,8 |
| Реконструкция внутриквартальной сети канализации d - 150 мм | 4,7 |
| Реконструкция сетей водоотведения в т.т.4-5 у мкр. 12, d - 300 мм. | 0,3 |

Расчетный срок:

ликвидация КНС №10 и КНС №11;

строительство канализационных насосных станций – 6 объектов;

строительство новых канализационных сетей:

| Место расположения |  | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Строительство самотечной канализации d= 150 |  |  |
| 7 мкр. | Детский сад | 74 |
| 7 мкр. | Общеобразовательная школа | 140 |
| 10 Амкр, ул. Жилая | Гостиница | 70 |
| 17 мкр. | Детский сад | 330 |
| 17 мкр. | Общеобразовательная школа | 120 |
| Объездная дорога | Универсально-зрелищный зал | 460 |
| Объездная дорога | Торговый комплекс | 120 |
| ул. Набережная | Ледовый дворец | 200 |
| Северо-восточная часть города | Стадион | 900 |
| ул. Пойменная | Административное здание с гаражным комплексом | 100 |
| ул. Коммунальная | Комбинат бытового обслуживания | 250 |
| 4 мкр. | 5-этажные жилые дома (№ 32, 39, 43, 31, 38, 37,36, 60) | 300 |
| 4 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 40, 41, 8, 42, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 45, 44, 48, 47, 68, 26, 52, 53, 54, 65, 28, 56, 55, 59, 61, 64, 58, 62, 63, 34) | 1000 |
| 5 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 46, 42, 53, 55, 56, 57, 58, 54, 65) | 350 |
| 5 мкр. | 9-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 37, 38, 39, 40, 49, 50) | 340 |
| 6 мкр. | 5-этажные жилые дома (№ 12, 12А, 37, 36, 49, 50, 70А, 78, 47, 48) | 350 |
| 6 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 7, 82) | 420 |
| 6 мкр. | 9-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 58, 60, 61, 57, 62, 65, 66, 67, 68, 71, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 69, 85) | 1040 |
| 6 мкр. | 12-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 28, 30, 79, 83,81) | 240 |
| 7 мкр. | 5-этажные жилые дома (№ 15, 15 А, 16, 16 А, 16 Б, 21, 22, 23, 24, 24А, 24 Б, 24 В, 24 Г, 24 Д) | 450 |
| 7 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 32, 33, 34, 34 А, 35, 36, 37, 38, 39, 39 А, 39Б, 26 А, 26, 27, 25, 25А, 25 Б) | 430 |
| 7 мкр. | 12-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (вместо домов № 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 40 А, 40 Б, 40 В, 40 Д) | 700 |
| 11 мкр. | Жилые дома (№ 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,27,29) | 1190 |
| 11 мкр. | Общежитие | 30 |
| 11 Б мкр. | Многоквартирные жилые дома | 300 |
| 15 мкр. | Многоквартирные жилые дома | 590 |
| 15 мкр. | 3-секционный жилой дом | 36 |
| 15 мкр. | 5-секционные жилые дома | 95 |
| 15 мкр. | 4-секционный жилой дом | 500 |
| 15 мкр. | Жилые дома башенного типа | 2020 |
| 15 мкр. | Индивидуальные жилые дома | 3130 |
| 17, 17 Амкр. | Многоэтажные жилые дома | 3500 |
| Строительство сетей водоотведения d = 200 мм |  |  |
| Прибрежная зона, Северо-восточная часть города, 11Б мкр | Строительство индивидуальных жилых домов | 1800 |
| 11А мкр. | Строительство таунхаусов в южной части 11А микрорайона | 800 |
| Строительство самотечной канализации d= 300 |  |  |
| 15 мкр. | Многофункциональный гаражный комплекс | 220 |

реконструкция существующих сетей:

| Мероприятие | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Магистральные (уличные) самотечные коллектора |  |
| Реконструкция "Самотечный коллектор от водобойного до КНС-3А ", инв.№3218, по ул. Набережная, ул. Сургутская Д=1000 мм | 2,2 |
| Реконструкция "Самотечный канализационный коллектор №6", инв.№3409 Участок канализационного коллектора от колодца у строения № 31, мкр.1, по ул. Ленина- ул. Набережная до колодца напротив ж.д. № 18 мкр.1 Д=300-500 мм | 0,82 |
| Реконструкция "Хоз-бытовая канализация" инв.№3197, вдоль ул. Мамонтовская, 12мкр. Д=300мм | 0,36 |
| Реконструкция "Хоз-бытовая канализация" инв.№3161, вдоль ул.Молодежная и ул.Нефтяников от КК-1 в 12 мкр. до КНС-1А во 2А мкр. Д=400-600 мм | 0,63 |
| Реконструкция "Хоз-бытовая канализация", инв.№3182, вдоль ул. Нефтяников, 13 мкр. Д=400мм | 0,27 |
| Реконструкция "Хоз-бытовая канализация", инв.№3183, вдоль ул. Юганская, ул. Мамонтовская, ул. Пойменная | 2,26 |
| Реконструкция "Хоз-бытовая канализация", инв.№30093 вдоль ул. Сургутская от колодца у ж.д. № 28 11А мкр до водобойного колодца в 11 мкр. Д=300мм | 0,61 |
| Реконструкция "Канализация", инв.№70449, от колодца у ж.д. №106 до колодца по ул. Сургутская. Д=500 мм | 0,69 |
| Реконструкция "Инженерные сети у 11 мкр" инв.№ 3210, от колодца у ж.д. № 71 мкр11 до колодца на ул. Сургутской у ГИБДД. | 0,54 |
| Реконструкция "Хоз-бытовая канализация" инв.№70454 от колодца у ж.д. №27 мкр.16 по ул. Молодежная до колодца на ул. Нефтяников. Д=300 мм | 0,44 |
| Напорные коллектора |  |
| Реконструкция "Напорный коллектор", инв.№70781 Участок напорного коллектора от камеры КК-2 у въезда на терр. Храма до камеры КК-3 по проезду 5П 2Д=450мм | 3,3 |
| Реконструкция "КНС с напорным коллектором" инв.№260 Напорный коллектор от КНС-11 на терр. пос.СУ-62 до отбойного колодца по проезду 6П. 2Д=110мм | 3,8 |
| Реконструкция "Напорный трубопровод" инв.№30317 Напорный коллектор от КНС-8 вдоль проезда 5П до КОС-50. 2Д=400мм | 2,85 |
| Реконструкция "Напорные коллектора" инв.№3186 Напорный коллектор от КНС-7 в 15 мкр. вдоль ул. Набережная до отбойного колодца напротив ЗАГСА. 2Д=400мм | 2,8 |
| Реконструкция "Напорно-канализационный коллектор" инв.№70455 От КНС-2 по ул. Парковая до отбойного колодца КК-1 по ул. Сургутская. 2Д=400мм | 2,7 |
| Внутриквартальные коллектора |  |
| Реконструкция внутриквартальной сети канализации 10 мкр. d - 100 мм | 1,9 |
| Реконструкция внутриквартальной сети канализации 10 мкр. d - 150 мм | 3,3 |
| Реконструкция сетей водоотведения 14 мкр. d - 300,400 мм. | 3 |

Перечень объектов местного значения городского округа:

канализационные очистные сооружения – 1 объект (реконструкция);

канализационные очистные сооружения – 1 объект (ликвидация);

канализационные насосные станции – 8 объектов;

канализационные насосные станции – 2 объекта (ликвидация);

канализационные сети.

Трассировка водопроводных сетей показана на «Карте планируемого размещения объектов местного значения. Карта планируемого размещения объектов водоснабжения 
и водоотведения» М 1:5000.

Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (Актуализированная версия СНиП 23-01-99*), СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (Актуализированная версия СНиП 41-02-2003), СП 89.13330.2012 «Котельные установки» (Актуализированная версия СНиП II-35-76), РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, МНГП города Нефтеюганска.

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43 °С.

Средняя температура за отопительный период – минус 9,9 °С.

Продолжительность отопительного периода – 257 суток.

Генеральным планом предусматривается сохранение централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) г. Нефтеюганска от существующих газовых котельных ЦК -1 и ЦК -2. Проектом предусмотрена реконструкция котельных 
с заменой физически изношенного оборудования и перевод теплоисточников на работу по температурному графику 115/65 °С.

В связи с низкой эффективностью схемой теплоснабжения предусмотрено перераспределение нагрузок между существующими источниками, в частности предполагается:

переключение потребителей котельной Юго-Западная на котельную ЦК-1 
(с 2020 г.);

переключение потребителей котельной СУ-62 на котельную ЦК-1 (с 2020 г.).

С целью высвобождения мощности на котельной ЦК-2, для подключения перспективных потребителей, предусмотрено переключение потребителей котельной 
ЦК-2 на котельную ЦК-1 с суммарной нагрузкой 25 Гкал/ч (с 2024г.).

Система теплоснабжения предусмотрена закрытая, двухтрубная, с установкой индивидуальных тепловых пунктов в каждом здании. Переход на закрытую систему теплоснабжения позволить снизить затраты на подготовку исходной воды в котельных на нужды ГВС.

Генеральным планом предусматривается прокладка магистральных тепловых сетей 
в микрорайонах 9А, 10А, 11, 11Б, 11В 17, 17А, СУ-62, а также реконструкция тепловых сетей для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей. Прокладку тепловых сетей необходимо выполнить в пенополиуретановой изоляции, подземно. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей выполнить с помощью углов поворота трассы и компенсаторов.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах генеральным планом предусмотрено строительство перекачивающей насосной станции (ПНС) мкр. 17.

Теплоснабжение и ГВС малоэтажной жилой застройки, расположенной в западной части населенного пункта, а также индивидуальной жилой застройки северной части населенного пункта и микрорайонов 11А, 11, 15 предусматривается обеспечить 
от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных газовых котлов. Социально-административные объекты, строительство которых планируется в районе 
СУ-62, должны иметь собственные источники теплоснабжения.

Расчетное теплопотребление. Тепловые нагрузки для потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сведены в таблицу 3.7.3.1.

Укрупненные показатели приняты (Вт/м2):

коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественной застройки принят 0,35.

коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий; принят равным для вновь проектируемых – 0,65.

укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение, принят 376 Вт/чел (с горячим водоснабжением с учетом потребления в общественных зданиях).

Для определения тепловых нагрузок принято, что вся многоквартирная жилая 
и общественная застройка г. Нефтеюганска оборудована центральным отоплением, горячим водоснабжением, а общественная застройка – вентиляционными установками.

Тепловые нагрузки промпредприятий определены ориентировочно 
по укрупненным ведомственным нормам и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Укрупненные показатели максимального теплового потока на отопление жилых зданий приведены ниже (Таблица 39).

Таблица 39 – Укрупненные показатели максимального теплового потока на отопление жилых зданий

| Этажность жилой застройки |  | Укрупненные показатели максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, Вт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь (2018 г.) | Расчетный срок (2028 г.) |
| Общественные здания (1-2 эт.) |  | 73,0 | 73,0 |
| Многоквартирная застройка | 2 | 72,9 | 72,9 |
|  | 3 | 65,4 | 65,4 |
|  | 4-5 | 63,1 | 63,1 |
|  | 6-7 | 59,08 | 59,08 |
|  | 8-9 | 56,1 | 56,1 |
|  | 10-11 | 53,0 | 53,0 |
|  | 12 и выше | 51,0 | 51,0 |

Суммарные тепловые потоки (нагрузки) приведены ниже (Таблица 40).

Таблица 40 - Суммарные тепловые потоки (нагрузки)

| Наименование потребителей | Первая очередь (2018 г.) | то же в Гкал/час | Расчетный срок (2028 г.) | то же в Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горячая вода, МВт |  | Горячая вода, МВт |  |
| Жилищно-коммунальный сектор | 174,4 | 150,0 | 290,1 | 249,4 |
| Промпредприятия* | 138,0 | 118,7 | 209,7 | 180,3 |
| Итого: | 312,4 | 268,7 | 499,8 | 429,7 |

Примечание – *тепловые нагрузки промпредприятий уточняются на последующих стадиях проектирования.

Общее годовое потребление (отпуск) тепловой энергии составит на первую 
очередь – 1202184,4 МВт/год (1,034 млн. Гкал/год), на расчетный срок – 
1917438,4 МВт/год (1,649 млн. Гкал/год).

Потребление тепловой энергии на планируемые объекты:

торговый центр – 10611,69 МВт/год (0,0091 млн. Гкал/год) (для расчета был принят показатель теплового потока на 1 кв. м общей площади – 62,0 ккал/час, согласно Местных нормативов градостроительного проектирования; ориентировочная площадь здания 16800 кв. м);

инвестиционные площадки – 45,77 МВт/год (0,000039 млн. Гкал/год) (для расчета был принят показатель теплового потока на 1 га – 0,24 МВт/га, выведенный как средний показатель анализа действующих предприятий, площадь территории – 45,53 га).

Таким образом общее годовое потребление (отпуск) тепловой энергии с учетом размещенных объектов составит на первую очередь – 1212841,86 МВт/год 
(1,125 млн. Гкал/год), на расчетный срок –1928095,86 МВт/год (1,658 млн. Гкал/год).

Для обеспечения города централизованной системой теплоснабжения 
на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

реконструкция котельных ЦК-1 и ЦК-2 с поэтапной модернизацией основного 
и вспомогательного оборудования:

котельная ЦК-1 (модернизация котлов №1, №3 ПТВМ-30М; №1, №2 КВГМ-100) – срок реализации 2023 г., (модернизация котла № 2 ПТВМ-30М; №3, №4 КВГМ-100) – срок реализации 2024 г.;

котельная ЦК-2 (модернизация котлов № 1, 3 ПТВМ-30М) – срок реализации 
2020 г.; (модернизация котла №2 ПТВМ-30М) – срок реализации 2021 г.; (модернизация котлов №4, 5 ПТВМ-30М) – срок реализации 2022 г.;

строительство перекачивающей насосной станции (ПНС) мкр. 17;

строительство перекачивающей насосной станции (ПНС) Юго-Западной котельной;

реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

перевод на закрытую систему теплоснабжения потребителей в зоне действия котельных путем установки индивидуальных тепловых пунктов;

строительство магистральных тепловых сетей общей протяженностью 17,0 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные 
к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Перечень объектов местного значения городского округа:

котельные ЦК-1, ЦК-2 – 2 объекта, реконструкция;

магистральные тепловые сети, реконструкция;

магистральные тепловые сети общей протяженностью 17,0 км.

Электроснабжение

Расчетное электропотребление и нагрузки

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей (табл.3.7.4.2) определены 
по укрупненным нормам электропотребления на 1 жителя в год и по годовому количеству часов использования максимума электрической нагрузки, принятым в соответствии 
с Местными нормативами градостроительного проектирования г. Нефтеюганска, 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с учетом достигнутого уровня и анализа электропотребления населением 
на разных этапах.

Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми 
и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Для пищеприготовления в жилых домах на первую очередь и на расчетный срок предусматриваются к использованию электрические плиты и частично газовые плиты.

Нагрузки промышленных предприятий определены ориентировочно 
с применением коэффициента К=1,2. и приведены в таблице 3.7.4.3.

Суммарное электропотребление и нагрузки г. Нефтеюганск по этапам приведены ниже (Таблица 41, Таблица 42, Таблица 43).

Таблица 41 – Электропотребление и максимальные нагрузки г. Нефтеюганск

| Потребители | Электропотребление, млн.квт.ч. |  | Максимальная нагрузка, тыс.кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок | Первая очередь | Расчетный срок |
| Коммунально-бытовой сектор | 303,7 | 320,7 | 58,0 | 61,2 |
| Промпредприятия | 364,4 | 384,8 | 69,6 | 73,4 |
| Итого по городу: | 668,1 | 705,5 | 127,6 | 134,6 |
| Итого с Км=0,85 |  |  | 108,5 | 114,41 |

Таблица 42 – Электропотребление и максимальные нагрузки коммунально-бытового сектора г. Нефтеюганск

| Население, тыс.чел |  | Электропотребление, млн.квт.ч. |  | Максимальная нагрузка, тыс.кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь | Расчетный срок | Первая очередь | Расчетный срок | Первая очередь | Расчетный срок |
| 129,0 | 136,2 | 303,7 | 320,7 | 58,0 | 61,2 |
| Удельное электропотребление, кВт.ч/чел в год |  | 2355 | 2355 |  |  |
| Тм, часов в год |  | 5200 | 5200 |  |  |
| Удельная нагрузка, кВт/чел. |  | 0,45 | 0,45 |  |  |

Таблица 43 – Электропотребление и максимальные нагрузки промышленных предприятий г. Нефтеюганск

| № п/п | Потребители | Электропотребление, млн.квт.ч. |  | Максимальная нагрузка, тыс.кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | Всего | 364,4 | 384,8 | 69,6 | 73,4 |

Примечание – * Для учета нагрузки мелкопромышленными предприятиями введен коэффициент К=1,2.

Все нагрузки должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Проектные предложения

Проектом генерального плана предусмотрены изменения в схеме электроснабжения города Нефтеюганска, связанные со строительством новых источников электроснабжения и реконструкцией существующих. Решения в проекте приняты с учетом Генеральной схемы электроснабжения г.Нефтеюганска (предпроектная документация) и требований МНГП города Нефтеюганска.

В целях снятия сетевых ограничений в закрытых центрах питания Пыть-Ях, Ленинская, повышения надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергоузла Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 01.08.2016 № 1634-р, предусматривается строительство ПС 220 кВ Вектор установленной мощностью 250 МВА. Предусмотрено также строительство заходов 
ВЛ 220 кВ Пыть-Ях – Усть-Балык и ВЛ 220 кВ Пыть-Ях – Ленинская на ПС 220 кВ Вектор протяженностью 10 км.

Генеральной схемой электроснабжения г. Нефтеюганска для повышения надежности электроснабжения предусматривается создание кольцевой сети 110 кВ вокруг города: строительство ПС 110 кВ Нефтеюганская-2 с трансформаторами 2х40 МВА в юго-восточной части города с заходами ВЛ-110 Ленинская – Нефтеюганская 1,2, ВЛ-110 Пыть-Ях – Парус-1,2 и шлейфовым заходом ВЛ-110 Ленинская – Лосинка-2. Планируется также выполнить замену силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Звездная на 2х40 МВА.

Данные объекты отсутствуют в СТП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
и ввиду их острой необходимости рекомендуются данным генеральным планом для внесения их в перечень объектов регионального значения в области энергетики 
и инженерной инфраструктуры.

В связи с ростом нагрузок и недостаточной надежностью системы электроснабжения проектом генерального предусматривается:

строительство линии электропередачи 35 кВ «ПС № 194 – ПС № 195 – ПС Южная». В соответствии с п. 12.24 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) линию электропередачи 35 кВ выполнить кабелем подземным способом прокладки. Общая протяженностью 3,8 км. Строительство данной КЛ-35 кВ позволит повысить надежность системы электроснабжения города;

в связи с изменением планировочной структуры и развитием улично-дорожной сети предусмотрено изменение прохождения ВЛ-35 кВ «ПС 195 — Переключающий пункт», «ПС Звездная — ПС 191», «ПС Звездная — ПС № 194» и частично ВЛ-35 кВ «Городская – ПС 192». Линию электропередачи 35 кВ выполнить кабелем подземным способом прокладки. Общая протяженность проектных КЛ-35 кВ – 8,1 км.

реконструкция существующих источников электроснабжения и линий электропередачи, в связи с моральным старением оборудования и физическим износом.

С целью пофидерного разделения электрических нагрузок коммунально-бытового сектора и электрических нагрузок нефтяных предприятий предлагается строительство трёх ПС 35/6 кВ с воздушными ЛЭП 35 кВ.

Строительство ПС 35 кВ для электроснабжения поселка СУ-62 и ЛЭП 35 кВ.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные 
к строительству и реконструкции, определен перечень объектов, предусмотренных 
к размещению.

Первая очередь:

реконструкция, с заменой оборудования, понизительных подстанций 
ПС 35/6 кВ №151, 151А, 152, 159, 168, 191, 192, 193, 196;

вынос из зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (микрорайон 11А) воздушной ЛЭП 35 кВ с перекладкой в кабель. Общая протяженность проектируемой 
КЛ-35 составит 0,5 км;

строительство ПС 35/6 кВ с воздушной ЛЭП 35 кВ для надежного электроснабжения территории поселка СУ-62 г. Нефтеюганска. Предварительная мощность ПС 35/6 кВ 
2х10 МВА. Общая ориентировочная протяженность воздушной ЛЭП 35 кВ составит 0,7км.

строительство ПС 35/6 кВ вблизи ПС №191 с ЛЭП 35 кВ. Предварительная мощность ПС 35/6 кВ 2х16 МВА. Общая ориентировочная протяженность воздушной 
ЛЭП 35 кВ составит 0,3км;

строительство ПС 35/6 кВ в 8А микрорайоне с ЛЭП 35 кВ. Предварительная мощность ПС 35/6 кВ 2х16 МВА. Общая ориентировочная протяженность воздушной 
ЛЭП 35 кВ составит 0,5км;

строительство ПС 35/6 кВ в Северо-Восточной зоне города с ЛЭП 35 кВ. Предварительная мощность ПС 35/6 кВ 2х16 МВА. Общая ориентировочная протяженность воздушной ЛЭП 35 кВ составит 0,3км.

Расчетный срок:

реконструкция с заменой оборудования электрических подстанций ПС 35/6 кВ №194, 195;

строительство ЛЭП 35 кВ общей протяженностью 11,9 км.

На расчетный срок предполагается ПС 35/6 кВ №194, 195, 196 сделать закрытыми, 
а воздушные линии 35 кВ, в зоне жилой застройки, перевести в кабельные линии.

Проектом предусматривается повышения надежности и повышения экономичности функционирования распределительной сети города, а также дальнейшее развитие сети 
в соответствии с освоением новых территорий под застройку, за счет строительства новых ТП 10/0,4 кВ, распределительных сетей 10(0,4) кВ, а также реконструкция существующих сооружений электроснабжения с применением новых технологий 
и оборудования.

Линии электропередачи до 10 кВ на селитебной территории города, в районах застройки зданиями высотой 4 этажа и выше предлагается решить в кабельном исполнении. В районах застройки зданиями высотой до 3 этажей линии электропередачи рекомендуется, как правило, выполнять воздушными.

Газоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических 
и полиэтиленовых труб», СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002), РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, МНГП города Нефтеюганска и Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 09 сентября 2008г. №190-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 21 декабря 2006 года №296-п».

Проектом генерального плана предусматривается развитие газораспределительной системы г. Нефтеюганска, строительство новых и реконструкция существующих сетей газоснабжения.

Решениями СТП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории 
г. Нефтеюганска предусмотрено строительство распределительного газопровода высокого давления от ГРС «Каркатеевы» до ГРС «Нефтеюганск», диаметром 426 мм общей протяженностью 21,9 км – срок реализации 2014 – 2035гг.

В качестве основного вида топлива для потребителей города проектом предусматривается использовать природный газ, в качестве резервного – сухой отбензиненный газ (СОГ) и попутный нефтяной газ (ПНГ).

Подача природного газа для потребителей г. Нефтеюганска будет предусмотрена от существующих и проектируемых распределительных газопроводов среднего и высокого давления.

Для подачи газа в газораспределительную сеть предусматривается использование существующих газорегуляторных пунктов (ПРГ) для питания потребителей сохраняемой среднеэтажной жилой застройки и установку новых ПРГ для проектируемой индивидуальной застройки в микрорайоне СУ-62 и района, расположенного севернее аэропорта.

По мере физического износа оборудования ПРГ, а также распределительных газопроводов среднего и низкого давления необходимо предусмотреть их замену.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, газораспределительная система сохраняется 2-х ступенчатой:

от ГРС запитываются распределительные газопроводы среднего давления 
(0,3 МПа), подводящие газ к ПРГ;

от ПРГ запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ 
к потребителям жилой застройки.

Классификация газопроводов:

вид транспортируемого газа – природный;

давление газа: низкое (0,005 МПа), среднее (0,3 МПа);

местоположение относительно земли – подземные, надземные;

принцип построения – тупиковые, закольцованные;

материал распределительных газопроводов среднего и низкого давления – сталь, полиэтилен.

Использование газа предусматривается на следующие нужды:

приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение потребителей индивидуальной жилой застройки от индивидуальных газовых котлов (11А мкр. частный сектор, дачные, гаражные кооперативы);

приготовление пищи для потребителей проектируемой индивидуальной 
и сохраняемой среднеэтажной жилой застройки (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, микрорайоны);

отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

В соответствии с утвержденными проектами планировок 4, 5, 6, 7, 17, 17А микрорайонов, проектом планировки и проектом межевания территории, ограниченной ул. Коммунальная и ул. Транспортная для нужд приготовления пищи для потребителей проектируемой среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки предусматриваются электроплиты. В связи с развитием централизованной системы газоснабжения для целей приготовления пищи экономически целесообразнее использование природного газа. Это позволит сократить нагрузку на электросети и снизить затраты на коммунальные услуги.

В проекте сделан укрупненный расчет газопотребления на расчетный срок, без учета промышленных объектов. Охват жилой застройки природным газоснабжением составит 
на расчетный срок – 23,6 %.

Показатели потребления газа (при равномерном распределении по месяцам года) приняты в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.09.2008 № 190-п, МНГП города Нефтеюганска 
и составляют для газовой плиты при наличии централизованного отопления и горячего водоснабжения 13,6 м3 в месяц (163,2 м3 /год) на 1 человека.

Годовые и расчетные часовые расходы теплоты на нужды отопления и горячего водоснабжения определены в соответствии с указаниями СНиП 41-02-2003 «Теплота сгорания газа», принято 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).

Коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода 
к максимальному часовому расходу газа) принят равным 1/2400.

Расчет потребления газа г. Нефтеюганска приведен ниже (Таблица 44).

Таблица 44 – Расчет потребления газа г. Нефтеюганска

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка - пищеприготовление. | 32140 | 2186 | 5 245 738 |
| 2 | Проектная и существующая индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | 7000 | 4677 | 16 282 000 |
| 3 | Муниципальные котельные | - | 71 175 | 220 581 030 |
|  | Итого: |  | 78038 | 242 108 768 |

Мероприятия для развития газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации проекта, по мере физического износа действующего оборудования 
и сетей.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные 
к строительству, определен перечень объектов, предусмотренных к размещению:

Объекты регионального значения:

распределительный газопровод высокого давления от ГРС «Каркатеевы» 
до ГРС «Нефтеюганск», диаметром 426 мм общей протяженностью 21,9 км 
(в соответствии с СТП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).

Объекты местного значения городского округа:

ПРГ-11 объектов: в микрорайонах 1, 6, 7, 8 (4 объекта взамен существующих ПРГ-1, 2, 3, 4), в микрорайоне СУ-62 (2 объекта), в микрорайоне 11б (1 объект), 
в районе аэропорта (1 объект), в районе, расположенном севернее аэропорта 
(1 объект);

распределительные газопроводы среднего давления общей протяженностью 
18,0 км.

Связь и информатизация

Мероприятия по развитию системы связи предлагаются в течение срока реализации проекта (20 лет) по мере физического износа действующего оборудования и сетей, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса 
г. Нефтеюганска должны являться:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;

развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, 
за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 5G;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания c увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Проектом генерального плана предлагается дальнейшее развитие телефонной сети общего пользования на основе технологий NGN, при условии сохранения оборудования существующих автоматических телефонных станций (далее – АТС) 
до их морального и физического устаревания.

Основное отличие сетей на основе технологий NGN от традиционных сетей в том, что вся информация, циркулирующая в сети, разбита на две составляющие. Это сигнальная информация, обеспечивающая коммутацию абонентов и предоставление услуг, и непосредственно пользовательские данные, содержащие полезную нагрузку, предназначенную абоненту (голос, видео, данные). Пути прохождения сигнальных сообщений и пользовательской нагрузки могут не совпадать.

Сети NGN базируются на интернет технологиях, включающих в себя IP протокол 
и технологию MPLS.

Преимуществом технологий NGN являются:

совместимость с международными стандартами;

предоставление современных высокоскоростных сервисов (VoIP, VPN, VOD, Internet и др.);

высокоскоростные многоточечные соединения (1 Мбит/с — 1 Гбит/с);

стабильность, надежность и безопасность;

поддержка традиционных сетевых технологий (ATM, FR, Ethernet и др.).

В районах перспективной застройки предусматривается выделение помещений под размещение оборудования связи, в коридорах коммуникаций выделение участков для прокладки межстанционных линий связи.

На участках абонентского доступа предусматривается использовать волоконнооптические линии связи по технологии FTTB (оптика до дома), FTTH (оптика до квартиры).

Для корпоративного сектора предусматривается решение FTTH на основе Р2Р 
и GPON с возможностью миграции до скоростей 1 Гбит/с. В жилом секторе предусматривается решение FTTH на основе GPON с прокладкой внутридомовой оптической разводки.

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии 
с «Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89)».

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20% от общего числа абонентов. Таким образом, при коэффициенте семейности равным 3, минимальная плотность сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей.

Номерная емкость всех АТС при численности населения города 136200 человек 
на расчетный срок составит 54480 абонентских номера.

Для развития системы связи генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

Расчетный срок:

АТС монтированной емкостью 3000 номеров в 11Б микрорайоне;

АТС монтированной емкостью 3000 номеров в 16 микрорайоне;

АТС монтированной емкостью 3000 номеров в 15 микрорайоне;

АТС монтированной емкостью 1200 номеров в 7 микрорайоне;

АТС монтированной емкостью 820 номеров в районе аэропорта;

размещение четырех базовых станций;

прокладка линейно-кабельных сооружений связи протяженностью 7,3 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные 
к строительству, определен перечень объектов местного значения городского округа, предусмотренных к размещению:

автоматическая телефонная станция – 5 объектов;

базовая станция – 4 объекта;

линейно-кабельные сооружения связи общей протяженностью 7,3 км.

Градостроительные ограничения и особые условия использования территорий городского округа

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека. Основным мероприятием по охране окружающей среды 
и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории, является установление зон с особыми условиями использования территорий.

На территории города Нефтеюганска зоны с особыми условиями использования территорий представлены:

санитарно-защитными зонами предприятий, сооружений и иных объектов;

зонами санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
и хозяйственно-бытового назначения;

санитарно-защитными зонами, охранными зонами и санитарными разрывами транспортной и инженерной инфраструктуры;

водоохранными зонами, прибрежными защитными полосами, береговыми полосами водных объектов.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Установление размеров санитарно-защитных зон и режим использования территории в их границах регламентируется СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ 
и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Проектными решениями генерального плана предусмотрено размещение объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, с соблюдением рекомендуемых СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров СЗЗ до территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха.

Таблица 45 – Санитарно-защитные зоны объектов города Нефтеюганска

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| 2 | Асфальтобетонный завод | 500 |
| 3 | Канализационные очистные сооружения | 400 |
| 4 | Производственная база «Домостроительный комбинат», цех ЖБИ | 300 |
| 5 | Производственная база ОАО ЮНГ | 50, 300 |
| 6 | Кладбище (действующее, в районе СУ - 92) | 300 |
| 7 | Производственная база «Нефтеюганскгаз» | 150-300 |
| 8 | Производственная база ООО «Юганскавторанс-1» | 300 |
| 9 | Производственная база ООО СФ «Фундамент» | 300 |
| 10 | Производственная база ООО «Юганскавтотранс-4» | 300 |
|  | Фонд скважин | 300 |
| 12 | Вертолетная площадка | 300 |
| 13 | НРУ ОАО «Речное пароходство Нефтегаза» | 300 |
| 14 | Газораспределительная станция | 300 |
| 15 | Грузовой причал | 300 |
| 16 | КНС-4 | 300 |
| 17 | КНС-1,2 | 300 |
| 18 | Понизительная подстанция ПС 110/35/6 кВ «Нефтеюганская» | 225 |
| 19 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ №168 | 140 |
| 20 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 194 | 140 |
| 21 | Типография | 100 |
| 22 | Гормолзавод | 100 |
| 23 | Производственная база ООО СМУ-2 | 100 |
| 24 | Производственная база «Югансквышкомонтаж» | 100 |
| 25 | Производственная база РМАТП | 100 |
| 26 | Производственная база «Севернефтепродукт» | 100 |
| 27 | Производственная база ООО «ФПК Гидромехстрой» | 100 |
| 28 | Производственная база «Сибирская Сервисная Компания» | 100 |
| 29 | Производственная база ООО «Плазма» | 100 |
| 30 | Территория электро-ремонтного завода | 100 |
| 31 | Производственная база ОАО «Юганскжилстрой» | 100 |
| 32 | Производственная база ООО «Энергонефть» | 100 |
| 33 | Производственная база ССК УЦС | 100 |
| 34 | Мебельная фабрика ООО «Югансккапстрой» | 100 |
| 35 | Производственная база по прокату и ремонту нефтепромышленного оборудования | 100 |
| 36 | Производственная база ОАО «НК-Роснефть» | 100 |
| 37 | Производственная база ОАО «Подводтрубопровод» | 100 |
| 38 | Производственная база ООО «Сургуттробопроводстрой» | 100 |
| 39 | Производственная база ООО «Автосиб» | 100 |
| 40 | Производственная база УТТ-1 | 100 |
| 41 | Производственная база ООО «РемСтройМастер» | 100 |
| 42 | Производственная база ООО «Монтажспецстрой» | 100 |
| 43 | Производственная база ЗАО «Сибэкспо» | 100 |
| 44 | Производственная база ОАО РН «Автоматика» | 100 |
| 45 | Производственная база ЮНДСР | 100 |
| 46 | База горюче-смазочных материалов «Роснефтетранс» | 100 |
| 47 | База горюче-смазочных материалов | 100 |
| 48 | СММ АТП-9 | 100 |
| 49 | Склады ГСМ | 100 |
| 50 | Столярный цех | 100 |
| 51 | Площадка для накопления и хранения песко-соляной смеси | 100 |
| 52 | Площадка под складирование снега на мощностях объекта Очистные сооружения ливневой канализации | 100 |
| 53 | Разработка песчаного карьера | 100 |
| 54 | Стоянка тяжелого автотранспорта | 100 |
| 55 | Автотранспортное предприятие | 100 |
| 56 | АТП ООО «Спецкоммунсервис» | 100 |
| 57 | Автогазозаправочная станция | 100 |
| 58 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 191 | 100 |
| 59 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 192 | 100 |
| 60 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 193 | 100 |
| 61 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 197 | 100 |
| 62 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 151 | 95 |
| 63 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 162 | 95 |
| 64 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ№ 196 | 95 |
| 65 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 159 | 70 |
| 66 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 195 | 50 |
| 67 | Центральный рынок | 50 |
| 68 | Хлебозавод | 50 |
| 69 | Химчистка | 50 |
| 70 | Производственная база ОАО «Юганскнефтестройсервис» | 50 |
| 71 | Производственная база ООО «Имущество-Сервис» | 50 |
| 72 | Производственная база НУАИС | 50 |
| 73 | Производственная база ЮНИПИ | 50 |
| 74 | Производственная база ЮТТС | 50 |
| 75 | Производственная база ООО «Обьстройсервис» | 50 |
| 76 | Производственная база ООО «Север Монтаж Сервис» | 50 |
| 77 | Производственная база ДЭУ «НФ-4» | 50 |
| 78 | Производственная база ООО «Трест» | 50 |
| 79 | Производственная база ОАО «Сибирь» | 50 |
| 80 | Производственная база УПНП и КРС-1 | 50 |
| 81 | Производственная база ОАО «Тюменьгазмеханизация» | 50 |
| 82 | Производственная база ООО «Северстрой» | 50 |
| 83 | Производственная база ООО «Альянс» | 50 |
| 84 | Производственная база ООО «Тетерев» | 50 |
| 85 | Производственная база ООО «Термокон» | 50 |
| 86 | Производственная база ООО «Стройресурс» | 50 |
| 87 | Производственная база ООО ТПК «Досуг» | 50 |
| 88 | Производственная база ООО «Сервис Центр Эпу» | 50 |
| 89 | Производственная база ООО «СК-Капитель» | 50 |
| 90 | Производственная базаООО МПКФ «Югра-М» | 50 |
| 91 | Производственная база ООО «Уралсибстрой» | 50 |
| 92 | Производственная база ООО «Кровмонтаж» | 50 |
| 93 | Производственная база ООО «Классик» | 50 |
| 94 | Производственная база ООО «Привод» | 50 |
| 95 | Производственная база ООО «Бейкер Хьюз» | 50 |
| 96 | Производственная база Нефтеюганскжилстрой | 50 |
| 97 | Производственная база ЮНПХ | 50 |
| 98 | Производственная база ООО «Эркер» | 50 |
| 99 | Производственная база ООО «Эпарс» | 50 |
| 100 | Производственная база ООО «Жилстрой» | 50 |
| 101 | Производственная база ООО «Имущество-Сервис» | 50 |
| 102 | Производственная база ООО НТУ | 50 |
| 103 | Производственная база НТЦ «Эврика» | 50 |
| 104 | Производственная база ОАО «Теплосетьмонтаж» | 50 |
| 105 | Завод столовых вод | 50 |
| 106 | НПО «Жилкомхоз» | 50 |
| 107 | Коммунально-складская территория ООО НУК | 50 |
| 108 | Коммунально-складская территория ОАО «Югандор» | 50 |
| 109 | Коммунально-складская территория «Кимет» | 50 |
| 110 | Коммунально-складская территория | 50 |
| 111 | Овощехранилище | 50 |
| 112 | Склады, мастерские | 50 |
| 113 | Материально-техническая база | 50 |
| 114 | Фермерское хозяйство «Агро» | 50 |
| 115 | Фермерское хозяйство | 50 |
| 116 | Кладбища (закрытые) | 50 |
| 117 | Понизительные подстанция ПС 110/35/6 кВ «Звездная» | 50 |
| 118 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ «Южная» | 50 |
| 119 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 192 А «Городская» | 50 |
| 120 | Котельная | 50 |
| 121 | Станция технического обслуживания | 100, 50 |
| 122 | Автозаправочная станция | 50 |
| 123 | Автосервис | 50 |
| 124 | Причал | 50 |
| 125 | Очистные сооружения дождевой канализации | 50 |
| 126 | Автомойка | 100, 50 |
| 127 | СТО, комплекс гаражей для служебных автомобилей, бокс-стоянка и контрольно-пропускной пункт | 50 |
| 128 | Шиномонтажная мастерская | 50 |
| 129 | Многоуровневый гаражный комплекс | 50 |
| 130 | Автостоянка | 15, 25, 35, 50 |
| 131 | Гаражи индивидуального транспорта | 15, 25, 35, 50 |
| 132 | Канализационные насосные станции | 20 |

Территория недействующей свалки ТБО предлагается к рекультивации, следовательно, СЗЗ от данного объекты не предусматривается.

В проектных решениях генерального плана предусматривается организация санитарно-защитных зон от источников загрязнения и реорганизация территорий предприятий, в границы СЗЗ которых попадают жилая застройка и объекты, нахождение которых в данных зонах не допускается.

В генеральном плане учитываются решения СТП Ханты-Мансийского округа - Югры по размещению в городе Нефтеюганске инвестиционных площадок, на которых планируется строительство предприятий, являющихся источниками воздействия 
на окружающую среду:

в сфере развития лесопромышленного комплекса:

фанерный завод,

мебельная фабрика,

мини-завод по переработке древесины (топливные брикеты)

в сфере развития научно-инновационной деятельности:

учебно-испытательный полигон,

сертификационная лаборатория.

в сфере развития агропромышленного комплекса:

мясная ферма

в сфере развития строительного комплекса:

завод по производству дверных, оконных блоков,

предприятие по производству древесных плит,

завод по производству теплоизоляционных блоков из торфа;

завод по производству строительных материалов (пенобетон и т.п.),

завод ЖБИ.

Размер и конфигурация санитарно-защитных зон от этих объектов будут определены на этапе разработки проектной документации на объект.

Кроме этого, учитывая решения СТП Ханты-Мансийского округа - Югры, намечено строительств объектов производственной инфраструктуры по разведке 
и промышленному освоению месторождений нефти и газа.

Таблица 46 – Санитарно-защитные зоны планируемых объектов регионального значения

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | объект производственной инфраструктуры по разведке и промышленному освоению месторождений нефти и газа (Усть-балыкский) | 1000 |
| 2 | объект производственной инфраструктуры по разведке и промышленному освоению месторождений нефти и газа (Южно-Сургутский) | 1000 |

Предприятиям и организациям, являющимся источниками негативного воздействия на окружающую среду, необходимо разработать проекты СЗЗ. В проекте СЗЗ определяются размеры и границы санитарно-защитной зоны. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

В промышленных зонах г. Нефтеюганска целесообразно разработать проекты санитарно-защитных зон для групп промышленных предприятий.

Санитарно-защитные зоны, охранные зоны и санитарные разрывы объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории города Нефтеюганск проходят линии электропередачи 35, 110, 220, 
500 кВ. Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 35, 110, 220, 500 кВ устанавливаются в размере 15, 20, 25, 30 метров в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160.

Санитарный разрыв для линии электропередачи 500 кВ устанавливается в размере 30 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки, расположенных в западной части города мощностью 50000 м3/сут. составляет 500 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

По территории города проходят нефтепроводы, санитарный разрыв установлен 
в размере 150 и 200 м в зависимости от диаметра трубы в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранная зона нефтепровода установлена в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Федерального горного 
и промышленного надзора России от 22.04.1992 № 9 и представлена вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Санитарный разрыв проходящего в западной части магистрального газопровода 
с установлен в размере 200 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранная зона магистрального газопровода высокого давления установлена 
в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов и представлена вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Охранная зона от газораспределительной станции устанавливается в размере 
100 м от границ территорий во все стороны в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов.

Охранная зона от технического водопровода, проходящего по территории муниципального образования, установлена в размере 25 м в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 22.04.1992 № 9.

На территории муниципального образования расположены котельные 
и понизительные подстанции. В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается 
в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований 
и измерений.

для понизительных подстанций (электроподстанций) размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности, 
на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Для газопроводов распределительных и пунктов редуцирования газа предусматриваются охранные зоны согласно Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878. Вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров 
от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

Вокруг отдельно стоящих пунктов редуцирования газа предусматривается охранная зона в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной 
на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы водных объектов

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу 
с 01 января 2007 года.

Ширина водоохранных зон проток Чеускино, Юганская Обь и Окопас устанавливаются в размере 200 м, 100 и 100 м соответственно. Ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах 
и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов 
(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра 
и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными ограничениями 
в границах водоохранных зон, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В проекте генерального плана функциональное зонирование территории города выполнено с учетом регламента использования указанных зон.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является необходимой мерой по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного, экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Для всех водных объектов, расположенных на территории г. Нефтеюганск, предусматриваются береговые полосы в размере 20 м и 5 м.

Береговая полоса водных объектов общего пользования – это полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования, предназначенная для общего пользования. В соответствии со статьей 6 Водного кодекса Российской Федерации каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. При этом, согласно статье 27 Земельного кодекса Российской Федерации запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии 
с Водным кодексом Российской Федерации.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого и хозяйственно-бытового назначения

Режим использования территории в данных зонах регламентируется СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и требует выполнения мероприятий, целью которых является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных 
на предупреждение ухудшения качества воды.

Для проектируемого городского водозабора установлены 3 пояса зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Согласно Заключению экспертной комиссии по материалам оценки запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения г. Нефтеюганска 
в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, представленным 
ЗАО «БУРВОД» первый пояс зоны санитарной охраны водозабора установлен в размере 30 метров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. Согласно расчетам и надежной защищенности водоносного горизонта границы I и II поясов ЗСО совпадают. Граница 
III пояса принимается равной расчетному радиусу зоны формирования эксплуатационных запасов подземных водозабора (ЭЗПВ). Принятое значение радиуса формирования ЭЗПВ (границы III пояса) водозабора составляет 5,7 км.

Мероприятия по первому поясу:

территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, 
не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции 
и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод 
в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО 
с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность 
в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов 
и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Мероприятия по второму поясу.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий 
и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

На водопроводах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии 
от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – 
не менее 30 м.

На проектируемой территории установлены санитарно-защитные полосы водоводов 
в размере 50 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов включают:

в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

С целью санитарной охраны от загрязнения поверхностного водозабора, являющегося источником питьевого водоснабжения, необходима организация зон санитарной охраны.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включаются:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО 
и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных 
на предупреждение ухудшения качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Границы и режим ЗСО устанавливаются органами государственной власти субъекта РФ при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Зоны затопления, подтопления

Согласно статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к зонам 
с особыми условиями использования территорий относятся зоны затопления, подтопления. На территории муниципального образования границы зон затопления, подтопления 
не установлены в соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2014 № 360 (далее – Правила определения границ зон затопления, подтопления). В соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений 
о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат, установленной для ведения единого государственного реестра недвижимости. Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации. Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об их границах. 
На период подготовки генерального плана сведения в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют.

В настоящее время на территории муниципального образования проведена работа по Подготовке предложений об определении границ зон затопления, подтопления 
и сведений о границах такой зоны на территории города Нефтеюганска, выполненная 
ЗАО «Центр геодезических технологий».

Границы зон затопления, подтопления представлены в графических материалах генерального плана «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий

В соответствии с Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденными Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 для фонда скважин предусматриваются наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий, представленные ниже, Таблица 47.

Таблица 47 – Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий, м

| Объекты | Жилые здания, общежития, вахтовые поселки | Общественные здания (клубы, здравпункт и др.) | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия (РМО, БПО, НПС, ГПЗ, фермы и др.) | Линии электропередачи (ВЛ 6 кВ и выше) | Электроподстанции (35/6/110/35 кВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устья нефтяных скважин - фонтанных, газлифтных, оборудованных ЭЦН или ШГН | 300 | 500 | 100 | 60 | 100 |
| Устья нефтяных скважин со станками-качалками, устья нагнетательных скважин, устья ликвидированных скважин | 150 | 250 | 50 | 30 | 50 |
| Здания и сооружения по добыче нефти категории А, Б (ЗУ, СУ, ДНС, КНС, КС, УПН, УПСВ, ЦИС) | 300 | 500 | 100 | ПУЭ | 80 |

Примечание - расстояние до отдельно стоящих вахтовых, жилых и общественных зданий 
(за исключением зданий клубов, школ, детских яслей-садов, больниц) разрешается принимать на 50 % меньше.

На территории городского округа расположены скважины ликвидированные 
в процессе эксп Охранная зона от технического водопровода,луатации (Рисунок 12)

Рисунок 12 – Скважины ликвидированные в процессе эксплуатации

Пользователь недр обязан обеспечивать сохранность скважин, находящихся 
в консервации, и мониторинг безопасности ликвидированных скважин, расположенных 
в пределах лицензионного участка.

Учет, ежегодный контроль за состоянием устьев ликвидированных скважин осуществляет пользователь недр. Периодичность проверок устанавливается пользователем недр, но не реже одного раза в два года (для скважин, ликвидированных после окончания бурения) и одного раза в год (для скважин, ликвидированных в процессе эксплуатации). Необходимые ремонтные работы при обнаружении неисправностей 
и нарушений требований по безопасному пользованию недрами, безопасности жизни 
и здоровью населения, охраны окружающей среды осуществляются пользователем недр на основании планов работ, составленных исполнителем работ и утвержденных пользователем недр.

Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна муниципального образования обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Проектом предлагается снижение загрязнения атмосферного воздуха путем сокращения выбросов в атмосферу стационарными источниками. Основными мероприятиями в этом направлении являются:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических 
и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах 
на территории города Нефтеюганска, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

разработка проектов установления санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения окружающей среды;

вынос автотранспортных предприятий по ул. Набережная и по ул. Мира 
на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

расселение жилого фонда из санитарно-защитной зоны, установленной 
от производственной базы ОАО «Нефтеюганскгаз» (согласно проекту СЗЗ);

вынос ООО «Юганскавтотранс - 4» на территорию северной производственной зоны;

оборудование ликвидированных скважин дегазационными установками;

закрытие кладбища, расположенного на территории промышленной зоны «Пионерной»;

благоустройство, озеленение улиц и населенного пункта в целом;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

Проектом предлагается снижение загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта посредством следующих мероприятий:

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и жилой застройкой;

рационализация транспортных потоков;

контроль технического состояния автотранспорта;

обеспечение своевременного ремонта дорожного покрытия (строительство 
и реконструкция улиц и дорог);

благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров и мест для складирования снега для улучшения работы транспорта;

организация мониторинга состояния атмосферного воздуха с помощью передвижных и стационарных постов контроля на оживленных магистралях 
и перекрестках.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Поверхностные воды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения водных объектов и их восстановлению:

ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты;

развитие и совершенствование системы централизованной канализации;

канализование новых районов жилой застройки.

организация и очистка поверхностного стока (ливневая канализация), доведение сточных вод на очистных сооружениях до нормативного качества;

соблюдение режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос, вынос автотранспортного предприятия из прибрежной защитной полосы протоки Юганская Обь;

соблюдение ограничения использования территории в границах поясов зон санитарной охраны водозаборов;

расчистка и благоустройство прибрежных территорий проток Юганская Обь, Окопас, Чеускино;

благоустройство и организация рекреационных зон вдоль протоки Юганская Обь;

строительство на предприятиях собственных очистных сооружений промышленно-дождевых стоков;

обустройство территории нефтепромыслов согласно действующим санитарным 
и экологическим нормам;

разработка планов мероприятий по предотвращению и ликвидации аварий 
на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения.

Подземные воды

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – 
не допущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Для охраны подземных вод необходимо проведение следующих мероприятий:

развитие системы водоотведения жилого фонда с очисткой стоков на очистных сооружениях;

рекультивация объектов складирования отходов, эксплуатация которых 
не соответствует экологическим и санитарным правилам и нормам (конструкция полигонов и свалок не препятствует проникновению фильтрата в почву и, как следствие, – в подземные воды);

организация наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровенным режимом и качеством подземных вод;

разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения, и их обустройство, соблюдение режима использования территории 
в границах данных зон;

соблюдение лимита среднесуточного водоотбора, предусмотренного лицензией 
на право пользования недрами;

обязательная герметизация оголовков каждой скважины;

тампонирование выводимых из эксплуатации скважин;

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта зон санитарной охраны государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.1.4.1 1 10-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения») выдано 03.12.2018 г., 
№ 86.ХЦ.01.000.Т.001039.12.18.

Мероприятия по охране почвенного покрова

Для восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова на территории муниципального образования генеральным планом рекомендуется провести ряд мероприятий:

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков 
с последующей рекультивацией территории;

проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве 
и прокладке инженерных сетей;

рекультивация территории автотранспортных предприятий;

рекультивация территории ликвидируемого грузового причала в южной части города;

рекультивация ликвидируемой площадки для временного вывоза 
и складирования снега в северной части городского округа;

рекультивация территории ликвидируемой свалки ТБО, расположенной 
в северной части города. Территория подлежит рекультивации в соответствии 
с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. Порядок проведения рекультивации и её этапы определены Основными положениями о рекультивации земель, снятии и сохранении 
и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 
и Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам от 22.12.1995 № 525/67, согласно которым рекультивация земель – комплекс работ, направленных 
на восстановление продуктивности и народно – хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ 
по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия в области обращения с отходами

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения 
на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

уборка территорий от мусора, смета, снега;

организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта;

организация своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание;

закрытие ликвидируемой площадки для временного вывоза и складирования снега в северной части города;

выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТКО в городе Нефтеюганске проектом предлагаются следующие меры:

обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов) с их последующим вывозом на переработку или захоронение.

организация раздельного сбора отходов, которые могут быть сданы 
на переработку: стекло, макулатура, пластмассы, металлолом;

организация и оборудование площадок для установки специальных контейнеров для ТКО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам;

организация своевременного вывоза ТКО (включая уличный смет) к месту захоронения (полигон ТБО);

организация сбора и вывоза ТКО с территории зон отдыха;

приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных контейнеров для сбора ТКО;

предприятиям обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку 
и утилизацию на договорной основе.

сельскохозяйственные предприятия должны обеспечить безопасную утилизацию биологических отходов (либо на договорной основе – на существующих объектах, 
либо – приобрести инсинераторы).

В соответствии с местными нормативами общее количество бытовых (коммунальных) отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий – 
600 кг/чел. в год. Нормы накопления крупногабаритных бытовых (коммунальных) отходов следует принимать в размере 8 % от объема твердых бытовых (коммунальных) отходов.

Вывоз ТКО предусматривается специальным автотранспортом на полигон ТБО, расположенный в 25 км от города Нефтеюганска в сторону г. Пыть-Ях.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Задача раздела – выявление характерных для территории поселения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Цель раздела – обеспечение рационального планирования и использования территории для размещения производительных сил и жилой застройки.

При подготовке раздела были использованы следующие нормативные и проектные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 178 
«О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.05.1994 № 420 
«О защите жизни и здоровья населения Российской Федерации при возникновении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами»;

- ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»;

- ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- НПБ 101 – 95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны;

- Методика обоснования численности подразделений ФПС МЧС России, создаваемых в целях организации тушения пожаров в населенных пунктах

- Сведения, предоставленные администрацией города Нефтеюганска.

На территории муниципального образования определены основные возможные риски возникновения чрезвычайных ситуаций (далее также – ЧС):

Риски природного характера:

геологические явления и процессы

гидрологические явления и процессы

метеорологические явления и процессы

природные пожары

Риски техногенного характера:

возникновение ЧС на объектах автомобильного транспорта;

возникновение ЧС на объектах воздушного транспорта;

возникновение ЧС на объектах речного транспорта;

возникновение ЧС на объектах ЖКХ;

возникновение ЧС на электросетях;

обрушение зданий, сооружений, пород;

возникновение техногенных пожаров.

Риски биолого-социального характера:

инфекционные заболевания людей.

Эвакуация населения города Нефтеюганска в «особый период», а также при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера существующими планами города Нефтеюганска предусмотрена только из зон чрезвычайных ситуаций (зон возможной опасности) 
для населения, проживающего и/или работающего в этих зонах.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Источником природной ЧС является опасное природное явление, то есть событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

В соответствии с ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» 
на территории муниципального образования возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера:

Таблица 48 – Возможные чрезвычайные ситуации природного характера 
на территории города Нефтеюганска

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические явления и процессы |  |  |
| 1.1 | Оползень, обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород, |
|  |  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности Динамическое механическое давление смещенных масс |
| 1.2 | Переработка берегов (изменение очертания береговой линии водотока под воздействием воды) | Гидродинамический | Удар волны. Размывание (разрушение) грунтов Перенос (переотложение) частиц грунта |
|  |  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов. Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2 | Наводнение, половодье, паводок | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| Информация наблюдений Ханты-Мансийским ЦГМС филиала ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» о ежегодных наивысших уровнях воды в протоке Юганская Обь по гидрологическому посту города Нефтеюганска в период с 1968 года по 2014 год представлена в Приложении. В 2014 году наивысший уровень воды в протоке Юганская Обь по гидрологическому посту г. Нефтеюганска составил 868 см. (16.06.2014). |  |  |  |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер (ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |  |  |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 3.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.4 | Град | Динамический | Удар |
| 3.5 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 4 | Природные пожары |  |  |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям 
и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

В соответствии с СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» опасные природные воздействия необходимо учитывать при хозяйственном освоении территорий, подверженных риску возникновения и (или) активизации опасных природных процессов и явлений, а также территорий с распространением специфических и многолетнемерзлых грунтов.

Необходимость учета опасных природных воздействий определена негативными последствиями, которые могут возникнуть вследствие таких воздействий и которые связаны с риском нанесения вреда жизни и здоровью людей, безопасности строительных объектов.

При выявлении по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, в целях уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений 
и определения их параметров следует осуществлять инженерные изыскания.

Оценку категории опасности природных процессов и явлений следует проводить при выполнении инженерных изысканий исходя из характеристик и параметров опасных процессов, явлений, специфических и многолетнемерзлых грунтов, выявленных 
на исследуемой территории, которые могут оказать негативное воздействие на здания 
и сооружения и/или угрожать жизни и здоровью людей.

Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют 
на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

При сильных туманах, преимущественно весной и осенью, прогнозируется возникновение ЧС, связанных с авариями на автодорогах.

При сильном ветре существует вероятность повреждения воздушных линий связи, линий электропередачи, повала деревьев, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек.

При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений.

При выпадении сильного снега и при гололеде прогнозируется возникновение ЧС, связанных с обрывом воздушных линий связи и электропередачи; затруднением 
в работе транспорта; авариями на объектах жизнеобеспечения; травматизмом людей.

К потенциально-опасным объектам, расположенным на территории муниципального образования также относятся: склады ГСМ, свалка ТБО, склад газовых баллонов, газораспределительная станция, фонд скважин, автозаправочные станции, автогазозаправочные станции, вертолетные площадки, котельные, водопроводные сети, линии электропередачи, канализационные сети, сети теплоснабжения, нефтепровод, магистральный газопровод высокого давления, магистральный нефтепровод.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Пожароопасные объекты

Пожароопасная обстановка на территории муниципального образования обусловлена: наличием взрывопожароопасных объектов, деревянного жилищного фонда, угрозой промышленных и бытовых пожаров на предприятиях и объектах жилого сектора.

Пожарные части

Обеспечение пожарной безопасности на территории города Нефтеюганска осуществляется силами и средствами Федерального государственного казенного учреждения «6 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре».

На территории города Нефтеюганска дислоцируются 54 ПЧ и 114 ПЧ, входящие 
в состав ФГКУ «6 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре». Силы 
и средства пожарных частей соответствуют нормативным требованиям по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования.

Оценка радиусов выезда пожарных машин

Согласно 10-ти минутному критерию прибытия пожарных подразделений 
(в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (учитывая, что скорость 
по дорогам принимается равной 45 км/ч или 7,5 км пути) в зону действия существующих подразделений пожарной охраны попадают все застроенные территории городского округа и предусмотренные к застройке. Исключение составляют территория района СУ-62 и новые восточные микрорайоны.

Оценка обеспеченностью источниками противопожарного водоснабжения

К зонам с низкой обеспеченностью источниками противопожарного водоснабжения относятся: 11, 11А, 11Б микрорайоны; пос. Звездный, пос. СУ-62 города Нефтеюганска.

Мероприятия по повышению пожарной безопасности

В соответствии с планами развития городского округа, в соответствии 
с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» потребуется:

Создание новых источников противопожарного водоснабжения на территориях микрорайонов 11, 11А, 11Б, территорий районов СУ-62 и Звездный города Нефтеюганска, а также где ведется и планируется вестись новое строительство жилья.

Строительство пожарного депо – 2 объекта

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди 
и расчётного срока. Данными мероприятиями будут:

1.	Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

укомплектование пожарных подразделений современной техникой борьбы 
с пожарами;

пополнение личного состава;

обучение населения мерам пожарной безопасности;

2.	Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:

Строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво-пожароопасных объектов;

оборудование объектов, в том числе взрыво-пожароопасных объектов, как оборудованием средств защиты, так и первичными средствами защиты, пунктами 
с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;

регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной 
и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.

3. Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов 
от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений, в местах расположения водоисточников;

незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды 
в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Перечень факторов риска возникновения ЧС биолого-социального характера:

заболевания людей острыми респираторными заболеваниями, гриппом (носящие очаговый характер без признаков эпидемии);

случаи заболевания животных бешенством (переносчиками болезни являются дикие животные);

вспышки массового размножения опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений.

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также 
в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Перечень мероприятий по определению границ зон затопления, подтопления

Мероприятия по определению границ зон затопления, подтопления проведены 
в работе «Подготовка предложений об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны на территории города Нефтеюганска», выполненная ЗАО «Центр геодезических технологий» по заказу Департамента градостроительства 
и земельных отношений администрации города Нефтеюганска в 2018 году.

В соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, зоны затопления определяются в отношении территорий, прилегающих к не зарегулированным водотокам, затапливаемые при максимальных уровнях воды 1, 3, 5, 10, 25 
и 50-процентной обеспеченности.

В соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон затопления определяются:

1.	территория сильного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м;

2.	территории умеренного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод 
от 0,3 – 0,7 до 1,2 – 2,0 м от поверхности;

3.	территории слабого подтопления – при глубине залегания грунтовых вод 
от 2 до 3 м.

Зона сильного подтопления прилегает к зоне затопления 1 % обеспеченности 
и занимает повсеместное распространение с небольшим охватом застроенной территории.

Зона умеренного подтопления занимает обширное распространение 
на застроенной территории города Нефтеюганска и занимает наибольшую площадь подтопленных территорий.

Зона слабого подтопления распространена локально на застроенной территории города Нефтеюганска.

Количественные характеристики уровненного режима поверхностных вод 
на территории объекта получены на основании данных многолетних наблюдений 
на гидропосту «Обь-Иртышского УГМС» протоки Юганская Обь – города Нефтеюганска и представлены ниже (Таблица 49).

Результатом расчетов по определению параметров границ зон затопления послужили уровни воды различной процентной обеспеченности р. Обь (пр. Юганская Обь), а также результаты рекогносцировочного обследования города Нефтеюганска.

Таблица 49 – Обеспеченный уровни воды в р. Обь (пр. Юганская Обь)

| Водоток, створ | Высший годовой уровень воды, м БС 77 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1% | 3% | 5% | 10% | 25% | 50% |
| р. Обь (пр. Юганская Обь) – г. Нефтеюганск | 32,70 | 32,37 | 32,15 | 31,86 | 31,39 | 30,89 |

Для мониторинга уровня режима подземных вод необходимо обустроить наблюдательную сеть скважин для ведения режима подземных вод и водомерные посты на водоемах для наблюдения за режимом поверхностных вод. Имея условия для ведения мониторинга, можно не только иметь сведения о текущей гидрологической 
и гидрогеологической обстановке, но выполнять качественные прогнозы изменения ситуации в будущем.

Затопление территорий, прилегающих к городу Нефтеюганску имеет характер полностью природного явления, которое в данном случае не может быть отрегулировано.

На территории города Нефтеюганска не отмечено каких - либо условий техногенного характера, способствующих возникновению бессточных участков и сооружений, препятствующих свободному освобождению затапливаемых территорий 
от поверхностного стока при спаде половодий.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Соблюдение требований по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются одними из основных принципов осуществления градостроительной деятельности.

Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Постановлением администрации города Нефтеюганска от 02.04.2018 № 48-нп 
«О системе оповещения и информирования населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов» создана муниципальная система оповещения населения.

В состав муниципальной системы оповещения населения включены:

сегмент территориальной автоматизированной системы оповещения населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ТАСЦО). Сегмент ТАСЦО включает в себя оборудование пункта управления системой оповещения, а также 7 сирен С-40 и 5 громкоговорителей УМС-2000 с блоками управления. Охват населения города Нефтеюганска - 100%

автоматизированная система оповещения руководящего состава «Рупор», предназначена для своевременного оповещения и информирования должностных лиц администрации города, членов комиссии по ЧС и ОПБ города и руководителей спасательных служб ГО;

автономное учреждение «Нефтеюганский информационный центр», имеющий полномочия по передаче звуковой и видео информации по сетям эфирного вещания (радиоканал «Европа +», ТРК «Юганск»), а также передачи информации для населения на световом табло, установленном в 3 микрорайоне города;

локальная система оповещения (ЛСО) объектов АО «Юганскводоканал»;

мобильные средства оповещения (автомобили, оборудованные специальными громкоговорящими установками (СГУ)) в количестве 17 автомобилей Отдела МВД России по г.Нефтеюганску.– мобильные средства оповещения (автомобили, оборудованные специальными громкоговорящими установками (СГУ)) в количестве 17 автомобилей Отдела МВД России по г.Нефтеюганску.– мобильные средства оповещения (автомобили, оборудованные специальными громкоговорящими установками (СГУ)) в количестве 
17 автомобилей Отдела МВД России по г.Нефтеюганску.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Таблица 50 – Показатели обеспеченности населения города Нефтеюганска объектами местного значения городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями | % от нормативного значения | 63 | 100 |
| 2. | Обеспеченность общеобразовательными организациями |  | 55 | 100 |
| 3. | Обеспеченность физкультурно-спортивными залами |  | более 100 | более 100 |
| 4. | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями |  | 18 | 100 |
| 5. | Обеспеченность бассейнами |  | 21 | 100 |
| 6. | Обеспеченность физкультурно-спортивными залами |  | 27 | 100 |
| 7. | Обеспеченность музеями |  | 75 | 100 |
| 8. | Обеспеченность организациями культуры клубного типа |  | 36 | 100 |
| 9. | Обеспеченность общедоступными библиотеками |  | 23 | 100 |
| 10. | Обеспеченность детскими библиотеками |  | 75 | 100 |
| 11. | Обеспеченность юношескими библиотеками |  | 0 | 100 |
| 12. | Обеспеченность музеями |  | 75 | 100 |
| 13. | Обеспеченность театрами |  | более 100 | более 100 |
| 14. | Обеспеченность концертными залами |  | 100 | 100 |
| 15. | Обеспеченность жилищного фонда: | % общего жилищного фонда |  |  |
|  | - централизованным водоснабжением |  | 100 | 100 |
|  | - централизованным водоотведением |  | 97 | 99 |
|  | - газоснабжением |  | 23 | 24 |
|  | - электроснабжением |  | 100 | 100 |
|  | - централизованным теплоснабжением |  | 80 | 80 |
| 16. | Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности улично-дорожной сети | % |  |  |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Город Нефтеюганск

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 14096,29 | 14096,29 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенного пункта г. Нефтеюганска | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3. | Функциональные зоны в том числе: |  |  |  |
| 3.1. | жилые зоны в том числе: | га | 463,14 | 608,04 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 3,28 | 4,32 |
| 3.1.1. | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | га | 56,37 | 119,36 |
|  |  | % | 0,4 | 0,85 |
| 3.1.2. | зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 160,64 | 294,74 |
|  |  | % | 1,14 | 2,09 |
| 3.1.3. | зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 90,37 | 12,70 |
|  |  | % | 0,64 | 0,09 |
| 3.1.4. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 155,76 | 181,24 |
|  |  | % | 1,1 | 1,29 |
| 3.2. | общественно-деловые зоны в том числе: | га | 215,76 | 367,47 + |
|  |  | % | 1,53 | 2,61 |
| 3.2.1. | зона специализированной общественной застройки | га | 125,77 | - |
|  |  | % | 0,89 | - |
| 3.2.2. | многофункциональная общественно-деловая зона | га | 89,99 | - |
|  |  | % | 0,64 | - |
| 3.3. | производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур в том числе: | га | 419,9 | 655,7 |
|  |  | % | 2,98 | 4,66 |
| 3.3.1. | производственная зона | га | 363,37 | 566,08 |
|  |  | % | 2,58 | 4,02 |
| 3.3.2. | коммунально-складская зона | га | 56,53 | 89,62 |
|  |  | % | 0,4 | 0,64 |
| 3.3.3. | зона инженерной инфраструктуры | га | 44,49 | 30,34 |
|  |  | % | 0,32 | 0,22 |
| 3.3.4. | зона транспортной инфраструктуры в том числе: | га | 454,45 | 977,51 |
|  |  | % | 3,22 | 6,93 |
| 3.3.4.1. | зона улично-дорожной сети | га | 322,61 | - |
|  |  | % | 2,29 | - |
| 3.4. | зоны рекреационного назначения в том числе: | га | 947,9 | 925,58 |
|  |  | % | 6,72 | 6,56 |
| 3.4.1. | зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) в том числе: | га | 420,51 | 500,72 |
|  |  | % | 2.98 | 3,55 |
|  | городские леса | га | 341,00 | 341,00 |
|  |  | % | 2.42 | 2,42 |
| 3.4.2. | зона лесов | га | 528,55 | 407,49 |
|  |  | % | 3,75 | 2,89 |
| 3.5. | иные зоны | га | 9533,86 | 8449,21 |
|  |  | % | 67,63 | 59,93 |
| 3.6. | зона акваторий | га | 1488,79 | 1466,53 |
|  |  | % | 10,56 | 10,40 |
| 3.7. | зона сельскохозяйственного использования в том числе: | га | 165,27 | 568,52 |
|  |  | % | 1,17 | 4,03 |
| 3.7.1. | зона сельскохозяйственного использования | га | 1,78 | 500,2 |
|  |  | % | 0,01 | 3,55 |
| 3.7.2. | зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 163,49 | 68,32 |
|  |  | % | 1,16 | 0,48 |
| 3.8. | зоны специального назначения в том числе: | га | 40,12 | 47,39 |
|  |  | % | 0,29 | 0,34 |
| 3.8.1. | зона кладбищ | га | 31,84 | 47,39 |
|  |  | % | 0,23 | 0,34 |
| 3.8.2. | зона складирования и захоронения отходов | га | 8,28 | - |
|  |  | % | 0,06 | - |
| 4. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 4.1. | общая численность населения | тыс. чел. | 125,9 | 136,2 |
| 4.2. | возрастная структура населения |  |  |  |
| 4.2.1. | младше трудоспособного возраста | % | 21 | 21 |
| 4.2.2. | трудоспособного возраста | % | 66 | 64 |
| 4.2.3. | старше трудоспособного возраста | % | 13 | 15 |
| 5. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 5.1. | средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 15,6 | 26 |
| 5.2. | общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м | 1963 | 3520 |
| 5.3. | общий объём нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 1740 |
| 5.4. | общий объём убыли жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 183 |
| 6. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| 6.1. | объекты дошкольного образования | мест | 5724 | 9940 |
|  |  | мест/1000 чел. | 45 | 73 |
| 6.2. | объекты общего образования | учащихся | 11363 | 22563 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 90 | 166 |
| 6.3. | объекты дополнительного образования | мест | 19700 | 20300 |
|  |  | мест/1000 чел. | 156 | 150 |
| 6.4. | лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | коек | 875 | 875 |
|  |  | коек/1000 чел. | 7 | 6 |
| 6.5. | лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | посещений в смену | 2317 | 2317 |
|  |  | посещений в смену/ 1000 чел. | 18,4 | 17,0 |
| 6.6. | медицинские организации скорой медицинской помощи | автомобилей | 11 | 11 |
| 6.7. | общедоступные библиотеки | объект | 3 | 14 |
| 6.8. | детская библиотека | объект | 3 | 5 |
| 6.9. | юношеская библиотека | объект | - | 1 |
| 6.10. | объекты культуры клубного типа | мест в зрительном (актовом) зале | 1148 | 2148 |
|  |  | мест в зрительном (актовом) зале/1000 чел. | 9 | 16 |
| 6.11. | музеи | объект | 3 | 4 |
| 6.12. | выставочные залы, картинные галереи | объект | 1 | 1 |
| 6.13. | театры | мест | 113 | 113 |
|  |  | мест/1000 чел. | 0,9 | 0,8 |
| 6.14. | концертные залы | объект | 1 | 1 |
| 6.15. | универсально-зрелищные залы | мест | - | 820 |
| 6.16. | физкультурно-спортивные залы | кв. м площади пола | 12042 | 17712 |
|  |  | кв. м площади пола/1000 чел. | 96 | 130 |
| 6.17. | плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 1977 | 3803 |
|  |  | кв. м зеркала воды/1000 чел. | 16 | 28 |
| 6.18. | плоскостные сооружения | кв. м | 44772 | 294772 |
|  |  | кв. м/1000 чел. | 356 | 2164 |
| 7. | ОБЪЕКТЫ ЭКОНОМИКИ |  |  |  |
|  | инвестиционные площадки в том числе по сферам развития: | объект | - |  |
|  |  | га | - |  |
| 7.1. | инвестиционная площадка в сфере развития строительного комплекса | объект | - | 3 |
|  |  | га | - | 15,95 |
| 7.2. | инвестиционная площадка в сфере развития транспортно-логистического комплекса | объект | - | 1 |
|  |  | га | - | 4,53 |
| 7.3. | инвестиционные площадки в сфере развития туризма и рекреации | объект | - | 2 |
|  |  | га | - | 25,89 |
| 7.4. | инвестиционные площадки в сфере развития лесопромышленного комплекса | объект | - | 3 |
|  |  | га | - | 4,00 |
| 7.5. | инвестиционные площадки в сфере развития научно-инновационной деятельности | объект | - | 2 |
|  |  | га | - | 22,55 |
| 7.6. | инвестиционные площадки в сфере развития медицины | объект | - | 2 |
|  |  | га | - | 4,61 |
| 7.7. | инвестиционные площадки в сфере развития агропромышленного комплекса | объект | - | 1 |
|  |  | га | - | 2,14 |
| 7.8. | инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики | объект | - | 1 |
|  |  | га | - | 6,10 |
| 8. | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| 8.1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта: |  |  |  |
|  | электрифицированная железная дорога | км двойного пути | - | 10,0 |
| 8.2. | протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 9,0 | 9,0 |
| 8.3. | протяженность улично-дорожной сети | км | 96,9 | 157,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральные улицы общегородского движения | км | 22,7 | 28,6 |
|  | - магистральные улицы районного значения | км | 36,1 | 56,7 |
|  | - улицы и дороги местного значения | км | 38,1 | 72,5 |
| 8.4. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 36 | 0 |
| 8.5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 1 | 2 |
| 8.6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 25 | 15 |
| 8.7. | обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 296 | 400 |
| 9. | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 9.1. | водоснабжение |  |  |  |
| 9.1.1. | водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 21,24 | 45,79 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 19,6 | 43,99 |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/сут. | 1,64 | 1,80 |
| 9.1.2. | вторичное использование воды | % | - | - |
| 9.1.3. | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 45 | 71,2 |
|  | в том числе водозаборов поземных вод: | тыс. м3/сут. | 23,8 | 50 |
| 9.1.4. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 230 | 255 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут.на чел. | - | 230 |
| 9.1.5. | протяженность сетей | км | 55 | 87,5 |
| 9.2. | канализация |  |  |  |
| 9.2.1. | общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | 19,21 | 48,55 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | производственные сточные воды | тыс. м3/сут. | 2,76 | 3 |
| 9.2.2. | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут. | 37 | 50 |
| 9.2.3. | протяженность сетей | км | 132,5 | 153,59 |
| 9.3. | электроснабжение |  |  |  |
| 9.3.1. | потребность в электроэнергии - всего | млн кВт·ч/ год | 668,1 | 705,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | - | 364,4 | 384,8 |
| 9.3.2. | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 2355 | 2355 |
| 9.4. | теплоснабжение |  |  |  |
| 9.4.1. | потребление тепла всего | млн Гкал/год | 1,125 | 1,658 |
| 9.4.2. | протяженность магистральных тепловых сетей | км | 35,2 | 50,4 |
| 9.5. | газоснабжение |  |  |  |
| 9.5.1. | потребление газа - всего | млн м3/ час | 175,8 | 242,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | - | 164,0 | 220,6 |
| 9.5.2. | протяженность сетей среднего давления | км | 197,5 | 215,5 |
| 9.6. | связь |  |  |  |
| 9.6.1. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | 378 | 400 |
| 9.7 | трубопроводный транспорт |  |  |  |
| 9.7.1 | нефтепровод магистральный | км | 396 | 440 |
| 9.8. | инженерная подготовка и защита территории |  |  |  |
| 9.8.1. | берегоукрепительные сооружения (набережная) | м | - | 2750 |
| 9.8.2. | капитальное крепление откосов образуемых участков под застройку | м | - | 5500 |
| 9.8.3. | организация водоотведения поверхностного стока и его очистка (дождевая канализация): - канализация дождевая самотечная закрытая - очистные сооружения - насосная станция | км шт шт | 13,9 - - | 45,37 3 2 |
| 9.8.4. | дренаж территории | га | нд | 274.6 |
| 9.8.5. | обустройство рекреационных зон | га | - | 18 |
| 9.8.6. | вертикальная планировка территории (подсыпка, организация рельефа) | га / тыс.м3 | нд | 302,5 / 11655 |
| 10. | ОБЪЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |
| 10.1. | усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - | - |
| 10.1.1. | общая площадь свалок | единиц/га | - | - |
| 10.1.2. | общее количество и площадь снегосвалок | единиц/га | 1 / 4,0 | 1 / 4,0 |
| 10.2. | иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 10.2.1. | скотомогильники | единиц | - | - |
| 11. | ОБЪЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |  |  |  |
| 11.1 | объекты обеспечения пожарной безопасности в том числе: |  |  |  |
| 11.1.1 | Пожарное депо | объект | 2 | 4 |
| 12. | ОБЪЕКТЫ ПОХОРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 12.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 3/24,3 | 4/ 47,39 |
| 13. | ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 13.1. | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 11,3 |
| 13.2. | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 1260 |
| 14. | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 14.1 | всего в том числе: | млн рублей |  |  |
| 14.1.2. | жилищное строительство | млн рублей |  | 28415 |
| 14.1.3. | социальная инфраструктура | млн рублей |  | 36754 |
| 14.1.4. | транспортная инфраструктура | млн рублей |  | 18587 |
| 14.1.5. | промышленность | млн рублей |  |  |
| 14.1.6. | инженерная инфраструктура | млн рублей |  | 3930 |

Примечания:

1 В таблице приведены значения показателей применительно ко всей территории городского округа.

2 нд – нет данных.

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- Приложение 1

- Приложение 2

- Приложение 3

Методика расчета потребности в территориях жилых зон

1. Определение объем убыли жилищного фонда.

Ориентировочный объем убыли жилищного фонда = непригодный для проживания жилищный фонд с учетом прогноза перехода жилищного фонда в категорию ветхого 
и аварийного к 2028 году (по материалам СТП Ханты-Мансийского округа - Югры) = 
183 тыс.кв.м.

Убыль жилищного фонда учитывает, в том числе развитие застроенных территорий 
и данные по аварийному фонду

2.Определение сохраняемого жилищного фонда.

Общая площадь сохраняемого жилищного фонда равна общей площади существующего жилищного фонда, за вычетом ориентировочный объема убыли жилищного фонда.

Существующий жилищный фонд - 1963 тыс.кв.м (по данным администрации городского округа).

Таким образом, общая площадь существующего сохраняемого жилищного фонда составит 1780 тыс.кв.м

3.Определение потребности в новом жилищном фонде.

Норма жилищной обеспеченности – 30 кв.м/чел. (согласно МНГП города Нефтеюганска).

С учетом крайне ограниченных территориальных возможностей норма 30 кв.м/чел. принята только для нового жилищного строительства, для сохраняемого жилищного фонда норма снижена до 22,8 кв.м/чел (округленный показатель).

Соответственно, численность населения в сохраняемом жилищном фонде = сохраняемый жилищный фонд/норма жилищной обеспеченности для сохраняемого жилищного фонда = 78,2 тыс. чел

Численность населения в новом жилищном фонде = расчетная численность населения - численность населения в сохраняемом жилищном фонде = 58 тыс. чел.

Потребность в новом жилищном строительстве = Численность населения в новом жилищном фонде х норма жилищной обеспеченности (30 кв.м/чел) = 58 х 30 = 1740 тыс.кв.м

4.Определение потребности в территориях для нового жилищного строительства

Определение потребности в территориях для нового жилищного строительства осуществляется в следующем порядке:

1) Анализ принятых ранее градостроительных решений (определение планируемого объема и типа нового жилищного строительства согласно документации по планировке территории):

- На территории микрорайона 4:

многоквартирные жилые дома общей площадью квартир - 110,74 тыс.кв.м.;

- На территории микрорайона 5:

многоквартирные жилые дома общей площадью квартир - 31,21 тыс.кв.м.;

- На территории микрорайона 6:

многоквартирные жилые дома общей площадью квартир - 79,32 тыс.кв.м;

- На территории микрорайона 9А:

многоквартирные жилые дома общей площадью квартир - 35,06 тыс.кв.м.;

- На территории микрорайона 10А:

многоквартирные жилые дома общей площадью квартир - 48,93 тыс.кв.м;

- На территории микрорайона 11:

многоквартирные жилые дома общей площадью квартир - 131,89 тыс.кв.м. ;

- На территории микрорайона 11Б:

многоквартирные жилые дома общей площадью квартир - 64,40 тыс.кв.м.;

индивидуальные жилые дома – 14,7 тыс.кв.м.;

- На территории микрорайона 11В (территория ограниченная улицей Коммунальная и ул.Транспортная):

многоквартирные жилые дома общей площадью квартир - 71,41 тыс.кв.м.;

- На территории микрорайонов 17-17А:

многоквартирные жилые дома общей площадью квартир – 240,99 тыс.кв.м.;

- На территории в районе СУ-62 (микрорайон «Прибрежный»):

индивидуальные жилые дома - 100,0 тыс.кв.м.;

- Сформированы земельные участки для строительства жилья в микрорайонах 11А, 13, 14, 15, 16А с планируемым вводом жилья 44,185 тыс.кв.м.,

2) Определение объема нового жилищного строительства за вычетом ранее принятых решений.

Определение потребности в территориях для него (по вариантам для различных типов застройки) = минимальный размер территории для жилищного строительства 
х численность населения = минимальный размер территории для жилищного строительства х объем нового жилищного строительства за вычетом ранее принятых решений / норма жилищной обеспеченности (30 кв.м)

Минимальный размер территории для жилищного строительства – установлен местными нормативами градостроительного проектирования для различных типов застройки (га/тыс.чел):

индивидуальная жилая застройка – 25 га на 1 тыс.чел.;

малоэтажная жилая застройка – 8 га на 1 тыс.чел.;

среднеэтажная жилая застройка – 4 га на 1 тыс.чел.;

многоэтажная жилая застройка – 3,5 га на 1 тыс.чел.

3) Сравнение потребности в территории при использовании различных типов застройки с площадью территории, благоприятной (относительно благоприятной) для жилищного строительства.

4) Определение структуры жилищного строительства (за вычетом ранее принятых решений). Определение потребности в территориях нового жилищного строительства (за вычетом ранее принятых решений) с учетом принятой структуры.

- Приложение 4

Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах 
образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения 
или городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения единого государственного реестра недвижимости

В соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодека Российской Федерации обязательным приложением к генеральному плану являются сведения 
о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – Сведения 
о границе населенного пункта).

Документы, содержащие сведения о границе населенного пункта города Нефтеюганска, подготовлены в виде XML-документов и представлены на электронном носителе информации.

Анализ муниципальной правовой базы городского округа проводился на основании официально предоставленных исходных данных и справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (региональное законодательство).

СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест.