- ДУМА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

- Р Е Ш Е Н И Е

проект

О внесении изменения в решение Думы города Нефтеюганска

от 14.09.2016 N 1333-V «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания»

Принято Думой города

___________ 2023 года

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 8, пунктом 8 части 3 статьи 8, частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,  руководствуясь Уставом города Нефтеюганска, Дума города решила:

1.Внести в Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания, утвержденного решением Думы города от 14.09.2016 N 1333-V следующее изменение:

1.1.Приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2.Опубликовать решение в газете «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Решение вступает в силу после его подписания.

Глава города Нефтеюганска	Председатель Думы

города Нефтеюганска

_____________Э.Х.Бугай	_______________ М.М.Миннигулов

__________ 2023 года

№ ________

Приложение к

решению Думы города от                       №

Порядок

проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений на территории города Нефтеюганска

1 .Общие положения

- Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений на территории города Нефтеюганска (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 8, пунктом 8 части 3 статьи 8, частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», со статьями 14, 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с подпунктом 2а пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

- Порядок определяет цели и задачи проведения осмотров зданий и (или) сооружений, находящихся в эксплуатации на территории города Нефтеюганска (далее - здания, сооружения), независимо от форм собственности на них, процедуру выдачи актов осмотров зданий и сооружений (далее - актов) лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений.

- Действие	настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории города Нефтеюганска, за исключением случаев, когда при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

- Предметом осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории города Нефтеюганска, является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности зданий и сооружений, требованиями проектной документации; соблюдение собственниками зданий и сооружений или лицом, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании, законодательства о градостроительной деятельности.

- В Порядке используются следующие термины:

здание (в значении, определенном статьёй 2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») - результат строительства, представляющий собой объёмную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

сооружение (в значении, определенном статьёй 2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») - результат строительства, представляющий собой объёмную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

надлежащее техническое состояние зданий, сооружений (в значении, определённом пунктом 8 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации) - поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения (в значении, определённом пунктом 1 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации) - собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо;

осмотр зданий и сооружений - совокупность проводимых должностными лицами мероприятий в отношении зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации на территории города Нефтеюганска, независимо от форм собственности на них для оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности зданий, сооружений, требованиями проектной документации (за исключением случаев, если для строительства, реконструкции зданий, сооружений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуются подготовка проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство), требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов.

2.Порядок проведения осмотра

2.1.С целью проведения осмотра зданий, сооружений на предмет оценки их  технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации муниципальным правовым актом администрации города Нефтеюганска  создается постоянно действующая Комиссия по проведению осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации (далее - Комиссия), определяется Положение о Комиссии.

2.2.Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего и обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (далее ДГиЗО).

2.3.Осмотр зданий, сооружений является внеплановым и проводится членами Комиссии в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» после согласования с Нефтеюганской межрайонной прокуратурой.

Осмотр зданий и сооружений проводится при поступлении в ДГиЗО заявлений физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.4.Поступающие в ДГиЗО заявления, за исключением случаев, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, направляются в Комиссию на рассмотрение в течение 5-ти календарных дней со дня их регистрации.

2.5.Заявления о нарушениях, выявленных в ходе эксплуатации объектов, на которых в соответствии с пунктом 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществляется государственный контроль (надзор), направляются в течение 2-х рабочих дней со дня их регистрации в Нефтеюганский отдел инспектирования Службы жилищного и строительного надзора для рассмотрения.

2.6.Срок проведения осмотра и выдачи акта не должен превышать 20-ти рабочих дней со дня регистрации заявления в ДГиЗО.

2.7.Осмотры проводятся на основании распоряжения администрации города (далее - распоряжение).

Распоряжение издаётся в срок, не превышающий 5-ти рабочих дней со дня регистрации заявления в ДГиЗО.

2.8.ДГиЗО для подготовки распоряжения запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре сведения о собственниках зданий, сооружений, подлежащих осмотру, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- В распоряжении указываются:

- фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссии, осуществляющих осмотр, а также привлекаемых к проведению осмотра экспертов, представителей экспертных организаций;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица, владеющего па праве собственности или ином законном основании (па праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и другом праве) осматриваемым зданием, сооружением; адреса их места нахождения или жительства при наличии таких сведений;

- предмет осмотра;

- правовые основания проведения осмотра;

- сроки проведения осмотра.

- Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются о проведении осмотра не позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала проведения осмотра посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно) копии распоряжения с указанием на возможность принятия участия в осмотре.

2.11. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются о проведении осмотра Комиссией не менее чем за 24 часа до начала его проведения любым доступным способом.

В случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации (памятникам истории и культуры), при угрозе безопасности государства, а также возникновении или возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предварительное уведомление лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, о начале проведения осмотра не требуется.

2.12.Осмотр начинается с ознакомления ответственного за эксплуатацию здания, сооружения или его уполномоченного представителя с основанием проведения осмотра.

Данное требование не применяется в случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя в случае, указанном в абзаце втором пункта 2.11 настоящего Порядка.

2.13.Если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные познания, к его проведению Комиссией приглашаются представители органов государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, имеющие решающий голос.

2.14.Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченный представитель, обязано предоставить членами Комиссии, осуществляющим осмотр, возможность ознакомиться с документами, необходимыми для проведения осмотра (журнал эксплуатации здания, сооружения, результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты освидетельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения, иную необходимую для эксплуатации здания, сооружения документацию), а также обеспечить для них и участвующих в осмотре экспертов, представителей экспертных организаций доступ на территорию, в подлежащие осмотру здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения.

В случае если лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, не предоставит членами Комиссии документы, необходимые для проведения осмотра, и (или) не обеспечит доступ в осматриваемое здание, сооружение, при условии отсутствия возможности проведения осмотра здания, сооружения без доступа в здание, сооружение, Комиссией, в день планируемого осмотра, составляется акт о невозможности осмотра здания, сооружения с указанием причин невозможности проведения такого осмотра по форме согласно приложению 2 к Порядку.

Копия акта о невозможности осмотра здания, сооружения в течение 5 календарных дней со дня его подписания, а в случае, если основанием для проведения осмотра здания, сооружения явилось заявление о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, в течение 1 календарного дня со дня его подписания, направляется Комиссией заказным почтовым отправлением заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, а также в органы внутренних дел.

2.15.В ходе осмотра члены Комиссии:

1) изучают имеющиеся сведения об осматриваемом объекте и журнал эксплуатации здания, сооружения, ведение которого предусмотрено пунктом 5 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- проводят визуальный осмотр конструкций с фотофиксацией видимых дефектов;

- проводят обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для определения оценки технического состояния здания, сооружения;

- составляют акт с отражением технического состояния здания, сооружения по форме согласно приложению 1 к Порядку.

Приложением к акту являются:

- материалы фотофиксации нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновения угрозы разрушения зданий;

- другие документы, материалы, содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновения угрозы разрушения зданий.

В случае принятия Комиссией решения о привлечении к проведению осмотра эксперта, экспертной организации к акту также прикладываются:

- решение о привлечении эксперта, экспертной документации;

- заключение эксперта, экспертной документации.

2.16.В случае выявления нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности зданий, сооружений, требований проектной документации указанных зданий, сооружений в акте излагаются рекомендации о мерах и сроках устранения выявленных нарушений либо необходимости проведения дополнительного обследования здания, сооружения силами проектной организации, имеющей на это право, подтвержденное свидетельством саморегулируемой организации.

2.17.Акт составляется членами Комиссии в течение 5-ти рабочих дней со дня проведения осмотра (не позднее 10-ти рабочих дней, если для составления акта необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, экспертиз) в 2-х экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений, либо его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении акта осмотра.

В акте должны быть даны рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений со сроками их устранения либо о необходимости остановки эксплуатации и демонтажа аварийного здания, сооружения.

2.18.В случае если здание, сооружение является муниципальной собственностью, акт с выводами и рекомендациями Комиссии направляется главе администрации города Нефтеюганска для рассмотрения и принятия окончательного решения по устранению выявленных нарушений.

2.19.В случае неисполнения выданных рекомендаций собственниками объектов в предусмотренный актом срок членами Комиссии направляют материалы дела в уполномоченный орган государственного надзора (контроля) для принятия мер реагирования к нарушителям.

2.20.При необходимости приостановления или прекращения эксплуатации зданий, сооружений члены Комиссии направляют материалы дела в администрацию города Нефтеюганска для обращения в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.21.Сведения о проведенном Комиссией осмотре зданий, сооружений подлежат внесению в журнал учета осмотров зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, который ведется ДГиЗО по форме, включающей: порядковый номер, дата проведения, место нахождения осматриваемых зданий, сооружения, отметка о выявлении (не выявлении) нарушений требований технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов.

2.22.Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.

Приложение 1

к Порядку

Акт

осмотра здания, сооружения

г. Нефтеюганск	«____»___________20___ г.

Комиссия в составе:

_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

_____________________________________________________________________

с участием: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

в присутствии: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________

в соответствии с решением Думы города от «___»___________20____г. №____-V

провела осмотр объекта

_____________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его место нахождения)

_____________________________________________________________________

в ходе осмотра установлено:

_____________________________________________________________________

(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра)

_____________________________________________________________________

выявлены (не выявлены) нарушения:

_____________________________________________________________________

(нарушения требований технических регламентов, проектной документации)

_____________________________________________________________________

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений:

_____________________________________________________________________Приложения к акту:___________________________________________________

(материалы фотофиксации осматриваемого здания. сооружения и

_____________________________________________________________________

иные материалы, оформленные в ходе осмотра)

Председатель:						________________/____________

Члены комиссии:						________________/____________

Приглашенные:						________________/____________

Собственник здания:

(арендатор, доверенное лицо):			________________/____________

Приложение 2

к Порядку

Акт

о невозможности осмотра здания, сооружения

«___» _________ 20___ г.                                                                     _________________________

(дата, время составления)

Комиссия в составе:

_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

_____________________________________________________________________

с участием: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

в присутствии: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________

в соответствии с решением Думы города от «___»___________20____г. №____-V

провела осмотр объекта

_____________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его место нахождения)

Проведение осмотра здания, сооружения невозможно по следующим причинам:

_________________________________________________________________________________

(причина невозможности проведения осмотра здания, сооружения)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Председатель:						________________/____________

Члены комиссии:						________________/____________

Приглашенные:						________________/____________

Собственник здания:

(арендатор, доверенное лицо):		          ______________/______________