

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**постановление**

11.06.2025 № 648-п

г.Нефтеюганск

**Об утверждении перечня объектов уличного и дворового освещения города Нефтеюганска для проведения мероприятий по содержанию, обслуживанию и текущему ремонту объектов уличного и дворового освещения города Нефтеюганска и перечня объектов освещения, принятых в муниципальную собственность в качестве бесхозяйных, требующих проведения обследования для определения возможности использования и восстановления работоспособности**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нефтеюганска, на основании актуализированных схем и объемных показателей уличного и дворового освещения, находящихся в собственности города Нефтеюганска, выполненных в рамках заключенного муниципального контракта от 12.12.2024 № 120-24 между НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика» и ООО «Стройнефтьмонтаж», в целях проведения мероприятий по содержанию, обслуживанию и текущему ремонту объектов уличного и дворового освещения города Нефтеюганска администрация города Нефтеюганска постановляет:

 1.Утвердить перечень объектов уличного и дворового освещения города Нефтеюганска для проведения мероприятий по содержанию, обслуживанию и текущему ремонту объектов уличного и дворового освещения города Нефтеюганска согласно приложению 1 к постановлению.

2.Утвердить перечень объектов освещения, принятых в муниципальную собственность в качестве бесхозяйных, требующих проведения обследования для определения возможности использования и восстановления работоспособности, согласно приложению 2 к постановлению.

3.Информационно-аналитическому отделу администрации города Нефтеюганска (Михайлова Ю.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Р.М.Яганова.

Глава города Нефтеюганска Ю.В.Чекунов

Приложение 1

 к постановлению

 администрации города

 от 11.06.2025 № 648-п

Перечень

объектов уличного и дворового освещения города Нефтеюганска для проведения мероприятий по содержанию, обслуживанию и текущему ремонту объектов уличного и дворового освещения города Нефтеюганска

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Месторасположение объекта | Протяженность объекта | Источник питания | Кол-во опор | Кол-во торшерных стоек | Кол-во светильников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 1, соор. ВЛ-2 | 865 | ТП 1-2 | 34 | 0 | 49 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 1, сооружение ВЛ-4 | 1840 | ТП 1-3 | 32 | 23 | 82 |
| 3 | Уличное освещение между детскими садами № 12 и № 13 до центральной площади во 2 микрорайоне | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 2, сооружение ВЛ-4 | 335 | ТП 2-10 | 13 | 0 | 13 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2-7 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 2, сооружение ВЛ-2 | 2875 | ТП 2-7 | 47 | 0 | 60 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2-8 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 3, сооружение ВЛ-3 | 3975 | ТП 2-8 | 0 | 100 | 199 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2-10 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 2, сооружение ВЛ-1 | 345 | ТП 2-10 | 12 | 0 | 12 |
| 7 | Историко-архитектурный комплекс и благоустройство микрорайона 2А г.Нефтеюганска (2 зона-Пешеходно-прогулочная) | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 2а, сооружение 13 | 3308 | ТП П-20/ РУ-0,4кВ | 0 | 137 | 274 |
| 8 | Историко-архитектурный комплекс и благоустройство микрорайона 2А г.Нефтеюганска (4-5 зона) | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 2а, сооружение 2/1 | 810 | ТП 2-13 | 0 | 48 | 96 |
| 9 | Сети электроснабжения протяженностью 2000 м.п. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 2а, сооружение 13/4 | 2000 | ТП 2-7 | 0 | 65 | 130 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП РП-3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 3, сооружение ВЛ-2 | 2887 | РП-3 | 34 | 85 | 207 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 4-1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул. Строителей, сооружение ВЛ-1 | 1915 | ТП 4-1 | 31 | 0 | 36 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП 4-3 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г.Нефтеюганск, улица Ленина, сооружение ВЛ-2 | 2535 | ТП 4-3 | 27 | 40 | 62 |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 5-8 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г.Нефтеюганск, мкр-н 5, сооружение ВЛ-1 | 200 | ТП 5-8 | 10 | 0 | 21 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП 5-9 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр 5-й, сооружение ВЛ-2 | 2676 | ТП 5-9 | 52 | 13 | 79 |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 7-7 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г.Нефтеюганск, мкр-н 6, сооружение ВЛ-4 | 1135 | ТП 7-7 | 33 | 0 | 37 |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 7-11 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 7, сооружение ВЛ-4 | 670 | ТП 7-11 | 15 | 0 | 15 |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 8-1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 8, сооружение ВЛ-1 | 855 | ТП 8-1 | 22 | 0 | 38 |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 8-2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Парковая, сооружение ВЛ-1 | 2560 | ТП 8-2 | 62 | 0 | 77 |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 8-3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Усть-Балыкская, сооружение ВЛ-1 | 2910 | ТП 8-3 | 65 | 0 | 79 |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 8А-10 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, Объездная дорога, сооружение ВЛ-1 | 1680 | ТП 8А-10 | 41 | 0 | 47 |
| 21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 8А-14 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул. Мамонтовская, сооружение ВЛ-1  | 2250 | ТП 8А-14 | 55 | 0 | 57 |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 9-1 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 9, сооружение ВЛ-5 | 1890 | ТП 9-1 | 48 | 0 | 53 |
| 23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 9-3 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 9, сооружение ВЛ-1 | 440 | ТП 9-3 | 14 | 0 | 19 |
| 24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 9-4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 9, сооружение ВЛ-2 | 505 | ТП 9-4 | 11 | 0 | 13 |
| 25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 9-5 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 9, сооружение ВЛ-3 | 385 | ТП 9-5 | 12 | 0 | 16 |
| 26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Парковая, сооружение ВЛ-2 | 900 | ТП 10-1 | 29 | 0 | 71 |
| 27 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г.Нефтеюганск, мкр-н 10, сооружение ВЛ-1 | 705 | ТП 10-3 | 17 | 0 | 17 |
| 28 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-4 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 10, сооружение ВЛ-2 | 300 | ТП 10-4 | 7 | 0 | 8 |
| 29 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-5  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Жилая, соор.ВЛ-1 | 2057 | ТП 10-5 | 56 | 0 | 50 |
| 30 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-21 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11, сооружение ВЛ-1 | 2540 | ТП 11-21 | 66 | 0 | 75 |
| 31 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-32 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск | 2316 | ТП 11-32 | 29 | 0 | 31 |
| 32 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-35 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Сургутская, сооружение ВЛ-1 | 1470 | ТП 11-35 | 38 | 0 | 47 |
| 33 | ВЛ-0,4 кв от ТП 11-38 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Сургутская, сооружение ВЛ-2 | 1660 | ТП 11-38 | 37 | 0 | 51 |
| 34 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-44 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Сургутская, сооружение ВЛ-3 | 1370 | ТП 11-44 | 36 | 0 | 38 |
| 35 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-49 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11, сооружение ВЛ-2 | 385 | ТП 11-49 | 8 | 0 | 10 |
| 36 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-53 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Энергетиков, сооружение ВЛ-2 | 1615 | ТП 11-53 | 46 | 0 | 46 |
| 37 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 12-1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 12, сооружение ВЛ-1 | 240 | ТП 12-1 | 4 | 0 | 8 |
| 38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 12-2 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 12, сооружение ВЛ-2 | 1110 | ТП 12-2 | 29 | 0 | 60 |
| 39 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 12-3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 12, сооружение ВЛ-5 | 20 | ТП 12-3 | 1 | 0 | 3 |
| 40 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 12-6 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 12, сооружение ВЛ-3 | 160 | ТП 12-6 | 5 | 0 | 15 |
| 41 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 12-8 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 12, сооружение ВЛ-4 | 30 | ТП 12-8 | 1 | 0 | 3 |
| 42 | ВЛ-0,4 кВ от РП-12 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул Нефтяников, сооружение ВЛ-1 | 1735 | РП -12 | 49 | 6 | 109 |
| 43 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 13-7 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 13, сооружение ВЛ-2 | 1645 | ТП 13-7 | 42 | 33 | 84 |
| 44 | ВЛ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП 14-4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 14, сооружение ВЛ-1 | 1655 | ТП 14-4 | 37 | 17 | 75 |
| 45 | ВЛ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП 14-6 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 14, сооружение ВЛ-2 | 2282 | ТП 14-6 | 42 | 25 | 77 |
| 46 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 16-4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 16, сооружение ВЛ-1 | 1482 | ТП 16-4 | 22 | 38 | 65 |
| 47 | ВЛ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП 16-5 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Набережная, сооружение ВЛ-3 | 1210 | ТП 16-5 | 65 | 0 | 98 |
| 48 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 16-6 |  Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 16, сооружение ВЛ-2 | 458 | ТП 16-6 | 14 | 0 | 20 |
| 49 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 16А-1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 16а, сооружение ВЛ-2 | 1255 | ТП 16А-1 | 40 | 6 | 73 |
| 50 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 16А-2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 16а, сооружение ВЛ-1 | 502 | ТП 16А-2 | 12 | 0 | 16 |
| 51 | Наружное освещение протяженностью 805 м.п. | Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 16а, ж/д 90,89,88  | 805 | ТП 16А-3/1 | 17 | 0 | 26 |
| 52 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-П-2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Набережная, сооружение ВЛ-1 | 760 | ТП-П-2 | 18 | 0 | 20 |
| 53 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-П-12 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, гНефтеюганск, ул.Нефтяников, сооружение ВЛ-2 | 1425 | ТП-П-12 | 29 | 0 | 32 |
| 54 | ВЛ-0,4 кВ от ТП П-16 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, 6П проезд, сооружение ВЛ-3 | 1542 | ТП-П-16 | 27 | 0 | 38 |
| 55 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-П-20 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Набережная, сооружение ВЛ-4 | 3786 | ТП-П-20 | 50 | 13 | 76 |
| 56 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-П-22 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Ленина, сооружение ВЛ-1 | 1850 | ТП-П-22 | 39 | 0 | 39 |
| 57 | ВЛ-0,4 кВ от ТП П-27 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Парковая, сооружение ВЛ-3 | 1627 | ТП П-27 | 37 | 0 | 44 |
| 58 | Дорога №5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул.Объездная-1)(участок от ул.Парковая до ул.Жилая (корректировка). Наружное электроосвещение | 628301, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Киевская | 555 | ТП П-27 | 18 | 0 | 23 |
| 59 | Уличное освещение автодороги по ул.Объездная (участок автодороги от ул.Сургутская до ул.Ленина) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Объездная, участок автодороги от ул.Сургутская до ул.Ленина | 2421 | ТП П-22, ТП 11-44 | 57 | 0 | 112 |
| 60 | Уличное освещение по улице Жилая до ООО «ЮНГ-Энергонефть» |  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Жилая | 655 | ТП 10-5 | 22 | 0 | 27 |
| 61 | Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги по улице Нефтяников на участке от улицы Сургутская до улицы Киевская | 628301, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Нефтяников | 1160 | ТП П-12 | 20 | 0 | 20 |
| 62 | Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги по улице Мира на участке от улицы Жилая до улицы Строителей | 628301, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Мира | 1345 | ТП 5-9 | 41 | 0 | 47 |
| 63 | Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги Проезд 5П от улицы Набережная до Проезд 8П | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, проезд 5П | 3845 | КТПС 6/0,4 кВ | 126 | 0 | 148 |
| 64 | Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная»). Наружное освещение | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, улица Нефтяников | 1312 | ТП-17-6 | 45 | 0 | 90 |
| 65 | Улицы и внутриквартальные проезды микрорайона 15 г.Нефтеюганска (1этап 2 подэтап). Линия освещения  | 628306, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, г.Нефтеюганск, микрорайон 15  | 1175 | ТП 15-6 и ТП 15-7 | 35 | 7 | 46 |
| 66 | Улицы и внутриквартильные проезды 11 микрорайона г.Нефтеюганска (ул.Коммунальная) КЛ-0,4 уличное освещение (ул.Коммунальная) | 628301, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Коммунальная | 1510 | ТП-1Б | 53 | 0 | 106 |
| 67 | Электрическая сеть наружного освещения | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, 11 Б микрорайон, улица Школьная, вдоль дома №10 | 219 | ТП 1-Б | 11 | 0 | 16 |
| 68 | Парково-досуговая зона г. Нефтеюганска со зданием крытого бассейна | 628301, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 2а, ТП 2-13 к зданию № 4 | 3080 | ТП 2-13 | 0 | 175 | 175 |
| 69 | Высоковольтные линии (ул.Пойменная от т.12\* до т.10\* и ул. Набережная от т.10\* до т.9\* | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул. Пойменная, ВЛ-3 | 1022 | ТП 15-8 | 20 | 0 | 40 |
| 70 | Внутриквартальный проезд в 15 микрорайоне. Наружное электроосвещение | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкрн 15, ул.Энтузиастов, земельный участок №9 | 675 | ТП 15-4 | 18 | 0 | 36 |
| 71 | Сети наружного освещения, г.Нефтеюганск, 16А микрорайон, строение 72 (около детской поликлиники) | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, 16А микрорайон, строение 72 (около детской поликлиники) | 73 | ТП 16А-3/1 | 0 | 5 | 5 |
| 72 | Архитектурная подсветка памятника-бюста В.А.Петухову | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, Главная площадь |   | торшерная стойка объекта «ВЛ-0,4кВ от ТП 2-8, сооружение ВЛ-3» | 0 | 0 | 4 |
| 73 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-1 | 628301, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 1, сооружение № ВЛ-1 | 2030 | ТП 1-1 | 20 | 0 | 19 |
| 74 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-2 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 1, сооружение ВЛ-3 | 865 | ТП 1-2 | 24 | 0 | 33 |
| 75 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-3 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 1, сооружение ВЛ-5 | 1095 | ТП 1-3 | 2 | 0 | 18 |
| 76 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-4 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 1, сооружение ВЛ-6 | 1077 | ТП 1-4 | 7 | 0 | 8 |
| 77 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2-9 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 2А, сооружение ВЛ-1 | 590 | ТП 2-9 | 7 | 10 | 10 |
| 78 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 3-1 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 3, сооружение ВЛ-1 | 150 | ТП 1-3 | 5 | 0 | 5 |
| 79 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 4-3 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г.Нефтеюганск, мкр-н 4, сооружение ВЛ-2 | 2130 | ТП 4-3 | 20 | 0 | 18 |
| 80 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-1 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 6, сооружение ВЛ-5 | 2305 | ТП 6-1 | 25 | 0 | 24 |
| 81 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 6, сооружение ВЛ-1 | 1275 | ТП 6-2 | 12 | 0 | 13 |
| 82 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 6, сооружение ВЛ-3 | 470 | ТП 6-4 | 11 | 0 | 12 |
| 83 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-5 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 6, сооружение ВЛ-2 | 1640 | ТП 6-5 | 6 | 0 | 5 |
| 84 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 7-1 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 7, сооружение ВЛ-1 | 1700 | ТП 7-1 | 21 | 0 | 26 |
| 85 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 7-2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 7, сооружение ВЛ-2 | 1350 | ТП 7-2 | 21 | 0 | 21 |
| 86 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 7-5 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 7, сооружение ВЛ-3 | 2270 | ТП 7-5 | 34 | 0 | 28 |
| 87 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 8-4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 8, сооружение ВЛ-2 | 2093 | ТП 8-4 | 28 | 0 | 46 |
| 88 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 9-2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 9, сооружение ВЛ-4 | 1150 | ТП 9-2 | 7 | 0 | 6 |
| 89 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а, сооружение ВЛ-3 | 2430 | ТП 11-1 | 15 | 0 | 14 |
| 90 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-2 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а, сооружение ВЛ-15 | 2680 | ТП 11-2 | 26 | 0 | 25 |
| 91 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-4 |  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а, сооружение ВЛ-16 | 1570 | ТП 11-4 | 15 | 0 | 18 |
| 92 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-5 |  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а, сооружение ВЛ-17 | 2860 | ТП 11-5 | 15 | 0 | 10 |
| 93 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-9 |  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а, сооружение ВЛ-4 | 1930 | ТП 11-9 | 19 | 0 | 19 |
| 94 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-10/1 |  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а, сооружение ВЛ-18 | 1860 | ТП 11-10/1 | 34 | 0 | 29 |
| 95 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-11 |  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а, сооружение ВЛ-5 | 2500 | ТП 11-11 | 21 | 0 | 17 |
| 96 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-11/1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11А, сооружение ВЛ-19 | 1000 | ТП 11-11/1 | 16 | 0 | 11 |
| 97 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-16 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11, сооружение ВЛ-6 | 1000 | ТП 11-16 | 10 | 0 | 9 |
| 98 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-18 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11А, сооружение ВЛ-20 | 940 | ТП 11-18 | 22 | 0 | 18 |
| 99 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-19 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а, сооружение ВЛ-6 | 1570 | ТП 11-19 | 12 | 0 | 13 |
| 100 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-20 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а, сооружение ВЛ-2 | 3010 | ТП 11-20 | 31 | 0 | 20 |
| 101 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-23 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11, сооружение ВЛ-5 | 2130 | ТП 11-23 | 21 | 0 | 21 |
| 102 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-24 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11, сооружение ВЛ-7 | 1095 | ТП 11-24 | 9 | 0 | 6 |
| 103 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-25 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а, сооружение ВЛ-7 | 2090 | ТП 11-25 | 29 | 0 | 32 |
| 104 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-26 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11, сооружение ВЛ-8 | 2205 | ТП 11-26 | 30 | 0 | 22 |
| 105 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-27 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11, сооружение ВЛ-3 | 640 | ТП 11-27 | 19 | 0 | 19 |
| 106 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-29 |  Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а, сооружение ВЛ-8 | 890 | ТП 11-29 | 5 | 0 | 5 |
| 107 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-30 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а, сооружение ВЛ-9 | 2180 | ТП 11-30 | 22 | 0 | 26 |
| 108 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-32 |  Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11б, сооружение ВЛ-3 | 2575 | ТП 11-32 | 35 | 0 | 43 |
| 109 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-34 |  Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а, сооружение ВЛ-10 | 420 | ТП 11-34 | 4 | 0 | 7 |
| 110 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-41 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а, сооружение ВЛ-11 | 1600 | ТП 11-41 | 22 | 0 | 22 |
| 111 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-45 |  Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а, сооружение ВЛ-12 | 1300 | ТП 11-45 | 16 | 0 | 14 |
| 112 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-47 |  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а, сооружение ВЛ-1 | 440 | ТП 11-47 | 6 | 0 | 6 |
| 113 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-48 |  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а, сооружение ВЛ-13 | 1325 | ТП 11-48 | 12 | 0 | 13 |
| 114 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-49 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11, сооружение ВЛ-4 | 1840 | ТП 11-49 | 14 | 0 | 15 |
| 115 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-53 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а, сооружение ВЛ-14 | 915 | ТП 11-53 | 11 | 0 | 11 |
| 116 | Инженерные сети электроснабжения в 15 мкр. г.Нефтеюганска, Внеплощадочные и внутриплощадочные сети электроснабжения | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 15, уч.№1  | 3023 | ТП 15-2 | 64 | 0 | 56 |
| 117 | ВЛ-0,4 кВ от ТП П-16 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, проезд 6П, сооружение ВЛ-1 | 2140 | ТП П-16 | 19 | 0 | 16 |
| 118 | ВЛ-0,4 кВ от ТП П-16/1 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, проезд 6П, сооружение ВЛ-2 | 1182 | ТП П-16/1 | 13 | 0 | 7 |
| 119 | Электроснабжение микрорайона 11Б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звездная», электроснабжение микрорайона 11 (7 этап строительства) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11б, сооружение ВЛ-4 | 2700 | ТП 5Б и РП-11 | 96 | 0 | 93 |
| 120 | Дворовое освещение | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 1, сооружение № 1 | 410 |   |   |   | 28 |
| 121 | Дворовое освещение | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 2, сооружение № 1 | 274 |   |   |   | 43 |
| 122 | Дворовое освещение | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 3, сооружение № 1 | 500 |   |   |   | 15 |
| 123 | Дворовое освещение | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 3, сооружение № 2 | 600 |   |   |   | 35 |
| 124 | Дворовое освещение | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 5, сооружение № 1 | 231 |   |   |   | 7 |
| 125 | Дворовое освещение | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 5, сооружение № 2 | 50 |   |   |   | 5 |
| 126 | Дворовое освещение | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 6, сооружение № 1 | 30 |   |   |   | 4 |
| 127 | Дворовое освещение | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 8, сооружение № 1 | 121 |   |   |   | 4 |
| 128 | Дворовое освещение | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 8а, сооружение № 1 | 527 |   |   |   | 67 |
| 129 | Дворовое освещение | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 9, сооружение № 1 | 387 |   |   |   | 17 |
| 130 | Дворовое освещение | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 9а, сооружение № 1 | 4 |   |   |   | 2 |
| 131 | Дворовое освещение | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 10, сооружение № 1 | 317 |   |   |   | 35 |
| 132 | Дворовое освещение | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 10а, сооружение № 1 | 32 |   |   |   | 2 |
| 133 | Дворовое освещение | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11, сооружение № 1 | 867 |   |   |   | 43 |
| 134 | Дворовое освещение | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а, сооружение № 1 | 137 |   |   |   | 1 |
| 135 | Дворовое освещение | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11б, сооружение № 1 | 70 |   |   |   | 4 |
| 136 | Дворовое освещение | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 12, сооружение № 1 | 1140 |   |   |   | 85 |
| 137 | Дворовое освещение | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 13, сооружение № 1 | 1548 |   |   |   | 106 |
| 138 | Дворовое освещение | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 14, сооружение № 1 | 1724 |   |   |   | 90 |
| 139 | Дворовое освещение | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 15, сооружение № 1 | 80 |   |   |   | 4 |
| 140 | Дворовое освещение | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 16, сооружение № 1 | 1625 |   |   |   | 62 |
| 141 | Дворовое освещение | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 16а, сооружение № 1 | 880 |   |   |   | 45 |
| 142 | Дворовое освещение | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, АТБ-6, сооружение 1 | 24 |   |   |   | 4 |
| 143 | Опора «Тверь» | г.Нефтеюганск, 10 мкр-н, д.22,26,27,31 |  |  | 1 |  | 1 |
| 144 | Опора «Тверь» | г.Нефтеюганск, 10 мкр-н, д.22,26,27,31 |  |  | 1 |  | 1 |
| 145 | Опора «Тверь» | г.Нефтеюганск, 10 мкр-н, д.22,26,27,31 |  |  | 1 |  | 1 |
| 146 | Опора «Тверь» | г.Нефтеюганск, 10 мкр-н, д.22,26,27,31 |  |  | 1 |  | 1 |
| 147 | Опора «Тверь» | г.Нефтеюганск, 10 мкр-н, д.22,26,27,31 |  |  | 1 |  | 1 |
| 148 | Опора «Тверь» | г.Нефтеюганск, 10 мкр-н, д.22,26,27,31 |  |  | 1 |  | 1 |
| 149 | Опора «Тверь» | г.Нефтеюганск, 10 мкр-н, д.22,26,27,31 |  |  | 1 |  | 1 |
| 150 | Опора «Тверь» | г.Нефтеюганск, 10 мкр-н, д.22,26,27,31 |  |  | 1 |  | 1 |
| 151 | Опора «Тверь» | г.Нефтеюганск, 10 мкр-н, д.22,26,27,31 |  |  | 1 |  | 1 |
| 152 | Опора «Тверь» | г.Нефтеюганск, 10 мкр-н, д.22,26,27,31 |  |  | 1 |  | 1 |
| 153 | Наружное освещения произведения «Памятник Верным сынам Отечества» | г.Нефтеюганск, 2А мкр. |  |  |  |  | 6 |

Приложение 2

 к постановлению

 администрации города

 от 11.06.2025 № 648-п

Перечень

объектов освещения, принятых в муниципальную собственность в качестве бесхозяйных, требующих проведения обследования для определения возможности использования и восстановления работоспособности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение объекта |
| 1 | Сооружение электроэнергетики | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 2 микрорайон, «Сооружение хоккейного корта» около жилого дома № 13 |
| 2 | Сооружение электроэнергетики | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 15 микрорайон, в районе жилого дома № 21 и ТЦ «Рубин» |
| 3 | Нежилое сооружение | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 2А, (6 зона Городской сквер), Сети электрические |
| 4 | Сооружение электроэнергетики | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 9 микрорайон, дом 28 (около музея) |
| 5 | Сооружение электроэнергетики | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 16 микрорайон, вдоль дома 36 |
| 6 | Сооружение электроэнергетики | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 2 микрорайон, между жилыми домами 1 и 15 |
| 7 | Сооружение электроэнергетики | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, 2 микрорайон, напротив ТЦ» Европа» |
| 8 | Сооружение электроэнергетики |  г.Нефтеюганск, 2А микрорайон, парковка между бывшим детским домом «Светозар» и Храмом, вдоль улицы Гагарина |
| 9 | Сооружение электроэнергетики | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 9 микрорайон, район Театрального сквера |
| 10 | Сооружения электроэнергетики | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 14 микрорайон, вблизи СОШ № 13 и жилого дома № 5 |
| 11 | Сооружения электроэнергетики | г.Нефтеюганск, 16А микрорайон, за многоквартирными домами № 86, 87, протяженностью 100 м. |
| 12 | Сооружение электроэнергетики  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, 16А микрорайон, в районе жилых домов 81,82, 83, 84, 85, 86, 87 |
| 13 | Сооружение электроэнергетики | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 14 микрорайон, спортивная площадка в районе многоквартирных жилых домов № 44,45,48,49 |
| 14 | Сооружение электроэнергетики | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, 2,3 мкр. главная площадь, Сети электрические |
| 15 | Сооружения электроэнергетики | г.Нефтеюганск, 16 микрорайон, за многоквартирными жилыми домами № 43, 45, протяженностью 300 м. |